Biudžetinė įstaiga. Gedimino pr. 40, LT-01110 Vilnius

Tel. (+370 5) 209 17 08, info@kvtc.gov.lt, www.kvtc.gov.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 121738687

Pirkimo ID 5032096 tiekėjams			2025-10-23

ATSAKYMAS Į GAUTĄ KLAUSIMĄ (PASTEBĖJIMĄ)

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – perkančioji organizacija) centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą „Perdislokuojama komutacinė spinta“ (pirkimo ID 5032096), vykdomą skelbiamos apklausos būdu.

Iš vieno šio pirkimo tiekėjo gavome klausimą (pastebėjimą) dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymus į pateiktus prašymus:

| Techninės specifikacijos punktas | Tiekėjo prašymas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 2.4.3. punktas: Galinio dangčio vidinis gylis (angl. Interior Lid Depth) turi būti ne mažesnis kaip 54 mm, priekinio dangčio vidinis gylis ne mažesnis kaip 120 mm. | Prašome peržiūrėti techninių specifikacijų 2.4.3 punktą, sumažinti dangčio gylį nuo 54 mm iki 51 mm bei sukeisti priekinį ir galinį dangčius vietomis. Siūloma formuluotė: "Galinio dangčio vidinis gylis (angl. Interior Lid Depth) turi būti ne mažesnis kaip 120 mm, priekinio dangčio vidinis gylis ne mažesnis kaip 51 mm. | Dangčiai yra kaitaliojami ir jie nėra pažymėti kuris yra galinis, kuris – priekinis. Ant gilesnio dangčio yra ratukai. Viskas priklauso nuo to, kaip viduje bus montuojama įranga. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo pastebėjimą, patikslina techninės specifikacijos 2.4.3 punktą ir išdėsto jį taip: 2.4.3. Vieno dangčio vidinis gylis (angl. Interior Lid Depth) turi būti ne mažesnis kaip 51 mm, kito dangčio vidinis gylis turi būti ne mažesnis kaip 120 mm. |

Atsižvelgus į tai, kad atsakymai tiekėjams turi pateikti iki pirkimo dokumentų Specialiosiose sąlygose 1 priede 3 punkte nurodyto termino (t. y. ne vėliau kaip 1  (viena) darbo diena iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; pasiūlymų pateikimo terminas buvo numatytas 2025-10-24), perkančioji organizacija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-27 10:00 val. Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo bus paskelbta Skelbimo pataisa.

Patikslintas pirkimo dokumentų 2 priedas (Techninė specifikacija) pridedama. Teikdami pasiūlymą prašome pildyti patikslintą techninę specifikaciją.

Visi perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai ir patikslinti dokumentai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Pirkimo organizatorius