PERDISLOKUOJAMOS KOMUTACINĖS SPINTOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Patikslinta (2025-10-23)

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 1.1. | Prekės privalo būti naujos (negali būti atnaujintos, restauruotos (angl. refurbished). | TAIP/NE [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomą reikšmę] |
| 1.2. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios prekės techninė specifikacija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas nuorodą į gamintojo puslapį arba kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo techniniai dokumentai] |
| 1.3. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 1.4. | Garantija: |  |
| 1.4.1. | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslią siūlomą reikšmę] |
| 1.4.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomas reikšmes] |
| 1.4.3. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomą reikšmę] |
| 1.4.4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. | TAIP/NE [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomą reikšmę] |
| 2. | Ryšių ir informacinių sistemų (RIS) įrangos transportavimo dėžė (toliau – prekės, transportavimo dėžė, dėžė): | Gamintojas (nurodyti): ................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........... |
| 2.1. | Paskirtis: RIS įrangos montavimas, saugojimas ir pervežimas. | TAIP/NE [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomą reikšmę] |
| 2.2. | Vidiniai transportavimo dėžės matmenys: |  |
| 2.2.1. | Rėmo plotis – 19 colių t.y. 483 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.2.2. | Rėmo aukštis – 5U t.y. 222 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.2.3. | Rėmo gylis pritaikytas 24" t. y. skirta 610 mm RIS įrangai talpinti. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.3. | Išoriniai transportavimo dėžės matmenys neįskaitant dėžės kantavimo briaunų: |  |
| 2.3.1. | Aukštis – ne mažiau kaip 360 mm ir ne daugiau kaip 395 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.3.2. | Plotis – ne mažiau kaip 550 mm ir ne daugiau 610 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.3.3. | Ilgis – ne mažiau kaip 910 mm ir ne daugiau kaip 995 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.4. | Komplektacija: |  |
| 2.4.1. | RIS įrangos transportavimo dėžės (5U) viduje turi būti sumontuotas metalinis RIS įrangos montavimo (tvirtinimo) rėmas (angl. Rack). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.4.2. | Transportavimo dėžė turi būti sukomplektuota su priekiniu ir galiniu dėžės uždengimo dangčiais. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.4.3. | Vieno dangčio vidinis gylis (angl. Interior Lid Depth) turi būti ne mažesnis kaip 51 mm, kito dangčio vidinis gylis turi būti ne mažesnis kaip 120 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.4.4. | Vienas dangtis privalo turėti gamintojo ratukus transportavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomas reikšmes] |
| 2.4.5. | Dėžės dangčiai turi turėti metalinius užraktus fiksuojančius dėžės dangčius jos transportavimo arba saugojimo metu. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5. | Kiti reikalavimai: |  |
| 2.5.1. | Dėžės išorinio kevalo ir dangčių medžiaga – plastikas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.2. | Sumontuotos ne mažiau kaip šešios užlenkiamos plastikinės arba metalinės rankenos dėžės pernešimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.3. | Dėžės, sudėtos viena ant kitos, turi viena kitą prilaikyti ir neslidinėti į kraštus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.4. | Dėžės eksploatacijos temperatūra ne mažesnio intervalo kaip nuo -20°C iki +50°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.5. | Dėžės kevalo ir dangčių spalva: juoda, žalia arba chaki (angl. Black, OD Green arba Desert Tan). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomas reikšmes] |
| 2.5.6. | Dėžės svoris: ne didesnis kaip 25 kg. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.7. | Dėžė turi atitikti atsparumo dulkėms ir drėgmei IP65 (angl. International Protection marking) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.8. | Dėžė turi atitikti Oro transporto asociacijos (angl. Air Transport Association) (ATA) 300, Category 1 specifikacijos ir ANSI/EIA-310-C standarto arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.9. | Dėžė turi atitikti pakavimo ir išsaugojimo STANAG 4280 ir Def Stan 81-41 standarto arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.10. | Dėžės atsparumas dulkėms turi atitikti MIL STD 810G testo arba lygiaverčius reikalavimus (angl. Dust Penetration). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.11. | Dėžės atsparumas vandeniui turi atitikti MIL STD 810G testo ar lygiaverčius reikalavimus (angl. Water Resistance). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.12. | Dėžės atsparumas vibracijai turi atitikti MIL STD 810G testo arba lygiaverčius reikalavimus (angl. Vibration Test). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5.13. | Dėžės atsparumas smūgiams turi atitikti MIL STD 810G testo arba lygiaverčio reikalavimus (angl. Shock Test). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |

| Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos reikalavimas | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-41 redakcija) patvirtinto aprašo dėl aplinkosauginių reikalavimų II skyriaus 4 punkto 4.4.4. papunkčio reikalavimai – savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, t. y. šios sutarties techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai pagal 4.4.4.4 p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo arba įrangos gamintojo deklaracija, patvirtinanti nurodytą reikalavimą. |
| --- | --- |

Pastabos:

1. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo parengtus katalogus (.pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į prekės aprašymą gamintojo svetainėje į konkrečią prekę (jo tikslų modelį ir (ar) kodą) su jo parametrais. Jei prekės gamintojo kataloge ar internetinėje svetainėje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (nėra nurodytos tam tikros reikšmės), turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę. Dokumentacija privalo būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių.

3. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomos informacijos (duomenų), patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.