DĖL (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ MONTAVIMO DARBAI ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 kV Galios transformatorių montavimo darbai Elektrinės g. 2, Vilnius (ESO ir Litgrid dalies darbai)pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Atsakymai į klausimus 10-17, 2 atsakymas | Prašome paaiškinti. Jei konkursą laimėjas rangovas darys darbus pagal projektuotojo suprojektuotą projektą (atliks šurfavimą ir pan.) ir paaiškės, kad neįmanoma padaryti GP-1 poliaus (dėl 110kV kabelio) kas atsakys už projekto tinkamumą, sprendinių keitimą ir kitus susijusius darbus? Pagal pateiktą atsakymą projektuotojas „nusimeta“ visą atsakomybę už projekto sprendinius ir už nieką neatsako. | Paaiškiname, kad remiantis topografine nuotrauka ir projektiniais sprendiniais, gręžiamo poliaus GP-1 vieta yra šalia esamo 110 kV kabelių kanalo. Atsakomybę už projekto netikslumus Sutarties vykdymo metu prisiima Užsakovas. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562