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Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina pirkimo sąlygas:
	Nr.
	Tiekėjo klausimas (redakcija netaisyta)
	Perkančiosios organizacijos atsakymas


	1.
	Jūsų pridėtuose failuose nėra EBVPD nuorodos. O prie dokumentų pridėti reikia. Ar jūs įkelsite?
	Perkančioji organizacija vykdo mažos vertės darbų pirkimą. Pašalinimo pagrindų nebuvimą perkančioji organizacija netikrina, nebent kils pagrįstų abejonių.
Atitikimui iškeltiems kvalifikacijos reikalavimams ir kitiems VPĮ numatytiems pagrindiniams pašalinimo pagrindams Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Tiekėjo deklaraciją, užpildytą pagal Pirkimo sąlygų 7 priedo formą. 

	2
	Neteisingai supratote mano pirma klausimą, ne dėl darbų aktavimo buvo klausimas

1. Dėl darbų perdavimo etapais

Prašome patikslinti, ar darbai bus perduodami rangovui visam objektui iš karto, ar etapais (pvz., po aukštus ar patalpų grupes).
Taip pat prašome paaiškinti, ar numatomas etapinis perdavimas su atskirais darbų frontais, ar visos patalpos bus perduotos vienu metu.
Kaip bus su nuotekų ir vandentiekio vamzdynų keitimu, nes nebus galima naudotis, kol vyks darbai.
Dėl tinkavimo tai turėtumėte išskirti papildoma eilute, kaip Jūs atsakėte į klausimus 2025-10-21 tai tiesiog klaidina tiekėjus ir skiriasi medžiagos ir darbai.

	Perkančioji organizacija paaiškina:
1. Techninės specifikacijos 1.4.p. nurodyta kaip turi būti organizuotas darbų vykdymas.
2. Toks darbų etapavimas leidžia dalį bendrabučio naudoti viso remonto metu.
3. [bookmark: _GoBack]Dėl tinkavimo. Darbų kiekių žiniaraštyje 22 p. yra numatyti tinkavimo darbai. Kur ir ką tinkuoti rangovas turi įsivertinti atvykęs apžiūrai į remontuojamas patalpas. Nurodytas tinkavimo kiekis, užsakovo vertinimu yra pakankamas.



