AUGALŲ ŠAKNŲ SKENAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ INFORMACIJA

Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Augalų šaknų skenavimo sistema – 1 vienetas |  |  |  |
| 1. | Prekė | turi būti nauja |  |
| 2. | Vaizdo raiška | iki 1200 DPI |  |
| 3. | Skenerio galvutės ilgis | ne didesnis nei 35,9 cm |  |
| 4. | Skenerio galvutės skersmuo | Ne mažesnis nei 4,5 cm |  |
| 5. | Skenavimo greitis | ne ilgiau 120 s |  |
| 6. | Skaidrių, pritaikytų instaliuoti į dirvožemį skenavimo vamzdžių komplektas | vamzdžio ilgis: ne mažiau 105 cm; išorinis skersmuo: ne mažiau 5,7 cm; vidinis skersmuo: ne mažiau 5 cm; sienelės storis: iki 3,2 mm. kiekis komplekte: ne mažiau 198 vnt. |  |
| 7. | Programinė įranga skirta analizuoti skenavimo sistemos pateiktus vaizdus (šaknų ilgis, skersmuo, šakojimosi kampas, šaknų tūris) | programinės įrangos licencija turėtų būti nemokama, be jokio papildomo metinio mokesčio |  |
| 8. | Motorizuotas dirvožemio grąžtas skirtas skenavimo vamzdžių instaliavimui į dirvožemį | dirvožemio grąžto variklio darbinis tūris: nuo 38 cm³ iki 64 cm³; variklis: 2 taktų; gręžimo greitis: nuo 80 aps./min. iki 200 aps./min.; svoris: ne didesnis nei 15 kg. |  |
| 9. | Garantija | ne mažiau 12 mėn. arba 1000 darbo val. |  |