Vadovaudamiesi pirkimo „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. statyba“ projektavimo ir rangos darbų pirkimas“ Nr. 4876864 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | 2. 4 priede „ Kvalifikacijos reikalavimai 2025-10-20“ Eil. Nr. 2.2 nurodyta, jog Tiekėjas turi pateikti 1) Bent 1 statinio statybos vadovą ir 2) bent vieną statinio specialiųjų statybos vadovą. Prašome atsakyti ar šių specialistų patirtį įrodančią informaciją pateikti dvejose skirtingose lentelėse ar galima ir bendroje specialistų lentelėje nurodant šių specialistų patirtį įrodančią informaciją? Ar vienas specialistas gali atitikti abu šiuos reikalavimus, t. y. tas pats specialistas tenkintų ir statinio statybos vadovo patirtį bei specialiųjų statybos darbų vadovo? | Duomenis galima pateikti tiek atskiroje, tiek vienoje lentelėje. Tas pats specialistas gali būti siūlomas abiems pareigoms. |
|  | Ar užtenka pateikti laisvos formos įrangos sąrašą, ar reikia ir eksploatacinių savybių deklaracijų ar kitų dokumentų? | Užtenka pateikti laisvos formos įrangos sąrašą, kuriame nurodomas ryšių perdavimo įrangos gamintojas, modelis ir kilmės šalis. |
|  | Prašome konkrečiai įvardinti kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Nes atsiranda įvairios interpretacijos pagal atviro konkurso specialiąsias sąlygas Pagal 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 6.1.9. atitikimą pasiūlymų vertinimo kriterijams pagrindžiantys dokumentai; 6.1.10. kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai Koki tai dokumentai? Jeigu kartu su pasiūlymu reikalaujama pateikti pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. laisvos formos deklaraciją. Kokia tai deklaracija? Jeigu kartu su pasiūlymu reikalaujama pateikti įrangos sąrašą, prašome išvardinti kokia konkreti įranga. Nes pagal specialiųjų sąlygų 9.2.punktą Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymo forma, EBVPD, specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje nurodyti dokumentai. Nes pagal šį punktą kartu su pasiūlymu reikalaujama pateikti tik užpildytą EBVPD ir Nacionalinio saugumo atitikties deklaraciją. Gal galite tai patvirtinti | - Atitikimą pasiūlymų vertinimo kriterijams pagrindžiantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 7 priede. - Kiti dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje. - Laisvos formos deklaracijai nekeliami formos reikalavimai. Ja turi būti patvirtinamas atitikimas PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams. - Konkrečią įrangą parenka rangovas. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad pateikiama tik ryšių perdavimo įrangos sąrašas, tai galėtų būti, pavyzdžiui, rangovo planuojamas naudoti GSM/GPRS modemas su antena ir kita ryšių perdavimo įranga nurodyta statinio projekte. - 5 skyriuje nurodyta ne tik Nacionalinio saugumo atitikties deklaracija, bet ir laisvos formos deklaracija, ir ryšių perdavimo įrangos sąrašas. |
|  | Ar teisingai suprantame kad kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pagal pirkimo 4 priedą bus prašoma iš ekonomiškai naudingiausio tiekėjo. Šių dokumentų įrodančių kvalifikacijos atitikimą kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. | Taip, teisingai. |
|  | Kaip teisingai suprasti šitą punktą 9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede. Kaip perkančioji organizacija nustatys kainos ir kokybės santykį, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikiami kvalifikaciniai reikalavimai, o 7 priede yra aprašyta tik skaičiavimo metodika bet jokia konkreti skaičiavimo forma kurią reikia pildyti nėra pridėta. | Pirkimo sąlygų 7 priede nurodyti dokumentai, kuriuos privalo pateikti rangovas, kad gautų ekonominio naudingumo balus pagal nustatytą balų suteikimo tvarką. Rangovas nesiekiantis gauti kokybės balų ir ketinta varžytis tik kaina neprivalo pateikti Pirkimo sąlygų 7 priede nurodytų dokumentų. Pažymime, kad kvalifikacijos reikalavimai ir atitikimą jiems pagrindžiantys dokumentai bei pasiūlymų vertinimo kriterijai ir atitikimą pasiūlymų vertinimo kriterijams pagrindžiantys yra skirtingo tipo kategorijos. Tai, kad pagal pasiūlymų vertinimo kriterijus vertinama specialistų patirtis nereiškia, kad tikrinamas tiekėjo atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. |

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-10-28 8:00.