3 priedas

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, REIKALINGŲ PERSPĖJIMO SIRENOMS ĮRENGTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. PASLAUGŲ APIMTIS IR APRAŠYMAS

Šios techninės specifikacijos objektas – suprojektuoti perspėjimo sirenų (toliau - PS) tvirtinimo konstrukcijas, parinkti jų montavimo vietą/as objekte, suprojektuoti PS techninės įrangos prijungimą prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo, parengti PS įrengimo techninę dokumentaciją, ją suderinti su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais, atlikti būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS įrengimo jų įrengimo vietoje (toliau – projektavimo paslaugos).

Projektavimo paslaugos apimtis - 275 PS visoje šalies teritorijoje. PS įrengimo adresai ir įrengimo būdai nurodyti Priedo Nr. 1 lentelėje Nr. 1. PS įrengimo vietos yra parinktos savivaldybių administracijų ir suderintos su objektų savininkais.

Projektavimo paslaugos teikimo metu PS įrengimo vietos ir įrengimo būdai gali keistis. Prireikus keisti PS įrengimo vietas ir įrengimo būdus, projektavimo paslaugos tiekėjas (toliau - Tiekėjas) jas papildomai suderina su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas), taip pat atlieka būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS įrengimo jų įrengimo vietoje (statybos, montavimo, prijungimo prie el. tinklų ir pan.).

2. ĮVYKDYTI PS ĮRENGIMO PROJEKTAI

Departamentas 2023-2024 m. įvykdė 197 vnt. PS įrengimą. Įrengimo metu buvo atlikti PS tvirtinimo konstrukcijų ir jų montavimo būdų skaičiavimai dėl atsparumo mechaniniam poveikiui (vėjo, svorio apkrova). Įrengtų PS tvirtinimo konstrukcijų ir montavimo būdų pvz. pateikti Priedo Nr. 2 pav. 1.1-4.3.

Vykdydamas PS tvirtinimo konstrukcijų ir tvirtinimo būdų projektavimą ir techninės dokumentacijos parengimą, Tiekėjas prireikus kaip rekomendacinio pobūdžio informaciją gali panaudoti Departamento turimą techninę dokumentaciją bei atlikti įrengtų PS įrangos apžiūrą ir konstrukcinius matavimus.

3. TECHNINIAI PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Visos projektavimo paslaugos privalo būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei šiuo įstatymu vadovaujantis parengtais poįstatyminiais teisės aktų nustatytais reikalavimais.

Tiekėjas parengia PS įrengimo techninę dokumentaciją, ją suderina su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar su objektų savininkais.

Tiekėjas atlieka būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS įrengimo (statybos, montavimo, prijungimo prie el. tinklų ir pan.).

Tiekėjas, projektuojant PS tvirtinimo konstrukcijas ir parenkant jų montavimo vietą/as objekte, privalo atlikti konstrukcinius skaičiavimus siekiant užtikrinti atsparumą apkrovoms ir stichiniams meteorologiniams reiškiniams.

Reikalavimai PS tvirtinimo konstrukcijoms pateikti lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr.1.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | PS tvirtinimo konstrukcija ir jos elementai turi būt suprojektuoti eksploatuojant konstrukciją esant temperatūrai ne mažesniuose intervaluose kaip -30 C iki +60 C, santykinei oro drėgmei: 0 iki 95%. |
| 2. | PS tvirtinimo konstrukcija ir jos elementai turi būt metaliniai, atsparūs korozijos poveikiui (naudojamas nerūdijantis plienas, galvanizuotas cinko (kitų metalų) padengimas arba naudojamos kitos technologijos) Stulpo viršus turi būt apsaugotas nuo lietaus/sniego/purvo patekimo į stulpo vidų |
| 3. | Kai PS montuojama ant PS tvirtinimo konstrukcijos - pastato stogo, konstrukcijos aukštis turi būti ne mažesnis nei 3 m., turi būti užtikrintas garso sklidimas 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS (su galimybe pagal poreikį pakeisti į 180 laipsnių garso sklidimo kryptį, atsižvelgiant į perspėjamos vietovės ypatumus). PS tvirtinimo konstrukcijos atraminių padų konstruktyvas ir plotas turi būti parinktas, kad nesukelti trumpalaikių ir ilgalaikių neigiamų pasekmių pastato stogo dangai (preziumuojama – kad stogas apšiltintas pagal Lietuvoje taikomas apšiltinimo technologijas – kaip pvz. mineralinė vata + ruberoido danga, arba lygiavertis). PS tvirtinimo konstrukcija skirta sumontuoti ant jos garso projektorius, plastikinę spintą (su joje esančiais komponentais), TETRA anteną, kabelius ir šios įrangos tvirtinimo elementus. PS tvirtinimo konstrukcija ir PS montavimo būdas turi užtikrinti atsparumą apkrovoms ir stichiniams meteorologiniams reiškiniams. Turi būti pateikta konstrukcinių skaičiavimų ataskaita. |
| 4. | Kai PS montuojama ant PS tvirtinimo konstrukcijos – prie pastato sienos, garso projektorių apatinė dalis bent 1 metrą turi būti virš stogo dangos ar stogo konstrukcijų, kurie gali kliudyti garso sklidimui 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS (su galimybe pagal poreikį pakeisti į 180 laipsnių garso sklidimo kryptį, atsižvelgiant į perspėjamos vietovės ypatumus). Jei PS montuojama ant skirtingų pastato sienų, garso projektoriai montuojami kuo arčiau stogo konstrukcijų, turi būti užtikrintas garso sklidimas 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS (su galimybe pagal poreikį pakeisti į 180 laipsnių garso sklidimo kryptį, atsižvelgiant į perspėjamos vietovės ypatumus), šiuo atveju garso projektorių iškelti virš stogo dangos nebūtina. PS tvirtinimo konstrukcija skirta sumontuoti ant jos garso projektorius, kabelius ir šios įrangos tvirtinimo elementus. Plastikinė spinta (su joje esančiais komponentais), TETRA antena turi būti montuojama suderintoje su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar su objektų savininkais pastato vietoje. PS tvirtinimo konstrukcija ir PS montavimo būdas turi užtikrinti atsparumą apkrovoms ir stichiniams meteorologiniams reiškiniams. Turi būti pateikta konstrukcinių skaičiavimų ataskaita. |
| 5. | Kai PS montuojama ant stulpo (konstrukcijos), pastatyto (-os) šalia pastato, montavimo aukštis turi būti didesnis už pastato aukštį, bet ne didesnis nei 10 m., turi būti užtikrintas garso sklidimas 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS (su galimybe pagal poreikį pakeisti į 180 laipsnių garso sklidimo kryptį, atsižvelgiant į perspėjamos vietovės ypatumus). PS įrengimui taip pat gali būti panaudojamos jau įrengtos konstrukcijos įvertinus jų tinkamumą ir atsparumą apkrovoms. Prie ant stulpo įrengtos PS patekimas turi būti apribotas ją aptveriant metalinių konstrukcijų tvora (ne žemiau kaip 1.7 m) su metaliniais cinkuotais įbetonuotas stulpais ir rakinamais įėjimo varteliais. PS tvirtinimo konstrukcija skirta sumontuoti ant jos garso projektorius, plastikinę spintą (su joje esančiais komponentais), TETRA anteną, kabelius ir šios įrangos tvirtinimo elementus. PS tvirtinimo konstrukcija ir PS montavimo būdas turi užtikrinti atsparumą apkrovoms ir stichiniams meteorologiniams reiškiniams. Turi būti pateikta konstrukcinių skaičiavimų ataskaita. |

4. DEPARTAMENTO PATEIKTOS PS TECHNINĖS ĮRANGOS MONTAVIMAS ANT PS TVIRTINIMO KONSTRUKCIJŲ

Ant PS tvirtinimo konstrukcijų montuojami 275 komplektai PS techninės įrangos, kurios komplekto sudėtis pateikta lentelėje Nr. 2. Visa lentelėje Nr. 2 išvardinta PS techninė įranga yra įsigyta Departamento.

PS techninės įrangos komplekto sudėtis pateikta lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr.2.

| Eil. Nr. | PS techninės įrangos komplekto elementai |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garso projektorius SiHo3 – 8vnt. Garso projektoriaus svoris - apie 11 kg |  |
| 2. | High Power Driver SSD125 – 8vnt. Driver svoris – apie 3 kg (sumontuoti garso projektoriuose, šios lentelės 1 pozicija) |  |
| 3. | Garso stiprintuvas PA11#d.Li – 2 vnt. (sumontuoti plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 4. | 230VAC maitinimo blokas PS800 – 2 vnt. (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 5. | Autonominis maitinimo šaltinis RSP-200-15 – 1 vnt. (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 6. | Baterija CB12-200GS – 1 vnt. Baterijos svoris apie 62 kg. (sumontuota plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 7. | Komutavimo/suderinamumo blokas Digital I/Os kartu su Siren Module SyCon#S/2 – 1 vnt. (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 8. | Plastikinė spinta NSYPLM108G – 1 vnt. Spintos svoris apie 40 kg |  |
| 9. | Stiprintuvų ir garso projektorių signalinis kabelis. | Bus pateiktas buchtose – 825 m. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamo kabelio kiekį |
| 10. | Garso projektorių tvirtinimo elementas – 8 vnt. | Tvirtinimo elementas (apkaba), skirta pritvirtinti garso projektorių prie metalinio stulpo. Tinkama stulpui 114,3 mm. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamus tvirtinimo elementus |
| 11. | Spintos tvirtinimo ant stulpo elementas – 1 vnt. | Tvirtinimo elementas tinkamas 114,3 mm diametro stulpui. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamus tvirtinimo elementus |
| 12. | Garso projektorių kabelių tvirtinimo elementai, skirti pravesti kabelius tarp garso projektorių | Pateiks Departamentas |
| 13. | TETRA antena – 1 vnt. Antenos svoris apie 3,6 kg |  |
| 14. | TETRA antenos kabelis | Bus pateiktas buchtose – 1200 m. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamo kabelio kiekį |
| 15. | TETRA terminalas Svoris apie 1 kg (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 16. | PS valdiklis Svoris apie 1 kg (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 17. | 4G maršrutizatorius Svoris apie 0.5 kg (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |

5. PS PRIJUNGIMO PRIE OBJEKTO ELEKTROS TINKLŲ REIKALAVIMAI

Lentelė Nr.3.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi suprojektuoti PS techninės įrangos prijungimą prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo. PS prijungimui turi parinkti objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelį, kuris tiesiogiai prijungtas prie pastato pagrindinio įvadinio skydo |
| 2. | Objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje PS prijungimui turi būt numatytas papildomas 16 A automatinis jungiklis |
| 3. | PS techninę įrangą prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo turi būti prijungta atitinkamos galios elektros kabeliais (3 gyslų). Elektros kabeliai turi būti tinkami lauko instaliacijai atlikti |
| 4. | Elektros kabelis nuo PS techninės įrangos iki objekto 230VAC elektros instaliacijos skydelio turi būti vientisas (be tarpinių sujungimų). Pastato išorėje esanti kabelio dalis turi būti apsaugota atitinkamo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui gofruoto vamzdžio pagalba. Pastato viduje kabeliavimas atliekamas panaudojant objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo komunikacijas, atviruose vietose naudojamas papildomas plastikinis kanalas (kanalo išmatavimus ir profilį Tiekėjas turi suderinti su savivaldybės administracijos ar/ir objekto atstovais) |
| 5. | Turi būt įžeminti/įnulinti PS techninės įrangos komponentai (esantys plastikinėje spintoje) per objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje įrengtą įžeminimo/įnulinimo kontūrą. Projektuodamas įžeminimą/įnulinimą Tiekėjas turi vadovautis teisės aktų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle |
| 6. | Tiekėjas turi suprojektuoti ir sumontuoti tinkamą viršįtampių apsaugos sprendimą, skirtą apsaugoti PS techninės įrangos komponentus (esančius plastikinėje spintoje) ir veikiančius nuo objekto 230 VAC elektros instaliacijos tinklo. Viršįtampių apsaugos sprendimas turi atitikti LST EN 61643-11 standartą (arba atitikti kitų teisės aktų ir standartų reikalavimus), būti suderintas su PS techninės įrangos elektros grandinėmis, užtikrinti apsaugą nuo tiek tiesioginių, tiek netiesioginių viršįtampių. Tiekėjas turi vadovautis teisės aktų ir standartų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle |

6. KITI REIKALAVIMAI

Lentelė Nr.4.

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo parengti ir pateikti PS tvirtinimo konstrukcijos ir Departamento pateiktos PS techninės įrangos komponentų surinkimo/įrengimo vadovą/instrukciją (vadove/instrukcijoje turi būti išsamiai aprašyti ir iliustruoti surinkimo/įrengimo veiksmai) |
| 2. | Tiekėjas privalo parengti ir pateikti išpildomąją techninę dokumentaciją ir techninį darbo projektą, atitinkančius aktualias statybos teisinio reglamentavimo nuostatas |
| 3. | Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba elektroninėje laikmenoje |

_____________________________

Priedas Nr. 1

PERSPĖJIMO SIRENŲ ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lentelė Nr. 1 . Perspėjimo sirenų montavimo adresai ir koordinatės (papildomai informacija pateikta žemėlapyje nuoroda)

| Nr. | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | WGS koordinatės (ilguma) | WGS koordinatės (platuma) | LKS Y (6 dig) | LKS X (7 dig) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akmenės r. sav. | Ventos | Venta | Statybininkų |  | Pėsčiųjų viaduko (unikalus numeris 3295-2008-9070) neįgaliųjų lifto pastato stogas | Savininkas - Akmenės rajono savivaldybė | 22,6949302 | 56,1957498 | 419004 | 6229879 |
| 2 | Akmenės r. sav. | Naujosios Akmenės miesto | Naujoji Akmenė | V. Kudikros g. | 11 | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | Savininkas - Akmenės rajono savivaldybė, valdytojas - Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | 22,8798103 | 56,3170065 | 430697 | 6243175 |
| 3 | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | A. Jonyno g. | 10 | Alytaus Panemunės progimnazija | Savininkas savivaldybė, valdytojas - "Panemunės" progimnazija | 24,0238472 | 54,4123129 | 501548 | 6030604 |
| 4 | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Studentų g. | 4 | Lopšelis - darželis "Nykštukas" | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Lopšelis - darželis "Nykštukas" | 24,0645162 | 54,4019467 | 504189 | 6029452 |
| 5 | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Likiškėlių g. | 12 | Alytaus Likiškėlių progimnazija | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Likiškėlių progimnazija | 24,0132435 | 54,3968235 | 500860 | 6028880 |
| 6 | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Pramonės g. | 1B | Alytaus kultūros centras | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Alytaus kultūros centras | 24,0207230 | 54,4182888 | 501345 | 6031269 |
| 7 | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Sanatorijos g. | 51 | VšĮ "Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė" | Valdytojas - VšĮ "Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė". | 24,0405787 | 54,4137282 | 502634 | 6030762 |
| 8 | Alytaus r. sav. | Alytaus | Miklusėnai | Pergalės | 39 | Seniūnija | Savivaldybė | 23,9918763 | 54,4381572 | 499473 | 6033480 |
| 9 | Alytaus r. sav. | Daugų | Daugai | Vlado Mirono | 2 | Gimnazija | Savivaldybė | 24,3472014 | 54,3610027 | 522566 | 6024949 |
| 10 | Birštono sav. | Birštonas | Birštonas | N. Silvanavičiaus g. | 2 | UAB ,,Birštono vandentiekis“ garažas/dirbtuvės | UAB ,,Birštono vandentiekis“ | 24,0295418 | 54,5974011 | 501909 | 6051203 |
| 11 | Birštono sav. | Birštonas | Birštonas | Karalienės Barboros | 2 | EGO SPA | UAB ,,Sveikatos kurortas“ | 24,0210993 | 54,6106741 | 501363 | 6052680 |
| 12 | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržai | Basanavičiaus | 62 | VĮ Valstybinių miškų urėdija | Valstybės | 24,7785619 | 56,2105340 | 548302 | 6231031 |
| 13 | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Basanavičiaus | 69A | Biržų rajono sporto kompleksas | Savivaldybė | 24,7708645 | 56,2101061 | 547825 | 6230978 |
| 14 | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Sąjungos | 15 | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 24,7399536 | 56,1978083 | 545922 | 6229588 |
| 15 | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vilniaus | 109 | Biržų darželis-mokykla "Vyturėlis" | Savivaldybė | 24,7597225 | 56,1911577 | 547157 | 6228861 |
| 16 | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vilniaus | 115 | VšĮ Biržų ligoninė | Savivaldybė | 24,7592009 | 56,1884030 | 547128 | 6228554 |
| 17 | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vytauto | 32 | Biržų "Saulės" gimnazija | Savivaldybė | 24,7550059 | 56,1970975 | 546857 | 6229519 |
| 18 | Biržų r. sav. | Papilio | Kvetkų k. | Pakluonės | 3 | Kvetkų k. bendruomenės namai | Savivaldybė | 25,1380358 | 56,1500206 | 570714 | 6224605 |
| 19 | Druskininkų sav. | Leipalingio | Leipalingis | Alėjos | 3 | Kultūros namai | Druskininkų kultūros centras | 23,8581923 | 54,0909735 | 490723 | 5994852 |
| 20 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Ateities | 13 | Saulės pagrindinė mokykla | Druskininkų savivaldybė | 24,0057387 | 54,0273729 | 500376 | 5987765 |
| 21 | Druskininkų sav. | Viečiūnų | Neravų k. | Gojaus | 7 | Bendruomenės namai | Neravų bendruomenės namai | 24,0292791 | 54,0351155 | 501918 | 5988627 |
| 22 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Gardino | 45 | Administracinis | Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis | 23,9836793 | 54,0009977 | 498930 | 5984830 |
| 23 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Gardino | 94 | daugiabutis gyvenamasis namas | Namo administratorius UAB "Druskininkų butų ūkis" | 23,9885146 | 54,0007107 | 499247 | 5984798 |
| 24 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Klonio | 2 | Gimnazija | Ryto gimnazija | 23,9638497 | 54,0195407 | 497631 | 5986894 |
| 25 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Leipalingio | 1 | prekybos centras | UAB Rivona | 23,9873621 | 54,0288012 | 499172 | 5987924 |
| 26 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | M.K. Čiurlionio | 92 | Atgimimo mokykla | Druskininkų savivaldybė | 23,9916697 | 54,0120335 | 499454 | 5986058 |
| 27 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | M.K. Čiurlionio | 115 | Administracinis | UAB "Druskininkų vandenys" | 24,0037524 | 54,0036767 | 500246 | 5985128 |
| 28 | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Sveikatos | 18 | daugiabutis gyvenamasis namas | Namo administratorius UAB "Druskininkų butų ūkis" | 24,0042423 | 54,0203638 | 500278 | 5986985 |
| 29 | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | Medžiotojų ir Sidabros gatvių sankryža |  | Sankryža ant naujo stulpo | Savivaldybė | 23,6074930 | 56,2489576 | 475673 | 6235105 |
| 30 | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | S. Goeso | 2 | "Aušros" gimnazija | Savivaldybė | 23,6083709 | 56,2388187 | 475721 | 6233976 |
| 31 | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | V. Kudirkos | 60 | Šalia pastato ant naujo stulpo | Savivaldybė | 23,6186090 | 56,2360571 | 476354 | 6233665 |
| 32 | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | Pakluonių |  | Naujas stulpas | Savivaldybė | 23,6237585 | 56,2471397 | 476680 | 6234897 |
| 33 | Jurbarko r. sav. | Eržvilko | Kartupių k. | Žiedo g. | 5 | Savivaldybės pastatas | Jurbarko r. savivaldybė | 22,7430659 | 55,3308371 | 420245 | 6133554 |
| 34 | Jurbarko r. sav. | Jurbarko | Jurbarko m. | Vytauto Didžiojo g. | 35A |  | Jurbarko r. savivaldybė | 22,7647768 | 55,0819302 | 421132 | 6105827 |
| 35 | Jurbarko r. sav. | Jurbarkų | Rotulių k. | Pėsčiųjų tak. | 8 | Bendruomenės namai | Jurbarko r. savivaldybė | 22,8279109 | 55,0921772 | 425182 | 6106898 |
| 36 | Jurbarko r. sav. | Seredžiaus | Klausučių k. | A. Daugėlos g. | 1 | Medicinos punktas | Jurbarko r. savivaldybė + privatus | 23,3625533 | 55,1126980 | 459330 | 6108740 |
| 37 | Jurbarko r. sav. | Skirsnemunės | Pilies I k. | Parko g. | 5 | Nuotekų valymo įrenginių stotis | Jurbarko r. savivaldybė | 22,9890174 | 55,1011683 | 435480 | 6107738 |
| 38 | Jurbarko r. sav. | Skirsnemunės | Skirsnemunės k. |  |  | Stulpas prie Elektros transformatoriaus pastotės | Valstybinė žemė | 22,9102203 | 55,0922766 | 430436 | 6106824 |
| 39 | Jurbarko r. sav. | Šimkaičių | Paulių k. | Žvejų g. | 4 | Bendruomenės namai | Jurbarko r. savivaldybė | 22,9730249 | 55,1791045 | 434587 | 6116427 |
| 40 | Kalvarijos sav. | Kalvarijos | Kalvarija | J. Basanavičiaus | 16 | Kalvarijos gimnazija | Kalvarijos gimnazija | 23,2247877 | 54,4195951 | 449688 | 6031691 |
| 41 | Kalvarijos sav. | Kalvarijos | Kalvarija | Krosnos | 30 | Kalvarijos sporto centras | Kalvarijos meno ir sporto mokykla | 23,2269108 | 54,4033894 | 449806 | 6029886 |
| 42 | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Antanavos g. | 17 | Kauno Aleksoto lopšelis-darželis | Savivaldybė | 23,8970601 | 54,8853127 | 493395 | 6083251 |
| 43 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Žemaičių pl. | 33 | Kauno PGV 5 komanda | Valstybė | 23,885069 | 54,931631 | 492632 | 6088396 |
| 44 | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Savanorių pr. | 236A | Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ | Savivaldybė | 23,945761 | 54,914942 | 496521 | 6086536 |
| 45 | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Birutės g. | 29A | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | Savivaldybė | 23,968545 | 54,871228 | 497981 | 6081669 |
| 46 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Apuolės g. | 11 | Kauno Šv. Roko mokykla | Savivaldybė | 23,882749 | 54,917357 | 492482 | 6086809 |
| 47 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Islandijos pl. | 32 | Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ | Ūkio subjektas | 23,892740 | 54,939772 | 493125 | 6089302 |
| 48 | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Veiverių | 43 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekos Aleksoto padalinys | Savivaldybė | 23,8951924 | 54,8843677 | 493275 | 6083146 |
| 49 | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Šeštokų g. | 30 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinių klasių korpusas | Savivaldybė | 23,898536 | 54,860218 | 493487 | 6080450 |
| 50 | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Europos pr. | 27 | Alex Kaunas innovation park | Savivaldybė | 23,912554 | 54,877870 | 494388 | 6082421 |
| 51 | Kauno m. sav. | Centro | Kaunas | Vytauto pr. | 44 | Kauno švietimo inovacijų centras | Savivaldybė | 23,9251804 | 54,8912093 | 495200 | 6083905 |
| 52 | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Partizanų | 46 | Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija | Savivaldybė | 23,9624706 | 54,9192590 | 497594 | 6087025 |
| 53 | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | V. Krėvės pr. | 105A | Kauno menų darželis „Etiudas“ | Savivaldybė | 23,9902181 | 54,9266409 | 499373 | 6087846 |
| 54 | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Ašigalio g. | 39 | Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas" | Savivaldybė | 23,9305017 | 54,9330096 | 495546 | 6088557 |
| 55 | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Kalniečių g. | 257 | Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" | Savivaldybė | 23,9321679 | 54,9257059 | 495652 | 6087744 |
| 56 | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | P. Lukšio g. | 40 | Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija | Savivaldybė | 23,9578768 | 54,9268047 | 497300 | 6087865 |
| 57 | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | P. Plechavičiaus g. | 9A | Eigulių seniunija | Savivaldybė | 23,9455189 | 54,9280846 | 496508 | 6088008 |
| 58 | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | K. Baršausko g. | 84 | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | Savivaldybė | 23,9719055 | 54,8997287 | 498198 | 6084851 |
| 59 | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Kovo 11-osios g. | 50 | Kovo 11-osios gimnazija | Savivaldybė | 23,9778557 | 54,9097749 | 498580 | 6085969 |
| 60 | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Pašilės g. | 34 | Lopšelis-darželis „Šilinukas“ | Savivaldybė | 23,9662092 | 54,9065018 | 497833 | 6085605 |
| 61 | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Taikos pr. | 68 | Kauno Simono Daukanto progimnazija | Savivaldybė | 23,9679834 | 54,9108958 | 497947 | 6086094 |
| 62 | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Vaišvydo g. | 28 | Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 24,0228575 | 54,8474292 | 501468 | 6079030 |
| 63 | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Vijūnų g. | 2 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Savivaldybė | 23,9388920 | 54,8432380 | 496075 | 6078565 |
| 64 | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | Marių g. | 37 | Kauno Palemono gimnazija | Savivaldybė | 24,0564201 | 54,9089822 | 503618 | 6085882 |
| 65 | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Veiverių g. | 150 | AB „Auto Sabina“ 4a | AB „Auto Sabina“ | 23,885547 | 54,863552 | 492653 | 6080821 |
| 66 | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | R. Kalantos g. | 118 | Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ | Savivaldybė | 24,0116908 | 54,8921393 | 500750 | 6084006 |
| 67 | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Kranto 5-oji g. | 7 | Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis | Savivaldybė | 23,9319784 | 54,8715815 | 495634 | 6081720 |
| 68 | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Miglovaros g. | 14 | Kauno Šančių lopšelis-darželis | Savivaldybė | 23,9406242 | 54,8616848 | 496188 | 6080618 |
| 69 | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Pabiržės g. | 26 | Asmenų su negalia centras „Korys“ | Savivaldybė | 23,9458000 | 54,8814718 | 496522 | 6082820 |
| 70 | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Prancūzų g. | 68A | Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ | Savivaldybė | 23,9514621 | 54,8900996 | 496886 | 6083780 |
| 71 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Baltų pr. | 51 | Santaros gimnazija | Savivaldybė | 23,8833664 | 54,9265314 | 492524 | 6087840 |
| 72 | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | Palemono g. | 78 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių stotis 3a | AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 24,066192 | 54,917973 | 504243 | 6086874 |
| 73 | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Islandijos pl. | 209 | UAB „Kauno autobusai“ | UAB „Kauno autobusai“ | 23,944689 | 54,933528 | 496456 | 6088604 |
| 74 | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | A. ir J. Gravrogkų g. | 9 | Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcinis centras | Savivaldybė | 23,970015 | 54,899010 | 498076 | 6084757 |
| 75 | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Kovo 11-osios g. | 94 | Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 23,975906 | 54,917876 | 498456 | 6086858 |
| 76 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Pienių g. | 14 | Kauno lopšelis-darželis "Klumpelė" | Savivaldybė | 23,8829905 | 54,9431708 | 492503 | 6089692 |
| 77 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Rietavo g. | 20 | Vaikų lopšelis-darželis „Volungėlė“ | Savivaldybė | 23,8921328 | 54,9270337 | 493086 | 6087895 |
| 78 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Romainių g. | 28 | Kauno Veršvų gimnazija | Savivaldybė | 23,8235749 | 54,9283911 | 488692 | 6088055 |
| 79 | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Šarkuvos g. | 21 | Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ | Savivaldybė | 23,8920366 | 54,9338261 | 493081 | 6088651 |
| 80 | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Demokratų g. | 34 | Baseinas "Vilija" | Savivaldybė | 23,9016564 | 54,9178414 | 493695 | 6086871 |
| 81 | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Panerių g. | 44 | Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis" | Savivaldybė | 23,8869571 | 54,9089696 | 492751 | 6085885 |
| 82 | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Raudondvario pl. | 105 | UAB „Kauno autobusai“ | UAB „Kauno autobusai“ | 23,8681724 | 54,9070010 | 491546 | 6085668 |
| 83 | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Raudondvario pl. | 161A | Kaunas Lake kempingas | Savivaldybė | 23,8331287 | 54,9157451 | 489301 | 6086646 |
| 84 | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Sąjungos a. | 13 | Kauno kartų namai | Savivaldybė | 23,8941569 | 54,9107821 | 493213 | 6086086 |
| 85 | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Varnių g. | 49 | Lopšelis-darželis „Pušaitė“ | Savivaldybė | 23,9046256 | 54,9154538 | 493885 | 6086605 |
| 86 | Kauno m. sav. | Žaliakalnio | Kaunas | Radvilėnų pl. | 7 | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | Savivaldybė | 23,9463433 | 54,9065755 | 496559 | 6085614 |
| 87 | Kauno m. sav. | Žaliakalnis | Kaunas | Seinų g. | 7 | Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis | Savivaldybė | 23,9178854 | 54,9065506 | 494734 | 6085613 |
| 88 | Kauno r. sav. | Garliavos | Garliavos m. | Vytauto | 21 | Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Kauno rajono savivaldybė | 23,8731473 | 54,8174994 | 491847 | 6075706 |
| 89 | Kauno r. sav. | Garliavos apylinkių | Jonučių II | Slėnio | 47 | Garliavos lopšelis darželis Uosiukas | Kauno rajono savivaldybė | 23,8982876 | 54,8310992 | 493465 | 6077217 |
| 90 | Kauno r. sav. | Garliavos apylinkių | Teleičių k. | Mokyklos | 2 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 23,8807709 | 54,8387384 | 492341 | 6078069 |
| 91 | Kauno r. sav. | Ringaudų | Noreikiškių k. | Šaltinio | 1 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 23,8658999 | 54,8869625 | 491396 | 6083438 |
| 92 | Kauno r. sav. | Užliedžių | Užliedžių k. | Pienių | 28 | Vaikų darželis Pienė | Kauno rajono savivaldybė | 23,8157214 | 54,9603650 | 488198 | 6091615 |
| 93 | Kauno r. sav. | Užliedžių | Vijūkų k. | Šilelio | 15 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 23,8316018 | 54,9415112 | 489210 | 6089514 |
| 94 | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos m. | Maironio g. | 28A | Mokykla | Savivaldybė | 23,4879460 | 54,7538598 | 467038 | 6068736 |
| 95 | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos m. | Skvero g. | 13 | Marijampolės APGT Kazlų Rūdos komanda | PAGD | 23,5042743 | 54,7499472 | 468086 | 6068293 |
| 96 | Kėdainių r. sav. | Dotnuvos | Akademija | Jaunimo g. | 2 | Akademijos gimnazija | Kėdainių r. sav. | 23,8534646 | 55,4001023 | 490718 | 6140554 |
| 97 | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | J. Basanavičiaus g. | 99 | "Spindulio mokykla | Kėdainių r. sav. | 23,9510562 | 55,2753908 | 496890 | 6126664 |
| 98 | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Josvainių g. | 53 | Lopšelis-darželis „Vyturėlis | Kėdainių r. sav. | 23,9712269 | 55,2821084 | 498172 | 6127411 |
| 99 | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Pramonės g. | 6 | Kėdainių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bokštas | Kėdainių miesto | 23,9941483 | 55,2575488 | 499628, | 6124677 |
| 100 | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Respublikos g. | 48 | Daugiabutis namas | Respublikos 48 namo savininkų bendrija | 23,9511993 | 55,2870613 | 496900 | 6127963 |
| 101 | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Šilelio g. | 4 | UAB Šilelio odontologijos klinika | UAB Šilelio odontologijos klinika | 23,9909801 | 55,2852919 | 499427 | 6127765 |
| 102 | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | Kelmės miestas | Nepriklausomybės | 2B | Skalbykla su rentgenu | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 22,9476843 | 55,6312880 | 433734 | 6166780 |
| 103 | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | Kelmės miestas | V. Putvinskio | 3 | Autobusų stotis | UAB Kelmės autobusų parkas | 22,9300055 | 55,6343245 | 432626 | 6167135 |
| 104 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Rambyno g. | 14 | Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Laivininkų skyriaus pastatas | VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 21,1604659 | 55,6734514 | 321405 | 6174627 |
| 105 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Dubysos g. | 10 | Švyturio arenos pastatas | UAB "Klaipėdos arena" | 21,1518199 | 55,6873705 | 320925 | 6176198 |
| 106 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Tilžės g. | 51 | Tilžės turgaus teritorijoje esančio apšvietimo stulpo | UAB "Tilžės turgus" | 21,1729639 | 55,6756903 | 322201 | 6174844 |
| 107 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Vilhelmo Berbomo g. | 10 | Klaipėdos mokslo ir technologijų parko pastatas | VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas | 21,1268030 | 55,7243109 | 319523 | 6180373 |
| 108 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Dubysos g. | 27 | UAB "Perdanga" | UAB "Perdanga | 21,1632897 | 55,6924356 | 321669 | 6176732 |
| 109 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 49 | UAB "Klaipėdos vanduo" dalis pastato | UAB "Klaipėdos vanduo", Klaipėdos m. sav. | 21,1826695 | 55,6893500 | 322873 | 6176339 |
| 110 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Taikos pr. | 46 | Jūrininkų sveikatos priežiūros įstaigos pastatas | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | 21,1492580 | 55,6941506 | 320795 | 6176959 |
| 111 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Kuršių aikštė | 3 | Klaipėdos Simono Dacho progimnazija | Klaipėdos m. sav. | 21,1271480 | 55,7111610 | 319484 | 6178909 |
| 112 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Liepojos g. | 5 | LDK Butigeidžio dragūnų batalionas | Lietuvos kariuomenė | 21,1284222 | 55,7464944 | 319727 | 6182837 |
| 113 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Rimkų g. | 6 | Rimkų geležinkelio stoties pastatas | AB "LTG Infra" | 21,2182397 | 55,6636665 | 324994 | 6173391 |
| 114 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Paryžiaus Komunos g. | 16 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Klaipėdos m. sav. | 21,1584534 | 55,7007541 | 321403 | 6177670 |
| 115 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Priestočio g. | 1 | Geležinkelio stotis | AB "LTG Infra" | 21,1355897 | 55,7208852 | 320059 | 6179969 |
| 116 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Reikjaviko g. | 17 | Klaipėdos "Smeltės" progimnazija | Klaipėdos m. sav. | 21,1777876 | 55,6679013 | 322469 | 6173965 |
| 117 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Minijos g. | 180 | Vakarų laivų gamyklos pastatas | AB "Vakarų laivų gamykla" | 21,1659604 | 55,6537786 | 321661 | 6172424 |
| 118 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Senvagės g. | 6 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazija (nauja) | Klaipėdos m. sav. | 21,1354395 | 55,7485816 | 320177 | 6183051 |
| 119 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Molo g. | 60 | Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro Molo skyriaus pastatas | Klaipėdos m. sav. | 21,0919181 | 55,7377080 | 317395 | 6181955 |
| 120 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šiaurės pr. | 15 | Prekybos centras „Luizė“ pastatas | UAB „PC Luizė“ | 21,1417317 | 55,7274815 | 320475 | 6180687 |
| 121 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 127 | UAB "Žalvaris" pastatas | UAB "Žalvaris" | 21,2121963 | 55,6681579 | 324634 | 6173906 |
| 122 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 33 | UAB "Klaipėdos pienas" pastatas | UAB "Klaipėdos pienas" | 21,1771585 | 55,6945081 | 322550 | 6176927 |
| 123 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Akmenų g. | 12 | UAB "Gintaro baldai" pastatas | UAB "Gintaro baldai" | 21,1526906 | 55,7637495 | 321329 | 6184694 |
| 124 | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Taikos pr. | 80 | Naujojo turgaus pastatas | UAB "Naujasis turgus",Klaipėdos m. sav. | 21,1675618 | 55,6745142 | 321856 | 6174727 |
| 125 | Klaipėdos r. sav. | Dovilų | Dovilai | Klaipėdos | 35 | Dovilų pagrindinė mokykla | Klaipėdos rajono savivaldybė | 21,3621909 | 55,6771638 | 334105 | 6174539 |
| 126 | Klaipėdos r. sav. | Dovilų | Ketvergiai | Klaipėdos | 31 | Ketvergių pagrindinė mokykla | Klaipėdos rajono savivaldybė | 21,2898634 | 55,6437184 | 329412 | 6170993 |
| 127 | Kretingos r. sav. | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. | Mėguvos g. | 16 | Mokykla-darželis "Žibutė" | Kretingos r. sav. | 21,2406390 | 55,8854040 | 327386 | 6198007 |
| 128 | Kretingos r. sav. | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. | Savanorių g. | 29A | Kretingos r. sav. administracija | Kretingos r. sav. | 21,2580068 | 55,8926225 | 328504 | 6198767 |
| 129 | Kupiškio r. sav. | Kupiškio m. |  | Vytauto g. | 26 | Mokykla | Savivaldybė | 24,9814058 | 55,8387058 | 561474 | 6189802 |
| 130 | Kupiškio r. sav. | Kupiškio sen. | Šepetos k. | Liepų g. | 10 | Žemės plotas | Valstybinė žemė | 25,0353804 | 55,8073227 | 564907 | 6186358 |
| 131 | Kupiškio r. sav. | Skapiškio sen. | Naivių k. | Mokyklos g. | 1 | Buvusi mokykla | Savivaldybė | 25,1401510 | 55,8431498 | 571409 | 6190449 |
| 132 | Kupiškio r. sav. | Subačiaus sen. | Subačius | Stoties g. | 1 | Geležinkelio stotis | AK "LTG infra" | 24,7403223 | 55,7665823 | 546459 | 6181586 |
| 133 | Kupiškio r. sav. | Šimonių sen. | Juodpėnų k. | K. Spaičio g. | 4 | Buvusi mokykla | Savivaldybė | 25,2053977 | 55,8025125 | 575574 | 6185995 |
| 134 | Lazdijų r. sav. | Lazdijų miesto | Lazdijai | Vilniaus g. | 1 | Savivaldybės administracijos pastatas | Savivaldybės administracija | 23,5163020 | 54,2343817 | 468466 | 6010910 |
| 135 | Lazdijų r. sav. | Veisiejų | Kailinių k. | Kailinių g. | 1 | Veisiejų priešgaisrinė tarnyba | Savivaldybės administracija | 23,7042719 | 54,0939736 | 480655 | 5995217 |
| 136 | Lazdijų r. sav. | Seirijų | Seirijų mstl. | Vytauto g. | 44 | Seniūnija | Savivaldybės administracija | 23,8152783 | 54,2299360 | 487956 | 6010323 |
| 137 | Lazdijų r. sav. | Šeštokų | Šeštokai | Dzūkų g. | 19 | Seniūnija | Savivaldybės administracija | 23,4450446 | 54,3594536 | 463930 | 6024863 |
| 138 | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | P. Vaičaičio | 24 | Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Pasaka“ | Marijampolės savivaldybė | 23,3546788 | 54,5510001 | 458252 | 6046230 |
| 139 | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Palangos | 1 | Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | Marijampolės savivaldybė | 23,3460343 | 54,5666873 | 457709 | 6047981 |
| 140 | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Vytauto | 49 | Bendrabutis | Marijampolės savivaldybė | 23,3480679 | 54,5477749 | 457821 | 6045875 |
| 141 | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Vytenio | 47 | Marijampolės Petro Armino progimnazija | Marijampolės savivaldybė | 23,3481470 | 54,5408744 | 457819 | 6045107 |
| 142 | Mažeikių r. sav. | Mažeikių apylinės sen. | Bugenių k. | B. Kauno-Kaunackio | 18 | Bugenių biblioteka | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,1936173 | 56,3140838 | 388240 | 6243752 |
| 143 | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Gamyklos | 36 | Mažeikių rajono policijos komisariatas | Mažeikių rajono policijos komisariatas | 22,3248860 | 56,3149675 | 396363 | 6243645 |
| 144 | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | J. Basanavičiaus | 24 | Regioninė Mažeikių ligoninė | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,3447579 | 56,3159713 | 397595 | 6243727 |
| 145 | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Energetikų | 2 | UAB ABF LT | Aidas Mikalauskas | 22,3266291 | 56,3420064 | 396544 | 6246652 |
| 146 | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Pavasario | 53 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,3453185 | 56,2985227 | 397583 | 6241784 |
| 147 | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Sedos | 12 | Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,3421239 | 56,3069969 | 397408 | 6242732 |
| 148 | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | Seda | V. Gadono | 3A | Mažeikių r. Sedos lopšelis darželis "Jurginėlis" | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,0898411 | 56,1691399 | 381373 | 6227793 |
| 149 | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | Vadagių k. | Vadagių | 36 | Mažeikių Renavo biblioteka | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,0676286 | 56,2458122 | 380233 | 6236365 |
| 150 | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Balėnų k. | Mokyklos | 1 | Balėnū bendruomenės namai | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,3135716 | 56,2015494 | 395354 | 6231038 |
| 151 | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Krucių k. | Ventos kranto | 40 | Vandenvietė | UAB Mažeikių vandenys | 22,3227074 | 56,2975536 | 396181 | 6241710 |
| 152 | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Voverių k. | Linų | 21A | UAB Mažeikių vandenys, vandens bokštas | UAB Mažeikių vandenys | 22,3627064 | 56,2814773 | 398614 | 6239861 |
| 153 | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Voverių k. | Voverių | 44A | Voverių bendruomenės sandėliavimo pastatas | Ūkininkas Vidmantas Kesminas | 22,3432206 | 56,2809126 | 397406 | 6239827 |
| 154 | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Gyvuolių k. | piliakalnio | 9 | Pastatas-Mokykla | Ona Noreikienė | 22.5604044 | 56.2165640 | 410704 | 6232362 |
| 155 | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Viekšniai | J. Basanavičiaus | 1 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Mažeikių rajono savivaldybė | 22,5116960 | 56,2365518 | 407731 | 6234651 |
| 156 | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Viekšniai | Vytauto | 41A | UAB Techninių projektų centras | Privatus | 22,5214587 | 56,2364712 | 408336 | 6234629 |
| 157 | Neringos sav. |  | Juodkrantė | Vilų | 26 | Vila "Mombežu" | Savivaldybė | 21,1198009 | 55,5422336 | 318242 | 6160133 |
| 158 | Neringos sav. |  | Nida | Taikos | 34 | Televizijos bokštas | Telecentras | 21,1001923 | 55,4125948 | 316403 | 6145761 |
| 159 | Pagėgių sav. | Pagėgių | Pagėgių | Dzūkų g. | 6 | Laisva valstybinė žemė, nesuformuotas žemės sklypas | Pagėgių savivaldybė | 21,9155112 | 55,1395309 | 367105 | 6113525 |
| 160 | Pagėgių sav. | Pagėgių | Pagėgių | Geležinkelio g. | 7 | Pastatas | AB,, LTG INFRA" | 21,9085510 | 55,1322400 | 366637 | 6112727 |
| 161 | Pakruojo r. sav. | Linkuvos | Linkuva | Vaškų | 7A | Linkuvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyrius | Linkuvos gimnazija (savivaldybei) | 23,980793 | 56,087290 | 498805 | 6217039 |
| 162 | Pakruojo r. sav. | Pakruojo | Pakruojis | Pramonės | 1 | UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ | UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ (savivaldybės pavaldyme esanti įmonė) | 23,866486 | 55,979992 | 491667 | 6205102 |
| 163 | Pakruojo r. sav. | Pakruojo | Pakruojis | P. Mašioto | 1 | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija (savivaldybei) | 23,845322 | 55,981602 | 490347 | 6205284 |
| 164 | Pakruojo r. sav. | Žeimelio | Žeimelis | E. Leijerio | 5 | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" (savivaldybei) | 23,994070 | 56,271481 | 499633 | 6237543 |
| 165 | Palangos m. sav. |  | Kunigiškiai | Kontininkų |  |  | Savivaldybė | 21,0738478 | 55,9625644 | 317319 | 6207021 |
| 166 | Palangos m. sav. |  | Virbališkė | Vasaros |  |  | Savivaldybė | 21,0915992 | 55,9158272 | 318208 | 6201774 |
| 167 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Aldonos | 12 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3570009 | 55,7243725 | 522428 | 6176697 |
| 168 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Alyvų g. | 3 | Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta" | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3689282 | 55,7468412 | 523164 | 6179202 |
| 169 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Dariaus ir Girėno | 26 | M. Karkos pagrindinė mokykla | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3241628 | 55,7340041 | 520360 | 6177759 |
| 170 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Gedimino | 4 | Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3727081 | 55,7256734 | 523414 | 6176847 |
| 171 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Klaipėdos g. | 146 | Panevėžio mokymo centras | Pagal patikėjimo sutartį su švietymo, mokslo ir sporto minsterija valdytojas yra Panevėžio mokymo centras | 24,3132974 | 55,7311576 | 519679 | 6177439 |
| 172 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Kniaudiškių | 67 | Panevėžio Šaltinio progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3226340 | 55,7243059 | 520269 | 6176679 |
| 173 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | M. Tiškevičiaus | 6 | Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos Ligoninė | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3688493 | 55,7317310 | 523168 | 6177520 |
| 174 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Pilėnų | 35 | Panevėžio mokymo centras | Pagal patikėjimo sutartį su švietimo, mokslo ir sporto ministerija valdytojas yra Panevėžio mokymo centras | 24,3569916 | 55,7181199 | 522431 | 6176001 |
| 175 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Ramygalos | 99 | Panevėžio Žemynos progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3681184 | 55,7166587 | 523131 | 6175842 |
| 176 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Respublikos | 40 | Stasio Eidrigevičiaus menų centras | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3597593 | 55,7318029 | 522597 | 6177525 |
| 177 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Šiaulių g. | 60 | Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3478681 | 55,7409375 | 521845 | 6178538 |
| 178 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | V. Alanto ir Tilvyčio gatvių sankirta |  | gatvių sankirta | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3402400 | 55,7171074 | 521379 | 6175883 |
| 179 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Vasario 16-osios g. | 40 | Panevėžio „Vyturio“ progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3523725 | 55,7318513 | 522133 | 6177528 |
| 180 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Vienybės a. | 38 | Buvusi Panevėžio „Aušros“ progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3633840 | 55,7432463 | 522818 | 6178800 |
| 181 | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Žvaigždių | 26 | Panevėžio Ąžuolo progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,3355588 | 55,7242623 | 521081 | 6176678 |
| 182 | Panevėžio r. sav. | Panevėžio | Bernatonių k. | Draugystės | 7 | Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinys | Panevėžio miesto savivaldybė | 24,2902754 | 55,7760600 | 518212 | 6182431 |
| 183 | Panevėžio r. sav. | Velžio | Dembavos k. | Dembavos | 32 | Administracinis pastatas | UAB "Panevėžio melioracija" | 24,4057324 | 55,7373643 | 525481 | 6178160 |
| 184 | Panevėžio r. sav. | Velžio | Staniūnų k. | Ryto | 1 |  |  | 24,3962430 | 55,7170024 | 524898 | 6175890 |
| 185 | Pasvalio r. sav. | Namišių. | Namišių k | Žalioji g. | 1 | Namišių seniūnijos administracinis pastatas | Pasvalio rajono savivaldybė | 24,3042622 | 56,2138405 | 518875 | 6231168 |
| 186 | Pasvalio r. sav. | Pušaloto | Mikoliškio k. | Pušaloto g. | 18 | Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio skyrius | Pasvalio rajono savivaldybė | 24,2388065 | 55,9032411 | 514934 | 6196576 |
| 187 | Pasvalio r. sav. | Pasvalio apyl. | Ustukių k. | Parko g. | 2 | Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius | Pasvalio rajono savivaldybė | 24,3558047 | 56,0804852 | 522149 | 6216338 |
| 188 | Pasvalio r. sav. | Pasvalio apyl. | Talačkonių k. | Dagiliškio g. | 1 | Talačkonių bendruomenės namai | Pasvalio rajono savivaldybė | 24,3576431 | 56,0222691 | 522297 | 6209858 |
| 189 | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Geležinkeliečių | 70 | VšĮ Pasvalio ligoninė | Pasvalio r. savivaldybė | 24,4094743 | 56,0667543 | 525499 | 6214828 |
| 190 | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Nepriklausomybės g. | 41 | Pasvalio paramos šeimai centras | Pasvalio r. savivaldybė | 24,3915999 | 56,0587095 | 524391 | 6213926 |
| 191 | Pasvalio r. sav. | Saločių | Raubonių k. | Draugystės g. | 7 | Pasvalio Svalios progimnazijos daugiafunkcis centras | Pasvalio rajono savivaldybė | 24.4748496 | 56.1281983 | 529523 | 6221694 |
| 192 | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Taikos g. | 41 | UAB ,,Pasvalio melioracija" administracinis pastatas | UAB ,,Pasvalio melioracija" | 24,4232660 | 56,0650549 | 526359 | 6214644 |
| 193 | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Vilniaus g. | 39 | Pasvalio autobusų stotis | Pasvalio r. savivaldybė | 24,4048202 | 56,0593676 | 525214 | 6214004 |
| 194 | Pasvalio r. sav. | Pušaloto | Pušaloto mstl. | Tulpių g. | 3A | Pušaloto seniūnijos dirbtuvės | Pasvalio rajono savivaldybė | 24,2388575 | 55,9349520 | 514925 | 6200106 |
| 195 | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 58 | Daugiabutis | Administruoja SPĮ Plungės būstas | 21,8634959 | 55,9224499 | 366469 | 6200751 |
| 196 | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės g. | 69 | Plungės meno mokykla | Plungės meno mokykla | 21,8466051 | 55,9035464 | 365348 | 6198680 |
| 197 | Prienų r. sav. | Jiezno | Jieznas | Vytauto | 42 | Jiezno gimnazija | savivaldybė | 24,1647947 | 54,6015875 | 510648 | 6051681 |
| 198 | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | J. Basanavičiaus | 16 | Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro padalinys | savivaldybė | 23,9447292 | 54,6387330 | 496432 | 6055804 |
| 199 | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | S. Dariaus ir S. Girėno | 6 | Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla | savivaldybė | 23,9470940 | 54,6308810 | 496584 | 6054930 |
| 200 | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | Statybininkų | 17 | Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | savivaldybė | 23,9523282 | 54,6446934 | 496923 | 6056467 |
| 201 | Radviliškio r. sav. | Baisogalos | Baisogalos mstl. | Grinkiškio | 18 | Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis | Savivaldybė | 23,7211920 | 55,6364632 | 482445 | 6166889 |
| 202 | Radviliškio r. sav. | Baisogalos | Pakiršinio k. | Sodų | 12 | Baisogalos bioenergija | Savivaldybė | 23,7702039 | 55,6527354 | 485537 | 6168689 |
| 203 | Radviliškio r. sav. | Radviliškio miesto | Radviliškis | A. Povyliaus | 12 | Lopšelis- darželis „Eglutė“ | Savivaldybė | 23,5441933 | 55,8162532 | 471432 | 6186961 |
| 204 | Radviliškio r. sav. | Šeduvos | Šeduva | Vėriškių | 32 | UAB „Radviliškio vanduo“ | UAB „Radviliškio vanduo“ | 23,7515790 | 55,7511056 | 484404 | 6179643 |
| 205 | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Ateities | 23 | Raseinių Šaltinio progimnazija | Raseinių r. sav. | 23,1285587 | 55,3814617 | 444775 | 6138815 |
| 206 | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Vilniaus | 11 | Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | Raseinių r. sav. | 23,1267712 | 55,3723477 | 444649 | 6137802 |
| 207 | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Žemaičių | 8 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių r. sav. | 23,1250946 | 55,3911311 | 444569 | 6139894 |
| 208 | Rietavo sav. | Rietavo miesto sen. | Rietavo miestas | Vatušių g. | 8A | UAB "Rietuva", gamybos pastatas | UAB "Rietuva" | 21,9497216 | 55,7191085 | 371187 | 6177958 |
| 209 | Rietavo sav. | Rietavo sen. | Pelaičių k. | Pušų g. | 1 | Pelaičių bendruomeniniai namai | Rietavo savivaldybės administracija | 21,9379722 | 55,6970765 | 370376 | 6175528 |
| 210 | Rokiškio r. sav. | Juodupės | Juodupės mstl | Tekstilininkų g. | 5 | Juodupės lopšelis-darželis | Juodupės lopšelis-darželis | 56,086684 | 25,606925 | 600011 | 6218135 |
| 211 | Rokiškio r. sav. | Obelių sen. | Obeliai | Mokyklos g. | 6 | Obelių gimnazija | Obelių gimnazija | 25,8030496 | 55,9479365 | 612619 | 6202994 |
| 212 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio kaimiškoji seniūnija | Kavoliškis | Melioratorių | 1 | Rokiškio profesinio mokymo centras | Rokiškio profesinio mokymo centras | 25,5316121 | 55,9481687 | 595666 | 6202611 |
| 213 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Juodupės g. | 1A | Rokiškio PASPC | Rokiškio PASPC | 25,5814289 | 55,9687158 | 598725 | 6204968 |
| 214 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Širvio g. | 2 | Juozo Tubelio progimnazija | Juozo Tubelio progimnazija | 25,5807762 | 55,9487786 | 598735 | 6202748 |
| 215 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. | 1 | Rokiškio autobusų parkas | Rokiškio autobusų parkas | 25,5891182 | 55,9476022 | 599259 | 6202629 |
| 216 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Tyzenhauzų | 6 | Bendradarbystės centras SPIEČIUS | Savivaldybė | 25,5967950 | 55,9664513 | 599690 | 6204738 |
| 217 | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto |  | Mindaugo | 4 | Pastatas - Bendrabutis su mokymo patalpomis | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 21,5059986 | 56,2676369 | 345519 | 6239912 |
| 218 | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto |  | Vytauto | 10 | Pastatas - Bendrabutis su mokslo paskirties patalpomis | Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras | 21,5299087 | 56,2677211 | 347000 | 6239868 |
| 219 | Šakių r. sav. | Gelgaudiškio | Gelgaudiškis | Nemuno |  | sklypas greta elektros skydinės | Savivaldybė | 22,9758906 | 55,0826035 | 434612 | 6105684 |
| 220 | Šakių r. sav. | Kriūkų | Joginiškiai | Pušyno | 1 | Ambulatorija | Savivaldybė | 23,3978251 | 55,0654115 | 461535 | 6103457 |
| 221 | Šakių r. sav. | Kudirkos Naumiesčio | Kudirkos Naumiestis | Vytauto | 44 | Mokykla | Savivaldybė | 22,8583327 | 54,7744215 | 426547 | 6071502 |
| 222 | Šiaulių m. sav. | Medelyno sen. | Šiaulių m. | Karklų g. | 27B | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 23,2803202 | 55,9563310 | 455056 | 6202694 |
| 223 | Šiaulių m. sav. | Rėkyvos sen. | Šiaulių m. | Svajonės Sodų 6-oji g. | 35 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 23,3623406 | 55,8841333 | 460104 | 6194607 |
| 224 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Gardino g. | 4 | Šiaulių technologijų mokymo centras | Šiaulių technologijų mokymo centras | 23.2721034 | 55.9018157 | 454456 | 6198052 |
| 225 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dariaus ir Girėno g. | 22 | Šiaulių Gegužių progimnazija | Šiaulių Gegužių progimnazija | 23,2721033 | 55,9018157 | 454479 | 6196631 |
| 226 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dvaro g. | 129 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 23,3204210 | 55,9405681 | 457543 | 6200914 |
| 227 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dvaro g. | 179 | Gamykla „Gubernija“ | UAB „MV GROUP Production“ | 23,3194908 | 55,9497980 | 457495 | 6201942 |
| 228 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Etten-Leuro g. | 68 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 23,3381442 | 55,9046588 | 458612 | 6196906 |
| 229 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | J. Basanavičiaus g. | 103C | Gamykla UAB „NMF Porolon“ | UAB „NMF Porolon“ | 23,315127 | 55,959883 | 457234 | 6203067 |
| 230 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Ragainės g. | 32 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 23,306967 | 55,921999 | 456682 | 6198855 |
| 231 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Kalinausko g. | 19 | Šiaulių Salduvės progimnazija | Šiaulių Salduvės progimnazija | 23,3352566 | 55,9229516 | 458451 | 6198944 |
| 232 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Korsako g. | 10 | Šiaulių Gytarių progimnazija | Šiaulių Gytarių progimnazija | 23,2509839 | 55,9090646 | 453167 | 6197452 |
| 233 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Korsako g. | 61 | BĮ Šiaulių miesto šeimos centras | BĮ Šiaulių miesto šeimos centras | 23,2464093 | 55,9099081 | 452882 | 6197549 |
| 234 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Karalaučiaus g. | 19 | Prekybos centras DEPO | UAB DEPO DIY LT | 23,2568184 | 55,9033774 | 453525 | 6196815 |
| 235 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Kviečių g. | 3 | Gytarių stadionas | VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ | 23,2420534 | 55,9060903 | 452605 | 6197127 |
| 236 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Pumpučių g. | 9A | Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos stadionas | Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija | 23,2881971 | 55,9311062 | 455519 | 6199881 |
| 237 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | S. Šalkauskio g. | 3 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | 23,3219890 | 55,9296079 | 457629 | 6199693 |
| 238 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Serbentų g. | 2A | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 23,3495987 | 55,9226694 | 459347 | 6198904 |
| 239 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vytauto g. | 132 | Šiaulių Jovaro progimnazija | Šiaulių Jovaro progimnazija | 23,3035849 | 55,9332693 | 456483 | 6200112 |
| 240 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vytauto g. | 267 | Šiaulių TMC Prekybos ir verslo skyrius | Šiaulių technologijų mokymo centras | 23,2877560 | 55,9385779 | 455500 | 6200713 |
| 241 | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Žaliūkių g. | 76 | Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla | Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla | 23,2869893 | 55,9236788 | 455435 | 6199055 |
| 242 | Šiaulių r. sav. |  | Ginkūnai | Aušros | 2 | Ginkūnų mokykla | Šiaulių r. savivaldybė | 23,3550373 | 55,9544000 | 459720 | 6202433 |
| 243 | Šiaulių r. sav. |  | Kairiai | Plento | 2F | Kairių seniūnija | Šiaulių r. savivaldybė | 23,4230521 | 55,9202768 | 463936 | 6198597 |
| 244 | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Daugėlių | 49 | Daugiabutis gyvenamasis namas (socialiniai būstai) | Šiaulių r. savivaldybė | 22,9496551 | 55,9908078 | 434465 | 6206796 |
| 245 | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Stadiono | 16 | Kuršėnų meno mokykla | Šiaulių r. savivaldybė | 22,9454483 | 56,0069786 | 434230 | 6208600 |
| 246 | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Ventos | 11A | Kuršėnų kultūros centras | Šiaulių r. savivaldybė | 22,9308377 | 55,9995400 | 433306 | 6207786 |
| 247 | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Vytauto | 1 | Šiaulių r. sav. viešoji biblioteka | Šiaulių r. savivaldybė | 22,9337353 | 56,0049284 | 433496 | 6208383 |
| 248 | Šiaulių r. sav. |  | Vijoliai | Vilniaus | 324 | Šiaulių kaimiškoji seniūnija | Šiaulių r. savivaldybė | 23,2772718 | 55,9454791 | 454853 | 6201488 |
| 249 | Šilalės r. sav. | Kvėdarnos | Kvėdarna | Miškelio | 7 | Šilalės r. sav. Priešgaisrinės tarnybos Kvėdarnos ugniagesių komanda | Savivaldybė | 21,9821870 | 55,5595661 | 372710 | 6160143 |
| 250 | Šilalės r. sav. | Laukuvos | Laukuva | Žemaičių plento | 13 | Vandens bokštas | UAB Šilalės vandenys | 22,2337972 | 55,6215769 | 388756 | 6166612 |
| 251 | Šilalės r. sav. | Pajūrio | Pajūris | Dariaus ir Girėno | 23 | Priešgaisrinės tarnybos Pajūrio ugniagesių komanda | Savivaldybė | 22,032208 | 55,452122 | 375523 | 6148095 |
| 252 | Šilalės r. sav. | Tenenių | Teneniai | Nepriklausomybės | 39 | Šilalės r. sav. Administracijos Tenenių seniūnija | Savivaldybė | 21,909486 | 55,462952 | 367801 | 6149527 |
| 253 | Šilalės r. sav. | Pajūrio | Žvingiai | Jūros | 12 | Bendruomenės namai | Savivaldybė | 22,0218713 | 55,4032488 | 374718 | 6142675 |
| 254 | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji | Biržų Lauko | Biržiškų | 16 | Gatvės apšvietimo stulpas | Savivaldybė | 22,2391525 | 55,4704845 | 388667 | 6149788 |
| 255 | Šilalės r. sav. | Upynos | Upyna | Nepriklausomybės | 18 | Upynos biblioteka/kultūros namai | Savivaldybė | 22,4434544 | 55,4495414 | 401531 | 6147149 |
| 256 | Šilalės r. sav. | Didkiemio | Didkiemis | Žvejų | 15 | Didkiemio seniūnija | Savivaldybės | 22,125328 | 55,367750 | 381163 | 6138543 |
| 257 | Šilalės r. sav. | Šilalės miesto | Šilalė | Kovo 11-osios | 22 | Šilalės darželis lopšelis Žiogelis | Darželis | 22,1884055 | 55,4860706 | 385504 | 6151605 |
| 258 | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji | Struikų k. | Žibuoklių ir Draugystės gatvių sankryža |  | Sodų bendrija, gatvės apšvietimo stulpas | Savivaldybės | 22,217999 | 55,493824 | 387396 | 615420 |
| 259 | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | Šilutės miestas | V. Kudirkos g. | 20 | Darželis ,,Žvaigždutė" | Savivaldybė | 21,4746801 | 55,3471556 | 339843 | 6137555 |
| 260 | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | Šilutės miestas | Žalgirio g. | 16 | Šilutės Pamario progimnazija | Savivaldybė | 21,4708707 | 55,3398691 | 339572 | 6136753 |
| 261 | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Dariaus ir Girėno g. | 38A | Autobusų stotis | UAB Tauragės autobusų parkas | 22,2921805 | 55,2556829 | 391433 | 6125799 |
| 262 | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Bernotiškės g. | 11 | Multifunkcinis sporto ir kultūros centras | Tauragės rajono savivaldybė | 22,3045760 | 55,2571945 | 392225 | 6125948 |
| 263 | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Liepų takas | 11 | Katilinė | UAB Tauragės šilumos tinklai | 22,2626750 | 55,2544128 | 389554 | 6125704 |
| 264 | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | M. K. Čiurlionio g. | - | Žemės sklypas | Tauragės rajono savivaldybė | 22,2918427 | 55,2650232 | 391437 | 6126839 |
| 265 | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Stoties g. | 25 | Darželis | Tauragės lopšelis-darželis „Pušelė“ | 22,2903646 | 55,2463124 | 391292 | 6124759 |
| 266 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Durbės | 2A | Mokykla | Telšių savivaldybė | 22,2313565 | 55,9747068 | 389606 | 6205918 |
| 267 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Kalno g. | 40 | Telšių ligoninė | Telšių savivaldybė | 22,2326857 | 55,9835040 | 389714 | 6206895 |
| 268 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Kepyklos g. | 30 | Pradinė mokykla | Telšių savivaldybė | 22,2630126 | 55,9884094 | 391620 | 6207393 |
| 269 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Lygumų g. | 69 | Telšių šiluma | Telšių savivaldybė | 22,2714576 | 55,9758867 | 392112 | 6205986 |
| 270 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Masčio g. | 14 | Progimnazijos mokykla | Telšių savivaldybė | 22,2601952 | 55,9761954 | 391410 | 6206038 |
| 271 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Respublikos | 18 | Kulturos centras | Telšių savivaldybė | 22,2446685 | 55,9818513 | 390457 | 6206692 |
| 272 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Sedos g. | 29 | Džiugo gimnazija | Telšių savivaldybė | 22,2433529 | 55,9885981 | 390394 | 6207445 |
| 273 | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Šviesos g. | 15 | Mokykla | Telšių savivaldybė Pastaba: Kultūros paveldo pastatas. | 22,2585293 | 55,9843839 | 391329 | 6206952 |
| 274 | Vilkaviškio r. sav. | Kybartų | Kybartai | Vištyčio | 38 | Vaikų darželis "Ąžuoliukas" | Savivaldybė | 22,7557799 | 54,6338820 | 419672 | 6055974 |
| 275 | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškio | Vilkaviškis | J. Basanavičiaus g. | 17 | "Ąžuolo" progimnazija | Savivaldybė | 23,0454395 | 54,6431159 | 438386 | 6056709 |

Lentelė Nr. 2 . Perspėjimo sirenų įrengimo būdai ir papildomos faktinės aplinkybės (papildomai informacija pateikta žemėlapyje nuoroda)

| Nr. | 1. Sirena montuojama ant plokščio stogo (TAIP-1) | 2. Sirena montuojama ant sienos ar statinio konstrukcijos) (TAIP-1) | 3. Sirena montuojama ant naujo stulpo šalia pastato naujoje vietoje (TAIP-1) | Ar sirenos įrengimo vietoje savivaldybė užtikrins elektros tiekimą ir apskaitą (TAIP-1)? | Ar sirenos įrengimo vietoje yra galimybė prijungti sirenos žaibosaugos sistemą (TAIP-1)? | Gyventojų skaičius, kuris bus perspėjamas nauja sirena (savivaldybių informacija) | Ar nauja sirena montuojama pakeičiant esamą sireną (TAIP-1)? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 702 |  |
| 2 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 516 |  |
| 3 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 3 000 |  |
| 4 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 500 |  |
| 5 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 200 |  |
| 6 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 3 500 |  |
| 7 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 900 |  |
| 8 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 549 |  |
| 9 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 207 |  |
| 10 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 540 | 1,00 |
| 11 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 380 |  |
| 12 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 100 |  |
| 13 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 500 |  |
| 14 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 008 |  |
| 15 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 350 |  |
| 16 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 533 |  |
| 17 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 853 |  |
| 18 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
| 19 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 352 |  |
| 20 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 991 |  |
| 21 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 271 |  |
| 22 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 776 |  |
| 23 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 029 |  |
| 24 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 638 |  |
| 25 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 493 |  |
| 26 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 743 |  |
| 27 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 263 |  |
| 28 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 507 |  |
| 29 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1325 | 1,00 |
| 30 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 493 |  |
| 31 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 005 | 1,00 |
| 32 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 808 |  |
| 33 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |
| 34 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 633 |  |
| 35 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 36 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 37 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 38 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 39 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |
| 40 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 498 |  |
| 41 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 42 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 797 |  |
| 43 |  | 1,00 |  |  |  | 2 724 |  |
| 44 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 523 |  |
| 45 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 341 |  |
| 46 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 899 |  |
| 47 | 1,00 |  |  |  |  | 1 569 |  |
| 48 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 992 | 1,00 |
| 49 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 273 |  |
| 50 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 2 018 |  |
| 51 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 903 |  |
| 52 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 11 932 |  |
| 53 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 6 822 |  |
| 54 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 819 |  |
| 55 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 4 337 |  |
| 56 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 2 251 |  |
| 57 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 6 999 |  |
| 58 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 2 724 |  |
| 59 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 4 158 |  |
| 60 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 4 322 |  |
| 61 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 7 053 |  |
| 62 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 103 |  |
| 63 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 258 |  |
| 64 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 071 |  |
| 65 | 1,00 |  |  |  |  | 1 960 | 1,00 |
| 66 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 559 |  |
| 67 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 2 839 |  |
| 68 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 008 |  |
| 69 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 268 |  |
| 70 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 091 |  |
| 71 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 6 515 |  |
| 72 | 1,00 |  |  |  |  | 4 700 | 1,00 |
| 73 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 600 | 1,00 |
| 74 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 313 | 1,00 |
| 75 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 470 | 1,00 |
| 76 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 836 |  |
| 77 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 644 |  |
| 78 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 756 |  |
| 79 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 5 468 |  |
| 80 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 4 606 |  |
| 81 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 943 |  |
| 82 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 829 |  |
| 83 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 948 |  |
| 84 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 2 271 |  |
| 85 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 335 |  |
| 86 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 4 286 |  |
| 87 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 2 233 |  |
| 88 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 3 243 |  |
| 89 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 103 |  |
| 90 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 204 |  |
| 91 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 809 |  |
| 92 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 2 155 |  |
| 93 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 559 |  |
| 94 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 971 |  |
| 95 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 391 |  |
| 96 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 510 |  |
| 97 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 060 |  |
| 98 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 569 |  |
| 99 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 900 | 1,00 |
| 100 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 671 |  |
| 101 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 363 |  |
| 102 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 084 |  |
| 103 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 878 |  |
| 104 | 1,00 |  |  |  |  | 3022 |  |
| 105 | 1,00 |  |  |  |  | 5540 |  |
| 106 |  |  | 1,00 |  |  | 2050 |  |
| 107 |  |  | 1,00 |  |  | 1859 |  |
| 108 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 258 |  |
| 109 | 1,00 |  |  |  |  | 1050 |  |
| 110 | 1,00 |  |  |  |  | 1720 |  |
| 111 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 700 |  |
| 112 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 904 |  |
| 113 |  | 1,00 |  |  |  | 850 |  |
| 114 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 885 |  |
| 115 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 661 |  |
| 116 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 4 794 |  |
| 117 | 1,00 |  |  |  |  | 1620 | 1,00 |
| 118 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 525 |  |
| 119 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 709 |  |
| 120 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 950 |  |
| 121 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 433 |  |
| 122 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 631 | 1,00 |
| 123 | 1,00 |  |  |  |  | 735 |  |
| 124 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2895 |  |
| 125 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 870 |  |
| 126 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 280 |  |
| 127 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 530 |  |
| 128 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 250 |  |
| 129 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 385 |  |
| 130 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 396 |  |
| 131 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 175 |  |
| 132 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 596 |  |
| 133 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 116 |  |
| 134 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 362 |  |
| 135 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 439 |  |
| 136 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 640 |  |
| 137 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 450 |  |
| 138 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 145 |  |
| 139 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 386 |  |
| 140 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 205 |  |
| 141 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 567 |  |
| 142 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 143 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 144 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 145 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 600 |  |
| 146 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 | 1,00 |
| 147 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 148 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 149 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 150 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 400 |  |
| 151 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 450 |  |
| 152 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400 |  |
| 153 |  | 1,00 |  |  | 1,00 | 400 |  |
| 154 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 155 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 900 |  |
| 156 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 157 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 410 |  |
| 158 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 640 |  |
| 159 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 590 |  |
| 160 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 241 |  |
| 161 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 450 |  |
| 162 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2500 |  |
| 163 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 500 | 1,00 |
| 164 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 165 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 000 |  |
| 166 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 000 |  |
| 167 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 168 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 169 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 170 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 171 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 172 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 173 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 174 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 175 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 176 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 177 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |
| 178 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 179 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 180 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 181 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 182 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |
| 183 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 184 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 185 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 240 |  |
| 186 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 400 |  |
| 187 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 380 |  |
| 188 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 350 |  |
| 189 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 400 |  |
| 190 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 400 |  |
| 191 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 350 |  |
| 192 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 300 |  |
| 193 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 800 |  |
| 194 | 1,00 |  |  |  |  | 260 |  |
| 195 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 196 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 197 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 447 |  |
| 198 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 406 |  |
| 199 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 161 |  |
| 200 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 953 |  |
| 201 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 000 |  |
| 202 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 000 |  |
| 203 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 500 |  |
| 204 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 000 |  |
| 205 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 700 |  |
| 206 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 900 |  |
| 207 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 700 |  |
| 208 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 470 | 1,00 |
| 209 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 280 |  |
| 210 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 500 |  |
| 211 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 212 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 700 |  |
| 213 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 000 |  |
| 214 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 3 000 |  |
| 215 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 000 |  |
| 216 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 000 |  |
| 217 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 500 |  |
| 218 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 500 |  |
| 219 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400 |  |
| 220 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 400 |  |
| 221 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 800 |  |
| 222 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 400 |  |
| 223 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 500 |  |
| 224 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 7 700 |  |
| 225 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 6 000 |  |
| 226 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 2 500 |  |
| 227 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 600 | 1,00 |
| 228 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 200 |  |
| 229 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 700 | 1,00 |
| 230 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 500 |  |
| 231 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 800 | 1,00 |
| 232 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 9 600 | 1,00 |
| 233 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 5 000 |  |
| 234 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 2 000 |  |
| 235 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 800 |  |
| 236 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 700 |  |
| 237 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 5 500 | 1,00 |
| 238 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 800 |  |
| 239 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 6 000 |  |
| 240 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 3 100 |  |
| 241 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1 900 |  |
| 242 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 863 |  |
| 243 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 244 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 628 |  |
| 245 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 869 |  |
| 246 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 593 |  |
| 247 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 546 |  |
| 248 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 567 |  |
| 249 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 250 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 600 |  |
| 251 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 252 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 253 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 200 |  |
| 254 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 200 |  |
| 255 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 256 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 257 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 000 |  |
| 258 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 259 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 000 |  |
| 260 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 000 |  |
| 261 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 2 900 |  |
| 262 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 5370 |  |
| 263 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 700 |  |
| 264 |  |  | 1,00 | 1,00 |  | 1 300 |  |
| 265 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 910 |  |
| 266 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 585 |  |
| 267 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 766 |  |
| 268 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 711 |  |
| 269 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 243 |  |
| 270 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 3 533 |  |
| 271 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 903 |  |
| 272 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 319 |  |
| 273 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 855 | 1,00 |
| 274 | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1 500 |  |
| 275 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1 300 |  |

Lentelė Nr. 3 . Perspėjimo sirenų įrengimo suvestinė

| Eil. Nr | Savivaldybė | Parinktos vietos | Sirena montuojama ant plokščio stogo (TAIP-1) | Sirena montuojama ant sienos ar statinio konstrukcijos) (TAIP-1) | Sirena montuojama ant naujo stulpo šalia pastato naujoje vietoje (TAIP-1) | Ar sirenos įrengimo vietoje savivaldybė užtikrins elektros tiekimą ir apskaitą (TAIP-1)? | Ar sirenos įrengimo vietoje yra galimybė prijungti sirenos žaibosaugos sistemą (TAIP-1)? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akmenės r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |
| 2 | Alytaus m. sav. | 5 | 4 | 1 |  | 5 | 5 |
| 3 | Alytaus r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 4 | Anykščių r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Birštono sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 6 | Biržų r. sav. | 7 | 2 | 5 |  | 7 | 5 |
| 7 | Druskininkų sav. | 10 | 10 |  |  | 10 | 7 |
| 8 | Elektrėnų sav. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ignalinos r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jonavos r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Joniškio r. sav. | 4 | 1 |  | 3 | 4 | 1 |
| 12 | Jurbarko r. sav. | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 13 | Kaišiadorių r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kalvarijos sav. | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| 15 | Kauno m. sav. | 46 | 38 | 8 |  | 42 |  |
| 16 | Kauno r. sav. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |  |
| 17 | Kazlų Rūdos sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 18 | Kėdainių r. sav. | 6 | 6 |  |  | 6 | 1 |
| 19 | Kelmės r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 20 | Klaipėdos m. sav. | 21 | 16 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 21 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 22 | Kretingos r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 23 | Kupiškio r. sav. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 24 | Lazdijų r. sav. | 4 | 3 | 1 |  | 4 | 4 |
| 25 | Marijampolės sav. | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 26 | Mažeikių r. sav. | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 15 |
| 27 | Molėtų r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Neringos sav. | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 |
| 29 | Pagėgių sav. | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Pakruojo r. sav. | 4 | 1 | 3 |  | 4 | 4 |
| 31 | Palangos m. sav. | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Panevėžio m. sav. | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 |  |
| 33 | Panevėžio r. sav. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 34 | Pasvalio r. sav. | 10 | 8 | 2 |  | 9 | 1 |
| 35 | Plungės r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 36 | Prienų r. sav. | 4 | 1 | 3 |  | 4 | 4 |
| 37 | Radviliškio r. sav. | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 38 | Raseinių r. sav. | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 3 |
| 39 | Rietavo sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 40 | Rokiškio r. sav. | 7 | 6 | 1 |  | 7 | 7 |
| 41 | Skuodo r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 42 | Šakių r. sav. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 43 | Šalčininkų r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Šiaulių m. sav. | 20 | 14 | 1 | 5 | 20 |  |
| 45 | Šiaulių r. sav. | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |
| 46 | Šilalės r. sav. | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 |
| 47 | Šilutės r. sav. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 48 | Širvintų r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Švenčionių r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Tauragės r. sav. | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 51 | Telšių r. sav. | 8 | 7 | 1 |  | 8 | 8 |
| 52 | Trakų r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ukmergės r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Utenos r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Varėnos r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Vilkaviškio r. sav. | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| 57 | Vilniaus m. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Vilniaus r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Visagino sav. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Zarasų r. sav. |  |  |  |  |  |  |
| Viso |  | 275 | 189 | 61 | 25 | 248 | 127 |

Priedas Nr. 2

PERSPĖJIMO SIRENŲ ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pav. Nr.1.1. 3 m. PS konstrukcija

(valdymo spinta sumontuota ne ant konstrukcijos)

Pav. Nr.1.2. 3 m. PS konstrukcija

(valdymo spinta sumontuota ant konstrukcijos)

Pav. Nr.3.1. PS konstrukcija ant sienos ar statinio konstrukcijos

Pav. Nr.3.2. PS konstrukcija ant sienos ar statinio konstrukcijos

Pav. Nr.3.3. PS konstrukcija ant sienos ar statinio konstrukcijos

Pav. Nr.4.1. PS montuojama ant naujo stulpo šalio pastato naujoje vietoje

(valdymo spinta sumontuota ant stulpo)

Pav. Nr.4.2. PS montuojama ant naujo stulpo šalio pastato naujoje vietoje

(valdymo spinta sumontuota ant stulpo)

Pav. Nr.4.3. PS montuojama ant naujo stulpo šalio pastato naujoje vietoje

(valdymo spinta sumontuota ant stulpo)