Pirkimo sąlygų 2 priedas
Herbas arba Paslaugų ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
SUDĖTINGOS ANALITINĖS ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO 
PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurio pajėgumais remiasi,  subtiekėją (-us), ar kvazisubtiekėją  (-us)/

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjo ar subtiekėjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas
	Įsipareigojimai vykdant numatomą sudaryti pirkimo sutartį
	Numatomos pirkimo sutarties vertės dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus ar subtiekėjus, procentais

	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	

	Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro supaprastinto konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Mes siūlome šias paslaugas:
I pirkimo dalis – FIOCHETTI, GFL, IKA, SNOL, WTW, HANNA INSTRUMENTS, XS INSTRUMENTS, KNICK gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams 
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	10
	
	

	2
	Aušros al. 29 a, Šiauliai
	vnt.
	6
	
	

	3
	Rotušės a. 12, Kaunas
	vnt.
	10
	
	

	4
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	10
	
	

	5
	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė
	vnt.
	3
	
	


	6
	Kauno g. 69, Alytus
	vnt.
	6
	
	

	7
	Metalo g. 11, Utena
	vnt.
	6
	
	

	8
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	6
	
	

	9
	Oršos g. 8, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	10
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	280
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
II pirkimo dalis – GILIAN, IN-SITU, LAUDA, POL-EKO, SCHOTT, SNAIGĖ, LIEBHER,SENSIDYNE LP  gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	10
	
	

	2
	Aušros al. 29 a, Šiauliai
	vnt.
	6
	
	

	3
	Rotušės a. 12, Kaunas
	vnt.
	10
	
	

	4
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	10
	
	

	5
	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė
	vnt.
	3
	
	

	6
	Kauno g. 69, Alytus
	vnt.
	6
	
	

	7
	Metalo g. 11, Utena
	vnt.
	6
	
	

	8
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	6
	
	

	9
	Oršos g. 8, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	10
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	180
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
III pirkimo dalis – BARNSTEAD, CHEM LAND, RAYPA, EPPENDORF, WATEK, BINDER, MMM GROUP, MEMMERT, TKA, HEIDOLPH, KNF NEUBERGER, OTT, SEBA HYDROMETRIE, VELP SCIENTIFICE, VENTICELL gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	10
	
	

	2
	Aušros al. 29 a, Šiauliai
	vnt.
	6
	
	

	3
	Rotušės a. 12, Kaunas
	vnt.
	10
	
	

	4
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	10
	
	

	5
	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė
	vnt.
	3
	
	

	6
	Kauno g. 69, Alytus
	vnt.
	6
	
	

	7
	Metalo g. 11, Utena
	vnt.
	6
	
	

	8
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	6
	
	

	9
	Oršos g. 8, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	10
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	180
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
IV pirkimo dalis – ANTON PAAR, FOSS, THERMO SCIENTIFIC, THERMO FISHER SCIENTIFIC, NABERTHERM, THERMO SPECTRONIC gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	2
	Aušros al. 29 a, Šiauliai
	vnt.
	9
	
	

	3
	Rotušės a. 12, Kaunas
	vnt.
	9
	
	

	4
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	9
	
	

	5
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	9
	
	

	6
	Oršos g. 8, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	7
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	100
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
V pirkimo dalis – BANDELIN, CASELLA, CEM, CERTCLAV,  TESTO, DEFENDER, JENWAY, SKC, ZAMBELLI, EVERMED, FRITSCH, GENESYS, GERHARDT, HYDRO-BIOS, ISCO, LABOPORT, LAND INSTRUMENTS, MERCK MILIPORE, METERLAB, SIGMA gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
5 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	10
	
	

	2
	Aušros al. 29 a, Šiauliai
	vnt.
	6
	
	

	3
	Rotušės a. 12, Kaunas
	vnt.
	10
	
	

	4
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	10
	
	

	5
	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė
	vnt.
	3
	
	

	6
	Kauno g. 69, Alytus
	vnt.
	6
	
	

	7
	Metalo g. 11, Utena
	vnt.
	6
	
	

	8
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	6
	
	

	9
	Oršos g. 8, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	10
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	180
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
VI pirkimo dalis – PERKIN ELMER, PEAK SCIENTIFIC, DOMNICK HUNTER, LEICA, NICON, ZEISS, IKA, OLYMPUS gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
6 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	36
	
	

	2
	Aušros al. 29 a, Šiauliai
	vnt.
	6
	
	

	3
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	20
	
	

	4
	Metalo g. 11, Utena
	vnt.
	3
	
	

	5
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	9
	
	

	6
	Oršos g. 8 Vilnius
	vnt.
	16
	
	

	7
	Kauno g. 69, Alytus
	vnt.
	3
	
	

	8
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	600
	
	

	Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos Atominės absorbcijos spektrometrui PinAAcle 900Z  Perkin Elmer

	9
	Furnace Autosampler AS900
	vnt.
	1
	
	

	10
	Oro filtravimo sistema PolyScience
	vnt.
	1
	
	

	11
	Atsarginių dalių rinkinys PinAAcle 900Z Spares Kit
	vnt.
	1
	
	

	12
	Grafitiniai kontaktai THGA CONTACT CYLINDERS -1 PAIR
	vnt.
	1
	
	

	13
	Mėginių paėmimo adata Sample Probe for AS- 60/70/71/72/800/900
	vnt.
	1
	
	

	14
	Kiuvetės Std THGA Graphite Tubes - 5 pack
	vnt.
	1
	
	

	15
	Dalys ISS-100 FLUSH PMP INLET CH VAL, ISS-100 FLUSH PMP OUTLET CH VA
	vnt.
	1
	
	

	16
	Indeliai SAMPLE CUPS 7ML PK/100, SAMPLE CUPS

POLYETHYLENE PK/1000
	vnt.
	1
	
	

	17
	Multi-elementinis standartinis tirpalas Quality Control Std, 21 Elements 125 mL
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos Azoto dujų generatoriui NITROGEN N 110DR Peak Scientific

	18
	Aptarnavimo rinkinys 08-9405 Genius 1050/52/53 Annual Maintenance Kit
	vnt.
	1
	
	

	19
	Kompresorių rinkinys 08-8136KIT4 Service Kit Compressor Assy
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos Azoto generatoriui 600cc Peak Scientific

	20
	Aptarnavimo rinkinys (Service Kit Prec Hydrogen STD )
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos Chromatografui AUTOSYSTEM XL, ECD detektorius Perkin Elmer

	21
	Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board
	vnt.
	1
	
	

	22
	Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN
	vnt.
	1
	
	

	23
	Autosamplerio plokštė  N6559024PCBF/S - 9000 QTR STP 2 68332 (A/S Control Board).
	vnt.
	1
	
	

	24
	Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC
	vnt.
	1
	
	

	25
	Ekrano rinkinys  N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	26
	Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332
	vnt.
	1
	
	

	27
	Autosampleris  N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER
	vnt.
	1
	
	

	28
	ECD  detektoriaus anodas N6100132 Anode Assembly - 9000 ECD
	vnt.
	1
	
	

	29
	Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V
	vnt.
	1
	
	

	30
	Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos Duju chromotografui GC 2400 Perkin Elmer

	31
	Dujų chromotografo laineris (PSS(Programmable Split/Splitless  ) deaktyvuotas su stiklo vata
	vnt.
	1
	
	

	32
	Dujų chromotografo kapiliarinė kolonelė (Nejudri žemo poliarškumo fazė sudaryta iš 95 %  dimetil-/ 5% difenilpolisiloksano
	vnt.
	1
	
	

	33
	Dujų chromotografo švirkštas
	vnt.
	1
	
	

	34
	Ferulos  chromotografo kolonelei
	vnt.
	1
	
	

	35
	Septa – silikoninė, dengta PTFE 
	vnt.
	1
	
	

	36
	Gas traps (filtrai) – O₂, H₂O, organics
	vnt.
	1
	
	

	37
	FID detektoriaus atsarginės dalys – purkštukas (jet), kolektorius, tarpinės (arba atitinkamos TCD/ECD detalės)
	vnt.
	1
	
	

	38
	Dujų chromatografo krosnies ventiliatorius (Oven Fan Assembly)
	vnt.
	1
	
	

	39
	Kaitinimo elementai ir temperatūros jutikliai (injektoriaus/detektoriaus/oven).
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksploatacinės medžiagos Dujų chromatografui Clarus 500 Perkin Elmer
	
	vnt.
	1

	40
	Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board
	vnt.
	1
	
	

	41
	Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN
	vnt.
	1
	
	

	42
	Švirkštas N6101390 5 #L Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal
	vnt.
	1
	
	

	43
	Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC
	vnt.
	1
	
	

	44
	Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	45
	Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332
	vnt.
	1
	
	

	46
	Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER
	vnt.
	1
	
	

	47
	Karuselė N6550016 High Capacity Tray
	vnt.
	1
	
	

	48
	Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V
	vnt.
	1
	
	

	49
	Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksploatacinės medžiagos Dujų chromatografui Clarus 500 Perkin Elmer

	50
	Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board
	vnt.
	1
	
	

	51
	Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN
	vnt.
	1
	
	

	52
	Švirkštas N6101390 5 #L Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal
	vnt.
	1
	
	

	53
	Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC
	vnt.
	1
	
	

	54
	Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	55
	Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332
	vnt.
	1
	
	

	56
	Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER
	vnt.
	1
	
	

	57
	Karuselė N6550016 High Capacity Tray
	vnt.
	1
	
	

	58
	Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V
	vnt.
	1
	
	

	59
	Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksploatacinės medžiagos Dujų chromatografui Clarus 500 Perkin Elmer

	60
	Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board
	vnt.
	1
	
	

	61
	Termostato ventiliatorius 09280640 MOTOR-9000 OVEN FAN
	vnt.
	1
	
	

	62
	Švirkštas N6101390 5 #L Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal
	vnt.
	1
	
	

	63
	Kompiuterinė sąsaja N6513010 dotLINK Integral LINK for Clarus 500 GC
	vnt.
	1
	
	

	64
	Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	65
	Autosamplerio plokštė atnaujinimui N6559074 PCBF/S-CLARUS QTR STEP 68332
	vnt.
	1
	
	

	66
	Autosampleris N65505053 TOWER ASSY SNAPL AUTOSAMPLER
	vnt.
	1
	
	

	67
	Karuselė N6550016 High Capacity Tray
	vnt.
	1
	
	

	68
	Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V
	vnt.
	1
	
	

	69
	Valdymo blokas su programine įranga 09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Total Chrom install
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksplatacinės medžiagos Dujų chromatografui -masių spektrometui Clarus 560S TMX 650 Perkin Elmer

	70
	Maitinimo blokas M0417004 SUPPLY, SWITCHER, 5V/8A
	vnt.
	1
	
	

	71
	Gaudyklė M0413628 TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP
	vnt.
	1
	
	

	72
	Filtrų ir tarpinių rinkinys N671 1147KIT FILTER-ESTHER 4.5 COATED SS DISKS KIT AND SEALS KIT
	vnt.
	1
	
	

	73
	Kaitinimo elementas M0413502 HEATER TUBE OVEN
	vnt.
	1
	
	

	74
	Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	75
	Filamentas  N6470012 Marathon Filament for GC/MS
	vnt.
	1
	
	

	76
	Šaltinių aptarnavimo rinkiniai E6400043/2 KIT  TurboMass Inner and Outer Source Rebuild Kits
	vnt.
	1
	
	

	77
	Dujų slėgio valdymo modulis N6100320 MODULE ASSY-HSXL MID POINT PC
	vnt.
	1
	
	

	77
	Valdymo plokštė N6709034 PCBF/S- TMX COMPUTER BOARD 2
	vnt.
	1
	
	

	78
	Pagrindinės plokštės keitimo rinkinys N6710166 STEPPER MOTOR SET W/ CPU BOARD
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksplatacinės medžiagos Dujų chromatografui -masių spektrometui CLARUS 600T, ECD detektorius, Perkin Elmer

	79
	Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board
	vnt.
	1
	
	

	80
	Injektoriaus tarpinių rinkinys N9303344 Merlin Microseal Septum Kit
	vnt.
	1
	
	

	81
	Maitinimo blokas 09290234 PWR SPLY-SWITCHING 5/7.5/18/18/18/24
	vnt.
	1
	
	

	82
	Kaitinimo elementas E6400265GC5 SOURCE HEATER ASSEMBLY
	vnt.
	1
	
	

	83
	Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	84
	Filamentas N6470012 Marathon Filament for GC/MS
	vnt.
	1
	
	

	85
	Šaltinių aptarnavimo rinkiniai E6400043/2 KIT  TurboMass Inner and Outer Source Rebuild Kits
	vnt.
	1
	
	

	86
	Kaitinimo elementas E6400302 QUAD HEATER
	vnt.
	1
	
	

	87
	Įtampų paskirsymo plokštė N6509074 PCBF/S-501 PWR DISTRIBUTION 230V
	vnt.
	1
	
	

	88
	Valdymo bloko su programine įranga rinkinys MS09406509KIT System Controller for PerkinElmer Instruments with Turbo Mass install
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksplatacinės medžiagos Dujų chromatografas-masių spektrometrui CLARUS 600MS TMX HS40Trap Perkin Elmer

	89
	Pagrindinė plokštė N6559084Clarus 480 / 580 Main board
	vnt.
	1
	
	

	90
	Rankinis vožtuvas 09200051 VALVE-SLID VENT  (MSV-10F10M)
	vnt.
	1
	
	

	91
	Maitinimo blokas 09290234 PWR SPLY-SWITCHING 5/7.5/18/18/18/24
	vnt.
	1
	
	

	92
	Gaudyklė M0413628 TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP
	vnt.
	1
	
	

	93
	Ekrano rinkinys N6550125 SERVICE KIT- GC 580 DIGITAL DISPLAY
	vnt.
	1
	
	

	94
	Filamentas N6470012 Marathon Filament for GC/MS
	vnt.
	1
	
	

	95
	Šaltinių aptarnavimo rinkiniai E6400043/2 KIT  TurboMass Inner and Outer Source Rebuild Kits
	vnt.
	1
	
	

	96
	Vakuuminio siurblio aptarnavimo rinkinys 65201131RV3 Kit Major Service Ed
	vnt.
	1
	
	

	97
	Įtampų plokštė N6709044 PCBF/S- TMX POWER BOARD 2
	vnt.
	1
	
	

	98
	Adata B4000011 HS-40 SS Needle
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksplatacinės medžiagos Furje transformacijos infroraudonųjų spindulių (FT-IR) spektrometrui SPECTRUM ONE Perkin Elmer

	99
	Lazeris L1181245, LASER HEAD (HENE) 1mW
	vnt.
	1
	
	

	100
	Lazerio maitinimo šaltinis L1181246, Laser Power Supply
	vnt.
	1
	
	

	101
	Interferometras L1200255, Interferometer assy KBr (Fully tested)
	vnt.
	1
	
	

	102
	Šaltinio elementas L1200443, SOURCE ELEMENT ASSY
	vnt.
	1
	
	

	103
	Maitinimo šaltinis L1200444, POWER SUPPLY ASSY
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar eksplatacinės medžiagos Indukuotos plazmos masių spektrometrui ELAN DRC-e Perkin Elmer

	104
	Mėginių ėmiklio skirtuvas Platinum sampler cone , kodas WE027802
	vnt.
	1
	
	

	10
	Mėginių ėmiklio skirtuvas.Platinum skimmer cone WE027803.
	vnt.
	1
	
	

	106
	Valdiklis W1023534, PCB-SYSTEM CONTROLER
	vnt.
	1
	
	

	107
	Aukštos įtampos šaltinis W1017142, PCBA - DETECTOR HV SUPPLY
	vnt.
	1
	
	

	108
	Pradinis stiprintuvas W1025523, PCB PRE AMPLIFIER
	vnt.
	1
	
	

	109
	ValdilkisW1007462, PCB-VACUUM GAS CONTROLLER FOR DRC
	vnt.
	1
	
	

	110
	Įtampos skirstymo plokštė W1019017, PCB-AC DISTRIBUTION FOR NEW ADCP
	vnt.
	1
	
	

	111
	Maitinimo šaltinis W1023143, PCBA DRC POWER SUPPLY, DRC 
	vnt.
	1
	
	

	112
	Turbomolekulinė pompa W1002445 PUMP-TURBO TW 220/150S
	vnt.
	1
	
	

	113
	Vakuumo pompa N8122246, PUMP-ELAN DS602 RV
	vnt.
	1
	
	

	114
	Vakuumo pompa N8122245, PUMP-ELAN DS302 RV
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Indukuotos plazmos optinės emisijos spektrometrui OPTIMA 2000DV Perkin Elmer 

	115
	Uždegimo modulis N0780170, IGNITER ASSY-SEDONA SHROUD
	vnt.
	1
	
	

	116
	Purkštuvo galiukų rinkinys (Tip Kit for Cross-Flow Nebulizer) tinkantis DV kryžminės srovės purkštuvui (GemTip Cross-Flow Nebulizer). N0690676
	vnt.
	1
	
	

	117
	RF valdymo plokštė N0789614, PCBF/S- SEDONA RF CTRLR/LIMIT
	vnt.
	1
	
	

	118
	Maitinimo šaltinis 09998261, 3000 Watt P.S.
	vnt.
	1
	
	

	119
	RF generatorius N0770646, KIT-NGO DV TESTED OSCILLATOR
	vnt.
	1
	
	

	120
	Spektrometro valdymo plokštė N0770690, PCBD ASSY- NGO3 SPEC/ICARUS 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Masių spektrometrui AxION 2  Perkin Elmer

	121
	Aptarnavimo rinkinys MZ109275 AxION 2 Preventative Maintenance Kit
	vnt.
	1
	
	

	122
	Aptarnavimo rinkinys MZ109265 AxION 2 DSA Source Preventative Kit
	vnt.
	1
	
	

	123
	Aptarnavimo rinkinys MZ330170 TOF3 ESI Graphite Probe Repair Kit
	vnt.
	1
	
	

	124
	Adata MZ101903-16 Probe Needle DSA 
	vnt.
	1
	
	

	125
	Aptarnavimo rinkinys N2911249UHP Binary Preventative Maintenance Kit
	vnt.
	1
	
	

	126
	Atbuliniai vožtuvai N2911220 FX 15 Check Valve Kit Inlet and Outlet
	vnt.
	1
	
	

	127
	Aptarnavimo rinkinys 159.0038 MAINTENANCE KIT NF BASICMK NF
	vnt.
	1
	
	

	128
	Filtras N9301208 FILTER- HI CAP HYDROCARBON TRAP
	vnt.
	1
	
	

	129
	Kapiliaras MZ105057-60180 CAPILLARY, NI COATED, (600 micron 180mm)
	vnt.
	1
	
	

	130
	Aptarnavimo rinkinys N2910433 Flexar 15 Tubing Accessory Kit
	vnt.
	1
	
	

	131
	Maitinimo blokas TH4-200 arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Nulinio oro generatoriui 1500cc Peak Scientific

	132
	Filtrų kompelktas( The Peak Scientific Precision Zero Air - Filter Kit 08-3611 )
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Oro kompresoriui 230V Peak Scientific

	133
	Membraninis džiovintuvas (06-4496)
	vnt.
	1
	
	

	134
	Peak Scientific Precision oro kompresoriaus  priežiūros  rinkinys (Annual Maintenance Kit 08-9404)
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Oro dujų generatoriui DOMNICK HUNTER UHP – 10ZA Domnick Hunter

	135
	Katalizatorius N9303244 230v Catalyst (UHP-35ZA-S)
	vnt.
	1
	
	

	136
	Filtras N9303240 Inlet Filter
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Oro filtravimo sistemai UHP-10ZA-S Domnick Hunter

	137
	Katalizatorius N9303244 230v Catalyst (UHP-35ZA-S)
	vnt.
	1
	
	

	138
	Filtras N9303240 Inlet Filter
	vnt.
	1
	
	

	139
	Filtras N9303241 Outlet filter
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Oro valymo sistemai UHP-10ZA Domnick Hunter

	140
	Katalizatorius N9303244 230v Catalyst (UHP-35ZA-S)
	vnt.
	1
	
	

	141
	Filtras N9303240 Inlet Filter
	vnt.
	1
	
	

	142
	Filtras N9303241 Outlet filter
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui RV10 IKA

	143
	Maitinimo šaltinis 3682000 PCB power & logic 
	vnt.
	1
	
	

	144
	Įvorė 3649000 bearing 
	vnt.
	1
	
	

	145
	Monitorius 3782000 pcb display PCB 
	vnt.
	1
	
	

	146
	Variklis 3647500 stepping motor 
	vnt.
	1
	
	

	147
	Stovas 3621100 toothed rack 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui RV 10 C S99 su vakuuminiu siurbliu 07.215870 IKA

	148
	Maitinimo šaltinis 3647000PCB power RV10 
	vnt.
	1
	
	

	149
	Įvorė 3649000 bearing 
	vnt.
	1
	
	

	150
	Maitinimo šaltinis 3682000 PCB power & logic 
	vnt.
	1
	
	

	151
	Vakuuminis siurblys
	vnt.
	1
	
	

	152
	Sensorius 3721300 reed-sensor 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui RV 06-ML 2-B IKA

	153
	Variklis 1895800  MOTOR DC 
	vnt.
	1
	
	

	154
	Maitinimo šaltinis 1894600 PCB POWER 
	vnt.
	1
	
	

	155
	Įvorė 2093400 GROOVED BALL BEARING
	vnt.
	1
	
	

	156
	Varžtas 1405700 OVAL HEAD SCREW 
	vnt.
	1
	
	

	157
	Priekinė panelė 3425000 PBA FRONT PLATE PBA 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui RV8 IKA

	158
	Maitinimo šaltinis 4574700 PCB power + logic 
	vnt.
	1
	
	

	159
	Įvorė 4341700 Bearing 
	vnt.
	1
	
	

	160
	Tarpinė 3907000 RV 10.8001 seal
	vnt.
	1
	
	

	161
	Stovas 4437400 Toothed Rack 
	vnt.
	1
	
	

	162
	Rotacinis blokas 4341000 Rotation unit RV 8
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui RV 10 control IKA

	163
	Elektroninė plokštė 3882000 pcb logic 
	vnt.
	1
	
	

	164
	Maitinimo šaltinis 3859300 pcb power 
	vnt.
	1
	
	

	165
	Įvorė  3649000 bearing 
	vnt.
	1
	
	

	166
	Kondensato kolba 3708700 Condensate flask 
	vnt.
	1
	
	

	167
	Tarpinė 3907000 RV 10.8001 seal 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui  RVO6-ML IKA

	168
	Variklis 1895800  MOTOR DC 
	vnt.
	1
	
	

	169
	Maitinimo šaltinis 1894600 PCB POWER 
	vnt.
	1
	
	

	170
	Įvorė 2093400 GROOVED BALL BEARING
	vnt.
	1
	
	

	171
	Varžtas 1405700 OVAL HEAD SCREW 
	vnt.
	1
	
	

	172
	Priekinė panelė 3425000 PBA FRONT PLATE PBA 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui su siurbliu IKA RV 10CS99 su vakuuminiu siurbliu PM23824-920 IKA

	173
	Maitinimo šaltinis 3647000PCB power RV10 
	vnt.
	1
	
	

	174
	Maitinimo šaltinis 3682000 PCB power & logic 
	vnt.
	1
	
	

	175
	Vakuuminis siurblys
	vnt.
	1
	
	

	176
	Sensorius 3721300 reed-sensor 
	vnt.
	1
	
	

	177
	Įvorė 3649000 bearing 
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Rotaciniam garintuvui RVO6-ML IKA

	178
	Variklis 1895800 MOTOR DC
	vnt.
	1
	
	

	179
	Guoliai 2093400 GROOVED BALL BEARING
	vnt.
	1
	
	

	180
	Pavara 3504000 GEARING
	vnt.
	1
	
	

	181
	Varžtas 3432400 DISTANCE BOLT
	vnt.
	1
	
	

	182
	Ašis 1979500 POTENTIOMETER AXLE
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Skysčių chromatografui su trigubu masių spektrometru SERIES 200 / AB 3200Q Trap Perkin Elmer

	183
	Aptarnavimo rinkinys 5051036 PM Kit (3200) 
	vnt.
	1
	
	

	184
	Kalibravimo standartai 4406127PPGs Chemical Standards Kit (Low-High Concentration)
	vnt.
	1
	
	

	185
	Detektorius 17960 ETP Multiplier (3200) 
	vnt.
	1
	
	

	186
	Jonizacijos šaltinis 5060661Turbo V Source 3200
	vnt.
	1
	
	

	187
	Tarpinių rinkinys N291-0384 Seal kit, Micro Pump
	vnt.
	1
	
	

	188
	Švirkštas 09923219 Flush / Sampling Syringe, 2500 uL
	vnt.
	1
	
	

	189
	Švirkštas 09923270 Sampling Syringe, 250 Ul
	vnt.
	1
	
	

	199
	Adata N2930023 Stainless Steel Injector Needle
	vnt.
	1
	
	

	200
	Injektorius N9306019 Analytical SS Injector, 7725
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Šaltų garų AAS gyvsidabrio analizatoriui FIMS 100 Perkin Elmer

	201
	Pagrindinės plokštės rinkinys N2010258, KIT-FIMS100/400 SYS PCBA ROHS CONVERSION
	vnt.
	1
	
	

	202
	Variklis B0181701, STEPPER MOTOR 25:1
	vnt.
	1
	
	

	203
	Pompos variklis B0507870, MOTOR PUMP
	vnt.
	1
	
	

	204
	Pompos karuselė B3000251, FIAS PUMP ROLLERS
	vnt.
	1
	
	

	205
	Vožtuvas B0507564, VALVE-FIAS100/300/400 ARGON
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos UV/VIS spektrofotometrui LAMBDA 35 Perkin Elmer

	206
	Pagrindinė plokštė L6009015, LAMBDA 400 MAIN BD ASSY
	vnt.
	1
	
	

	207
	Halogeninė lempa B0114620, Tungsten Halogen Lamp Assembly
	vnt.
	1
	
	

	208
	D2lempa L6022728, ELP UV Lamp Complete
	vnt.
	1
	
	

	209
	Monochromatorius B0156560, MONOCHROMATOR ASSY
	vnt.
	1
	
	

	210
	Apertiūros ir filtrų mazgas B2000115, FILTER/SLIT ASSY L40
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Vandenilio dujų generatoriui DOMNICK HUNTER 20H Domnick Hunter

	211
	Aptarnavimo rinkinys N9303236 H2 24 Carrier Gas Generator PM Kit
	vnt.
	1
	
	

	212
	Filtro rinkinys N9303237 Desiccant PM Kit
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Vandenilio dujų generatoriui DOMNICK HUNTER UHP – 20H Domnick Hunter

	213
	Aptarnavimo rinkinys N9303236 H2 24 Carrier Gas Generator PM Kit
	vnt.
	1
	
	

	214
	Filtro rinkinys N9303237 Desiccant PM Kit
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Vandenilio generatoriui PGXH 160 Perkin Elmer

	215
	Vandenilio generatoriaus celė N9307201 CELL-COMPLETE PGH2-160/NMH2-160
	vnt.
	1
	
	

	216
	Ekranas N9307204 DISPLAY INTERFACE W/TOUCH PANEL
	vnt.
	1
	
	

	217
	Vandenilio generatoriaus celė DB-CELL-MI-V4 Complete Mini-Cell V4,full titanium
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Vandenilio generatoriui PG-H2 160 Perkin Elmer

	218
	Aptarnavimo rinkinys N9303236 H2 24 Carrier Gas Generator PM Kit
	vnt.
	1
	
	

	219
	Filtro rinkinys N9303237 Desiccant PM Kit
	vnt.
	1
	
	

	220
	Džioviklis N9301176 KIT-DRY GAS REFILL
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Vandenilio generatoriui 200cc Peak Scientific

	221
	Vandenilio generatoriaus priežiūros rinkinys GP1059
	vnt.1
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Mikroskopui Leica Galen III Leica

	222
	Halogeno lempa 6V/20W
	vnt.
	1
	
	

	223
	Maitinimo šaltinis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Mikroskopui Leica DM2000, Leica

	224
	Halogeno lempa 12V/30W
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Mikroskopui Nikon Eclipse Si, Nikon

	225
	Multi-elementinis standartinis tirpalas Quality Control Std, 21 Elements 125 mL
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Mikroskopui invertuotui Nikon Eclipse Ts2R, Nikon

	226
	LED apšvietėjas
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Mikroskopui invertuotui Olympus IX73, Olympus

	227
	Halogeno lempa 6V/30W G4
	vnt.
	1
	
	

	228
	Apšvietėjas Olympus TH4-200 arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Mikroskopui invertuotam Olympus IX51, Olympus

	229
	Halogeno lempa 6V/30W G4
	vnt.
	1
	
	

	230
	Maitinimo blokas TH4-200 arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui Leica MZ 12,5, Leica

	231
	Halogeno lempa 21V/150W GX5.3
	vnt.
	1
	
	

	232
	Apšvietėjas Apšvietėjas LEICA CLS150XE arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui Olympus SZX16, Olympus

	233
	Halogeno lempa 12V/22W
	vnt.
	1
	
	

	234
	Apšvietėjas SHOTT EasyLED Spot Light arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui SMZ1000, Nicon

	235
	Halogeno lempa 15V/150W GZ6.35
	vnt.
	1
	
	

	236
	Apšvietėjas KL1500 Schott arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui Olympus SZ61, Olympus

	237
	Halogeno lempa 21V/150W GX5.3
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui Zeiss Stemi SV6, Zeiss

	238
	Halogeno lempa 15V/ 105 W
	vnt.
	1
	
	

	239
	Apšvietėjas SHOTT KL1500 LCD arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui Olympus SZ61, Olympus

	240
	Halogeno lempa 21V/150W GX5.3
	vnt.
	1
	
	

	Atsarginės dalys ar medžiagos Stereomikroskopui Zeiss Stemi SV6, Zeiss

	241
	Halogeno lempa 15V/150W
	vnt.
	1
	
	

	242
	Apšvietėjas SHOTT KL1500 LCD arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
VII pirkimo dalis – SHIMADZU gamintojų įrangos remonto (remonto su atsarginėmis dalimis) paslaugos
6 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 3 metams
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM
(3*4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Atvykimai į laboratorijas patikros atlikimui, įrangos gedimų nustatymui ir remonto vykdymui:

	1
	Goštauto g. 9, Vilnius
	vnt.
	9
	
	

	2
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	vnt.
	6
	
	

	3
	Žvaigždžių 21, Panevėžys
	vnt.
	6
	
	

	4
	Gedimo identifikavimas/remonto atlikimas
	val.
	45
	
	

	Bendra palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* suma
	

	Bendra palyginamoji kaina su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Į paslaugų kainą įskaičiuotos visos šioms paslaugoms atlikti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________Eur.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.  
Pažymėtina, kad tiekėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per „SABIS“ informacinę sistemą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)***:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Pastaba:
***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).
Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo sąlygose.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


