Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams

CVP IS priemonėmis 					           2025-10-23

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdydama pirkimą (tarptautinis pirkimas) Relinės apsaugos ir automatikos apsaugų komplektai, CVP IS ID 4844344 (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo klausimus. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi bei Bendrųjų pirkimo sąlygų 19.2. punktu, teikiame atsakymus: Eil. Nr.; Klausimas (tekstas netaisytas); Atsakymas. 1.; Kiek prijunginių turi apimti vienas šynų apsaugos įrenginys? Turime omenyje visus tris lotus.; Šynų apsaugos įrenginio apimami prijunginiai nurodyti Techninės specifikacijos 7 priede. Šis priedas potencialiems tiekėjams Pirkimo metu perduodamas pateikus konfidencialumo įsipareigojimą, kaip tai yra numatyta Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPSP) 2.11 punkte.. 2.; Kokį kiekį dvejetainių įėjimų ir išėjimų numatyti kiekviename RAA terminale? 110kV 1. Distancinės apsaugos terminale plius valdiklio terminale (komplektas) 2. MSA komplektas 3. Šynų diferencinės apsaugos komplektas 4. Transformatoriaus apsaugų komplektas 330kV 1. Autotransformatoriaus apsaugų komplektas 2. Jungtuvo valdymo komplektas 3. Šynų diferencinės apsaugos komplektas 400kV 1. Autotransformatoriaus apsaugų komplektas 2. Linijos apsaugų komplektas 3. Jungtuvo valdymo komplektas 4. Šynų diferencinės apsaugos komplektas; Kiekvieno mikroprocesorinio RAA terminalo dvejetainių įėjimų (BI) ir išėjimų (BO) skaičius yra nurodytas Techninės specifikacijos 7 priede. Šis priedas potencialiems tiekėjams pirkimo metu perduodamas pateikus konfidencialumo įsipareigojimą, kaip tai yra numatyta SPS 2.11 punkte..

Jovita Buterlevičiūtė, tel. +370 648 41300, el. p. jovita.buterleviciute@litgrid.eu