AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-10-23 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-21 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 4831319 „Rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinis remontas (atstatymas po potvynio)“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimą ir atsakymai į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsižvelgiant į techninės užduoties 5 punkte nurodytą statybos rūšį – kapitalinį remontą – atkreipiame dėmesį, kad pagal STR 1.01.08:2002 VII skyriaus 10 punktą kapitalinio remonto metu negalima keisti statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.). Tuo tarpu techninės užduoties 18 punkte keliami reikalavimai užtikrinti kelio ir tiltų pravažumą potvynio metu visoms transporto priemonėms gali reikalauti keisti tiltų ir kelio sankasos aukštį, kas būtų laikoma rekonstrukcija. Tam, kad kelias galėtų būti pravažiuojamas lengvosioms transporto priemonėms, vandens lygis ant kelio neturėtų būti didesnis nei 20 cm. Projektuojant kelio dangos aukštį turi būti žinomas maksimalus galimas vandens lygis ant kelio, tačiau niekas negali užtikrinti, kad kažkada nustatytas maksimalus lygis, nebus viršytas ateityje. Be to, vandens lygis ant kelio priklauso ir nuo aplink esančių apsauginių pylimų būklės (kurie nėra kelio sklype). Pasikeitus apsauginių pylimų būklei, vandens lygis ant kelio, potvynio metu taip pat gali pasikeisti, todėl maksimalus galimas potvynio vandens lygis negali būti nustatytas, todėl ir negali būti nustatyta, koks turi būti kelio aukštis, kad visais atvejais potvynio metu galėtų pravažiuoti transportas. Akivaizdu, kad siekiant įgyvendinti perkančiosios organizacijos reikalavimą, kad kelias būtų pravažiuojamas, reikia atlikti kelio bei tiltų rekonstrukciją (t.y. pakeisti statinių aukštį: tiltas per Gėgę turėtų būti paaukštintas bent 3,09 m, o tiltas per kanalą – 2,32 m.), o ne kapitalinį remontą. Manome, kad perkančioji organizacija pirkdama kelio kapitalinį remontą, bet reikalaudama rezultato, kuriam pasiekti yra reikalinga statinio rekonstrukcija, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 4 dalį, kuri numato, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių. Atsižvelgiant į tai, kad techninės užduoties, 18 punkte nurodytas reikalavimas yra nesuderinamas su techninės užduoties 5 punkte nurodyta statybos rūšimi, prašome panaikinti 18 punkte pateiktą reikalavimą, kad Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti, jog potvynio metu kelias visoms transporto priemonėms būtų pravažiuojamas. | Techninės užduoties 18 punktas išdėstomas nauja redakcija: 18. Kiti nurodymai / reikalavimai: Rengiant projektinius sprendinius įvertinti parengto ir įgyvendinti pradėto techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinis remontas“ sprendinius. Rengiant naują techninį darbo projektą būtina įvertinti, išanalizuoti Hidrometeorologijos tarnybos duomenis apie hidrologines vietovės sąlygas, įvertinti, kad esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms gali staigiai pakilti vandens lygis Nemuno upėje, nes kelio ruožas yra užliejamoje teritorijoje. Įvertinti potvynių galimus maksimalius debitus, ledų sangrūdų poveikį bei jų įtaką projektiniams sprendiniams, kurie leistų išvengti statinio avarijų atvejų. Atlikti visus būtinus hidraulinius, hidrologinius ar kitus tyrimus ir skaičiavimus, būtinus sprendinių parinkimo pagrindimui. Projektiniai sprendiniai turi būti parenkami taip, kad kuo mažiau darytų įtaką galimų pažaidų atsiradimui kelyje. Potvynio metu kelias gali būti apsemiamas ir nepravažiuojamas, bet atoslūgio metu neturi prarasti savo geometrinių ir kokybinių parametrų. |
| 2. | Konkursui pateiktos Techninės užduoties punkte 11.7 nurodyta, kad dangos konstrukciją projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Informuojame, kad šios taisyklės (Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19) jau nebegalioja. Prašome Jūsų patikslinti Techninę užduotį. | Techninės užduoties 11.7 punktas išdėstomas nauja redakcija: 11.7. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis). |
| 3. | Konkursui pateiktos Techninės užduoties punkte 11.6 nurodyta, kad statybos metu eismas negali būti nutraukiamas esant būtinybei projektuojamas laikinas statinys. Mūsų manymu tai yra perteklinis reikalavimas jeigu šiuo metu ir taip eismas nevyksta dėl esamų kelio pažaidų, todėl prašome panaikinti šį reikalavimą. | Perkančioji organizacija patikslina, kad Techninės užduoties 11.6 punktas nekeičiamas. |
| 4. | Šalia kelio, ties 4,6 km, už kelio sklypo ribos, yra supilta grunto sąvarta apie 3000 m3 (galimai kelią remontavusio rangovo). Prašome nurodyti, ar tiekėjai turi įsivertinti šalia kelio esančios grunto sąvartos išvežimą. | Paslaugos teikėjas turi įsivertinti grunto išvežimą (jis galės būti panaudotas pvz., šlaitų tvirtinimui). |
| 5. | Tilto per Gegę brėžinyje 19210-01-TDP-SK-01.B-5 ir DKŽ p.2.3 nurodyta, kad po grunto sienute įrengiamas 0,1 m skaldos sluoksnis, o darbų apraše nurodyta įrengti 15 cm skaldos sluoksnį išilgai atramos. Prašome patikslinti pagrindo sienutei storį. | Pabrėžiame, kad perkamos yra Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų atlikimo paslaugos. Pateiktas anksčiau rengtas techninis darbo projektas yra tik papildoma informacija projektuotojui. Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį ir techninę specifikaciją parengti naują techninį darbo projektą. |
| 6. | Prašome nurodyti spraustasienės matmenis. Duotas tik ilgis -20m. Koks spraustasienės aukštis, įkalimo gylis? |  |
| 7. | Prašome brežiniuose nurodyti naujai įrengiamų, tilto per kanalą, polių ilgį. |  |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.