DĖL (2024-ESO-1216) 0,4-10 KV ET PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PANEVĖŽIO REG., UTENOS IR ANYKŠČIŲ RAJ. PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus (2024-ESO-1216) 0,4-10 kV ET projektavimo paslaugų Panevėžio reg., Utenos ir Anykščių raj. pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Pirkimo dokumentuose pridėtose prijungimo sąlygų Nr. TS24-81039 p.4.2 nurodyta pakeisti 0,4kV oro linijos laidus nuo transformatorinės M-539 iki atr. Nr. 100/7. Šioje linijos atkarpoje yra esami elektros energijos vartotojai. Prašome nurodyti ar reikės juos perjungti ir demontuoti oro liniją. | Paaiškiname, kad visi esami vartotojai perjungiami nuo naujai tiesiamos KL, OL iki 100/7 bus demontuojama. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.

Rengė: Pirkimų projektų vadovas Vita Girniūtė, tel. nr. +370 612 24351

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.