Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINIO

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sunkių kvėpavimo takų rinkinys | Komplektas | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomų parametrų reikšmės (Prekės modelis, nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie parametro)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo sistema – 1 vnt.: |  |  |
| 1.1. | Ekrano skersmuo | ≥ 8“ |  |
| 1.2. | Raiška | ≥ (1920 x 1200) taškų |  |
| 1.3. | Jungtys instrumentams | ≥ 2 |  |
| 1.4. | Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai) | Būtina |  |
| 1.5. | Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas | Būtina |  |
| 1.6. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas | Būtina |  |
| 1.7. | Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo | Būtina |  |
| 1.8. | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko | Būtina |  |
| 1.9. | Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui | Būtina |  |
| 1.10. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija | Būtina |  |
| 1.11. | Suderinamumas: | 1.11.1. Video laringoskopo pleištas (TS lentelės 4-7 punktai); 1.11.2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (TS lentelės 3 punktas) |  |
| 1.12. | Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui | 1 vnt. |  |
| 1.13. | Vaizdo sistemai suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 2. | Video monitorius – 1 vnt.: |  |  |
| 2.1. | Monitoriaus dydis | ≥ 3,5” |  |
| 2.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (TS lentelės 4-7 punktai) | Būtina |  |
| 2.3. | Automatinis fokusavimas | Būtina |  |
| 2.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui | Būtina |  |
| 2.5. | Tinkamas dezinfekuoti iki 65° temperatūros | Būtina |  |
| 2.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo | Būtina |  |
| 2.7. | Apsaugos nuo skysčių klasė | ne žemesnė kaip IPX8 |  |
| 2.8. | Artikuliuojamas | ≥ 2 ašimis |  |
| 2.9. | Komplekte: | 2.9.1. Apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai dezinfekcijos metu – 5 vnt., 2.9.2. Baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., 2.9.3. Baterija – 2 vnt., 2.9.4. Apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt. |  |
| 2.10. | Monitoriui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 3. | Video endoskopas – 1 vnt.: |  |  |
| 3.1. | Lankstus video endoskopas | Būtina |  |
| 3.2. | Matymo kryptis | 0 |  |
| 3.3. | Matymo kampas | ≥ 100 |  |
| 3.4. | Darbinis ilgis | 65 2 cm |  |
| 3.5. | Bendras ilgis | 100 cm |  |
| 3.6. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | 2,0 – 2,5 mm |  |
| 3.7. | Distalinio galiuko skersmuo | 5,0 – 6,0 mm |  |
| 3.8. | Lenkimas aukštyn/žemyn | ≥ 140/140 |  |
| 3.9. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: | 3.9.1. Video vaizdų įrašymas; 3.9.2. Nuotraukų įrašymas. |  |
| 3.10. | Komplekte: | 3.10.1. Video endoskopo lagaminas ar lygiavertė pakuotė video endoskopui laikyti; 3.10.2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas; 3.10.3. Sandarumo matuoklis; 3.10.4. Šepetėlis endoskopo valymui - 50 vnt.; 3.10.5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas - 60 vnt. |  |
| 3.11. | Video endoskopui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 4. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 4.1. | Pleištas, pritaikytas naudoti, esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis) | Būtina |  |
| 4.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |
| 4.3. | Suaugusiems | Būtina |  |
| 4.4. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |  |
| 4.5. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |  |
| 4.6. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |  |
| 4.7. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |
| 4.8. | Komplekte: pravedimo instrumentas | 10 vnt. |  |
| 4.9. | Suderinamas su vaizdo sistema (su TS lentelės 1 punktu) | Būtina |  |
| 4.10. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 5.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 2 dydžio pleištas; | Būtina |  |
| 5.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; | Būtina |  |
| 5.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); | Būtina |  |
| 5.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; | Būtina |  |
| 5.5. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |  |
| 5.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |
| 5.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |  |
| 5.8. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 6. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 6.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas | Būtina |  |
| 6.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |
| 6.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |  |
| 6.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |  |
| 6.5. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |  |
| 6.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |
| 6.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |  |
| 6.8. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 7. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 7.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas | Būtina |  |
| 7.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |
| 7.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |  |
| 7.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |  |
| 7.5. | Kameros raiška | (1280 x 800) taškų |  |
| 7.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |
| 7.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) | Būtina |  |
| 7.8. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |
| 8. | Vežimėlis įrangai – 1 vnt.: |  |  |
| 8.1. | Skirtas sunkių kvėpavimo takų įrangai pritvirtinti ir laikyti | Būtina |  |
| 8.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti | Būtina |  |
| 8.3. | Su stalčiais | 2 vnt. |  |
| 8.4. | Komplekte: | 8.4.1. Laikiklis vaizdo sistemai pritvirtinti; 8.4.2. Laikiklis video laringoskopams susidėti; 8.4.3. Laikiklis lanksčiam video endoskopui pakabinti. |  |
| 8.5. | Vežimėliui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |