Pirkimo sąlygų

3 priedas

ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA NUGARAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrostimuliacijos sistema nugarai, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ................... (įrašyti) |
| 1. | Paskirtis – nugaros raumenų kompleksiniam gydymui | 1.1. Hipertoninių raumenų atpalaidavimas; 1.2. Nuovargio mažinimas; 1.3. Raumenų stimuliacija; 1.4. Kombinuota raumenų stimuliacija: toninė ir fazinė. | Paskirtis – nugaros raumenų kompleksiniam gydymui: 1.1. Hipertoninių raumenų atpalaidavimas: [nurodyti taip/ne]. 1.2. Nuovargio mažinimas: [nurodyti taip/ne]. 1.3. Raumenų stimuliacija: [nurodyti taip/ne]. 1.4. Kombinuota raumenų stimuliacija – toninė [nurodyti taip/ne] ir fazinė [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 2. | Elektrostimuliacijos sistemos savybės | 2.1. Kompleksinis elektros bangų srautas perduodamas per elektrodų kilimėlį; 2.2. Stimuliuojama vidutinio dažnio srove nuo 2000 iki 6000 Hz, nuokrypis ±1%; 2.3. Integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų; 2.4. TENS moduliacijos pasirinkimas ≥ 3. | Elektrostimuliacijos sistemos savybės: 2.1. Kompleksinis elektros bangų srautas perduodamas per elektrodų kilimėlį: [nurodyti taip/ne]; 2.2. Stimuliuojama vidutinio dažnio srove nuo [nurodyti konkrečiai] Hz, nuokrypis [nurodyti konkrečiai] %; 2.3. Integruota [nurodyti konkrečiai] kanalų elektroterapijos elektrodų; 2.4. TENS moduliacijos pasirinkimas: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 3. | Dinaminio giluminio masažo srovės | Imituoja rankinio masažo būdus: tapšnojimas, glostymas, maigymas | Dinaminio giluminio masažo srovės imituoja rankinio masažo būdus: 1) tapšnojimas: [nurodyti taip/ne]; 2) glostymas: [nurodyti taip/ne]; 3) maigymas: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 4. | Šilumos poveikis | Būtina | Šilumos poveikis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 5. | Prietaisas privalo apimti ne mažiau kaip išvardintus gydymo komponentus: | - Skausmo terapija; - Raumenų terapija; - Dinaminis giluminis masažas; 5.4. Šiluminė terapija. | Prietaisas privalo apimti ne mažiau kaip išvardintus gydymo komponentus: - Skausmo terapija: [nurodyti taip/ne]; - Raumenų terapija: [nurodyti taip/ne]; - Dinaminis giluminis masažas: [nurodyti taip/ne]; 5.4. Šiluminė terapija: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 6. | Prietaiso valdymo ekranas | 6.1. Lietimui jautrus; 6.2. Įstrižainė - ≥ 6 coliai | Prietaiso valdymo ekranas: 6.1. Lietimui jautrus: [nurodyti taip/ne]; 6.2. Įstrižainė: [nurodyti konkrečiai] coliai. | ................... (įrašyti) |
| 7. | Darbinė įtampa | 100-240 VAC/ 50/60 Hz | Darbinė įtampa: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 8. | Aparato valdymo meniu lietuvių kalba | Būtina | Aparato valdymo meniu lietuvių kalba: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 9. | Sugrupuotos gydymo programos | 9.1. Nuskausminimo; 9.2. Raumenų terapijos; 9.3. Giluminio masažo; 9.4. Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos. | Sugrupuotos gydymo programos: 9.1. Nuskausminimo: [nurodyti taip/ne]; 9.2. Raumenų terapijos: [nurodyti taip/ne]; 9.3. Giluminio masažo: [nurodyti taip/ne; 9.4. Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 10. | Programos pasirinkimas | 10.1. Rankinis; 10.2. Automatinis. | Programos pasirinkimas: 10.1. Rankinis: [nurodyti taip/ne]; 10.2. Automatinis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 11. | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtinas | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 12. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos | 12.1. Ne mažiau nuo + 20° iki + 40°C; 12.2. Reguliuojama intervalais ≤ 5°C | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos: 12.1. Nuo [nurodyti konkrečiai]° iki [nurodyti konkrečiai]°C; 12.2. Reguliuojama intervalais [nurodyti konkrečiai]°C | ................... (įrašyti) |
| 13. | Reguliuojamas stimuliacijos kilimėlio poveikio laukas pagal paciento kūno apimtis (įskaitant ūgį) | ≥ 3 skirtingi dydžiai | Reguliuojamas stimuliacijos kilimėlio poveikio laukas pagal paciento kūno apimtis (įskaitant ūgį): [nurodyti konkrečiai] skirtingi dydžiai. | ................... (įrašyti) |
| 14. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 15. | Jungtys | USB ir atminties kortelei | Jungtys: 15.1. USB [nurodyti taip/ne]; 15.2. Atminties kortelei: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 16. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina | Nuotolinio valdymo pultas pacientui: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 17. | Komplekte vežimėlis aparatui ir kilimėliui | Būtina | Komplekte vežimėlis aparatui ir kilimėliui: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 18. | Stimuliacijos kilimėlio matmenys | ≥ 50 mm x ≥ 400 mm x ≥700 mm | Stimuliacijos kilimėlio matmenys: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 19. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. |  |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

________________________________