VIEŠOJI ĮSTAIGAŠILUTĖS LIGONINĖ

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS KARL STORZ GAMINTOJO ĮRANGAI

PIRKIMO ID 5050186

Klausimai-atsakymai

2025-09-23

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gal galite patikslinti ar 2 pirkimo dalyje perkamas neutralus elektrodas turi būti komplektuojamas su laidu ar be laido ? | 2 pirkimo dalyje perkamas neutralus elektrodas komplektuojamas be laido |

_____________