## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA SU TECHNINE SPECIFIKACIJA"
PREKĖS SILPNŲ SROVIŲ ĮRENGINIŲ REMONTUI/PLĖTRAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | TV kabelis | 1 | vnt
1.1.1. | Koaksialinis;
1.1.2. | RG-660 tipo;
1.1.3. | Pakuotėje 305 m.
1.2. | Kabelis UTP CAT6 | 1 | vnt
1.2.1. | Kategorija CAT6;
1.2.2. | Viengyslis;
1.2.3. | ritėje po 305 m.
1.3. | Sieniniai instaliaciniai loviai | 1 | vnt
1.3.1. | Klijuojami, balti, 2 m ilgio;
1.3.2. | Dydis 40x16.
1.4. | Sieniniai instaliaciniai loviai | 1 | vnt
1.4.1. | Klijuojami, balti, 2 m ilgio;
1.4.2. | Dydis 24x14.
1.5. | Instaliaciniai loveliai | 1 | vnt
1.5.1. | Kabelinis, perforuotas, metalinis lovelis, 2 m ilgio;
1.5.2. | Dydis 70x60.
1.6. | Tinklo rozetė CAT6 | 1 | vnt
1.6.1. | Dviguba rozetė leidžianti prijungti du įrenginius;
1.6.2. | Virštinkinė.
1.7. | Tinklo rozetė CAT6 | 1 | vnt
1.7.1. | Vienguba rozetė leidžianti prijungti vieną įrenginį;
1.7.2. | Virštinkinė.
1.8. | Telefoninė rozetė | 1 | vnt
1.8.1. | Vienguba;
1.8.2. | Virštinkinė.
1.9. | Telefoninė rozetė | 1 | vnt
1.9.1. | Dviguba;
1.9.2. | virštinkinė.
1.10. | TV antgaliai | 1 | vnt
1.10.1. | Užsukami.
1.11. | TV kištukai | 1 | vnt
1.11.1. | Užsukami.
1.12. | Vaizdo signalo dalikliai | 1 | vnt
1.12.1. | 1in -5uot;
1.12.2. | 1in-4uot;
1.12.3. | 1in-3uot;
1.12.4. | 1in-2uot.
1.13. | Izoliacija | 1 | vnt
1.13.1. | PVC, 19 mm x 20 m ± 0,5 %, juoda, balta.
1.14. | Komutatorius | 1 | vnt
1.14.1. | 8 portų.
1.15. | Dirželiai | 1 | pak.
1.15.1. | 250 mm ilgio, 100 vnt pakuotėje.
1.16. | Juostelė etikečių spausdintuvui DYMO LABELMANAGER 160 | 1 | vnt
1.16.1. | Juostelė D1 45013;
1.16.2. | 12mm x 7m / juodas ant baltos.
1.17. | Kištukai RJ45 | 1 | vnt
1.17.1. | RJ45, tinkamas su tinklo rozeteCAT6.
1.18. | TV pulteliai universalūs | 1 | vnt
1.18.1. | Tinkantys visiems tv modeliams.
1.19. | Medsraigtis | 1 | vnt
1.19.1. | Kalamas, 6x40.
1.20. | Medsraigtis | 1 | vnt
1.20.1. | Kalamas 3,5x30.
1.21. | Iškvietimo mygtukas | 1 | vnt
1.21.1. | Nuotolinis, NC805C/6, su 1,8m laidu.
1.22. | Gražtas | 1 | vnt
1.22.1. | Sds plius, 6 mm, 110 mm ilgio.
1.23. | Baterija | 1 | pak.
1.23.1. | Pakraunamos, AAA, pakuotėje 4 vnt
1.24. | Patch panele | 1 | vnt
1.24.1. | 24 prievadų; 19” colių; 1U; 6e kategorija.
1.25. | Kabelių sutvarkymo panele | 1 | vnt
1.25.1. | 19” colių; 1U; su metaliniais žiedais;
1.26. | Patch kabelis | 1 | vnt
1.26.1. | 50 cm; 6 kategorija, tinkamas naudoti lauko sąlygomis.
1.27. | Patch kabelis | 1 | vnt
1.27.1. | 1 m, 6 kategorija, tinkamas naudoti lauko sąlygomis.
1.28. | Konvencinė centralė | 1 | vnt
1.28.1. | Skirta gaisro aptikimui, dujų aptikimui ir gaisro gesinimo valdymui;
1.28.2. | 4 aptikimo zonos, su galimybe išplėsti iki 20 zonų;
1.28.3. | 1,5 A maitinimo šaltinis su integruotu akumuliatoriaus įkrovikliu;
1.28.4. | galimybė prijungti prie HORNET+ tinklo;
1.28.5. | integruotas ethernet prievadas.
1.29. | Konvencinės centralės išplėtimo modulis | 1 | vnt
1.29.1. | Skirta aukščiau nurodytos konvencinės gaisro centralės aptikimo zonų ir I/O zonų išplėtimui;
1.29.2. | Maitinimo įtampa 19 / 30 V;
1.29.3. | Terminalai L – 8vnt, terminalai T - 6 vnt;
1.30. | Akumuliatorius 12 V/7Ah | 1 | vnt
1.30.1. | Švino – rūgštinis;
1.30.2. | 12 V, 7 Ah;
1.30.3. | hermetiškame korpuse, 151 x 65 x 100 mm, svoris ne mažiau 2 kg.
1.31. | Judesiu jutiklis (PIR) | 1 | vnt
1.31.1. | Apžvalgos kampas: 90°;
1.31.2. | Stebėjimo sritis: 18x18 m;
1.31.3. | Montavimo aukštis: 1,8-2,4 m;
1.31.4. | Gyvūnų filtravimas: iki 25 kg;
1.31.5. | Maitinimas: 8,2 – 16V;
1.32. | Magnetinis kontaktas | 1 | vnt
1.32.1. | Baltas, plastikinis;
1.32.2. | 5 kontaktų;
1.32.3. | suveikimo atstumas 27 mm.
1.33. | Maitinimo šaltinis | 1 | vnt
1.33.1. | Input 230v uotput 12VDC.
1.34. | Elektromagnetas su laikikliu | 1 | vnt
1.34.1. | Baltas, plastikinis;
1.34.2. | 5 kontaktų;
1.34.3. | suveikimo atstumas 27 mm.
1.35. | Elektromagnetinė sklendė | 1 | vnt
1.35.1. | Elektrosklendė nuotoliniam durų ir vartų atidarymui;
1.35.2. | Leistina apkrova suveikimo metu: 4000N (400 kg);
1.35.3. | Įtampa: 9-16V AC / DC;
1.35.4. | Intensyvumas: apie 480mA 12V AC;
1.35.5. | Maksimalus veiksnumo 12V AC: 5 min.
1.36. | Kabelis 6x0,22 | 1 | m
1.36.1. | Apsauginis kabelis;
1.36.2. | Laidininkas varinis;
1.36.3. | Klasė CCAs1d1a1;
1.36.4. | Laidininkų kiekis ir skersmuo: 6x0.22.
1.37. | Kabelis 8x0,22 | 1 | m
1.37.1. | Apsauginis kabelis;
1.37.2. | Laidininkas varinis;
1.37.3. | Klasė CCAs1d1a1;
1.37.4. | Laidininkų kiekis ir skersmuo 8x0.22.
1.38. | Kabelis 2x2x0,5 | 1 | m
1.38.1. | Gaisro signalizacijos kabelis;
1.38.2. | Ekranuotas;
1.38.3. | Laidininkų kiekis ir skersmuo 4x0,8 mm + 0,5 mm žemė.
1.39. | Dūmų detektorius konvencinis su baze | 1 | vnt
1.39.1. | Maitinimas 10 - 30 VDC;
1.39.2. | I budėjimo rėžime - 20 µA;
1.39.3. | I aliarmo metu - 35 mA @ 12 VDC, 83 mA @ 24 VDC;
1.39.4. | Atitinka standartus EN54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 / UL268.
1.40. | Dūmų detektorius adresinis su baze | 1 | vnt
1.40.1. | Išėjimo kontakto srovė maks. 14 mA;
1.40.2. | Darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato;
1.40.3. | matmenys: H- 46 mm, D- 110 mm;
1.40.4. | rankinis adresavimas (adresų sritis 1-240);
1.40.5. | atitinka D134 standartą;
1.40.6. | Su izoliatoriumi;
1.40.7. | Suderinamas su naudojama gaisrine centrale.
1.41. | Adresinė gaisro signalizacijos centralė | 1 | vnt
1.41.1. | 2 kilpos – gali būti plečiama iki 16 kilpų;
1.41.2. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240 kiekvienoje kilpoje;
1.41.3. | 7“ spalvotas LCD ekranas su grafine sąsaja konfigūravimui;
1.41.4. | Gnybtai, skirti HORNET+ tinklo prijungimui su kitais valdymo pultais arba nuotolinėmis klaviatūromis, integruotomis į plokštę Valdomas gesinimo kanalas (sertifikuota pagal EN12094-1);
1.41.5. | Sertifikuota pagal: EN54-2, EN54-4, EN54-13, EN54-21, EN12094-1;
1.41.6. | 1000 konfigūruojamų zonų;
1.41.7. | 1000 išėjimų grupių;
1.41.8. | 2000 paskutinių įvykių atmintis;
1.41.9. | Evakuacijos matricų valdymas;
1.41.10. | Darbo aplinkos T: nuo -5°C iki +40°C;
1.41.11. | IP30.
1.42. | Adresinės gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulis | 1 | vnt
1.42.1. | Naudojamos adresinės centralės išplėtimo modulis;
1.42.2. | 2 kilpos po 240 adresų;
1.42.3. | Į centralę galima pajungti iki 8vnt tokių išplėtimo modulių.
1.43. | Gaisro centralės monitoringo programa | 1 | vnt
1.43.1. | Bazinė serverio licenzija, leidžianti valdyti įslaužimo, gaisro ir technologines (pajungiamas per ModBus IP sąsaja) signalizacijas. Apima 1 klientą ir 1000 duomenų taškų, be galiojimo termino.
1.44. | Personalo iškvietimo sistemos pagrindinis modulis ir maitinimo šaltinis | 1 | vnt
1.44.1. | Centrinis įrenginys su maitinimo šaltiniu;
1.44.2. | Palaiko iki 254 iškvietimo pultelių;
1.44.3. | Palaiko iki 26 valdymo pultelių;
1.44.4. | Skirtingas dienos/nakties buzerių garso lygio reguliavimas;
1.44.5. | Maitinimas: 240 VAC / 50 - 60 Hz.
1.45. | Personalo iškvietimo sistemos indikatorinė panelė | 1 | vnt
1.45.1. | Rodomos dvi teksto eilutės;
1.45.2. | Bent 12 mm aukščio simboliai;
1.45.3. | Integruotas garsinis signalizatorius, nutildomas mygtuku MUTE;
1.45.4. | Ekranas pritaikytas bent dviejų aliarmų rodymui vienu metu.
1.46. | Personalo iškvietimo sistemos adresinis iškvietimo modulis | 1 | vnt
1.46.1. | Galimybė personalui padidinti iškvietimo prioritetą;
1.46.2. | Prailginto iškvietimo mygtuko prijungimo lizdas;
1.46.3. | Prailginto mygtuko laido ištraukimo identifikavimas;
1.46.4. | Skirtinga LED indikacija, patvirtinanti iškvietimo faktą ir personalo informavimo faktą;
1.46.5. | Srovės suvartojimas budėjimo būsenoje 4mA, suveikimo būsenoje 20mA;
1.46.6. | Maksimali U - 18V;
1.46.7. | Veikimo temperatūros diapazonas 00-50°C.
1.47. | Personalo iškvietimo sistemos adresinis LED ind. virš durų su sirena | 1 | vnt
1.47.1. | Informuoja apie iškvietimo mygtuko paspaudimą palatoje;
1.47.2. | LED indikacija;
1.47.3. | Galimybė atspindėti iki 8 įrenginių;
1.47.4. | Srovės suvartojimas budėjimo būsenoje 4mA; suveikimo būsenoje 30mA;
1.47.5. | Max įtampa: 18V;
1.47.6. | Veikimo temperatūros diapazonas 00-50°C.
1.48. | Personalo iškvietimo sistemos iškvietimo mygtukas su 2.5M laidu pap.tvirt. | 1 | vnt
1.48.1. | Iškvietimo mygtukas skirtas laikyti rankoje;
1.48.2. | Turi segtuką, leidžiantį tvirtinti prie rūbų;
1.48.3. | Ne mažiau kaip 2,5m ilgio;
1.48.4. | Veikiantis su naudojamu iškvietimo mygtuku.
1.49. | Apsaugos centralė | 1 | vnt
1.49.1. | Apsaugos centralė su dėže ir maitinimo šaltiniu;
1.49.2. | 16 valdomų durų;
1.49.3. | 100 zonų;
1.49.4. | 200 vartotojų;
1.49.5. | 10 000 įvykių;
1.49.6. | Su atitinkama licencija plečiama maks. iki: 240 durų 3000 zonų 100 000 vartotojų 100 000 įvykių;
1.49.7. | Maitinimas 16-18 AC.
1.50. | Apsauginės centralės išplėtimo modulis | 1 | vnt
1.50.1. | Suteikia 8 papildomas zonų įvestis, 2 pagalbines išvestis ir 2 sirenų tvarkykles;
1.50.2. | Prie RS-485 LAN arba per IP LAN, jei prijungti CLOE moduliai, galima prijungti iki 99 zonų plėtiklio modulių.
1.51. | Maitinimo šaltinis su dėže | 1 | vnt
1.51.1. | Dėžė Integrity maitinimo šaltiniui;
1.51.2. | Su užraktu 3A.
1.52. | Durų kontroleris | 1 | vnt
1.52.1. | Skirtas dviejų durų valdymui;
1.52.2. | 2000 vartotojų kortelių talpykla neprisijungus;
1.52.3. | Palaiko iki 88 bitų „Wiegand“ kortelių skaitytuvus;
1.52.4. | Išorinio „Integriti“ maitinimo šaltinio jungtis Integruotas modulio vietos nustatymo signalizatorius.
1.53. | Apsauginės centralės klaviatūra | 1 | vnt
1.53.1. | Universalus valdymo pultelis su spalvotu OLED LCD ekranu;
1.53.2. | 8 LED sričių būsenoms indikuoti;
1.53.3. | 12 kalbų;
1.53.4. | 2 zonų IN/ 2 tranzistoriniai loginiai OUT;
1.53.5. | Galimybė per pultelį programuoti Integrity centralę.
1.54. | Kortelių skaitytuvas | 1 | vnt
1.54.1. | HID mobilioji prieiga per „Bluetooth“ ir artimojo lauko ryšio (NFC) galimybė;
1.54.2. | Kriptografinių raktų saugojimas sertifikuotoje saugaus elemento aparatinėje įrangoje, automatinis skaitymo diapazono kalibravimas ir optimizavimas;
1.54.3. | Palaikomos 13,56 MHz bekontaktės kortelės ir 125 kHz bekontaktės kortelės;
1.54.4. | Protokolas: Open Supervised Device Protocol (OSDP), Wiegand;
1.54.5. | IP65.
1.55. | Single mode optinis modemas | 1 | vnt
1.55.1. | Skirtas Integrity centralių sujungimui į vieną tinklą, naudojant vienmodį optinį kabelį;
1.55.2. | Nuosekliai galima sujungti iki 5 modemų;
1.55.3. | Maksimalus atstumas naudojant vienmodį kabelį - 13 km;
1.55.4. | SC.9/125 1310nm vienmodis kabelis;
1.55.5. | Maitinimas 11-14V DC;
1.55.6. | Naudojimo temperatūra 0°C ~ +40°C.
1.56. | Baterija | 1 | vnt
1.56.1. | Pakraunamos, AA, pakuotėje 4 vnt
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3832 2025-10-23 09:24:26