INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „NUOTOLINIU BŪDU VALDOMŲ ORLAIVIŲ ANGARO, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, PROJEKTAVIMO PASLAUGOS, TAIKANT STATINIO INFORMACINĮ MODELIAVIMĄ (BIM)“ KOMISIJA

Tiekėjams                                                                                                                              2025-10-14

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKEJO KLAUSIMUS

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą „Nuotoliniu būdu valdomų orlaivių angaro, Lakūnų g. 3, Šiauliai, projektavimo paslaugos, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM)“ atviro konkurso būdu (skelbimas apie pirkimą skelbtas                2025 m. rugsėjo 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo ID 3703246 (toliau - Pirkimas).

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, teikiame atsakymą į tiekėjo CVP IS pranešimu (pranešimo ID 388241) pateiktą klausimą.

Klausimas. Siekiant įsivertinti topografinės nuotraukos rengimo apimtis, gal galėtumėte pateikti artimiausių inžinerinių sistemų pasijungimo vietas: šilumos tiekimo, elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų.

Atsakymas. Artimiausių inžinerinių sistemų pasijungimo vietos:

- Šiltumos tiekimo -   AB prie centralizuotų šilumos tinklų nesijungia. Šildymui turi būti projektuojami kiti sprendiniai (vietinė sistema);

- Elektros -  10 kV paskirstymo punktas yra už 550 m. AB teritorijoje. Prie angaro turės būti suprojektuota linija nuo paskirstymo punkto ir 0,4 kV transformatorinė;

- Vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų – numatyti vietinius sprendinius su galimybe prijungti prie atskiru projektu projektuojamų centralizuotų tinklų (perkamas projektavimas).

Pagarbiai,

Viešojo pirkimo komisija