MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laukuvos seniūnijos administracinio pastato (Eitvydaičių g. 3), Laukuvos kultūros namų (Tvenkinio g. 4), ir Požerės buvusio vaikų darželio (Medvėgalio g. 3) pastatų katilinėms

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus.

  - Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas, kg | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas MJ/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6-8 mm | 5-20 mm | po 15 kg | Iki 8 % | Ne mažiau 19 MJ/kg | Iki 0,7 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 78 tonos (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintas ar sumažintas 30 %). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės.

  - Medžio granulės pristatomos adresu, Eitvydaičių g. 3, Laukuva, Tvenkinio g. 4, Laukuva ir  Medvėgalio g. 3, Požerės k. Laukuvos sen. Vežimo kiekis vienu kartu 5-11 tonų pagal Laukuvos seniūnijos seniūno užsakymą. Užsakymas turi būti įvykdomas per 5 d. d.

  - Medienos granules privaloma pristatyti fasuotas maišuose ant padėklų su iškrovimu.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

Pirkimo iniciatorius

Vyr. specialistė                                                                                              Dalia Čeponienė