Specialiųjų sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. LMT,S-CERN-24-4 „Development of Low-Gain Avalanche Detector Technology Based on GaN Membranes“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Trimetilaliuminio pirmtakas (TMA, TMAl) specializuotame konteineryje (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta –  Fotonikos ir Nanotechnologijų Institutas, Saulėtekio al. 3, Vilnius, 10257 Vilniaus m. sav., Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Trimetilaliuminio pirmtakas (TMA, TMAl) specializuotame konteineryje | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 2  (du) mėnesius įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Pildo tiekėjas (nurodyti konkretų techninį parametrą arba aprašymą, pateikti nurodytus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Trimetilgalio pirmtakas (TMG, TMGa) specializuotame konteineryje |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 1.2. | Medžiagos grynumas * | Ne blogiau nei 99,999% Tiekėjas turi pateikti medžiagos grynumo patvirtinimo dokumentą kartu su preke jos pristatymo perkančiajai organizacijai metu. |  |
| 1.3. | Paskirtis * | Skirtas elektroninių komponentų kristalų epitaksijai |  |
| 1.4. | Medžiagos kiekis konteineryje | ne mažiau nei 99 g ir ne daugiau nei 101 g |  |
| 2. Specializuotas konteineris |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2.2. | Paskirtis * | Skirtas MOCVD reaktoriams |  |
| 2.3. | Medžiagiškumas (iš ko pagamintas) | Nerūdijančio plieno, kurio kokybė ne blogesnė nei 316 |  |
| 2.4. | Konteinerio ir visų vamzdžių vidinės sienelės privalo būti elektriškai poliruotos | Būtina |  |
| 2.5. | Atstumas nuo konteinerio viršaus iki įėjimo ir išėjimo vamzdžių jungiamųjų galų | Ne mažiau nei 130 mm ir ne daugiau nei 160 mm |  |
| 2.6. | Tarpas tarp įėjimo ir išėjimo vamzdžių jungiamųjų galų | Ne mažiau nei 50 mm ir ne daugiau nei 120 mm |  |
| 2.7. | Išorinis diametras | Ne daugiau nei 70 mm |  |
| 2.8. | Vidinis tūris | Ne mažiau nei 250 ml ir ne daugiau nei 450 ml |  |
| 2.9. | Ant įėjimo/išėjimo vamzdžių turi būti sklendės | Būtina |  |
| 2.10. | Prijungimas prie nešančių dujų tiekimo sistemos naudojant VCR jungtis (tipas male) | Būtina |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.