VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Tiekėjams						  2024-12-17

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo klausimus dėl supaprastinto pirkimo „Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso, Saulėtekio al. 11 (unik. Nr. 1097-1010-2035), Vilnius, dalies patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ vykdomo atviro konkurso būdu (senoje CVP IS pirkimo Nr. 745433 (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-643032 ); naujoje CVP IS pirkimo ID 279607) (toliau – Pirkimas).

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalies ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymus į klausimus:

1. Klausimas. II dalies (rūsio) brėžiniuose nėra nurodyta vėdinimo kameros TS. Ar galite patikslinti?

Atsakymas. Vėdinimo kameros techninės charakteristikos nurodytos brėžinyje 24.02.07-TP-VOK-B.03. Šiame brėžinyje nurodytos R-1 vėdinimo įrenginio charakteristikos:

- Įrenginio išvystomas tiekiamo oro srautas ne mažiau +7446 m3/h prie 250Pa;

- Įrenginio išvystomas šalinamo oro srautas ne mažiau -6671 m3/h prie 250Pa.

- Kitos charakteristikos yra analogiškos pateiktoms dokumente Nr. 24.02.07-SPP-ŠVOK-TS.V

2. Klausimas. Ar laboratorinė įranga perkama šiuo pirkimu? Kadangi anksčiau pateiktuose atsakymuose nurodėte gartraukių TS, liko neaišku ar likusi laboratorinė įranga perkama kartu ar atskirai.

Atsakymas. Laboratorinė įranga šiuo pirkimu nėra perkama.

Visi šie Pirkimo dokumentų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Viešojo pirkimo komisija