## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS DAUGIAPARAMETRINIAM INFEKCIJAS SUKELIANČIŲ PATOGENŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO GENŲ NUSTATYMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams / reagentams | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (nurodytas tyrimų skaičius apima: tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui, vidaus kokybės kontrolės tyrimus, išorinės kokybės kontrolės tyrimus, tyrimų pakartojimus (išskyrus pakartojimus, kurie vykdomi dėl ne operatoriaus kaltės)) Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui 3 stulpelyje) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Meningito ir encefalito sukėlėjų nustatymas | Tyrimo medžiaga: cerebrospinalinis (smegenų skysčio) mėginys. Patogenai: Bakterijos: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae; Virusai: Citomegalo, Enterovirsas, Herpes simplex 1, 2, 6, Žmogaus parechovirusas, Varicella zoster; Grybai: Cryptococcus neoformans/gattii. Tyrimo jautrumas: ne mažesnis nei 90 %. Specifiškumas: ne mažesnis nei 99 %. Tyrimo trukmė: iki 90 min. | 550
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Pneumonijos sukėlėjų nustatymas | Tyrimo medžiaga: skrepliai, endotrachėjinio aspirato mėginiai, bronchoalveolinis lavažas. Tyrimas turi gebėti vienu metu nustatyti ne mažiau: Bakterijos (pusiau kiekybinis tyrimas): Acinetobacter calcoaceticus-baumannii kompleksas, Enterobacter cloacae kompleksas, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae grupė, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; Atipinės bakterijos: Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae; Virusai: Adenovirusas, Koronavirusas, Žmogaus metapneumovirusas, Žmogaus rinovirusas/enterovirusas, Gripo A virusas, Gripo B virusas, Paragripo virusas, Respiratorinis sincitinis virusas; Antimikrobinį atsparumą koduojantys genai: Karbapenemazes (IMP, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM), ESBL (CTX-M), meticilino atsparumo genai (mecA/C, MREJ [MRSA]). Tyrimo jautrumas: ne mažesnis nei 90 %. Specifiškumas: ne mažesnis nei 97 %. Tyrimo trukmė: iki 90 min. | 300
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Teigiamos kraujo kultūros sukėlėjų identifikacija | Tyrimo medžiaga: teigiamos kraujo kultūros. Tyrimas turi gebėti nustatyti: Gramneigiamus patogenus ( E. coli, Klebsiella spp., P. aeruginosa); Gramteigiamus patogenus (S. aureus, Streptococcus spp., Enterococcus spp.); Candida ir Cryptococcus rūšių grybus; Atsparumo genus: ESBL (CTX-M), karbapenemazes (KPC, NDM, IMP ir kt.), meticilino (mecA/C), vankomicino (vanA/B), kolistino (mcr-1). Jautrumas: ne mažesnis nei 95 %. Specifiškumas: ne mažesnis nei 99 %. Tyrimo trukmė: iki 90 min. | 300
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Sąnarių infekcijų sukėlėjų nustatymas | Tyrimo medžiaga: sinovinis skystis. Nustatomi sukėlėjai: Gramteigiamos bakterijos: Anaerococcus prevotii/vaginalis, Finegoldia magna, Streptococcus spp.(Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes), Clostridium perfringens, Parvimonas micra, Cutibacterium avidum/granulosum, Peptoniphilus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis; Gramneigiamos bakterijos: Bacteroides fragilis, Citrobacter, Enterobacter cloacae kompleksas, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae grupė, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescens; Grybai: Candida spp., Candida albicans; Antimikrobinį atsparumą koduojantys genai: Karbapenemazes (IMP, KPC, OXA-48-like, NDM, VIM), ESBL (CTX-M), meticilino atsparumo genai (mecA/C, MREJ [MRSA]), vankomicino atsparumas (vanA/B). Tyrimo jautrumas ≥ 91,7 %. Specifiškumas ≥ 99,8 %;. Tyrimo trukmė: iki 90 min. | 500
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
5.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių (nurodytas tyrimų skaičius apima: tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui, vidaus kokybės kontrolės tyrimus, išorinės kokybės kontrolės tyrimus, tyrimų pakartojimus (išskyrus pakartojimus, kurie vykdomi dėl ne operatoriaus kaltės)). Kokybės kontrolė turi būti atliekama be papildomų reagentų ir / ar priemonių – ji turi būti integruota į kiekvieną kasetę ir atliekama lygiagrečiai su kiekvienu tyrimu. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jeigu reikalinga, - su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)); pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Analizatorius DNR / RNR aptikimui (automatinis molekulinis analizatorius (su integruota ekstrakcija, amplifikacija ir detekcija)) - 1 vnt. panaudai*. Analizatorius turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2020 metais. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Instrumento paskirtis | Įranga skirta infekcinių ligų sukėlėjų (bakterijų, virusų, grybų) DNR / RNR aptikimui iš klinikinių mėginių, naudojant polimerazės grandininės reakcijos (PGR) arba lygiaverčio molekulinio diagnostikos principo metodiką. | /pildo tiekėjas/
1.2. | Techniniai tyrimo reikalavimai | Sistema turi būti pilnai automatizuota – turi integruoti šiuos etapus: – nukleorūgščių išskyrimą; – amplifikaciją; – detekciją; – rezultatų analizę ir pateikimą. Turi būti galimybė tirti antimikrobinį atsparumą koduojančius genus, kai tai įtraukta į tyrimo panelę. Naudojami uždari, vienkartiniai tyrimo moduliai (kasetės, kartridžai), kuriuose yra visi reikiami reagentai bei vidinės kontrolės medžiagos. Tyrimo rinkiniai turi būti pilnai paruošti naudojimui be papildomo komponentų ruošimo. | /pildo tiekėjas/
1.3. | Paleidimo trukmė | Mėginio įkėlimas į sistemą turi trukti ne ilgiau nei 5 min. Visa tyrimo trukmė iki rezultato pateikimo – ne daugiau kaip 90 min. | /pildo tiekėjas/
1.4. | Sistemos našumas | Įranga turi leisti vienu metu atlikti ne mažiau nei 2 skirtingus tyrimus, t. y. tuo pačiu metu apdoroti 2 ar daugiau skirtingų mėginių (ar skirtingų panelių). | /pildo tiekėjas/
1.5. | Rezultatų pateikimas | Tyrimo rezultatai turi būti pateikiami įrenginio ar prijungto kompiuterio ekrane, su galimybe: – matyti tyrimo eigą ir įrangos būklę; – peržiūrėti, išsaugoti ir atsispausdinti rezultatus; – eksportuoti duomenis į USB ar kitą laikmeną. | /pildo tiekėjas/
1.6. | Komplektacija | Analizatorius turi būti sukomplektuotas su: 1. Spausdintuvas – 1 vnt.; 2. Brūkšninių kodų skaitytuvas – 1 vnt. | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.