Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS VYKDOMA TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA, REMONTU BEI INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.

| 1. | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pirkėjas | UAB „Vilniaus viešasis transportas“ |
| 1.2. | Paslaugų teikėjas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis. |
| 1.3. | Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. |
| 1.4. | Pirkimo objektas | Paslaugos |
| 1.5. | Techninė specifikacija arba TS | Dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. |
| 1.6. | Užsakymas | Pirkėjo Paslaugų teikėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Paslaugų teikėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Paslaugų teikėjas turi suteikti Paslaugas Pirkėjui. |
| 1.7. | Lydraščiai ir Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas | Tvarkomų atliekų lydraščiai pildomi Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS (toliau – GPAIS). Visi važtaraščiai ir kiti krovinių gabenimo dokumentai, susiję su šio pirkimo objekto dalyje nurodytų Atliekų transportavimu kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti išrašomi ir duomenys apie juos pateikiami naudojantis i.MAS elektroninių važtaraščių posisteme i.VAZ. Tuo atveju, jei konteineriai perduodami naudoti nuomos pagrindu, jų perdavimas įforminamas pasirašant Priėmimo- perdavimo aktą tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo. |
| 1.8. | Paslaugų trūkumai | Paslaugų perdavimo–priėmimo metu, bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu ar Paslaugų garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Paslaugų teikimo / rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Paslaugų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jas (Paslaugas) ketino naudoti arba dėl kurių Paslaugų naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Paslaugų pirkęs, arba nebūtų už Paslaugas mokėjęs tokio dydžio kainos. |

| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Atliekų tvarkymo paslaugos, susijusios su bendrovės vykdoma transporto priemonių priežiūra, remontu bei infrastruktūros eksploatavimu (toliau – Paslaugos). |
| 2.2. | Esama situacija | Netaikoma |
| 2.3. | Pirkimo objekto apimtis | 2.3.1. Pirkimo objektas skaidomas į 5 (penkias) pirkimo objekto dalis: 2.3.1.1 1 pirkimo objekto dalis - Naftos produktais užteršto vandens, grunto, dumblo atliekų tvarkymo (surinkimas, išvežimas, šalinimas) bei smėlio ir naftos gaudyklių talpų išvalymo paslaugos. 2.3.1.2 2 pirkimo objekto dalis – Pavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugos (surinkimas, išvežimas, šalinimas). 2.3.1.3 3 pirkimo objekto dalis – Nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugos (surinkimas, išvežimas, šalinimas). 2.3.1.4 4 pirkimo objekto dalis – Mišrių (įskaitant statybinių) atliekų tvarkymo paslaugos (surinkimas, išvežimas, šalinimas). 2.3.1.5 5 pirkimo objekto dalis – Grunto (įskaitant naftos produktais užterštą gruntą) ir mišrių statybinių atliekų su akmenimis tvarkymo paslaugos – atskyrimas, surinkimas, išvežimas, šalinimas. 2.3.2. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Pirkimo objekto apimtys nurodytos TS priedų 1 ir/arba 2 lentelėse. 2.3.3. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 2.3.4. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. 2.3.5. Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Už Paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias, Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM) kiekvienai Pirkimo daliai. |
| 2.4. | Įsipareigojimas nupirkti pirkimo objekto apimtį (ne mažiau) | Netaikoma |
| 2.5. | Įsipareigojimas nupirkti pirkimo objekto apimtį (ne mažiau) | Netaikoma |

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PASLAUGOMS

3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1.1. Paslaugų teikėjas privalo laikytis Atliekų tvarkymo įstatymo (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (aktuali redakcija) bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių tinkamą Atliekų tvarkymą, taip pat aplinkos apsaugą bei Paslaugos teikimą, reikalavimus.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

Paslaugų teikėjas privalo:

3.2.1. Laiku, profesionaliai ir kokybiškai suteikti Pirkėjui Paslaugas.

3.2.2. Užtikrinti, kad Atliekos būtų išvežamos darbo dienomis ne piko valandomis ir trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkėjo darbo laikas: I-IV 7:00-15:45, V 7:00-14:30 val.

3.2.3. Turėti kvalifikuotus ir apmokytus saugiai dirbti su Atliekomis darbuotojus, tinkamai aprūpintus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, atliekų vežimui skirtą autotransportą, kuris tinkamas Atliekoms vežti, bei visas būtinas technines priemones ir įrangą kokybiškam paslaugos suteikimui, įskaitant specialią techniką atliekų surinkimui ir rezervuarų praplovimui, siurblius ar vakuuminę įrangą užterštų skysčių bei dumblo išsiurbimui ir išplovimui, taip pat kitus įrenginius, reikalingus konkrečių atliekų tvarkymo procesams; esant poreikiui, privalo užtikrinti mechaninį ir (arba) rankinį atliekų pakrovimą bei rūšiavimą, turėti pakankamą skaičių darbuotojų ir (arba) mechanizmų ir (arba) mechanizuotų įrenginių šiems darbams atlikti. Paslaugas įskaičiuoti į atliekų tvarkymo kainą.

3.2.4. Atliekų tvarkymą (apdorojimą ir (ar) šalinimą) atlikti vienu ar keliais atliekų naudojimo (R ) ir/arba atliekų šalinimo (D) veiklos kodais.

3.2.5. Atvykti, pasikrauti ir išvežti Atliekas apdorojimui į atliekų surinkimo vietą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Atliekų išvežimo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas Paslaugų teikėjui pateikiamas el. paštu ar telefonu (patvirtinant užsakymą ir el. paštu).

3.2.6. Pirkėjui pateikus užsakymą (el. paštu ar telefonu) išvežti ir apdoroti susidariusias Atliekas, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną prieš planuojamą Atliekų vežimą privalo elektroninėje Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje išrašyti krovinio vežimo važtaraštį (toliau – Važtaraštis), jei privaloma pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 (aktuali redakcija) patvirtintas Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles; jei neprivaloma, pateikti tai įrodančius dokumentus.

3.2.7. Pasverti gautas Atliekas pagal šios techninės specifikacijos 3.2.8. punkto reikalavimus ir kiekvienos Atliekos svorį nurodyti GPAIS Lydraštyje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Atliekų gavimo, taip patvirtindamas Atliekų gavimą.

3.2.8. Atliekas sverti Paslaugų teikėjo turimomis metrologiškai patikrintomis ir tinkamai kalibruotomis svarstyklėmis, kurių patikra galioja svėrimo metu. Svėrimas gali būti atliekamas transporto departamentų teritorijose savo atsivežtomis svarstyklėmis arba kitur įrengtu svėrimo įrenginiu. Pirkėjo atstovas gali dalyvauti svėrime. Pirkėjo prašymu Paslaugų teikėjas pateikia svarstyklių patikros sertifikatą. Svėrimo būdą, jei yra galimybė rinktis iš kelių variantų, renkasi Pirkėjas.

3.2.9. Paslaugų teikėjas visoms pirkimo objekto dalims ir priklausomai nuo atliekų rūšies, privalo turėti tinkamus konteinerius atliekų surinkimui, transportavimui ir tvarkymui (apdorojimui (naudojimui ir (ar) šalinimui)). Naudojami konteineriai turi būti nepralaidūs, atsparūs chemikalams ir mechaniniams pažeidimams bei atitikti visus atliekoms taikomus saugos ir sveikatos reikalavimus. Pirkėjas, teikdamas užsakymą el. paštu, nurodo, kokios atliekos ir koks atliekų preliminarus kiekis susidaro. Atliekų surinkimui, transportavimui ir tvarkymui (apdorojimui (naudojimui ir (ar) šalinimui)) gali būti reikalingi: nuo 0,24 iki 1,1 m3 bei 10 m3 ar didesnės talpos konteineriai; Pirkėjui bus reikalingi tik didmaišiai, kurie skirti dėti į Pirkėjo atliekų konteinerius, siekiant palengvinti jų išėmimą Paslaugos teikėjui, taip pat (tik atsiradus poreikiui) IBC konteineriai, metalinės statines ar kitos tinkamos talpos.

3.2.10. Atliekas, kurios kaupiamos Pirkėjo konteineriuose, Paslaugų teikėjas atvykęs pas Pirkėją iš Pirkėjo konteinerio iškrauna į savo atsivežtus konteinerius ir savo jėgomis pasikrauna Atliekas į savo transporto priemonę. Pirkėjo talpos negali būti išvežamos iš teritorijos. Paslaugos teikėjas prisiima visą atsakomybę už Pirkėjo talpų tinkamą naudojimą, techninę būklę, saugumą bei galimas pasekmes, atliekų paėmimo metu.

3.2.11. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Lydraštyje ir kituose dokumentuose pateikta informacija būtų teisinga.

3.2.12. Pirkėjas naudodamasis GPAIS patvirtina arba grąžina tikslinti Paslaugų teikėjo pasvertą Atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie Atliekų gavimą dienos.

3.2.13. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pranešti Pirkėjui apie atliekų tvarkymo leidimo/licencijos galiojimo ar veiklos nutraukimą/sustabdymą, ar kitų aplinkybių galinčių daryti įtaką Paslaugų teikėjo veiklai, susijusiai su atliekų tvarkymo paslauga, atsiradimą.

3.2.14. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad pavojingųjų atliekų vežimą atliekantys vairuotojai (turi turėti bent vieną vairuotoją), turi turėti galiojantį pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) vairuotojo pažymėjimą.

3.2.15. Jeigu LR aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai ar institucijos turi kokių pretenzijų dėl Paslaugos suteikimo (atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo/šalinimo ir kt.), visą atsakomybę  prisiima Paslaugų teikėjas.

3.2.16. Jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, tvarkymo (apdorojimo (naudojimo ir (ar) šalinimo))) metu, padaroma žala aplinkai, Pirkėjo ar trečiųjų asmenų turtui, visą atsakomybę prisiima Paslaugų teikėjas ir atlygina patirtą ar padarytą žalą.

3.2.17. Atliekas  išvežti pagal faktinį poreikį. Paslaugos suteikimo terminai nurodyti techninės specifikacijos 4 punkte „Terminai ir sąlygos“.

3.2.18. Preliminarus atliekų surinkimo dažnis:

3.2.18.1. Gruntas gali būti išvežamas iš vieno arba, esant poreikiui, iš kelių objektų vienu vežimu. Preliminarus vieno vežimo kiekis apie 12 t (1 pirkimo objekto dalis).3.2.18.2. Tepaluotą vandenį išvežti 12-14 kartų per metus. Tepaluotas vanduo gali būti surenkamas iš vieno arba esant poreikiui iš kelių objektų vienu vežimu. Preliminarus vieno vežimo kiekis 10-12 t. (1 pirkimo objekto dalis).

3.2.18.3. Kitos pavojingos atliekos gali būti išvežamos iš vieno arba, esant poreikiui, iš kelių objektų  vienu vežimu pagal faktinį poreikį, bet ne rečiau kaip 1-2 kartus per mėnesį. Preliminarus vieno vežimo kiekis apie 500 – 2000 kg (2 pirkimo objekto dalis).

3.2.18.4. Nepavojingos atliekos gali būti išvežamos iš vieno arba, esant poreikiui, iš kelių objektų  vienu vežimu pagal faktinį poreikį, bet ne rečiau kaip 1-2 kartus per mėnesį. Preliminarus vieno vežimo kiekis apie 500 – 2000 kg (3 pirkimo objekto dalis).

3.2.18.5. Mišrios (įskaitant statybinės) atliekos gali būti išvežamos iš vieno arba, esant poreikiui, iš kelių objektų  vienu vežimu pagal faktinį poreikį, preliminariai 1 kartą per ketvirtį (4 pirkimo objekto dalis).

3.2.18.6. Smėlio ir naftos gaudyklių talpos privalo būti valomos (išplaunamos) ne rečiau kaip kartą per metus, o esant poreikiui – dažniau, jei padidėja Pirkėjo atliekamų darbų apimtys ir dėl to padidėja talpų užterštumas. Paslaugas  įskaičiuoti į atliekų tvarkymo kainą.

3.2.19. Atliekų tvarkymo paslaugos turės būti teikiamos šiais adresais: Žolyno g. 15, Verkių g. 52, Justiniškių g. 14 Vilnius.

3.2.20. Privalo turėti prieigą prie atliekų tvarkymo aikštelių, kuriose pirkimo objekte numatytos atliekos būtų tvarkomos teisėtai: rūšiuojamos, perdirbamos ar šalinamos pagal galiojančius teisės aktus. Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas atliekų turėtojo vardu teisėtai veikiančioje aikštelėje, turinčioje atliekų tvarkymo leidimą.

3.2.21. Privalo turėti arba naudotis tinkamomis techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis vežti 10 m³ konteinerius, pakrautus didžiųjų gabaritų ir (ar) (mišriomis) statybinėmis atliekomis. Naudojamos transporto priemonės turi būti registruotos ir techniškai tvarkingos. (Šis reikalavimas netaikomas, jei Paslaugų teikėjas naudoja mažesnės talpos konteinerius).

3.2.22. Jeigu atliekų vežimo metu viršijami leistini bendrosios masės arba ašies apkrovos ribiniai dydžiai, Paslaugų teikėjas privalo turėti galiojantį leidimą vežti sunkiasvorius ir (ar) didžiagabaričius krovinius, išduotą pagal Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso nuostatas. (Šis reikalavimas netaikomas, jei Paslaugų teikėjas naudoja mažesnės talpos konteinerius).

3.2.23. Paslaugų teikėjas teikiamoms paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas paslaugų teikimui galės taikyti nurodytų aplinkos apsaugos sistemos standartų reikalavimus. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

3.2.24. Paslaugos negali būti teikiamos Paslaugų teikėjų, jų subtiekėjų ar kitų tiekimo grandinės dalyvių, kurie yra registruoti, nuolat gyvena ar yra kontroliuojami asmenų iš šalių ar teritorijų, kurioms taikomi ES ar Lietuvos Respublikos nustatyti ribojimai ar sankcijos, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Pridedama.

Techninės specifikacijos lentelė Nr. 1. Preliminarūs atliekų kiekiai.

1 pirkimo objekto dalis: Naftos produktais užteršto vandens, grunto, dumblo atliekų tvarkymo (surinkimas, išvežimas, šalinimas) bei smėlio ir naftos gaudyklių talpų išvalymo paslaugos

1 lentelė

| Eil. nr. | Atliekų kodas | Atliekų pavadinimas | Preliminarūs 1 metų kiekiai, t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 05 02* | Naftos produktų / vandens separatorių dumblas | 139 |
| 2. | 13 05 07* | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | 480 |
| 3. | 13 05 08* | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens separatorių atliekų mišiniai | 88 |
| 4. | 17 05 03* | Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | 80 |

*  pavojingos atliekos

Pastabos:

1.1. Atliekų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties galiojimo metu gali būti užsakyti didesni ar mažesni atliekų kiekiai nei nurodyta lentelėje, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

1.2. Informuojame, kad Pirkėjas nėra atlikęs laboratorinių tyrimų, susijusių su naftos produktais užterštų atliekų sudėties ar koncentracijos nustatymu. Atsižvelgiant į tai, esame  pasirengę sudaryti galimybę atvykusiems specialistams paimti mėginius iš atliekų susidarymo vietų, jeigu yra poreikis atlikti šiuos laboratorinius tyrimus prieš teikiant pasiūlymą. Už tyrimų organizavimą ir finansavimą (prieš teikiant pasiūlymą ir/ar sutarties vykdymo metu) yra atsakingas Paslaugų teikėjas.

1.3. Paslaugų teikėjas turės suteikti talpas šių atliekų (atliekos kodas - 17 05 03*) saugojimui sutarties galiojimo laikotarpiu.

2 pirkimo objekto dalis: Pavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugos (surinkimas, išvežimas, šalinimas)

1 lentelė

| Eil. nr. | Atliekų kodas | Atliekų pavadinimas | Preliminarūs 1 metų kiekiai, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 01 11* | Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | 100 |
| 2. | 08 01 17* | Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų | 1100 |
| 3. | 08 04 09* | Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | 100 |
| 4. | 12 01 09* | Mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų | 100 |
| 5. | 13 02 08* | Alyva (variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva) | 25500 |
| 6. | 13 01 10* | Mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva | 1000 |
| 7. | 13 02 05* | Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | 100 |
| 8.1. | 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (plastikinės) | 600 |
| 8.2. | 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (metalinės ) | 200 |
| 8.3. | 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (stiklo) | 100 |
| 9. | 15 01 11* | Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) | 300 |
| 10. | 15 02 02* | Absorbentai (filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai) užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis. | 4000 |
| 11. | 16 01 07* | Tepalų filtrai | 4200 |
| 12. | 16 01 13* | Stabdžių skystis | 20 |
| 13. | 16 01 14* | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | 1100 |
| 14. | 16 01 21 01* | Degalų filtrai | 1900 |
| 15. | 16 01 21 02* | Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai | 2900 |
| 16. | 16 01 21 03* | Autotransporto priemonių amortizatoriai | 2000 |
| 17. | 16 01 21 04* | Kitos pavojingos sudedamosios dalys | 1300 |
| 18. | 16 02 09* | Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) | 300 |
| 19. | 16 02 15* | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | 20 |
| 20. | 16 06 01 02* | Automobiliams skirti švino akumuliatoriai | 11000 |
| 21. | 16 06 02* | Nikelio-kadmio akumuliatoriai | 2500 |
| 22. | 16 06 06* | Atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas | 100 |
| 23. | 20 01 21 01* | Dienos šviesos lempos | 500 |
| 24. | 20 01 27* | Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | 600 |
| 25. | 20 01 35 02* | Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 | 50 |

*  pavojingos atliekos

Pastabos:

- Atliekų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties galiojimo metu gali būti užsakyti didesni ar mažesni atliekų kiekiai nei nurodyta lentelėje, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

- Pirkėjas atliekų saugojimui naudos savo turimas talpas, tačiau atsiradus poreikiui, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti reikiamas talpas.

3 pirkimo objekto dalis: Nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugos (surinkimas, išvežimas, šalinimas)

1 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekų kodas | Atliekų pavadinimas | Preliminarūs 1 metų kiekiai, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 02 02 | Kitos plastikinės pakuotės | 200 |
| 2. | 15 01 03 | Medinės pakuotės | 200 |
| 3. | 15 02 03 | Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | 250 |
| 4. | 16 01 12 | Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | 1000 |
| 5. | 16 01 19 | Plastikai | 12500 |
| 6. | 16 01 20 | Stiklas | 11500 |
| 7. | 16 01 22 02 | Kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | 5800 |
| 8. | 16 02 16 | Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | 3500 |
| 9. | 16 06 05 01 | Kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai | 50 |
| 10. | 20 01 34 | Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 pozicijoje | 10 |
| 11. | 20 01 36 04 | Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) | 50 |
| 12. | 20 01 36 05 | Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) | 300 |
| 13. | 20 01 36 06 | Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) | 20 |

Pastabos:

- Atliekų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties galiojimo metu gali būti užsakyti didesni ar mažesni atliekų kiekiai nei nurodyta lentelėje, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

- Pirkėjas atliekų saugojimui naudos savo turimas talpas, tačiau atsiradus poreikiui, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti reikiamas talpas.

4 pirkimo objekto dalis: Mišrių (įskaitant statybinių) atliekų tvarkymo paslaugos  (surinkimas, išvežimas, šalinimas)

1 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekų kodas | Atliekų pavadinimas | Preliminarūs 1 metų kiekiai, t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 07 | Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 pozicijoje | 10 |
| 2. | 17 02 02 | Stiklas | 0,3 |
| 3. | 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 pozicijose | 0,3 |
| 4. | 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 pozicijose | 250 |
| 5. | 20 01 11 | Tekstilės gaminiai | 0,5 |
| 6. | 20 01 39 | Plastikai | 0,3 |
| 7. | 20 01 99 99 | Kitaip neapibrėžtos frakcijos, surenkamos kitaip, nei nurodyta atliekų koduose 20 01 99 01, 20 01 99 02 ir 20 01 99 03 | 5 |
| 8. | 20 03 07 | Didelių gabaritų atliekos | 100 |

Pastaba:

- Atliekų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties galiojimo metu gali būti užsakyti didesni ar mažesni atliekų kiekiai nei nurodyta lentelėje, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

- Paslaugų teikėjas atliekų saugojimui turės suteikti bent po 1 statybinį konteinerį 2 lentelėje nurodytais adresais visą sutarties galiojimo laikotarpį.

2 lentelė

Mišrioms (statybinėms ir/arba didelių gabaritų) atliekoms reikalingi konteineriai:

| Eil. Nr. | Konteinerių stovėjimo vietos Vilniuje | Konteinerių |  | 1 karto išvežimo kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skaičius, vnt. | talpos, m3 |  |
| 1. | Žolyno g. 15 | 1 | 10,0 |  |
| 2. | Justiniškių g. 14 | 1 | 10,0 |  |
| 3. | Verkių g. 52 | 1 | 10,0 |  |

Pastabos:

1. 10 m³ talpos konteineris privalo nuolat stovėti Pirkėjo atliekų susidarymo vietoje, o Paslaugų teikėjas turi pateikti vieno tokio konteinerio išvežimo kainą Eur (be PVM) pagal atliekų susidarymo vietą.

2. Atliekas išvežti pagal faktinį poreikį. Preliminarus išvežimo skaičius - 1 kartas per ketvirtį.

5 pirkimo objekto dalis – Grunto (įskaitant naftos produktais užterštą gruntą) ir mišrių statybinių atliekų su akmenimis tvarkymo paslaugos – atskyrimas, surinkimas, išvežimas, šalinimas

1 lentelė

| Eil.nr. | Atliekų kodas | Atliekų (ir paslaugų) pavadinimas | Atliekų susidarymo vieta Vilniuje | Preliminarūs kiekiai | Mato vienetai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 05 04 | Grunto mėginių surinkimas ir laboratoriniai tyrimai naftos produktų analizei atlikti | Verkių g. 52 | 3 | vnt. |
| 2. | 17 05 04 (17 05 03*) | Užteršto grunto naftos produktais atskyrimas ir tvarkymas | Verkių g. 52 | 60 | t |
| 3. | 17 05 04 | Grunto su statybinėmis atliekomis ir akmenimis sijojimas | Verkių g. 52 | 800 | t |
| 4. | 17 05 04 | Išsijotų statybinių atliekų su akmenimis tvarkymas | Verkių g. 52 | 200 | t |
| 5. | 17 05 04 | Išsijoto grunto tvarkymas | Verkių g. 52 | 540 | t |
| 6. | 17 05 04 | Grunto, grunto užteršto naftos produktais, statybinių atliekų su akmenimis transportavimas | Verkių g. 52 | 800 | t |

Pastabos:

- Atliekų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties galiojimo metu gali būti užsakyti didesni ar mažesni atliekų kiekiai nei nurodyta lentelėje, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

- Informuojame, kad Pirkėjas nėra atlikęs laboratorinių tyrimų, susijusių su naftos produktais užterštų atliekų sudėties ar koncentracijos nustatymu. Atsižvelgiant į tai, esame  pasirengę sudaryti galimybę atvykusiems specialistams paimti mėginius iš atliekų susidarymo vietų, jeigu yra poreikis atlikti šiuos laboratorinius tyrimus prieš teikiant pasiūlymą. Už tyrimų organizavimą ir finansavimą (prieš teikiant pasiūlymą ir/ar sutarties vykdymo metu) yra atsakingas Paslaugų teikėjas.

- Vienkartinės paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki bus visiškai įvykdytos –  tai yra, visos 1 lentelėje nurodytos atliekos bus sutvarkytos – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (įšalo, gausių kritulių ar kitų objektyvių kliūčių) darbų atlikimas nėra techniškai galimas, paslaugų suteikimo terminas stabdomas. Paslaugų teikėjas privalo pradėti paslaugų teikimą ir juos užbaigti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo oro sąlygų pagerėjimo. Atliekų išvežimas gali būti vykdomas etapais, pagal iš anksto su Pirkėju suderintą paslaugų teikimo grafiką.

| 4. | terminai ir sąlygos 1-5 PIrkimo dalims |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Paslaugų teikimo vieta | Žolyno g. 15, Verkių g. 52, Justiniškių g. 14, Vilnius |
| 4.2. | Paslaugų teikimo terminas | Terminas / grafikas (taikomas 1; 2; 3 ir 4 pirkimo objekto dalims): - Pirkėjas pirks Paslaugas pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. - Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami el. paštu ar telefonu ir tvirtinami el. paštu pagal poreikį Sutartyje nurodytu adresu. - Užsakymo įvykdymo terminas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Užsakymo pateikimo dienos. Terminas / grafikas (taikomas 5 pirkimo objekto daliai): 4.2.4. Paslaugų teikimo terminas (-ai) – vienkartinės paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki bus visiškai įvykdytos – tai yra, visos 1 lentelėje nurodytos atliekos bus sutvarkytos – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (įšalo, gausių kritulių ar kitų objektyvių kliūčių) darbų atlikimas nėra techniškai galimas, paslaugų suteikimo terminas stabdomas. Paslaugų teikėjas privalo pradėti paslaugų teikimą ir juos užbaigti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo oro sąlygų pagerėjimo. Atliekų išvežimas gali būti vykdomas etapais, pagal iš anksto su Pirkėju suderintą paslaugų teikimo grafiką. |
| 4.3. | Paslaugų teikimo termino pratęsimas | Esant objektyvioms priežastims pvz. sugedo transportas su kuriuo gabenamos atliekos (ir/arba konteineriai) ir Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms. |
| 4.4. | Kitos Paslaugų teikimo sąlygos | Netaikoma |
| 4.5. | Paslaugų priėmimo tvarka | 4.5.1. Paslaugų teikėjas privalo pasverti gautas Atliekas pagal šios techninės specifikacijos 3.2.8. punkto reikalavimus ir kiekvienos Atliekos svorį nurodyti GPAIS Lydraštyje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Atliekų gavimo, taip patvirtindamas Atliekų gavimą. 4.5.2. Visi važtaraščiai ir kiti krovinių gabenimo dokumentai, susiję su šių pirkimų objektų dalyse nurodytų Atliekų transportavimu kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti išrašomi ir duomenys apie juos pateikiami į i.MAS elektroninių važtaraščių posistemę i.VAZ ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo transportavimo pradžios. 4.5.3. Už faktiškai perduotų atliekų duomenų teisingumą, jų savalaikį pateikimą bei atitikimą GPAIS ir i.VAZ sistemose atsako tik Paslaugos teikėjas. |

| 5. | kokybė ir / ar garantiniai įsipareigojimai |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Paslaugų kokybės reikalavimai | - Paslaugų teikimo terminas (-ai) (1-4 Pirkimo dalims) - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, kuriame nurodytas tikslus atliekų buvimo adresas, atliekų pavadinimas ir preliminarus planuojamų išvežti atliekų kiekis. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Atliekos būtų išvežamos darbo dienomis ne piko valandomis, trumpiausias galimais maršrutais. Pirkėjo darbo laikas: I-IV 7:00-15:45, V 7:00-14:30 val. Paslaugų teikimo terminas (-ai) (5 Pirkimo daliai) – vienkartinės paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki bus visiškai įvykdytos – tai yra, visos 1 lentelėje nurodytos atliekos bus sutvarkytos – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (įšalo, gausių kritulių ar kitų objektyvių kliūčių) darbų atlikimas nėra techniškai galimas, paslaugų suteikimo terminas stabdomas. Paslaugų teikėjas privalo pradėti paslaugų teikimą ir juos užbaigti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo oro sąlygų pagerėjimo. Atliekų išvežimas gali būti vykdomas etapais, pagal iš anksto su Pirkėju suderintą paslaugų teikimo grafiką. - Darbuotojai, atliekantys atliekų surinkimo ir vežimo darbus, turi būti apmokyti, turėti reikiamą kvalifikaciją, būti instruktuoti saugiam darbui ir tinkamai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Darbuotojai privalo užtikrinti aplinkos švarą paslaugų teikimo metu. - Sutartį turi vykdyti tik pasiūlyme nurodyti ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai/subtiekėjai ir specialistai. Paslaugų teikėjas lieka visiškai atsakingas už subtiekėjų veiksmus ir užtikrina, kad šie laikytųsi visų Sutarties sąlygų. - Turi būti užtikrintas konteinerių pastatymas, aptarnavimas ir teritorijos švara jų statymo vietose. (Taikoma tik 1, 4 pirkimo objekto dalims, atsiradus konteinerių poreikiui 2, 3 ir 5 Pirkimo dalims.) Konteineriai turi būti tvarkingi, pažymėti įmonės logotipu, turėti kontaktinę informaciją, būti be pažeidimų, be aštrių kampų ar korozijos. - Naudojamos transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos, atitikti kelių eismo saugumo ir atliekų vežimo reikalavimus. - Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) darbo dieną turi informuoti, jei kyla aplinkybės, galinčios turėti įtakos paslaugų kokybei ar terminui. - Atliekų surinkimas, gabenimas ir šalinimas turi būti vykdomas taip, kad nekenktų aplinkai ar žmonių sveikatai. - Privalo laikytis žiedinės ekonomikos principų: užtikrinti, kad kuo didesnė dalis atliekų būtų perdirbta arba panaudota energijos gamybai, jei perdirbimas neįmanomas. |
| 5.2. | Paslaugų garantijos reikalavimai | 5.2.1. Garantuoja, kad visos paslaugos bus atliekamos laikantis galiojančių teisės aktų, techninių reglamentų ir šios techninės specifikacijos reikalavimų. 5.2.2. Jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės atliekų surinkimo, transportavimo ar sutvarkymo metu padaroma žala aplinkai ar Pirkėjo turtui, visą atsakomybę prisiima Paslaugos teikėjas ir atlygina žalą. Paslaugų teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti planą žalai pašalinti ir atlyginti visas patirtas išlaidas. 5.2.3. Privalo užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą net ir atsiradus techniniams trikdžiams ar nenumatytiems atvejams, pasitelkdamas atsarginę techniką ar subtiekėjus. Paslaugas gali teikti tik tie subtiekėjai, kurie yra įtraukti į Paslaugų teikėjo pasiūlymą. 5.2.4. Įsipareigoja bendradarbiauti su Pirkėju ir pateikti visą su paslaugų vykdymu susijusią informaciją. 5.2.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti paslaugų teikimo eigą ir kokybę, pasitelkdamas savo ar trečiųjų šalių atstovus. |
| 5.3. | Paslaugų garantijos terminas | 5.3.1. Paslaugų garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo paslaugos suteikimo dienos ir galioja iki visų su paslauga susijusių dokumentų ir veiksmų priėmimo, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Per šį laikotarpį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti Paslaugos teikėjo sąskaita. 5.3.2. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį paslaugos bus teikiamos ne prastesnėmis sąlygomis nei pasiūlyta pradžioje, naudojant analogiškas arba geresnes technines ir organizacines priemones. |
| 5.4. | Trūkumai | 5.4.1. Paslauga laikoma suteikta netinkamai arba su trūkumais, jeigu: neišlaikomas nustatytas paslaugos suteikimo terminas (yra vėlavimas); paslauga suteikta ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (pvz., nepilnas atliekų surinkimas, panaudota netinkama įranga atliekų surinkimui, svėrimui). 5.4.2. Aplinkos teršimas ar netvarkos palikimas Pirkėjo teritorijoje: po atliekų išvežimo likusios šiukšlės ar išbyrėjusios atliekos; atliekų išbyrėjimas, išsiliejimas vežimo metu; nepašalinta tarša dėl paslaugos vykdymo (pvz., ištekėję skysčiai, atliekų likučiai). 5.4.3. Netinkamos įrangos naudojimas: konteineriai ar transporto priemonės nebeatitinka kelių eismo, darbo saugos ar aplinkosaugos reikalavimų. 5.4.4. Nepagarbus arba nekompetentingas elgesys: darbuotojų netinkamas, įžeidus, neetiškas bendravimas su Pirkėjo atstovais; atsisakymas vykdyti pagrįstus Pirkėjo nurodymus paslaugų teikimo metu. 5.4.5. Dokumentacija: nepateikti arba pavėluotai pateikti krovinio (atliekų) važtaraščiai ir kita privaloma dokumentacija susijusi su atliekų gabenimu; duomenys neįkelti į elektroninių važtaraščių posistemę i.VAZ per 1 darbo dieną nuo atliekų transportavimo pradžios. |
| 5.5. | Trūkumų / defektų šalinimo terminas | 5.5.1. Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos Paslaugų teikėjo sąskaita per ne ilgesnį kaip 2 d. d. terminą nuo Pirkėjo el. paštu pateikto reikalavimo dėl trūkumų šalinimo, nebent Pirkėjas nurodo kitą pagrįstą terminą. Pirkėjo reikalavimas pateikiamas el. paštu Paslaugų teikėjo darbuotojui, atsakingam už Sutarties vykdymą. 5.5.2. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo trūkumų užfiksavimo dienos. 5.5.3. Jei trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, Pirkėjas turi teisę: taikyti Sutartyje numatytas atsakomybes; nesuteiktoms paslaugoms suteikti nusamdyti kitą vykdytoją, už kurio suteiktas Paslaugas turės sumokėti Paslaugų teikėjas; jei Pirkėjas Paslaugų teikimo laikotarpiu pateikia Paslaugų teikėjui 5 (penkis) trūkumų pašalinimo reikalavimus – turi teisę Sutartį nutraukti dėl esminio Sutarties pažeidimo. 5.5.4. Šiame skyriuje nustatytos pasekmės netaikomos, jei trūkumai kilo dėl Užsakovo kaltės ar force majeure aplinkybių. |

| 6. | sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| 6.1. | Sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai: 6.1.1. Paslaugų teikėjas atlieka visus reikiamus veiksmus GPAIS, t. y. išrašo atliekų perdavimo dokumentą – atliekų vežimo lydraštį ir patvirtina atliekų gavimą; o naudojantis i.MAS elektroninių važtaraščių posisteme (i.VAZ), parengia elektroninį krovinio važtaraštį ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atliekų transportavimo dienos. Jei krovinio vežimo važtaraštis neprivalomas, Pirkėjui pateikti tai pagrindžiančią informaciją. 6.1.2. Paslaugų teikėjui priėmus Atliekas tvarkymui (apdorojimui (naudojimui ir (ar) šalinimui)), o Pirkėjui patvirtinus Paslaugų teikėjo pasvertą atliekų kiekį GPAIS, Paslaugų teikėjas kartu su sąskaita pateikia atliekų priėmimą tvarkymui (apdorojimui (naudojimui ir (ar) šalinimui)) patvirtinantį dokumentą – lydraštį, krovinio važtaraštį. 6.1.3. Už perduotų atliekų faktinių duomenų pateikimą ir jų atitiktį GPAIS bei i.VAZ sistemoje yra atsakingas Paslaugų teikėjas. 6.1.4. Paslaugų teikėjas atsako už Atliekų apdorojimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir kiekvienais metais iki sausio 15 d. privalo pateikti laisvos formos raštą, informuojantį apie praėjusiais metais iš Pirkėjo išvežtų Atliekų tvarkymą (apdorojimas (naudojimas ir (ar) šalinimas)), nurodant: išvežtos atliekos kodą, pavadinimą, kiekį, įmonę (-es) (jei yra, konkretų įmonės filialą (-us)), kuri vykdė atitinkamos atliekos surinkimo, vežimo ir apdorojimo veiklą bei nurodyti konkretų/-čius atliekos apdorojimo veiklos kodą (-us). |