## Lapas1
Pirkimas: OFTALMOLOGINĖS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Mova
1.1 | Mova | vnt. | 400
1.2 | Užmaunama ant 0,9 mm (±0,01mm) kotelio antgalio
1.3 | Mova tinkama naudoti su Centurion Vision System aparatu arba lygiaverčių savybių aparatui teikiamam ligoninei panaudai
1.4 | Sterili
1.5 | Vienkartinė
2 | Antgalis
2.1 | Antgalis | vnt | 100
2.2 | 30° Kelman tipo
2.3 | 0,9 mm (±0,01mm) diametro
2.4 | Antgaliai tinkami naudoti su Centurion Vision System aparatu arba lygiaverčių savybių aparatui teikiamam ligoninei panaudai
2.5 | Vienkartinis
2.6 | Sterilus
3 | Bimanualinės irigacijos/aspiracijos koteliai
3.1 | Bimanualinės irigacijos/aspiracijos koteliai | vnt | 200
3.2 | Vienkartinis, sterilus
3.3 | Pieštuko tipo
3.4 | Kalibras 21G/0,8mm (±0,01mm)
3.5 | Angos diametras 1,1mm (±0,01mm)
3.6 | Aspiracijos kaniulė lenkta
3.7 | Aspiracijos porto diametras 0,35mm (±0,001mm)
3.8 | 1 irigacijos portas
3.9 | Irigacijos porto diametas 0,5mm (±0,01mm)
4 | Oftalmologiniai peiliukai su koteliu
4.1 | Oftalmologiniai peiliukai su koteliu | vnt. | 800
4.2 | Vienkartinis
4.3 | Sterilus
4.4 | Ieties formos, dviejų nuožulnumų
4.5 | Dydis 20G
4.6 | Pjaunančio galiuko ilgis 1,2-1,3mm
4.7 | Neatspindi operacinių šviesos
5 | Oftalmologinis operacinis uždangalas
5.1 | Oftalmologinis operacinis uždangalas | vnt | 800
5.2 | Sterilus oftolmologinis operacinis uždangalas ne mažiau 150 cm x 180 cm, su šešiakampio formos anga 12 cm x 10 cm (±1cm).
5.3 | Anga padengta incizine plėvele, angos šonuose yra ne mažiau 2 skysčių surinkimo maišeliai
5.4 | Apklotas supakuotas gamykliniame steriliame permatomame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą.
6 | Adata oftalmologinė
6.1 | Adata oftalmologinė | vnt. | 3000
6.2 | Sterili vienkartinė adata oftalmologinė
6.3 | Dydis 27G 8mm (±1mm)
7 | Zondas akims
7.1 | Zondas akims | vnt. | 12000
7.2 | Zondas skirtas kontaktiniam tonometrui Icare ic100 arba lygiaverčių savybių aparatui teikiamam ligoninei panaudai akių tyrimams atlikti
7.3 | Zondo ilgis 40,4 mm (±0,5mm)