IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,

el. p. info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“ bankas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTROS PREKĖS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR SENIŪNIJOMS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8. Sutarties sudarymas	4

9. Kitos sąlygos	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	18

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“	19

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjo deklaracija“	20

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“	22

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288768350, adresas Laisvės a. 70, Ignalina. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas

1.2 Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes  kataloge CPO.lt yra tik dalis perkamų prekių.

1.3.Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos parašas)  4.1. papunkčiu, taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo XIV skyriaus „Patalpų apšvietimas“ 22 punktu ir 4.4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Techninėje specifikacijoje (priedas Nr.2) ir Sutarties projekte (priedas Nr. 5).

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6 Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

– dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Vilius Gasiukevičius, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, tel. +370 386 54 301, el. p. vilius.gasiukevičius@ignalina.lt;

– dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, pirkimo sąlygų reikalavimais – Donata Jankovičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. +370 386 51 805, el. p. donata.jankoviciene@ignalina.lt

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato pirkti elektros produktus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėn).

2.5. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė – 42 000,00 Eur be PVM.

2.6. Konkursą laimėjęs tiekėjas pateikto sutarties projekto turinio (pirkimo dokumentų 5 priedas) keisti negali.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos):

5.1.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 3 priedą;

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė);

5.1.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

5.1.4. Tiekėjo deklaracija / pasižadėjimas taikyti aplinkos apsaugos priemones (6 priedas).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1. Perkančioji organizacija pirkime papildomų sąlygų netaiko.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės –uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto pavadinimas: elektros prekės savivaldybės administracijai ir seniūnijoms.

2. Tiekėjas turi turėti arba 1 (vieną) parduotuvę Ignalinos mieste arba elektroninę parduotuvę, kurioje būtų galima įsigyti visas, techninės specifikacijos prekių sąraše nurodytas, elektros prekes.

Tiekėjo parduotuvė turi dirbti darbo dienomis darbo valandomis.

3.  Perkamos prekės suskirstytos į 6 (šešias) prekių rūšis:

| Prekių rūšys | Prekių pavadinimas |
| --- | --- |
| I. | Kabeliai |
| II. | Lempos, šviestuvai ir girliandos |
| III. | Jungikliai, paleidikliai |
| IV. | Kištukiniai lizdai, jungikliai |
| V. | Montažinės dėžutės, paskirstymo dėžės |
| VI. | Eksploatacinės medžiagos |

4. Prekes Pardavėjas pristato  adresais:

4.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracija – Laisvės a. 70, Ignalina, tel. (8 386) 54 301, el. p. vilius.gasiukevicius@ignalina.lt;

4.2. Ignalinos miesto seniūnija – Vasario 16-osios g. 8, LT-30115 Ignalina, tel. (8 386) 52 196, el. p. ims@ignalina.lt;

4.3. Ignalinos seniūnija – Vasario 16-osios g. 8, LT-30115 Ignalina, tel. (8 386) 52 650, el. p. is@ignalina.lt;

4.4. Ceikinių seniūnija – Liepų g. 2, LT-30185 Ceikinių k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 47810, el. p. cs@ignalina.lt;

4.5. Vidiškių seniūnija – Melioratorių g.8, LT-30235 Vidiškių k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 46 231, el. p. vs@ignalina.lt;

4.6. Kazitiškio seniūnija – Parko g. 7, LT-30245  Kazitiškio k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 41746, el. p. ks@ignalina.lt;

4.7. Naujojo Daugėliškio seniūnija – Jaunimo g. 20, LT-30290 Naujojo Daugėliškio k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 48 746, el. p. daugs@ignalina.lt;

4.8. Rimšės seniūnija – Mokyklos g. 6, LT-30268 Rimšės k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 35 461, el. p. rs@ignalina.lt;

4.9. Mielagėnų seniūnija – Ignalinos g. 1, LT-30172 Mielagėnų k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 45 246, el. p. ms@ignalina.lt;

4.10. Tverečiaus seniūnija – Č. Kudabos g. 27, LT-30163  Tverečiaus k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 41 246, el. p. ts@ignalina.lt;

4.11. Linkmenų seniūnija – Parko g. 21, LT-30211 Linkmenų k., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 42 283, el. p. ls@ignalina.lt;

4.12. Didžiasalio seniūnija – Salos g. 23, LT-30152 Didžiasalis, Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 59 587, el. p. dids@ignalina.lt;

4.13. Dūkšto seniūnija – Aušros g. 3, LT-30260 Dūkštas, Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 51 282, el. p. duks@ignalina.lt;

5. Pagrindinės prekės ir orientaciniai kiekiai nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Kabeliai |  |  |  |  |
| 1. | Instaliacinis kabelis | Apvalus, monolitinis, varinis, 3x1.5 mm2. | m | 1000 |
| 2 | Instaliacinis kabelis | Apvalus, lankstus, varinis 3x1.5 mm2 | m | 1000 |
| 3 | Instaliacinis kabelis | Plokščias, monolitinis, varinis 3x2.5 mm2 | m | 1000 |
| II Lempos, šviestuvai ir girliandos |  |  |  |  |
| 4 | Lempa Na 100W | Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu. Lemputės forma: Ovalas; Cokolis: E40; Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 28000 val.; Naudojimo įtampa:100 V; Šviesos spektras: ne mažiau 2000 K; Šviesos srautas: ne mažiau 9000 lm; Lemputės matmenys, mm: 156x72x72 Matmenims galima paklaida +/- 3mm. Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 25; Skaidrumas: Matinė. | vnt. | 50 |
| 5 | Lempa Na 150W | Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu; Lemputės forma: Ovalas; Cokolis: E40; Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 28000 h; Naudojimo įtampa:100 V; Šviesos spektras: ne mažiau 2000 K; Šviesos srautas: ne mažiau 14000 lm; Lemputės matmenys, mm: 227x91x91; Matmenims galima paklaida +/- 3mm. Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 20; Skaidrumas: Matinė. | vnt. | 50 |
| 6 | Lempa MH 400W | Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu. Lemputės forma: Cilindras. Cokolis: E40. Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 10000 h; Naudojimo įtampa:105 V; Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K.; Šviesos srautas: ne mažiau 35000 lm; Lemputės matmenys, mm: 260x47x47. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. Veikimo padėtis: Horizontali ±15°. Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 70. Skaidrumas : Skaidri. | vnt. | 50 |
| 7 | Gyvsidabrio lempa 250W | Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu. Lemputės forma: Ovalas; Cokolis: E40; Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 20000 val.; Naudojimo įtampa: 130 V; Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K; Šviesos srautas: ne mažiau 13000 lm; Lemputės matmenys, mm: 227x91x91 Matmenims galima paklaida +/- 3mm.; Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 40; Skaidrumas: Matinė. | vnt. | 50 |
| 8 | Liuminescencinė lempa | Naudojimo įtampa: 220 V; Galingumas: 18 W; Cokolis: G13; Šviesos srautas: ne mažiau 1300 lm. Šviesos spektras: ne mažiau 2940 K.; Lemputės matmenys, mm: 604x26x26. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | vnt. | 100 |
| 9 | Liuminescencinė lempa | Naudojimo įtampa: 220 V; Galingumas: 36 W; Cokolis: G13, Šviesos srautas: ne mažiau 3000 lm; Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K; Lemputės matmenys, mm: 1200x26x26; Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | vnt. | 50 |
| 10 | Starteris | Starteris liuminescencinei lempai. Tipas: ZTA 4-80 W. Lempos tipas: 220 V. Galingumas iki 100 W . | vnt. | 50 |
| 11 | Paleidiklis | Paleidiklis natrio lempai. 220-230V, 50 Hz. Tipas: Z400 MK. Lempos tipas:70-400W. Matmenys:76x33,5x28,5mm. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | vnt. | 30 |
| 12 | Paleidiklis | Paleidiklis lempų uždegimui/ignitor. 70-400W Na.MH lempai (EU)NI 400 LE 4k 183040EI | vnt. | 30 |
| 13 | Kaitinamoji lemputė | Skirta negyvenamų patalpų apšvietimui, įtampa 230V, galingumas 100W, cokolis E27, lemputės matmenys 106x60x60, skaidri. Matmenims galima paklaida +/- 10mm. | vnt. | 100 |
| 14 | Kaitinamoji lemputė | Skirta negyvenamų patalpų apšvietimui, įtampa 230V, galingumas 60W, cokolis E27, lemputės matmenys 106x60x60, skaidri. Matmenims galima paklaida +/- 10mm. | vnt. | 100 |
| 15 | Kompaktinė liuminescencinė lemputė | Naudojimo įtampa: 220-240 V, Galingumas: 25 W, Cokolis: E27, Šviesos srautas: ne mažiau 1520 lm, Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K. | vnt. | 100 |
| 16 | Šviesos diodų LED lemputė | Naudojimo įtampa: 220-240 V, Galingumas: 9 W, Cokolis: E27, Šviesos srautas: ne mažiau 500 lm, Šviesos spektras: ne mažiau 3000 K. | vnt. | 100 |
| 17 | Elektrinė girlianda | Žalios spalvos. Laido ilgis – ne mažiau kaip 5 m , lempučių skaičius : ne mažiau kaip 180, paskirtis vidaus patalpose ir lauke, mirksinti girlianda, lempučių tipas: LED. | vnt. | 10 |
| 18 | Elektrinė girlianda | Žalios spalvos Laido ilgis – ne mažiau kaip 10 m, lempučių skaičius :ne mažiau kaip 360, paskirtis vidaus patalpose ir lauke, mirksinti girlianda, lempučių tipas: LED. | vnt. | 10 |
| 19 | El. girliandos T formos sujungiklis | Žalios spalvos. Paskirtis vidaus patalpose ir lauke. Skirtas sujungti jungiamas girliandas T forma. | vnt. | 10 |
| 20 | Girlianda | LED lempučių lauko girlianda ,,Varveklis “ Laido ilgis – ne mažiau kaip 10 m, įvairių spalvų, lempučių skaičius :ne mažiau kaip 500 vnt. | vnt. | 8 |
| 21 | Girlianda | LED lauko girlianda ,, Vamzdelis “, įvairių spalvų, ilgis – ne mažiau kaip 80 cm | vnt. | 8 |
| 22 | Girlianda | LED lempučių lauko girlianda ,,Burbulas “, lempučių skaičius – ne mažiau kaip 100 vnt. | vnt. | 10 |
| 23 | Šviestuvas | Šviestuvai įleidžiami į pakabinamas lubas su reflektoriumi ir 4 liuminescencinėmis lempomis, uždegamomis be starterių, išmatavimai 600x600 mm. Matmenims galima paklaida +/- 2mm | vnt. | 20 |
| 24 | Šviestuvas | Šviestuvai LED įleidžiami į pakabinamas, galia ne mažiau nei 45 W, išmatavimai 600x600 mm. Matmenims galima paklaida +/- 2mm | vnt. | 20 |
| III Jungikliai, paleidikliai |  |  |  |  |
| 25 | Automatinis jungiklis | 230/400V; Vienpolis: B10A | vnt. | 20 |
| 26 | Automatinis jungiklis | 230/400V; Vienpolis: C16A | vnt. | 20 |
| 27 | Automatinis jungiklis | 230/400V; Vienpolis: C20A | vnt. | 20 |
| 28 | Automatinis jungiklis | 230/400V; Vienpolis: C25A | vnt. | 20 |
| 29 | Automatinis jungiklis | 400V; Tripolis: C16A | vnt. | 20 |
| 30 | Automatinis jungiklis | 400V; Tripolis: C25A | vnt. | 20 |
| 31 | Srovės nuotekio relė | Relės tipas – vienfazė (kintamai ir pulsuojančiai srovei 30 mA). Vardinė atjungimo galia 6kA. Dviejų polių 25/0,03 | vnt. | 10 |
| 32 | Srovės nuotekio relė | Relės tipas – trifazė, 30 mA. Vardinė atjungimo galia 6kA. Keturių polių 25/0,03 | vnt. | 10 |
| 33 | Magnetinis paleidiklis | Srovė 25A, Dažnis 50Hz, Kontaktų porų skaičius 2 atviri 2 uždari, Įtampa (nominali izoliacijos ) 660V. Magnetinis paleidėjas skirtas variklių ir jų kombinacijų paleidimui, taip pat kitiems elektriniams įrenginiams. | vnt. | 10 |
| 34 | Magnetinis paleidiklis | Skirtas uždegti lempas. Reversinis magnetinis paleidiklis su šilumine rėle 25 - 32A, ritės įtampa 230V, Srovė 37A, Dažnis 50 Hz, įtampa (nominali izoliacijos ) 690V, apsaugos klasė IP20. | vnt. | 8 |
| 35 | Fotorelė | Relė skirta lauko apšvietimo valdymui per atstumą, 230 V, apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP20 | vnt. | 10 |
| 36 | Laiko relė | Programuojamas laikmatis skirtas lauko apšvietimo valdymui per atstumą, 230 V, apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP20 | vnt. | 10 |
| IV Kištukiniai lizdai, jungikliai |  |  |  |  |
| 37 | Kištukas | Kištukas su įžeminimo kontaktu, 3P, 16A, 250V | vnt. | 20 |
| 38 | Kištukinis lizdas | Įleistinis (potinkinis) kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu patalpų vidaus instaliacijai, 3P, 16A, 250V. | vnt. | 40 |
| 39 | Kištukinis lizdas | Paviršinis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu patalpų vidaus instaliacijai, įvairių spalvų, 3P, 16A, 250V. | vnt. | 40 |
| 40 | Jungiklis | Įleistinis (potinkinis) vieno klavišo jungiklis, 16A, 250V. | vnt. | 30 |
| 41 | Jungiklis | Paviršinis vieno klavišo jungiklis, 16A, 250V. | vnt. | 30 |
| V Montažinės dėžutės, paskirstymo dėžės |  |  |  |  |
| 42 | Metalinė paskirstymo dėžė | Skirstymo dėžė skirta laidų, kabelių paskirstymui ar sujungimui, o taip pat įvairių elektros aparatų, prietaisų montavimui lauko sąlygomis. Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP65. Virštinkinė. Aukštis 600mm, plotis 500mm, gylis 200mm. Matmenims galima paklaida +/- 5mm. | vnt. | 10 |
| 43 | Montažinė dėžutė | Įleistinė į mūro sieną, Išmatavimai 45x68 mm. Matmenims galima paklaida +/- 2mm. | vnt. | 30 |
| VI Eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |
| 44 | Laidų tvirtinimo dirželis | Išmatavimai 280x3,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | įpak. | 40 |
| 45 | Laidų tvirtinimo dirželis | Išmatavimai 178x4,8 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | įpak. | 50 |
| 46 | Laidų tvirtinimo dirželis | Išmatavimai 360x4,8 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | įpak. | 40 |
| 47 | Laidų tvirtinimo dirželis | Išmatavimai 360x7,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | įpak. | 40 |
| 48 | Laidų tvirtinimo dirželis | Išmatavimai 450x7,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | įpak. | 40 |
| 49 | Laidų tvirtinimo dirželis | Išmatavimai 240x7,6 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. | įpak. | 50 |
| 50 | Ilgiklis | Ilgiklis su įžeminimo kontaktu ir jungtuku el. srovei atjungti ne mažiau 6 lizdų su ne trumpesniu kaip 5 m. kabeliu. | vnt. | 20 |
| 51 | Izoliacinė juosta | Lipni PVC izoliacinė juosta, įvairių spalvų, rulonėliuose po 20m., plotis 19 mm. Matmenims galima paklaida +/- 1mm | vnt. | 40 |
| 52 | Kaladėlė sujungimo | Laidų sujungimo kaladėlė 12x6 mm². Matmenims galima paklaida +/- 1mm | vnt. | 20 |
| 53 | Kaladėlė sujungimo | Laidų sujungimo kaladėlė 12x10 mm². Matmenims galima paklaida +/- 1mm | vnt. | 20 |
| 54 | Apkaba | Apkaba plokščių laidų tvirtinimui su vinuku 8x6 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Matmenims galima paklaida +/- 1mm | vnt. | 20 |
| 55 | Apkaba | Apkaba plokščių laidų tvirtinimui su vinuku 10x6 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Matmenims galima paklaida +/- 1mm | vnt. | 20 |

lektros prekės bus perkamos pagal Pirkėjo/Prekių gavėjų faktinį poreikį.

Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę užsakyti ir kitas, lentelėje neišvardintas, tačiau priskirtinas tos pačios kategorijos Prekes (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių tiekimui taikomos visos Prekių tiekimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo viešai skelbiama prekių tiekimo kaina. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutartyje nurodytos kainos, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui pagal Sutartyje pateiktus Prekių įkainius, priklausančios nuo vykdant Sutartį teiktinų Prekių apimties ir skirtų lėšų.

6. Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

-pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai bus tikrinamas sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktualią redakciją) nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai bus tikrinamas sutarties vykdymo metu: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

- prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai bus tikrinamas sutarties vykdymo metu: tiekėjo ir (ar) gamintojo ir (ar), importuotojo raštiškas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

___________

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ignalinos  rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „ELEKTROS PREKĖS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA IR SENIŪNIJOMS“

___________NR. ____

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

| 1. lentelė. Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais) |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| 2 lentelė. / Jei žinomas – subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) |  |
| Jei žinomas – subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, prekių pristatymo, montavimo, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), išlaidas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

| l. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis* |  | Vieneto kaina, Eur be PVM |  | PVM, Eur |  | Vieneto kaina Eur su PVM (5 ir 6 stulpelių suma) |  | Viso, Eur be PVM (4 ir 5 stulpelių sandauga) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| I Kabeliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instaliacinis kabelis | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instaliacinis kabelis | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instaliacinis kabelis | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Lempos, šviestuvai ir girliandos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lempa Na 100W | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lempa Na 150W | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lempa MH 400W | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gyvsidabrio lempa 250W | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Liuminescencinė lempa | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Liuminescencinė lempa | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Starteris | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Paleidiklis natrio lempai | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Paleidiklis lempų uždegimui/ignitor | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaitinamoji lemputė galingumas 100W | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kaitinamoji lemputė galingumas 60W | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kompaktinė liuminescencinė lemputė | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Šviesos diodų LED lemputė | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektrinė girlianda Laido ilgis – ne mažiau kaip 5 m | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Elektrinė girlianda Laido ilgis – ne mažiau kaip 10 m | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | El. girliandos T formos sujungiklis | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Girlianda ,,Varveklis “ | vnt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Girlianda ,, Vamzdelis “ | vnt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Girlianda ,,Burbulas “ | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Šviestuvas įleidžiamas į pakabinamas lubas su reflektoriumi ir 4 liuminescencinėmis lempomis | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Šviestuvas LED įleidžiami į pakabinamas | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Jungikliai, paleidikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Automatinis jungiklis Vienpolis: B10A | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Automatinis jungiklis Vienpolis: C16A | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Automatinis jungiklis Vienpolis: C20A | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Automatinis jungiklis Vienpolis: C25A | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Automatinis jungiklis Tripolis: C16A | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Automatinis jungiklis Tripolis: C25A | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Srovės nuotekio relė, vienfazė | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Srovės nuotekio relė, trifazė | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Magnetinis paleidiklis, skirtas variklių ir jų kombinacijų paleidimui | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Magnetinis paleidiklis, skirtas uždegti lempas | vnt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Fotorelė | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Laiko relė | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Kištukiniai lizdai, jungikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kištukas su įžeminimo kontaktu | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kištukinis lizdas (Įleistinis (potinkinis) | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kištukinis lizdas (paviršinis) | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Jungiklis (Įleistinis (potinklinis) | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Jungiklis (paviršinis) | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Montažinės dėžutės, paskirstymo dėžės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Metalinė paskirstymo dėžė | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Montažinė dėžutė | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI Eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Laidų tvirtinimo dirželis Išmatavimai 280x3,5 mm | įpak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Laidų tvirtinimo dirželis Išmatavimai 178x4,8 mm. | įpak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Laidų tvirtinimo dirželis Išmatavimai 360x4,8 mm. | įpak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Laidų tvirtinimo dirželis Išmatavimai 360x7,5 mm. | įpak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Laidų tvirtinimo dirželis Išmatavimai 450x7,5 mm. | įpak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Laidų tvirtinimo dirželis Išmatavimai 240x7,6 mm. | įpak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ilgiklis | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Izoliacinė juosta | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kaladėlė sujungimo 12x6 mm². | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kaladėlė sujungimo 12x10 mm². | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Apkaba, 8x6 mm | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Apkaba, 10x6 mm | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Elektros prekės bus perkamos pagal Pirkėjo/Prekių gavėjų faktinį poreikį. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę užsakyti ir kitas, lentelėje neišvardintas, tačiau priskirtinas tos pačios kategorijos Prekes (toliau – Papildomos prekės), neiviršyjant

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 8. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: |  |  |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Pridedamas atskiru Word failu.

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjo deklaracija“

TIEKĖJO DEKLARACIJA / PASIŽADĖJIMAS TAIKYTI APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________  Nr. ______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)_____________________________ , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dalyvaujantis Ignalinos rajono centrinės perkančiosios organizacijos mažos vertės pirkime „Elektros prekės Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir seniūnijoms“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vykdomame skelbiamos apklausos būdų (CVP IS pirkimo numeris ..................) pirkimo sutarties vykdymo metu taikys žemiau išvardintas aplinkos apsaugos kriterijus: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Ketinamos taikyti aplinkos apsaugos kriterijai |  |  |  |  | Įrašyti [Taip, bus taikoma / Ne, taikoma nebus] |  |  |
| 1. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Vykdant sutartį kartu su prekėmis pateikiami atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai bus tikrinamas sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |  |  | Taip, bus taikoma / Ne, taikoma nebus |  |  |
| 2. | Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktualią redakciją) nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimu. Vykdant sutartį kartu su prekėmis pateikiami atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai bus tikrinamas sutarties vykdymo metu: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas. |  |  |  |  | Taip, bus taikoma / Ne, taikoma nebus |  |  |
| 3. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; Vykdant sutartį kartu su prekėmis pateikiami atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai bus tikrinamas sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |  |  | Taip, bus taikoma / Ne, taikoma nebus |  |  |
| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

**Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją.

Suprantu, kad jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, ji gali paprašyti pateikti deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ III skyriuje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

_______________

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |