Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„ODONTOLOGINĖ ĮRANGA“

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 5112823)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

1. POLIMERIZACIJOS LEMPA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | POLIMERIZACIJOS LEMPA | 1 vnt. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Polimerizavimo lempa (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | LED arba lygiavertis apšvietimas |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Galios tankis (šviesos intensyvumas) ≥ 1,400 mW/cm2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Darbo režimai ≥ 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ne mažiau 4 laiko ciklų nustatymai |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Bangos ilgis ne siauresniame kaip 400-500 nm intervale |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Belaidė |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Svoris ≤ 160 g. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Garantija ≥ 24 mėn. (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.8.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

2. INTRAORALINĖ KAMERA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | INTRAORALINĖ KAMERA | 1 vnt. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Intraoralinė kamera (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo raiška ne žemiau kaip 752x582 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Automatinis fokusavimas |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Apšvietimas LED arba lygiavertis |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Freeze frame funkcija |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Apžvalgos kampas ≥ 75o |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Garantija ≥ 24 mėn. (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.6.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

3. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ | 1 vnt. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mobili paciento kėdė (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Reguliuojama atlošo padėtis |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Maksimali apkrova ≥140 kg. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Sulankstyta kėdė transportuojama kaip lagaminas ant ratukų |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Svoris ≤ 20 kg. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Kėdės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Garantija ≥ 24 mėn. (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.6.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

4. GYDYTOJO KĖDUTĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GYDYTOJO KĖDUTĖ | 1 vnt. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gydytojo kėdutė (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Reguliuojamas kėdutėspasvirimo kampas ir aukštis |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Balno formos |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Kėdutės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Apkrova ≥ 120 kg. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Garantija ≥ 24 mėn. (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.6.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

5. APEKSO LOKATORIUS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | APEKSO LOKATORIUS | 1 vnt. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Apekso lokatorius (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ekrane rodoma: - Skirtingomis ne mažiau kaip trimis spalvomis žymima failo padėtis kanale. - Failo viršūnės vieta. - Esama failo viršūnės padėtis išreikšta skaičiais. - Praėjus apekso tašką, uždegamas aiškus ryškios spalvos informacinis ženklas. - Likęs baterijų energijos lygis. Garsinio signalo stiprumas |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Automatinis kalibravimas |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Besikeičiantis garsinis signalas failui judant kanale link apekso |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Jungiamasis matavimo laido ilgis ne mažiau kaip 1,00 m |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčių elektrodų ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Endodontinės adatėlės laikiklių ne mažiau 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Įrenginio svoris be baterijų ne daugiau 370 g |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Maitinimo šaltinis: baterijos arba akumuliatorius |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Garantija ≥ 24 mėn. (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.10.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

6. DIDINAMIEJI AKINIAI SU APŠVIETIMU

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DIDINAMIEJI AKINIAI SU APŠVIETIMU | 1 kompl. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Didinamieji akiniai (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 3 didinimo režimai diapozone 3 - 6 kartus. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Pritaikomas darbinis atstumas pagal naudotoją |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Pritaikomas pakreipimo kampas pagal naudotoją |  |  |  |  |  |
| 1.4. | TTL tipo |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Komplekte dirželis akinių tvirtinimui prie galvos, akinių dėklas ir audinys akinių valymui |  |  |  |  |  |
| 2. | Apšvietimo sistema akiniams nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šviesos intensyvumas matuojant 25 cm atstumu ≥ 50 000 Lux |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Komplekte 2 vnt. akumuliatorių, nešiojimo dėžutė |  |  |  |  |  |
| 3. | Garantija ≥ 24 mėn. (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 3.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |