TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Deguonis, dujų mišinys ArC18 ir argono dujos (toliau – Pirkimas arba Prekės).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Deguonis, dujų mišinys ArC18 ir argono dujos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas remonto darbams atlikti numato pirkti deguonies, dujų mišinio ArC18 ir argono dujas.

  - Tiekėjas Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigoja pripildyti ir pristatyti Perkančiajam Subjektui: argono dujas 20 l talpos balionuose,  argono dujas 50 l talpos balionuose, deguonies dujas 50 l talpos balionuose, deguonies dujas 5 l talpos balionuose, dujų mišinio ArC18 20 l talpos balionuose, dujų mišinio ArC18 50 l talpos balionuose bei išnuomoti balionus sutarties vykdymo laikotarpiui: skirtus argono dujoms pildyti 20 l talpos balionus (4 vnt.); skirtus argono dujoms pildyti 50 l talpos balionus (2 vnt.), skirtus deguonies dujoms pildyti 50 l talpos balionus (24 vnt.); skirtus deguonies dujoms pildyti 5 l talpos balionus (10 vnt.), skirtus dujų mišinio ArC18 pildymui 20 l talpos balionus (5 vnt.), skirtus dujų mišinio ArC18 pildymui 50 l talpos balionus (2 vnt.). Balionų nuomos kaina turi būti įtraukta į užpildytų balionų pasiūlymo kainą, pagal nurodytą Techninės specifikacijos 3.3 p. pateiktą Lentelę Nr. 1.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus 1 vnt. įkainis*, EUR be PVM | Maksimalus kiekis** | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Argono dujos 20 l talpos balionuose | 35,00 | 40 | vnt. |
| 2. | Argono dujos 50 l talpos balionuose | 60,00 | 4 | vnt. |
| 3. | Deguonies dujos 50 l talpos balionuose | 17,00 | 30 | vnt. |
| 4. | Deguonies dujos 5 l talpos balionuose | 8,00 | 40 | vnt. |
| 5. | Dujų mišinys ArC18 20 l talpos balionuose | 34,00 | 120 | vnt. |
| 6. | Dujų mišinys ArC18 50 l talpos balionuose | 60,00 | 8 | vnt. |

*Pažymėtina, Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti nurodyto maksimalaus įkainio, priešingu atveju, pasiūlymas bus atmestas.

**Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

    - Deguonies savybės***:

      - Deguonies tūrio dalis ne mažesnė nei 99,5 %;

      - Vandens garų tūrio dalis, ne didesnė nei 450 ppm.

    - Argono savybės***:

      - Argono tūrio dalis nuo 99,996 iki 99,999 %;

      - Priemaišos H2O < 6 ppm;

      - Priemaišos O2 < 6 ppm;

      - Priemaišos N2 < 11 ppm.

    - Dujų mišinio ArC18 savybės***:

      - Sudėtis Ar – 82, CO2  – 18 (tūrio dalis %);

      - Vandens garų tūrio dalis (ppm), ne didesnė nei 85 ppm.

***Galima savybių paklaida 5 %.

  - Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali įsigyti pasiūlyme nenurodytų, tačiau su Sutarties objektu susijusių panašių prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei minėtų Prekių užsakymo dieną Tiekėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija, Karo ligoninės g. 31, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Deguonis turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos reglamentų reikalavimus atitinkančioje taroje (balionuose) ir atitikti ISO 14175-01, charakteristikas pagal EC Nr. 231-956-9, bei CAS Nr.7782-44-7.

  - Suvirinimo tikslams skirtas argonas turi atitikti LST EN 14175 -I1 charakteristikas pagal EC Nr. 231-147-0, bei CAS Nr.7440-37-1.

  - Dujų mišinys ArC18 turi atitikti LST EN ISO 14175-M21.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Prekė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomų Prekių pavadinimas, techniniai aprašymai ir saugos duomenų lapai.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Prekių tiekimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Sukomplektuotos Prekės turi būti pristatytos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

    - .

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių pristatymą laiku nurodyta Sutarties bendrosios dalies 3 dalyje.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą pristatyti Prekes nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl netinkamų Prekių komplektacijos ar kokybės ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo momento.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrosios dalies 3 dalyje.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių krovimo važtaraštis.

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktas.