Skelbiamos apklausos sąlygų

2 priedas

(Pasiūlymo forma)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL DEGUONIES, DUJŲ MIŠINIO ArC18 IR ARGONO DUJŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su deguonies, dujų mišinio ArC18 ir argono dujų pirkimo sąlygomis, kurios nustatytos:

  - skelbiamos apklausos skelbime;

  - šio pirkimo Sąlygose;

  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS (toliau – SABIS), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą / įkainius.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti Sutartį.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Mes siūlome:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Gamintojas (pildo tiekėjas) | Maksimalus 1 vnt. įkainis*, EUR be PVM | Siūlomas įkainis 1 (vienam) vienetui, Eur be PVM (pildo tiekėjas) | Maksimalus kiekis** | Bendra Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 5 x 6 = 7 (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Argono dujos 20 l talpos balionuose |  | 35,00 |  | 40 |  |
| 2. | Argono dujos 50 l talpos balionuose |  | 60,00 |  | 4 |  |
| 3. | Deguonies dujos 50 l talpos balionuose |  | 17,00 |  | 30 |  |
| 4. | Deguonies dujos 5 l talpos balionuose |  | 8,00 |  | 40 |  |
| 5. | Dujų mišinys ArC18 20 l talpos balionuose |  | 34,00 |  | 120 |  |
| 6. | Dujų mišinys ArC18 50 l talpos balionuose |  | 60,00 |  | 8 |  |
| **Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| ***PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

*Pažymėtina, Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti nurodyto maksimalaus įkainio, priešingu atveju, pasiūlymas bus atmestas.

**Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

Pastabos:

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo su Prekių tiekimu susijusios išlaidos (į užpildytų balionų kainą turi būti įtraukta balionų nuomos ir pristatymo kaina).

- 2 lentelėje eilutė „Bendra Pasiūlymo kaina viso Eur be PVM“ yra naudojama tik tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui/vertinimui, o Sutartyje bus nurodyta pirkimui skirta lėšų suma ir  prekių įkainiai.

- Kartu su pasiūlymu prašome pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius dokumentus: techninius aprašus, bukletus, deklaracijų kopijas, gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM – ................................................................ Eur (kaina žodžiais).

21 proc. PVM – ..................................................................................................... Eur (kaina žodžiais).

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – ................................................................. Eur (kaina žodžiais).

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

3 lentelė

| Reikalaujamos charakteristikos deguonies dujoms | Siūlomų rodiklių reikšmės (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- |
| Deguonies tūrio dalis ne mažesnė nei 99,5 %; |  |
| Vandens garų tūrio dalis, ne didesnė nei 450 ppm; |  |
| Deguonis turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos reglamentų reikalavimus atitinkančioje taroje (balionuose) ir atitikti ISO 14175-01, charakteristikas pagal EC Nr. 231-956-9, bei CAS Nr.7782-44-7. |  |
| Reikalaujamos charakteristikos argono dujoms | Siūlomų rodiklių reikšmės (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius) Pildo Tiekėjas |
| Argono tūrio dalis nuo 99,996 iki 99,999 %; |  |
| Priemaišos H2O < 6 ppm; |  |
| Priemaišos O2 < 6 ppm; |  |
| Priemaišos N2 < 11 ppm; |  |
| Suvirinimo tikslams skirtas argonas turi atitikti LST EN 14175 -I1 charakteristikas pagal EC Nr. 231-147-0, bei CAS Nr.7440-37-1 |  |
| Reikalaujamos charakteristikos dujų mišiniui ArC18 | Siūlomų rodiklių reikšmės (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius) Pildo Tiekėjas |
| Sudėtis Ar – 82, CO2 – 18 (tūrio dalis %). |  |
| Vandens garų tūrio dalis (ppm), ne didesnė nei 85 ppm; |  |
| 5.3. Dujų mišinys ArC18 turi atitikti LST EN ISO 14175-M21. |  |

*Galima cheminių ir fizinių savybių paklaida 5 %.

4 lentelė

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subteikėjai):

(Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai (paslaugos subteikėjai)).

| Eil. Nr. | Įmonės rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Suteikiamų paslaugų pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

5 lentelė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6 lentelė

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Pasiūlymas galioja iki 202_ m.______________ d. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |