TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Biopsinė šaudyklė – 1 VNT.

Specialieji reikalavimai:

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti

4. Garantinis laikotarpis:

4.1 Ne mažiau nei 24 mėn.

4.2 Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |
| 2. | Valdoma viena ranka | Būtina |
| 3. | Automatinė | Būtina |
| 4. | Apsauga | Nuo atsitiktinio adatos iššovimo |
| 5. | Dvigubo įsiskverbimo gylio | Reguliuojama nuo 15 mm iki 22 mm su tarpiniais dydžiais kas 1 mm |
| 6. | Suderinamos su prietaisu vienkartinių biopsinių adatų dydžiai | 14G, 16G, 18G / ilgis 100 mm ± 5 mm, 150 ± 10 mm., 200 ± 10 mm. |
| 7. | Suderinamas | Su ultragarsu, rentgenu (mamografu) |
| 8. | Tinkama krūtų biopsijai atlikti | Būtina |
|  | Komplektacija: | 1. Biopsinė šaudyklė – 1 vnt. 2. Adatos 14 G, 100 mm ± 5 mm - 24 vnt. 3. Adatos 18 G, 100 mm ± 5 mm - 24 vnt. 4. Adatos 16 G, 150 mm ± 10 mm - 10 vnt. |