## Pasiūlymas
SPS 1 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Diabetinės pėdos priežiūros instrumentų komplektas | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) ir išversti į lietuvių kalbą konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.
5. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 12 mėn. (netaikoma intensyviai naudojimo instrumentams, kurie dažnai veikiami trinties)
6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
8. | Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

## 1PD TS
1 pirkimo objekto dalis. Diabetinės pėdos priežiūros instrumentų komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Prekės pavyzdys | Kiekis | Vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM (kiekis x viento įkainis Eur be PVM) | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Freza | Deimantinė ar lygiavertės kietos odos freza, su ventiliacinėmis angomis, labai aštri, Ø – 8,0 mm ± 0,5 mm |  | 5
3 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė nagų ir odelių freza, lašo formos, vidutinio aštrumo, Ø – 4,5 mm ± 0,5 mm |  | 5
4 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza natūraliems ir gelio nagams, liepsnelės formos, vidutinio aštrumo, Ø – 2,0 mm ± 0,2 mm |  | 3
5 | Freza | Kietmetalio ar lygiavertė kietos ir storos odos freza, aštrumo, Ø – 6,0 mm ± 0,5 mm |  | 2
6 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė nagų, tarpupirščių ir odelių freza, lašo formos, vidutinio aštrumo, Ø – 6,0 mm ± 0,5 mm |  | 5
7 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų kraštams ir odelėms, vidutinio aštrumo, Ø – 1,2 mm ± 0,2 mm |  | 3
8 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų kraštams ir odelėms, vidutinio aštrumo, Ø – 2,9 mm ± 0,2 mm |  | 3
9 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų lyginimui ir ploninimui, vidutinio aštrumo, Ø – 4,0 mm ± 0,5 mm |  | 3
10 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų lyginimui ir ploninimui, vidutinio aštrumo, Ø – 5,0 mm ± 0,5 mm |  | 4
11 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė nagų, tarpupirščių ir odos freza, kriaušės formos, vidutinio aštrumo, Ø – 6,0 mm ± 0,5 mm |  | 4
12 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė nagų, tarpupirščių ir odos freza, kriaušės formos, vidutinio aštrumo, Ø – 4,5 mm ± 0,5 mm |  | 3
13 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų šonams, vidutinio aštrumo, Ø – 1,2 mm ± 0,2 mm |  | 4
14 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų šonams, vidutinio aštrumo, Ø – 1,5 mm ± 0,2 mm |  | 4
15 | Freza | Deimantinė ar lygiavertė freza nagų šonams, vidutinio aštrumo, Ø – 2,0 mm ± 0,2 mm |  | 5
16 | Freza | Metalinė ar lygiavertė, fisūrinė nagų šonų freza, Ø - 1,0 mm ± 0,1 mm |  | 2
17 | Freza | Metalinė ar lygiavertė freza su skersinėmis įpjovomis, nuospaudoms ir nagų kraštams Ø - 1,5 mm ± 0,2 mm |  | 3
18 | Freza | Kietmetalio ar lygiavertė freza pažeistiems ir dirbtiniams nagams, hyperhidrozei, ortezams, vidutinio aštrumo, Ø – 2,0 mm ± 0,3 mm |  | 3
19 | Freza | Kietmetalio ar lygiavertė freza pažeistiems ir dirbtiniams nagams, hyperhidrozei, ortezams, vidutinio aštrumo, Ø – 6,0 mm ± 0,5 mm |  | 3
20 | Frezų tikrinimo šablonas | Nerūdijančio plieno ar lygiavertė, ISO104 frezų kotelio tikrinimo šablonas |  | 1
21 | Freza | Keraminė freza ar lygiavertė nagams ir odai, vidutinio aštrumo, Ø – 6,0 mm ± 0,5 mm |  | 4
22 | Freza | Keraminė ar lygiavertė freza nagų kraštams, vidutinio aštrumo, Ø – 1,5 mm ± 0,2 mm |  | 4
23 | Freza | Polimerinė nagų poliravimo freza, vidutinio aštrumo, Ø – 10,0 mm ± 1,0 mm |  | 3
24 | Freza | Polimerinė ar lygiavertė nagų poliravimo freza, vidutinio aštrumo, Ø – 6,0 mm ± 0,5 mm |  | 3
25 | Kepurėlių laikiklis | Guminis ar lygiavertis vienkartinių kepurėlių laikiklis, Ø - 5,0 mm ± 0,5 mm |  | 1
26 | Šlifavimo kepurėlė | Vienkartinės šlifavimo kepurėlės, Ø 5,0 mm ± 0,5 mm. Tinkančios kepurėlių laikikliui |  | 100
27 | Šlifavimo kepurėlė | Vienkartinės šlifavimo kepurėlės, aštrios, Ø -10 mm ± 0,5 mm |  | 100
28 | Metalinė, dvipusė nagų kampų dildė | Ilgis 15 cm ± 2 cm |  | 5
29 | Metalinis, dvipusis liestukas | Ilgis 16 cm ± 2 cm |  | 5
30 | Nagų ir odelių ir negilių nuospaudų šalinimui žirklės | Ilgis - 10.0 cm ± 2 cm, kirpimo ašmenys - 10 mm ± 0,3 mm |  | 3
31 | Storų nagų žnyplės | Ilgis - 13,5 cm ± 1,5 cm, ašmenys - 15 mm ± 3 mm |  | 1
32 | Nagų kampų žnyplės | Ilgis - 12 cm ± 2 cm, kirpimo, ašmenys - 10 mm ± 2 mm |  | 1
33 | Nagų kampų žnyplės | Ilgis - 10,0 cm ± 2 cm, kirpimo ašmenys - 10,0 mm ± 2 mm |  | 2
34 | Nagų ir nagų kampų žnyplės | Ilgis - 13,0 cm ± 2 cm; kirpimo ašmenys – 15,0 mm ± 3 mm |  | 5
35 | Odelių žnyplės | Ilgis 11.5 cm ± 1,5 cm, kirpimo ašmenys 10 – mm ± 0,3 mm |  | 2
36 | Instrumentai (28-35) turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami sterilizavimui (jeigu kitaip nenumatoma specifikacijoje) | Būtina
37 | 2-19, 21-27 suderinami su ligoninėje turimu prietaisu | Podolog Nova 3S, Ruck
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM
PVM 21 % suma, Eur
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne