[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-10-24

	Nr 25SR-VPS-4483


DĖL 1 PIRKIMO DALIES PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO
              Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdanti atviro konkurso „Medicininiai baldai ir pacientų vėžimėliai II, Nr. 10718” procedūras, susipažino su tiekėjo prašymu paaiškinti techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimą, išbraukiant frazę „uždengta lengvesnei priežiūrai“ arba aiškiai apibrėžiant, ką ši sąvoka reiškia (medžiagą, apimtį, paskirtį).

              Komisija priėmė sprendimą pateikti pirkimo iniciatoriaus atsakymą: pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos), plaunama aukšto slėgio vandens srove, valoma dezinfekcinėmis priemonėmis. 
               Atsižvelgiant į šį techninės specifikacijos patikslinimą ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos šiuo paaiškinimu: „kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.” (žr. čia: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo/) Komisija nutraukia 1 pirkimo dalies procedūras.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė
Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt
VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









