[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-10-24

	Nr 25SR-VPS-4482


DĖL 3 PIRKIMO DALIES NUTRAUKIMO
              Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdanti atviro konkurso „Medicininiai baldai ir pacientų vėžimėliai II, Nr. 10718” procedūras, susipažino su tiekėjo 2025-10-16 pateiktu raštu (CVP IS pranešimo ID 396389), kuriame reikalaujama paaiškinti arba pakeisti 3 pirkimo dalies „Transportavimo vėžimėlis“ techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus  (neredaguota): „Pirkimo dalies Nr.3 Techninių reikalavimų punkto „Vežimėlio stūmimo rankenos“ dalyje Nr. 3. Rašoma , kad: “ Vežimėlio galai lengvai nuimami/uždedami, su fiksatoriumi nuo atsitiktinio ištraukimo.“ Manome, kad įvyko techninė klaida ir vietoje „Vežimėlio galai“ turi būti „Stūmimo rankenos...“Prašome paaiškinti šį reikalavimą arba pataisyti jį taip: „Vežimėlio stūmimo rankenos nuimamos/uždedamos, su fiksatoriumi nuo atsitiktinio ištraukimo.“ 
             Komisija tiekėjo raštą perdavė nagrinėti pirkimo iniciatoriui (toliau – pirkimo iniciatorė). Pirkimo iniciatorė patvirtino, kad techninėje specifikacijoje įsivėlė techninė klaida. Turi būti 3 pirkimo dalis „Transportavimo vėžimėlis” 3 p.  taip: Vežimėlio  stūmimo rankenos lengvai nuimamos/uždedamos, su fiksatoriumi nuo atsitiktinio ištraukimo.
              Atsižvelgiant į šį techninės specifikacijos patikslinimą ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos šiuo paaiškinimu: „kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.” (žr. čia: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo/) Komisija nutraukia 3 pirkimo dalies procedūras.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė
Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt
VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









