Vadovaudamiesi pirkimo „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. statyba“ projektavimo ir rangos darbų pirkimas“ Nr. 4876864 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Pagal pateiktus atsakymus į tiekėjų klausimus, pagal klausimą nr. 5 atsakyta, kad pirmame etape atliekami nuotekų tinklų tiesimo darbai nuo šulinio F1-2 iki šulinio F1-40. Suskaičiavus metrus pagal prjektą gaunasi 1178metrų,. Pateiktame exel formos veiklų žiniaraštyje yra 732 metrai. Prašau patikslint kiekius arba veiklų žiniaraštį. Taip pat pagal atsakymus į klausimus nr 6 teigiate, kad yra 19 atšakų iki gyventojo sklypo. Projekte 21 atšaka. Prašau patikslinti kiekius. Pagal veiklų žiniaraštį yra įtraukti projektavimo darbai, bet projektas jau yra. Prašau patikslinti. | Prašome vadovautis 2025-10-23 pateiktais atsakymais ir pridėtu veiklų žiniaraščiu. Veiklų žiniaraštyje nurodyta, kad turi būti parengtas darbo projektas, o su pirkimo dokumentais pateiktas techninis projektas. |

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-10-29 8:00.