# INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „INŽINERINIŲ TINKLŲ (ELEKTROS IR RYŠIŲ) LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI STATYBOS PROJEKTO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS“ KOMISIJA

Tiekėjams                                                                                                                               2025-10-24

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą „Inžinerinių tinklų (elektros ir ryšių) Lakūnų g. 3, Šiauliai statybos projekto projektavimo paslaugos“ atviro konkurso (supaprastinto) būdu (skelbimas apie pirkimą skelbtas  2025 m. spalio 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo ID 394572 (toliau - Pirkimas).

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, teikiame atsakymus į tiekėjų CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus.

Tiekėjo 2025 m. spalio 21 d. CVP IS pranešimu (pranešimo ID 401658) pateiktas klausimas:

„Prašome patikslinti:

Techninės užduoties skyriuje Nr.5 „Inžinerinių statinių įrengimo reikalavimai“, punkte Nr.5.1 nurodyta SP22 rekonstrukcija numatant 10kV išplėstą skirstyklą, papildomą 630kVA transformatorių.
           Ar gali statytojas pateikti 10kV SP22 esamą elektrinę schema su abonentine dalimi ir SP22 pastato planą, statybinės ir konstrukcinės projekto dalių poreikio įvertinimui?“

Atsakymas: Teikiami dokumentai gauti iš naudotojo (žr. pridedamus dokumentus).

Tiekėjo 2025 m. spalio 22 d. CVP IS pranešimu (pranešimo ID 402722) pateiktas klausimas:

„kaip skaičiuoti darbų apimtis jei nėra projektavimo užduoties ir jokios grafinės informacijos apie objektą?“

Atsakymas:

Pirkimo objekto aprašymas ir reikalavimai nurodyti 2025 m. balandžio 14 d. Infrastruktūros valdymo agentūros pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, patvirtintoje Techninėje užduotyje „Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės inžinerinių tinklų statybos projektiniams pasiūlymams rengti“ Nr. 21VL-12 (Pirkimo dokumentų 1 priedas).

Atkreipiamas dėmesys, kad, vadovaujantis Pirkimo dokumentų reikalavimais, projektavimo užduotį privalės parengti  tiekėjas su kuriuo bus sudaryta sutartis. Šiuo pirkimu perkamos projektinių pasiūlymų (su reikiamais inžineriniais tyrimais) ir techninės (projektavimo) užduoties (techniniam darbo projektui rengti) parengimo paslaugos. Šias paslaugas tiekėjai privalo įkainoti teikdami pasiūlymą (Pirkimo dokumentų 4 priedas). Plačiau apie perkamas paslaugas galite pasiskaityti Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekte (Pirkimo dokumentų 2 priedas). Papildoma grafinė informacija pridedama (žr. pridedamus dokumentus).

PRIDEDAMA:

- Operatyvinė-principinė schema, 1 lapas.

- Schema, 1 lapas

Pagarbiai,

Viešojo pirkimo komisija