## Pirkimo dalys
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija ir įkainiai"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
1. Bendrieji specialieji reikalavimai vienkartinėms priemonėms (ortopediniams siūlams, juostons)
1. Ant kiekvienos vienkartinės priemonės (ortopedinių siūlų, juostų) dėžutės privaloma informacija: 1.1 firminis pavadinimas ,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 3. vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. 4. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 5. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
6. Prireikus, bus prašoma pavyzdžių vertinimui. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui ir yra negrąžinami.
Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.
Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina suplanuota taikant 5% PVM tarifą. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.
1 pirkimo objekto dalis. Nesirezorbuojanti siūlinė juosta, skirta ortopedinėms operacijoms
Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūlo storis | Siūlo ilgis, cm | Adata | Adatos ilgis mm | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais), vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, katalogo kodas | Siūlomo produkto pavadinimas, pakuotė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl.pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7x9) | 11 | 12 | 13
1.1. | Nesirezorbuojanti siūlinė juosta, skirta ortopedinėms operacijoms; Medžiaga - Aukštos molekulinės masės polietilenas dengtas poliesteriu; Pintas, spalvotas. | 1,3 mm | 102 ± 0,5 | Be adatos | - | 60
1.2. |  | 2,0 mm | 76 ± 0,5 | Be adatos | - | 12
Pasiūlymo (sutarties) kaina 1-ai pirkimo daliai Eur su PVM:
2 pirkimo objekto dalis. PINTAS SIŪLAS POLIESTERIS/POLIETILENAS, SPALVOTAS
Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūlo storis | Siūlo ilgis, cm | Adata | Adatos ilgis mm | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais), vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, katalogo kodas | Siūlomo produkto pavadinimas, pakuotė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl.pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7x9) | 11 | 12 | 13
2.1. | Pintas; Skirtas ortopedinėms operacijoms; Aukštos molekulinės masės polietileno šerdis dengta poliesteriu ir aukštos molekulinės masės polietilenu; Spalvotas. | 2-0 | 96 ± 5 | Be adatos | - | 312
2.2. | Nesirezorbuojantis siūlas, skirtas ortopedinėms operacijoms; Aukštos molekulinės masės polietileno šerdis dengta poliesteriu ir aukštos molekulinės masės polietilenu; Pintas, spalvotas. | #2 | 96 ± 0,5 | Be adatos | - | 48
Pasiūlymo (sutarties) kaina 2-ai pirkimo daliai Eur su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.