TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės rinkos konsultacijos Nr. ID 4892541 „VMKL 55678-1 Slaugos priemonės“ dėl techninės specifikacijos / pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Pirkimo dalies Nr. | Techninė specifikacija | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| - TUR rinkinys | 7.2 Paciento apklotas 180/280 ± 20 cm x 240 cm ± 20 cm su integruotais kojų apvalkalais. Turi perinealinę 5cm ±1cm diametro angą ir lipnią suprapubinę 8cm ±1cm diametro angą. Skysčių surinkimo maišas 95 cm ±5cm x 50 cm ±5cm su filtru bei skysčių išleidimo anga ir lipduku/juostele maišo tvirtinimui prie chalato. Antpirštis analinei apžiūrai. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | 1) Paciento apklotas 180/280 ± 20 cm x 240 cm ± 20 cm su integruotais kojų apvalkalais. Prašome koreguoti apkloto dydžio paklaidas, kadangi chirurginėms operacijoms yra naudojami standartiniai apklotai (pagal operacijos tipą), todėl 20 cm nuokrypis būtų per didelis ir to pasekoje būtų pažeidžiamas sterilumas. Tuomet apklotas būtų per mažas arba per didelis. Siūlome koreguoti sekančiai: Paciento apklotas 180/280 ± 10 cm x 240 cm ± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais. 2) Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.2. iš „Paciento apklotas 180/280 ± 20 cm x 240 cm ± 20 cm su integruotais kojų apvalkalais“ į „Paciento apklotas 180/280 ± 10 cm x 240 cm ± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais; 7.3. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 2. Nefroskopinis rinkinys | 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 2 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.3. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.4. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| - URS rinkinys | 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.3. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.4. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 4. Apklotų rinkinys artroskopinėms operacijoms | 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 cm. 7.5 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.6 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis ne mažiau 120 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | 1) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 cm. Prašome šį punktą koreguoti sekančiai: Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm. Taip koreguoti prašome todėl, kad Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais standartiniais Mayo staliukais. 2)Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.2. iš „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 cm. “ į „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 cm ± 3cm x 90 cm ± 3cm.; 7.5. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.6. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 5. Mayo staliuko apklotas | Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažiau 55 x 90 cm | Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažiau 55 x 90 cm. Prašome šį punktą koreguoti sekančiai: su padidinta skysčių sugėrimo zona 55 x 90 ± 3cm. Taip koreguoti prašome todėl, kad Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais standartiniais Mayo staliukais. | Reikalavimas keičiamas: iš „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažiau 55 x 90 cm“ į „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, pagamintas iš polietileno ir neaustinės polipropileno medžiagos su padidinta skysčių sugėrimo zona 55 cm ± 3cm x 90 cm ± 3cm ; |
| 6. U formos apkloto rinkiny | 7.6 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio nurodanti etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.6. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 7. Proktologijos rinkinys | 7.3 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.4 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio– 1 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.3. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.4. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 8. Laparoskopinis rinkinys su stačiakampe anga | 7.4 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjomo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 2 vnt. 7.5 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.4 iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.5. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 9. Apklotų rinkinys laparotomijoms, universalus | 7.2 Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažiau 55 ± 3cm x 90 ± 3cm – 1 vnt. 7.11 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | 1) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažiau 55 ± 3cm x 90 ± 3cm Prašome šį punktą koreguoti sekančiai: Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm. Taip koreguoti prašome todėl, kad Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais standartiniais Mayo staliukais. 2)Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.2. iš „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažiau 55 ± 3cm x 90 ± 3cm – 1 vnt. “ į „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 cm ± 3cm x 90 cm ± 3cm 7.11. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 10. Laparoskopinis vaginalinis rinkinys | 7.4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 4 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.4 iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 12. Rinkinys Cezario operacijai | 7.2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažiau 55 x 90 cm. – 1 vnt. 7.7 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 3 vnt. | 1) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 cm. Prašome šį punktą koreguoti sekančiai: Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3cm. Taip koreguoti prašome todėl, kad Mayo staliuko apklotas yra suderintas su ligoninėje naudojamais standartiniais Mayo staliukais. 2)Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.2. iš „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona ne mažiau 55 x 90 cm. – 1 vnt. “ į „Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 cm ± 5 cm x 145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 cm ± 3cm x 90 cm ± 3cm.“ 7.7. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 14. Vaginalinis rinkinys | 7.2 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 2 vnt. 7.3 Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.2. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.3. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 15. Laparoskopinis rinkinys su trikampe anga | 7.6 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio - 3 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.6. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ . |
| 16. Apklotų rinkinys angiografijai | 7.18 Servetėlė ne mažesnė 40x60 cm - 3 vnt. | Servetėlė ne mažesnė 40x60 cm. Prašome šį punktą koreguoti sekančiai: Sugerianti servetėlė 40x60 cm ± 5 cm. Taip koreguoti prašome todėl, kad dydžio reikalavimas "ne mažiau" yra netikslus, nes nenurodant dydžio tolerancijos, gali būti pasiūlytos gerokai per dideles servetėles, kurios neatliks savo funkcijos. | Reikalavimas keičiamas: 7.18. iš „Servetėlė ne mažesnė 40x60 cm - 3 vnt.“ į „Sugerianti servetėlė 40 cm ± 5 cm x 60 cm ± 5 cm – 3 vnt.“ |
| 17. Apklotų rinkinys angiografijai, radialinis | 7.22 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. 7.23 Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio – 1 vnt. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi didžio žymėjimo etiketę ar įspaudą. Prašome koreguoti šį punktą sekančiai: Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Taip koreguoti prašome todėl, kad sterilus chirurginis chalatas yra naudojamas sterilioje operacinės aplinkoje, o pridėta/priklijuota etiketė gali lengvai nukristi ir pažeisti sterilumą. | Reikalavimas keičiamas: 7.22. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ 7.23. iš „Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi dydžio žymėjimo etiketę ar įspaudą“ į „Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį.“ |
| 29. Kateterizavimo rinkinys | Kateterizavimo rinkinys. Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 5 cm (± 0,5 cm) - 2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7,5 cm (± 0,5 cm) x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 182 mm (± 2 mm) x 98 mm (± 2 mm) x 24 mm (± 2 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova ne mažiau 60x75 cm - 1 vnt.; visi rinkinio komponentai turi būti supakuoti į 2- jų sluoksnių apklotą-apklotas nemažiau 50x50 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. ** | Prašome pakeisti TS į: Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 2 vnt.; dideli marlės tamponai, Ø 3 cm (± 0,5 cm) - 6 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7,5 cm (± 0,5 cm) x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; padėkliukas, 182 mm (± 2 mm) x 98 mm (± 2 mm) x 24 mm (± 2 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova ne mažiau 60x60 cm - 1 vnt.; visi rinkinio komponentai turi būti supakuoti į 2- jų sluoksnių apklotą-apklotas nemažiau 50x50 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. ** | Reikalavimas ,,Sudėtis: plastikinis pincetas, 13 cm (±1 cm)- 1 vnt.“ nekeičiamas, kadangi pirkimo poreikio apimtį nustato išimtinai Perkančioji organizacija, vadovaudamasi savo funkcijomis ir realiu poreikiu. Kateterizavimo procedūrai atlikti pakanka vieno pinceto, todėl papildomų pincetų nenumatoma – siekiama išvengti perteklinių atliekų (ekologiniais sumetimais).; Reikalavimas ,,dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 5 cm (± 0,5 cm) - 2 vnt.“ nekeičiamas, kadangi dideli marlės tamponai skirti dezinfekuoti paciento odai, tai patogiau atlikti su Ø 5 cm. Be to, ekonomiškai neefektyvu procedūros metu naudoti kelis mažesnius tamponus vietoje vieno reikalaujamo dydžio, todėl siūlymas laikytinas neatitinkančiu racionalaus išteklių naudojimo principo. Reikalavimas ,,neaustinės medžiagos servetėlės 7,5 cm (± 0,5 cm) x7,5 cm (± 0,5 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.“ nekeičiamas, kadangi kiekis apskaičiuotas pagal manipuliacijos eigą. Reikalavimas ,,dviejų dalių padėkliukas, 182 mm (± 2 mm) x 98 mm (± 2 mm) x 24 mm (± 2 mm) - 1 vnt.“ nekeičiamas, kadangi viena dalis skirta sterilioms, nepanaudotoms priemonėms/medžiagoms, o kita – nesterilioms, panaudotoms priemonėms/medžiagoms.“ Reikalavimas ,, U-formos apklotas su įpjova ne mažiau 60x75 cm - 1 vnt.“ nekeičiamas, kadangi U-formos apklotas su įpjova ne mažiau 60x75 cm užtikrina platesnę sterilią zoną. |
| 37. Vienkartinė patalynė ligoniams | Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš neaustinės medžiagos ne plonesnės kaip 25 g/m², komplekto sudėtis: pagalvės užvalkalas (ne mažiau 60 x 60 cm), antklodės užvalkalas (ne mažiau 140x200 cm ), paklodė (ne mažiau 140x210 cm). Spalva – žalia,/mėlyna. Rinkiniai supakuoti po 1 vnt. | Prašome papildyti spalvų sąrašą balta spalva. | Reikalavimas ,,Spalva – žalia,/mėlyna“ nekeičiamas, kadangi žalios/mėlynos spalvos paklotuose kraujo ir kitų kūno skysčių dėmės nėra tokios ryškios kaip ant balto audinio. Tai padeda palaikyti švaresnės ir tvarkingesnės aplinkos įspūdį gydymo metu. Šios spalvos turi raminantį poveikį tiek personalui, tiek pacientams. Mėlyna ir žalia yra dažnai siejamos su švara, sveikata, saugumu ir gamta. |
| 38. Vienkartiniai plastikiniai apsauginiai apklotai čiužiniams | Vienkartiniai; su gumele; ne mažesni nei 200x100 cm dydžio; nepralaidūs skysčiams; gerai priglunda prie čiužinio. | Prašome pakoreguoti išmatavimus į: Ne mažesni nei 200x90cm | Reikalavimas nekeičiamas, kadangi lovose naudojami 200x100 cm dydžio čiužiniai, todėl 200x90 cm apsauginiai užvalkalai netinka. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.