Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO ,,KALVARIJOS PASIENIO UŽKARDOS INFRASTRUKTŪROS  (VIDAUS IR LAUKO) ATNAUJINIMO IR PLĖTROS DARBŲ PIRKIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-10-27  Nr. PRO-452

Vilnius

SVARSTYTA. Atsakymai į tiekėjo klausimus supaprastintame atvirame konkurse ,,Kalvarijos pasienio užkardos infrastruktūros (vidaus ir lauko) atnaujinimo ir plėtros darbų pirkimas“.

Tiekėjas <...> CVP IS priemonėmis pateikė klausimus dėl pirkimo dokumentų.

Viešojo pirkimo komisija, apsvarsčiusi tiekėjo klausimus, bei <...>, teikia atsakymus:

Klausimas. Preliminariuose darbų kiekiuose matome:

| Naujų plastikinių langų įrengimas su lauko ir vidaus palangėmis, angokraščių apdaila (patalpa R-11(1)) | m2 | 1,1 |  | Langas L2: 0,38(h)m × 1,9 m; Langas L3: 0,38 m × 0,9(h) m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubų ir stogo konstrukcijoje (g/b perdengimo plokštė) angų užtaisymas betonuojant, kai klojiniai įrengiami iš lentų. | m3 | 0,4 |  | patalpa R-11(1) |

Šie kiekiai rodomi nustačius apvalinimą – vienas ženklas po kablelio

Excel lange matomi galimai tikri kiekiai – du ženklai po kablelio (atitinkamai 1,06 ir 0,38)

Klausimas – kokius kiekius vertinti sąmatoje:

| Naujų plastikinių langų įrengimas su lauko ir vidaus palangėmis, angokraščių apdaila (patalpa R-11(1)) | m2 | 1,1 ar 1,06 |
| --- | --- | --- |
| Lubų ir stogo konstrukcijoje (g/b perdengimo plokštė) angų užtaisymas betonuojant, kai klojiniai įrengiami iš lentų. | m3 | 0,4 ar 0,38 |

Atsakymas. Pastabose nurodyti preliminarus langų matmenys, kadangi matavimai buvo atlikti nuo angokraščio iki angokraščio. Teikiant pasiūlymą vadovautis preliminariais kiekiais – 1,1 ir 0,4.

NUTARTA:

- Pritarti pateiktiems atsakymams.

- Supaprastinto atviro konkurso ,,Kalvarijos pasienio užkardos infrastruktūros (vidaus ir lauko) atnaujinimo ir plėtros darbų pirkimas“ pasiūlymų pateikimo terminą atidėti iki 2025-10-31 9.00 val.

3. Informuoti tiekėjus CVP IS priemonėmis.

<...>