## Lapas1
2 PRIEDAS
DANTŲ PROTEZŲ, JŲ KONSTRUKCINIŲ DALIŲ BEI TECHNOLOGINIO APDOROJIMO PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS(TOLIAU-PREKĖS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1) Prekės turi atitikti Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR - Medical Device Regulation). Pateikiami dokumentai su pasiūlymu: Gamintojo atitikties deklaracija.
2) Pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir pateiktą užsakymą (nepriklausomai nuo konkretaus užsakymo vertės), prekės turi būti pristatytos neatlygintinai tiekėjo transportu į VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą, adresu: Pievų tako g. 38, Klaipėda, per 5 d. d. nuo užsakymo gavimo dienos.
3) Prekės turi būti gaminamOS iš paruošto STL failo (Exocad programa). Failą pateiks kartu su užsakymu perkančioji organizacija. STL failai ir pacientų duomenys yra konfidencialūs. Tiekėjas privalo užtikrinti jų saugumą ir nenaudoti kitais tikslais.
4) Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti frezavimo technologijos tikslumą, pasirinktos medžiagos atitiktį, gaminio kokybę (Gaminiai turi būti be defektų, tinkamai išfrezuoti, be mikro įtrūkių, deformacijų, spalvos ar anatomijos neatitikimų).
5 )Spausdinti skanuotus modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus. Didelių defektų atveju tiekėjas privalo pristatyti juos perkančiąjai organizacijai bendram sutarimui dėl tolesnio darbo.
6)Tiekėjas turi spausdinti modelius ir sustatyti juos į artikuliatorių per optimaliausią laiką pagal naudojamų medžiagų technines savybes.
7) Tiekėjas turi spektrometru ar pagal spalvų raktą patikrinti pagaminto dantų protezo spalvos atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytai spalvai.
8) Tiekėjas privalo siunčiant pagamintus dantų protezus, kartu grąžinti Perkančiąjai organizacijai duotas dantų protezų gamybai detales ar priemones.
9) Kartu su pagamintais dantų protezais tiekėjas turi pridėti dantų protezo techninį pasą.
10) Tiekėjas turi siųsti dantų protezus matavimui su spausdintais modeliais ir pateikti kitą su gaminamų darbu susijusią reikalingą informaciją.
11) Tiekėjas negali savarankiškai keisti pateikto modelio konstrukcijos neinformavęs ir nesusiderinęs su perkančiosios organizacijos dantų techniku.
12) Prekės pristatymo metu turi būti : tinkamai, saugiai supakuotos, nepažeista pakuotė.
13)Tiekėjas per 12 val. nuo užsakymo pateikimo momento privalo informuoti Pirkėją jei yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jis negali pristatyti užsakytos Prekės per nustatytą terminą.
14) Dantų technikas, naudodamas turimas technologijas, turi užtikrinti, kad jo pagamintas medicinos prietaisas (protezas) atitiktų mn 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr. 15-467), reikalavimus. (Pagrindas: Lietuvos Respublikos SAM 2002-03-12 įsakymas Nr. 121„Dėl reikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti“).
15) Medžiagos, iš kurių gaminami protezai, turi atitikti mn 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ reikalavimus. (pagrindas: Lietuvos Respublikos SAM 2002-03-12 įsakymas Nr. 121„Dėl reikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti“).
16) Prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.
17) Garantiniu laikotarpiu dantų protezų lūžimo ar nuskilimo atvejais (pagal susitarimą su perkaniąja organizacija) juos pataisyti ar pagaminti naujus ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo pranešimo (el.p. , telefonu ) apie prekės garantijos poreikį dienos.
Tiekėjas privalo užpildyti lenetlės 5-8 laukus siūlomais įkainiais:
Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vieneto įkainis Eur, be PVM | Vieneto įkainis Eur, su PVM | Bendra kaina Eur, be PVM (4x5=8) | Bendra kaina Eur, su PVM (4x6=9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Cirkonio oksido karkasas ant preparuoto danties | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0
2. | Cirkonio oksido karkasas ant preparuoto danties frezuotas iš STL failo | vnt. | 200 |  |  | 0 | 0
3. | Cirkonio oksido karkasas ant implanto | vnt. | 300 |  |  | 0 | 0
4. | Cirkonio oksido karkasas ant implanto frezuotas iš STL failo | vnt. | 200 |  |  | 0 | 0
5. | Emax (vaškas+presavimas) | vnt. | 100 |  |  | 0 | 0
6. | Emax (vaškas + presavimas) frezuotas iš STL failo | vnt. | 50 |  |  | 0 | 0
7. | Emax (frezuotas) | vnt. | 100 |  |  | 0 | 0
8. | Emax (frezuotas) iš STL failo | vnt. | 50 |  |  | 0 | 0
9. | Emax ( kristalizuotas) | vnt. | 100 |  |  | 0 | 0
10. | Emax (kristalizuotas) frezuotas iš STL failo | vnt. | 50 |  |  | 0 | 0
11. | Cirkonio oksido pilnos anatominės formos vainikėlis ir užklotas | vnt. | 150 |  |  | 0 | 0
12. | Cirkonio oksido pilnos anatominės formos vainikėlis / užklotas frezuotas iš STL failo | vnt. | 150 |  |  | 0 | 0
13. | PMMA daugiasluoksnis plastmasės vainikėlis ar užklotas | vnt. | 40 |  |  | 0 | 0
14. | PMMA daugiasluoksnis plastmasės vainikėlis / užklotas frezuotas iš STL failo | vnt. | 40 |  |  | 0 | 0
15. | PMMA vienspalvis vainikėlis | vnt. | 40 |  |  | 0 | 0
16. | PMMA vienspalvis vainikėlis frezuotas iš STL failo | vnt. | 40 |  |  | 0 | 0
17. | NANO kompozito vainikėlis / užklotas | vnt. | 40 |  |  | 0 | 0
18. | Nano kompozito vainikėlis / užklotas | vnt. | 30 |  |  | 0 | 0
19. | Vientisa vieno žandikaulio konstrukcija-pasaga (pilna anatomija) | vnt. | 20 |  |  | 0 | 0
20. | Vientisa vieno žandikaulio konstrukcija – pasaga (pilna anatomija) frezuota iš STL failo | vnt. | 20 |  |  | 0 | 0
21. | Vientisa vieno žandikaulio konstrukcija – pasaga (karkasas /dalinė anatomija) | vnt. | 20 |  |  | 0 | 0
22. | Vientisa vieno žandikaulio konstrukcija – pasaga (karkasas /dalinė anatomija) frezuota iš STL failo | vnt. | 20 |  |  | 0 | 0
23. | Vaškinės sijos modeliavimas ir liejimas | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0
24. | Titano sija ant 2-ų implantų | vnt. | 2 |  |  | 0 | 0
25. | Titano sija ant 3-ų implantų | vnt. | 2 |  |  | 0 | 0
26. | Titano sija ant 4-ų implantų | vnt. | 2 |  |  | 0 | 0
27. | Titano sija ant 6-ų implantų | vnt. | 1 |  |  | 0 | 0
28. | Aliuminio sija ant 2-ų implantų | vnt. | 2 |  |  | 0 | 0
29. | Aliuminio sija ant 3-ų implantų | vnt. | 2 |  |  | 0 | 0
30. | Aliuminio sija ant 4-ų implantų | vnt. | 2 |  |  | 0 | 0
31. | Aliuminio sija ant 5-ų implantų | vnt. | 1 |  |  | 0 | 0
32. | Vaškinės sijos frezavimas iš STL failo | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0
33. | 3D modelis | vnt. | 100 |  |  | 0 | 0
34. | 3D modelis iš STL failo | vnt. | 150 |  |  | 0 | 0
Preliminari pasiūlymo kaina (1-34 eil. suma) : | [5 empty] | 0 | 0
Pastabos ir reikalavimai: 1)įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo įkainius, kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodomi įkainiai ir kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami.