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Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

1. Klausimas: kartu su konkursine medžiaga yra pateiktas ir techninis -darbo projektas, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje (statybos-montavimo darbai) prie inžinerinių paslaugų yra nurodoma, kad reikia parengti Techninį-darbo projektą. Prašome patikslinti ar reikia rengti naują ar čia įsivėlusi klaida?
Atsakymas: Naujo techninio darbo projekto rengti nereikia.

2. Klausimas : Projekto techninėse specifikacijose nėra aprašyta AVS spinta ir jos elementai tik pateiktas brėžinys. Prašome papildyti Specifikaciją.
Atsakymas: AVS spintos šiame etape montuoti neteikia, gatvės apšvietimo linija jungiama prie jau esamos linijos, kuriai apskaitos valdymo spinta yra sumontuota.

3. Klausimas: Projekto techninėse specifikacijose nėra aprašytas AVS spintoje montuojamas valdiklis, kokios jo funkcijos ir kitos techninės charakteristikos. Prašome papildyti Specifikaciją.
Atsakymas: AVS spintos šiame etape montuoti nereikia, gatvės apšvietimo linija jungiama prie jau esamos linijos, kuriai apskaitos valdymo spinta yra sumontuota.

4. Klausimas: Užklausus gamintojo dėl atramų, specifikacijose nėra konkretumo, todėl iškilo keli klausimai dėl jų medžiagų ir formos: 
4.1. Prašome patikslinti ar jos turi būti plieninės karšto cinkavimo ar turi būti dar ir dažytos? Jei taip tai koks RAL.
4.2. Kokia tiksliai turi būti forma: kūginė ar kitokia? 

Atsakymai:
4.1  Atramos turi būti plieninės cinkuotos, nedažytos.
4.2. Atramos turi būti saugios.

