SKELBIAMOS APKLAUSOS „KAUNO R. SAV., BABTŲ SEN., STABAUNYČIAUS K. STABAUNYČIAUS GATVĖS APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS“  (NR. 5082040) (TOLIAU –PIRKIMAS) aTSAKYMAS Į TIEKĖJo PAKLAUSIMą

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

- Klausimas: kartu su konkursine medžiaga yra pateiktas ir techninis -darbo projektas, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje (statybos-montavimo darbai) prie inžinerinių paslaugų yra nurodoma, kad reikia parengti Techninį-darbo projektą. Prašome patikslinti ar reikia rengti naują ar čia įsivėlusi klaida?

Atsakymas: Naujo techninio darbo projekto rengti nereikia.

- Klausimas : Projekto techninėse specifikacijose nėra aprašyta AVS spinta ir jos elementai tik pateiktas brėžinys. Prašome papildyti Specifikaciją.

Atsakymas: AVS spintos šiame etape montuoti neteikia, gatvės apšvietimo linija jungiama prie jau esamos linijos, kuriai apskaitos valdymo spinta yra sumontuota.

- Klausimas: Projekto techninėse specifikacijose nėra aprašytas AVS spintoje montuojamas valdiklis, kokios jo funkcijos ir kitos techninės charakteristikos. Prašome papildyti Specifikaciją.

Atsakymas: AVS spintos šiame etape montuoti nereikia, gatvės apšvietimo linija jungiama prie jau esamos linijos, kuriai apskaitos valdymo spinta yra sumontuota.

- Klausimas: Užklausus gamintojo dėl atramų, specifikacijose nėra konkretumo, todėl iškilo keli klausimai dėl jų medžiagų ir formos:

  - Prašome patikslinti ar jos turi būti plieninės karšto cinkavimo ar turi būti dar ir dažytos? Jei taip tai koks RAL.

  - Kokia tiksliai turi būti forma: kūginė ar kitokia?

Atsakymai:

4.1  Atramos turi būti plieninės cinkuotos, nedažytos.

4.2. Atramos turi būti saugios.