Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams

CVP IS priemonėmis 					           2025-10-27

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdydama pirkimą (tarptautinis pirkimas) Relinės apsaugos ir automatikos apsaugų komplektai, CVP IS ID 4844344 (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo klausimus. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi bei Bendrųjų pirkimo sąlygų 19.2. punktu, teikiame atsakymus: Eil. Nr.; Klausimas; Atsakymas. 1.; Gavę atsakymus turime brėžinius su (tiekėjo nurodyti konkretūs gamintojo pavadinimai) techniniais sprendimais. Ar apsaugos reliniai terminalai tiekiami užsakovo? Ar reikia pasiūlyti išskirtinai tik to gamintojo relines apsaugos terminalus kurie pavaizduoti ir įvardinti brėžiniuose?; Techninės specifikacijos 2.5. p. nurodoma, kad „TS prieduose nurodyti gamintojų ir modelių pavadinimai naudojami funkcionalumui apibūdinti ir tai nėra reikalavimas. Tiekėjas komplektuodamas Prekę gali naudoti kitų gamintojų lygiavertį funkcionalumą turinčius produktus, tačiau toks panaudojimas negali įtakoti Prekės panaudojimo pagal pagrindinę funkciją, t.y. prireikus pakeisti Perkančiojo subjekto objekte esantį komplektą, negali būti reikalingi kitos įrangos ir jos nustatymų pakeitimai. Prekes komplektuojančios medžiagos ir įrenginiai turi atitikti šios techninės specifikacijos prieduose pateikiamus techninius reikalavimus. “.

Jovita Buterlevičiūtė, tel. +370 648 41300, el. p. jovita.buterleviciute@litgrid.eu