Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apšvietimo ir jo tvirtinimo įranga

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas įrangą privalo pateikti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Šviesos modeliavimo priemonių komplektas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1 | Lempos ilgis | ≥ 117,1 cm |  |
| 1.2 | Baterija | Turi būti integruota |  |
| 1.3 | Integruotos baterijos talpa: | ≥ 2500 mAh |  |
| 1.4 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažiau 95 |  |
| 1.5 | Darbo režimai | Turi būti ne mažiau kaip: CCT, RGB |  |
| 1.6 | Minimali spalvinė temperatūra | ≤ 3200 K |  |
| 1.7 | Maksimali spalvinė temperatūra | ≥ 5600 K |  |
| 1.8 | Nuotolinis valdymas | Turi būti ne mažiau kaip jungiantis per Bluetooth |  |
| 1.9 | Kiekis rinkinyje | ≥ 2 vnt |  |
| 2. | Valdomų lempučių komplektas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2.1 | Lizdo tipas | E26/E27 |  |
| 2.2 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažiau 95 |  |
| 2.3 | Darbo režimai | Turi būti ne mažiau kaip: CCT, RGB |  |
| 2.4 | Minimali spalvinė temperatūra | ≤ 2000 K |  |
| 2.5 | Maksimali spalvinė temperatūra | ≥ 10000 K |  |
| 2.6 | Baterija | Turi būti |  |
| 2.7 | Nuotolinis valdymas | Turi būti ne mažiau kaip jungiantis per Bluetooth |  |
| 2.8 | Krepšys | Turi būti |  |
| 2.9 | Kiekis rinkinyje | ≥ 8 vnt |  |
| 3. | Portatyvus apšvietimas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 3.1 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažiau 95 |  |
| 3.2 | Spalvinė temperatūra | Turi būti ne mažiau kaip: minimali spalvinė temperatūra ne daugiau 2000 K, maksimali spalvinė temperatūra ne mažiau 5600 K |  |
| 3.3 | Apšviestumas 1 m atstumu | ≥ 300 liuksų |  |
| 3.4 | Baterija | Turi būti |  |
| 3.4 | Nuotolinis valdymas | Turi būti ne mažiau kaip jungiantis per Bluetooth arba per wireless dmx priedą (turi būti įskaičiuotas į kainą ir pateiktas kartu su prekėmis) |  |
| 3.5 | Darbo režimai | Turi būti ne mažiau kaip: RGB kintamos spalvinės temperatūros režimas (≤2000 - ≥5600 K) |  |
| 3.6 | Krepšys ar kietas dėklas (angl. flightcase) | Turi būti |  |
| 3.7 | Šviestuvų (panelių) kiekis rinkinyje | ≥ 3 vnt |  |
| 3.8 | Priedai | Turi būti pateikiami visi reikalingi priedai ir komponentai užtikrinantys siūlomos įrangos sklandų veikimą. |  |
| 4. | Prožektoriai (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 4.1 | Spalvinė temperatūra | ne mažiau 5600 K |  |
| 4.2 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažiau 95 |  |
| 4.3 | Galia | ≥ 1600 W |  |
| 4.4 | Šviesos srautas | Turi būti nuolatinis |  |
| 4.5 | Apšviestumas 1 m atstumu | ≥ 48100 liuksų |  |
| 4.6 | Didžiausias pritemdymas: | ≤ 5 % |  |
| 4.7 | Šviesdėžių tvirtinimo tipas | Bowens S |  |
| 4.8 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 7 - 11 punktuose siūlomomis prekėmis, šviesdėžėmis |  |
| 5. | Prožektoriai (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 5.1 | Spalvinė temperatūra | ne mažiau 5600 K |  |
| 5.2 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažiau 95 |  |
| 5.3 | Šviesos srautas | Turi būti nuolatinis |  |
| 5.4 | Apšviestumas 1 m atstumu | ≥ 11630 liuksų |  |
| 5.5 | Didžiausias pritemdymas: | ≤ 5 % |  |
| 5.6 | Šviesdėžių tvirtinimo tipas | Bowens S |  |
| 5.7 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 7 - 11 punktuose siūlomomis prekėmis, šviesdėžėmis |  |
| 6. | Taškinis apšvietimas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 6.1 | Minimali spalvinė temperatūra | ≤ 2700 K |  |
| 6.2 | Maksimali spalvinė temperatūra | ≥ 6500 K |  |
| 6.3 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | ne mažiau 95 |  |
| 6.4 | Šviesos srautas | Turi būti nuolatinis |  |
| 6.5 | Apšviestumas 1 m atstumu | ≥ 30132 liuksų |  |
| 6.6 | Tvirtinimo tipas: | 1x 5/8" Receiver |  |
| 7. | Šviesdėžės (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 7.1 | Diametras (ø) | ≥ 89 cm |  |
| 7.2 | Medžiagos | Turi būti pagamintas iš audinio, metalo (Plastikinis apvalkalas netinkamas) |  |
| 7.3 | Tipas | Turi būti sulankstomas |  |
| 7.4 | Tvirtinimas | Turi būti bent vienas iš nurodytų: Bowens mount for TX120/240, FOMEI (adapteris), Bowens S mount |  |
| 7.5 | Priedai | Turi būti šviesą sklaidanti medžiaga. (Uždaro tipo šviesdėžė) |  |
| 7.6 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 4 - 5 punktuose siūlomomis prekėmis prožektoriais |  |
| 8. | Šviesdėžės (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 8.1 | Diametras (ø) | ≥ 60 cm |  |
| 8.2 | Medžiagos | Turi būti audinys, metalas |  |
| 8.3 | Tipas | Turi būti sulankstomas |  |
| 8.4 | Tvirtinimas | Turi būti Bowens S mount |  |
| 8.5 | Priedai | Turi būti difuzinė medžiaga, korys (angl. grid) |  |
| 8.6 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 4 - 5 punktuose siūlomomis prekėmis prožektoriais |  |
| 9. | Šviesdėžės (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 9.1 | Išmatavimai | ≥120 x 30 cm |  |
| 9.2 | Tipas | Turi būti strip |  |
| 9.3 | Tvirtinimas | Turi būti Bowens S mount arba Bowens S adapteris |  |
| 9.4 | Priedai | Turi būti difuzinė medžiaga |  |
| 9.5 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 4 - 5 punktuose siūlomomis prekėmis prožektoriais |  |
| 10. | Šviesdėžė (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 10.1 | Tipas | Turi būti lantern |  |
| 10.2 | Diametras (ø) | ≥ 65 cm |  |
| 10.3 | Medžiagos | Turi būti audinys |  |
| 10.4 | Tvirtinimas | Turi būti Bowens S mount arba atitinkamas priedas |  |
| 10.5 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 4 - 5 punktuose siūlomomis prekėmis prožektoriais |  |
| 11. | Šviesdėžė (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 11.1 | Tipas | Turi būti lantern |  |
| 11.2 | Diametras (ø) | ≥ 89,9 cm |  |
| 11.3 | Medžiagos | Turi būti audinys |  |
| 11.4 | Tvirtinimas | Turi būti Bowens S mount |  |
| 11.5 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 4 - 5 punktuose siūlomomis prekėmis prožektoriais |  |
| 12. | Stovas (4 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 12.1 | Medžiaga | Turi būti iš chromuoto plieno |  |
| 12.2 | Suskleisto stovo ilgis | ≥ 173 cm |  |
| 12.3 | Maksimalus pratęsimas (angl. maximum extension) | ≥ 266 cm |  |
| 12.4 | Maksimali apkrova | ≥ 30 kg |  |
| 12.5 | Tvirtinimai | Turi būti ne mažiau kaip: 1 1/8″ (28mm) socket, 5/8″ (16mm) socket |  |
| 13. | Stovas su ratukais (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 13.1 | Medžiaga | Turi būti iš plieno, chromuoto plieno |  |
| 13.2 | Suskleisto stovo ilgis: | ≤ 155 cm |  |
| 13.3 | Minimalus darbinis aukštis | ≤179 cm |  |
| 13.4 | Maksimalus darbinis aukštis | ≥ 320 cm |  |
| 13.5 | Maksimali apkrova | ≥ 40 kg |  |
| 13.6 | Tvirtinimai | Turi būti ne mažiau kaip: Junior ir Baby Receiver, Baby Stud |  |
| 13.7 | Priedai | Turi būti su ratukais |  |
| 14. | Stovas senior (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 14.1 | Medžiaga | Turi būti iš chromuoto plieno |  |
| 14.2 | Suskleisto stovo ilgis: | ≤ 195 cm |  |
| 14.3 | Minimalus darbinis aukštis | ≤199 cm |  |
| 14.4 | Maksimalus darbinis aukštis | ≥ 320 cm |  |
| 14.5 | Maksimali apkrova | ≥ 40 kg |  |
| 14.6 | Tvirtinimai | Turi būti ne mažiau kaip: Junior ir Baby Receiver, Baby Stud |  |
| 14.7 | Priedai | grip head (115 mm) |  |
| 15. | Atšvaito komplektas su stovu (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 15.1 | Komplektas | Turi būti ne mažiau kaip: reflektorius, stovas, šviesą atspindinčios medžiagos - ne mažiau 2 vnt. skirtingų (auksinė, sidabrinė ), difuzorius. |  |
| 15.2 | Reflektoriaus diametras (ø) | ≥105 cm |  |
| 15.3 | Stovo maksimalus aukštis | ≥235 cm |  |
| 16. | Smėlio maišų komplektas (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 16.1 | Tipas | Turi būti dvigubas (butterfly) |  |
| 16.2 | Kiekis | ≥ 3 vnt |  |
| 16.3 | Svoris | ≥ 6,8 kg |  |
| 17. | Tvirtinimo gnybtų komplektas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 17.1 | Tipas | gnybtas (spring) |  |
| 17.2 | Kiekis komplekte | ne mažiau 12 vnt |  |
| 17.3 | Paskirtis | Šviesą sklaidančioms, atspindinčioms ir blokuojančioms medžiagoms tvirtinti |  |
| 18. | HMI prožektoriaus komplektas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 18.1 | Prožektorius | Turi būti |  |
| 18.2 | Prožektoriaus tipas | HMI |  |
| 18.3 | Prožektoriaus galingumas | ≥ 1600 W |  |
| 18.4 | Balastas | Turi būti |  |
| 18.5 | Balasto tipas | elektroninis |  |
| 19. | HMI lempa (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 19.1 | Tipas | HMI |  |
| 19.2 | Galingumas | ≥ 1800 W |  |
| 19.3 | Spalvinė temperatūra | ≥ 5600 K |  |
| 19.4 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 18 punkte siūloma preke HMI prožektoriumi |  |
| 20. | Rėmas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 20.1 | Tipas | Turi būti sudedamas |  |
| 20.2 | Surinkto rėmo dydis | ≥ 240 x 240 cm |  |
| 21. | Difuzinė medžiaga (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 21.1 | Tipas | difuzinė medžiaga (balta) |  |
| 21.2 | Tipas | Balta |  |
| 21.3 | Dydis | ≥ 240 x 240 cm; |  |
| 21.4 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 20 punkte siūloma preke rėmu |  |
| 22. | Dviguba šviesą atspindinti /blokuojanti medžiaga (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 22.1 | Tipas | Turi būti šviesą atspindinti ir blokuojanti |  |
| 22.2 | Dydis | ≥ 240 x 240 cm; |  |
| 22.3 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 20 punkte siūloma preke rėmu |  |
| 23. | Dviguba žalia / mėlyna medžiaga (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 23.1 | Tipas | Turi būti dvipusė: iš vienos pusės žalia spalva, iš kitos pusės mėlyna spalva |  |
| 23.2 | Dydis | ≥ 240 x 240 cm; |  |
| 23.3 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su šio pirkimo 20 punkte siūloma preke rėmu |  |
| 24. | Tinklelių ir vėliavų rinkinys (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 24.1 | Rinkinio sudėtis | Turi būti skirtingų dydžių, mažiausias dydis nurodytas 24.2p., kiti turi būti didesni: ≥3 tinkleliai, ≥3 vėliavos. |  |
| 24.2 | Mažiausias tinklelių ir vėliavų dydis | ≥ 60 x 40 cm |  |
| 24.3 | Krepšys arba dėklas | Turi būti |  |
| 24.4 | Paskirtis | Prožektorių šviesos srautui valdyti, ją blokuoti ir atspindėti |  |
| 25. | Tvirtinimas - adapteris (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 25.1 | Tvirtinimo tipas | 4-1/2“ |  |
| 25.2 | Priėmėjas | 1-1/8“ |  |
| 25.3 | Paskirtis | Vėliavoms (angl. flag), rėmams (angl. butterfly, grid frame, frost frame) tvirtinti |  |
| 26. | Smėlio maišas (4 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 26.1 | Tipas | Turi būti atsparūs vandeniui: butterfly bag arba saddle bag |  |
| 26.2 | Paskirtis | Turi būti tinkamas šviesos stovams stabilizuoti |  |
| 26.3 | Svoris | ≥ 6 kg |  |
| 27. | Tvirtinimo priedas apšvietimui (2 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 27.1 | Paskirtis | Turi būti galima tvirtinti ARRI SkyPanel S30, S60 & S120 šviesos paneles |  |
| 27.2 | Tvirtinimo tipas prie stovo | Junior Pin with Long Gooseneck |  |
| 27.3 | Nustatymo kampas | Turi būti keičiamas ne mažiau ±90 laipsnių |  |
| 27.4 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su jau turimomis ARRI SkyPanel (2 vnt.) |  |
| 28. | Specialus stovas (1 vnt.) | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 28.1 | Stovo tipas: | Turi būti c-stand with boom arm |  |
| 28.2 | Minimalus darbinis aukštis | ≤ 130 cm |  |
| 28.3 | Maksimalus darbinis aukštis | ≥ 300 cm |  |
| 28.4 | Tvirtinimo tipas | gripo galva (griphead) 5/8" Stud |  |
| 28.5 | Boom ilgis | ≥ 2m |  |
| 29. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn |  |