## Darbų ir medžiagų įkainiai
ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ ELEKTROS TINKLŲ REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI
Darbų kiekių/sąnaudų Žiniaraštis
Priedas Nr. 8
Užsakovas : UAB "Skuodo šiluma"
Rangovas: ___________________________________
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų pavadinimas ir jo sudėtinės dalys | Mato vnt. | Galima didžiausia įkainio kaina, Eur be PVM | Rangovo siūlomas įkainis, Eur be PVM
I. | Elektros įrangos remontas
1 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt., skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 173 |  | #REF!
2 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 242 |  | #REF!
3 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt. | 234 |  | #REF!
4 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW | vnt. | 242 |  | #REF!
5 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 48 vnt., skaičiuojamoji galia iki 100 kW | vnt. | 295 |  | #REF!
6 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 3500 |  | #REF!
7 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt. | 4500 |  | #REF!
8 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW | vnt. | 5000 |  | #REF!
9 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 kW iki 150 kW | vnt. | 6000 |  | #REF!
10 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW | vnt. | 7000 |  | #REF!
11 | R63P-0103 | 24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose | vnt. | 156 |  | #REF!
12 | R63P-0104 | Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius | but. | 350 |  | #REF!
13 | R33-161 | Iki 100A automatinių jungiklių keitimas | vnt. | 35 |  | #REF!
14 | R63P-0111 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas , kai pastatų aukštų skaičius 5 vnt. | laipt. narv. | 810 |  | #REF!
15 | R63P-0112 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvas) | vnt. | 90 |  | #REF!
16 | R63P-0113 | Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas (aukštų 9 vnt.) | laipt. narv | 758 |  | #REF!
17 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100m | 4500 |  | #REF!
18 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100m | 5000 |  | #REF!
19 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100m | 60000 |  | #REF!
20 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 50 mm2 | 100m | 7000 |  | #REF!
21 | R63P-0121 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų rūsių patalpose keitimas (100m2 rūsio patalpų) | 100 m2 | 884 |  | #REF!
22 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 10 mm2 | 100m | 1706 |  | #REF!
23 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100m | 1734 |  | #REF!
24 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100m | 1958 |  | #REF!
25 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100m | 2460 |  | #REF!
26 | R63P-0131 | Savireguliuojančių šildymo kabelių su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui įrengimas | 100m | 4500 |  | #REF!
27 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 85 |  | #REF!
28 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 108 |  | #REF!
29 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 126 |  | #REF!
30 | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 200x200x100 mm) | vnt. | 19 |  | #REF!
31 | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 400x400x200 mm) | vnt. | 22.5 |  | #REF!
32 | R63P-0143 | Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose (aukštų 9 vnt.) | laipt. narv. | 1700 |  | #REF!
33 | R63P-0144 | Savireguliuojantiems šildymo kabeliams (lietaus nuvedimo sistemoje) elektros tiekimo linijos montavimas (m kabelio) | m | 45 |  | #REF!
34 | R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose k8=1.17 | 100 m | 347 |  | #REF!
35 | R61P-2702 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 207 |  | #REF!
36 | R61P-2703 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas el. kirtikliu mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 228 |  | #REF!
37 | R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17 | 100 m | 717 |  | #REF!
38 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos MINI kanalai) | 100 m | 624 |  | #REF!
39 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2) | 100 m | 850 |  | #REF!
40 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100 m | 964 |  | #REF!
41 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 60 cm2) | 100 m | 1077 |  | #REF!
42 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 205 |  | #REF!
43 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 687 |  | #REF!
44 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 286 |  | #REF!
45 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 267 |  | #REF!
46 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 409 |  | #REF!
47 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 374 |  | #REF!
48 | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 4 |  | #REF!
49 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 5 |  | #REF!
50 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 5 |  | #REF!
51 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai) | vnt. | 9 |  | #REF!
52 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (lempų lizdai) | vnt. | 9 |  | #REF!
53 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (jungikliai) | vnt. | 15 |  | #REF!
54 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai) | vnt. | 15 |  | #REF!
55 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt. | 35 |  | #REF!
56 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai) | vnt. | 35 |  | #REF!
57 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant atvirai armatūrai | vnt. | 35 |  | #REF!
58 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt. | 1.59 |  | #REF!
59 | R61P-2715 | Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 25 |  | #REF!
60 | R61P-2716 | Optinių jutiklių laiptinėse keitimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 25 |  | #REF!
61 | R33-161 | Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 25 |  | #REF!
62 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 28 |  | #REF!
63 | D1-374-1 | Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) | vnt. | 41 |  | #REF!
64 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 50 |  | #REF!
65 | D1-397 | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 16 |  | #REF!
66 | D1-382 | Grandinės „fazė - nulis“ tariamosios varžos matavimas | grandinė | 32 |  | #REF!
67 | R61P-2718 | Įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt. | 5 |  | #REF!
68 | R61P-2719 | Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas) | vnt. | 3 |  | #REF!
69 | [5 empty] | #REF!
70 | D1-633 | El. gedimo nustatymas ir elektros grandinės atstatymas | Val. | 50 |  | #REF!
II. | Darbuotojų įkainiai |  |  |  |  | #REF!
1 |  | Elektrikas | val. | 55 |  | #REF!
2 | [5 empty] | #REF!
3 | [5 empty] | #REF!
4 | [5 empty] | #REF!
5 | [5 empty] | #REF!
|  | VISO: |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
PASTABOS: | [5 empty] | #REF!
1) Nurodyto įkainio vertėje (kainoje) Tiekėjas turi įvertinti visas išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais darbais ir netiesiogines išlaidas, kurios priskiriamos šiems darbams. T. y: medžiagų kainas, mechanizmų eksploatacijos kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mokesčius, bei kitas su darbų vykdymu susijusias išlaidas. | [5 empty] | #REF!
2) Paslaugų (darbų) įkainio vertėje (kainoje) turi būti įvertinti visi jam atlikti būtini darbai: kasimo leidimų gavimas, žemės darbai, grunto transportavimo, įrenginių montavimo, atliekų pašalinimo, statybvietės sutvarkymo ir visa kt. | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
367.625
514.25
497.25
514.25
626.875
7437.5
9562.5
10625
12750
14875
331.5
743.75
74.375
1721.25
191.25
1610.75
9562.5
10625
127500
14875
1878.5
3625.25
3684.75
4160.75
5227.5
9562.5
180.625
229.5
267.75
40.375
47.8125
3612.5
95.625
737.375
439.875
484.5
1523.625
1326
1806.25
2048.5
2288.625
435.625
1459.875
607.75
567.375
869.125
794.75
8.5
10.625
10.625
19.125
19.125
31.875
31.875
74.375
74.375
74.375
3.3788
53.125
53.125
53.125
59.5
87.125
106.25
34
68
10.625
6.375
0
106.25
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[5 empty] | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
116.875
0
0