## DKŽ
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 1 Statinio architektūra
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 |  | Karkasinių sienų ardymas , kai sienos apkaltos iš vienos pusės* skardos | m2 | 1300 |  | 0
2 |  | Sienų iš smulkių blokų išardymas k8=1.17 | m3 | 11.9 |  | 0
3 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0.261 |  | 0
4 |  | Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose , kai stoglangių plotas daugiau 1,0 m2* demontavimas k1=0.60,k2=6.00,k3=0.000 | m2 | 41.3 |  | 0
5 |  | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių | 100m2 | 10.82 |  | 0
6 |  | 0,7m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 615 |  | 0
7 |  | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių) | m | 320 |  | 0
8 |  | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių) | m | 180 |  | 0
9 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš atskirų dalių (agregatų) montavimas* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 16 |  | 0
10 |  | Laiptų metalinių turėklų išardymas* stogo tvorelė | m | 194 |  | 0
11 |  | Stogelių plokščių montavimas stambiaplokščiuose pastatuose* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt | 2 |  | 0
12 |  | Batų valymo grotelių su vonele montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15 | vnt | 5 |  | 0
13 |  | Stovų dviračiams statyti montavimas ( vietų skaičius stove 6 vnt)* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 50 |  | 0
14 |  | Medinės pavėsinės ''grybas'' remontas, pasigaminant detales* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt | 1 |  | 0
15 |  | Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas* demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000 | m2 | 48 |  | 0
16 |  | Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos cinkuotos skardos | 100m2 | 23.55 |  | 0
17 |  | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas | 100m | 2.31 |  | 0
18 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 1500 |  | 0
19 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 1500 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Cokolio įrengimo darbai
1 |  | Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 1.5 |  | 0
2 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu k9=1.15 | 100m2 | 1.5 |  | 0
3 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k9=1.15 | 100m2 | 1.5 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Fasadų įrengimo darbai
1 |  | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 32 |  | 0
2 |  | Pastolių uždengimas apsaugine danga | 100m2 | 32 |  | 0
3 |  | Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 32.428 |  | 0
4 |  | Angų aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 0.319 |  | 0
5 |  | Montavimo metalinių Z profilių montavimas | 100m | 24.62 |  | 0
6 |  | Pastatų išorinių paviršių aptaisymas statybinėmis plokštėmis ant įrengto karkaso, kai karkasas metalinis k9=1.15 | m2 | 1488.5 |  | 0
7 |  | Plieno lakštai Lamella Lap 60 | m2 | 1446.64 |  | 0
8 |  | Fibrobetono plokštės 13mm storio, RAL 7037 | m2 | 86.52 |  | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 7 | Stogo įrengimo darbai
1 |  | Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas) | 100m2 | 17.5 |  | 0
2 |  | Lakštai su užlaidomis Lamella Lap 60 | m2 | 1750 |  | 0
3 |  | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 2.2 |  | 0
4 |  | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 320 mm storio , klijuojant prie pagrindo) | 100m2 | 2.2 |  | 0
5 |  | Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių ( polistireninio putplasčio plokštės) | m3 | 4.4 |  | 0
6 |  | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas | 100vnt | 13.2 |  | 0
7 |  | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 2,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 2.2 |  | 0
8 |  | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 177 |  | 0
9 |  | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 326 |  | 0
10 |  | Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas medis | 100m2 | 1.196 |  | 0
11 |  | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara) | m | 177 |  | 0
12 |  | Sniego užtvaros apvalus vamzdis L- 3000mm | m | 177 |  | 0
13 |  | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga PVC k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
14 |  | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 8.5 |  | 0
15 |  | Lubų struktūrinis tinkas k8=1.15 | 100m2 | 1.86 |  | 0
16 |  | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1.86 |  | 0
17 |  | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( stogo kopėčios) | 100m | 0.32 |  | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 10 | Durų įrengimas
1 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 3.23 |  | 0
2 |  | Plieninės dviverės lauko durys | m2 | 3.23 |  | 0
3 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 5.99 |  | 0
4 |  | Plieninės vienverės lauko durys | m2 | 5.99 |  | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
| 11 | Langų ir vitrinų įrengimas
1 |  | Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) karkasų (rėmų) iš aliuminio profilių montavimas , dirbant nuo pastolių, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų | m | 484 |  | 0
2 |  | Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) rėminių konstrukcijų stiklinimas, tvirtinant profiliais, dirbant nuo pastolių , kai stiklo paketo plotas daugiau 2 m2 | m2 | 1420.92 |  | 0
3 |  | Aliuminio rėmo lauko vitrinos, tamsintais multifunkciniais paketais su saulės kontrole | m2 | 1420.92 |  | 0
4 |  | Stiklo paketų sandūrų hermetizavimas , dirbant nuo pastolių, kai sandūros vertikalios | m | 484 |  | 0
5 |  | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos | m | 136.48 |  | 0
6 |  | Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose , kai stoglangių plotas daugiau 1,0 m2 | vnt. | 45 |  | 0
7 |  | Stogo langai (kompl.) | vnt. | 45 |  | 0
|  | Skyriuje 11 |  |  |  | 0
| 12 | Kiti darbai
1 |  | Pastatų išorinių paviršių aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis ant įrengto metalinio karkaso , kai kasetės plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15 | m2 | 326.46 |  | 0
2 |  | Lauko langų apvadai/rėmai iš aliuminio | m2 | 326.46 |  | 0
3 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.224 |  | 0
4 |  | Lauko panduso turėklai | m | 22.4 |  | 0
5 |  | Mokyklos emblema | kompl. | 2 |  | 0
6 |  | Laikino fasado įrengimas tarp 2-3 etapų | m2 | 320 |  | 0
|  | Skyriuje 12 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 |  | Fasadinės plokštės ir piliastrai | m3 | 4.2 |  | 0
2 |  | Fasadinis mūras | m3 | 463 |  | 0
3 |  | Cokolinės plokštės | vnt. | 36 |  | 0
4 |  | Plieninės sijos (fasado) | t | 13.5 |  | 0
5 |  | Plieninė kolona (fasado) | t | 1.5 |  | 0
6 |  | Stogo konstrukcijos (Sandwich plokštės) | 100 m2 | 51 |  | 0
7 |  | Stogo plieninės konstrukcijos | t | 19 |  | 0
8 |  | Stogo konstrukcijos (skardinio stogo konstrukcija) | 100 m2 | 9.05 |  | 0
9 |  | Rūsio betono grindų su pagrindais ardymas | m3 | 476 |  | 0
10 |  | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės | m3 | 1024 |  | 0
11 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2046 |  | 0
12 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 2046 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Monolitiniai gb poliai
1 |  | Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas II grupės grunte,ištraukiant apsauginį vamzdį k9=1.15 | m3 | 14.78 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Monolitinės gb galvenos, rostverkai, pamatų plokštės
1 |  | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 70.03 |  | 0
2 |  | Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15 | t | 0.095 |  | 0
3 |  | Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 2 |  | 0
4 |  | Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15 | t | 0.004 |  | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Monolitinės gb sienos
1 |  | Gelžbet.sienos,pertvaros didesnio kaip 200mm storio, iki 3m aukščio,klojiniai iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 60.03 |  | 0
2 |  | Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15 | t | 0.12 |  | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Daugiasluoksnės plokštės
1 |  | Lengvų pastatų išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas | 100m2 | 18.352 |  | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Monolitiniai gb laiptai
1 |  | Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 1.61 |  | 0
2 |  | Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15 | t | 0.004 |  | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Mūrinės sienos
1 |  | Dujų silikato blokelių mūras k8=1.12,k9=1.15 | m3 | 218.47 |  | 0
2 |  | Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15 | m3 | 99.57 |  | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Esamo metalo padengimas priešgaisriniais dažais
1 |  | Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku k8=1.17 | m2 | 1371.34 |  | 0
2 |  | Priešgaisriniai dažai skiediklio pagrindu | kg | 4799.69 |  | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Monolitiniai gb žiedai, sijos, sąramos
1 |  | Monolitinės gelžbetoninės iki 0.5m aukščio sijos ir rygeliai iki 6m aukštyje k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 18.71 |  | 0
2 |  | Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15 | t | 0.047 |  | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Monolitinės gb plokštės
1 |  | Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių iki 200mm storio ir iki 5m2 ploto betonavimas k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 4.36 |  | 0
2 |  | Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15 | t | 0.009 |  | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
| 11 | Plieninės kolonos, antkoloniai
1 |  | Metalinių kolonų montavimas (kolonų masė iki 0,25 t) k8=1.03 | t | 6.58 |  | 0
|  | Skyriuje 11 |  |  |  | 0
| 12 | Plieninės sąramos
1 |  | Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis traukėmis k8=1.07 | t | 0.61 |  | 0
|  | Skyriuje 12 |  |  |  | 0
| 13 | Plieninės sijos
1 |  | Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t) k8=1.03 | t | 24.85 |  | 0
|  | Skyriuje 13 |  |  |  | 0
| 14 | Surenkamos gb sąramos
1 |  | Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t | vnt | 27 |  | 0
2 |  | Sąramos SR 14-3 | vnt | 2 |  | 0
3 |  | Nelaikančios sąramos 1SR 12-3 1200x120x90 | vnt | 17 |  | 0
4 |  | Sąramos SR 20-37 | vnt | 8 |  | 0
|  | Skyriuje 14 |  |  |  | 0
| 14.1 | Surenkami gb laiptai
1 |  | Gelžbetoninių laiptų maršų montavimas mūriniame pastate, kai laiptų maršų masė virš 1,5 t | vnt | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 14.1 |  |  |  | 0
| 15 | Grindų detalė GR-2-1
1 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 0.53 |  | 0
2 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm | 100m2 | 0.53 |  | 0
3 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14 | m2 | 53 |  | 0
4 |  | Bentonitinis paklotas Voltex pamatų hidroizoliacijai | m2 | 58.3 |  | 0
5 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo k8=1.14 | m2 | 53 |  | 0
6 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 0.53 |  | 0
7 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.441 |  | 0
8 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 300.00 mm | 100m2 | 0.53 |  | 0
9 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 53 |  | 0
10 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 0.53 |  | 0
11 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.159 |  | 0
|  | Skyriuje 15 |  |  |  | 0
| 16 | Grindų detalė GR-2-2
1 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 10.47 |  | 0
2 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm | 100m2 | 10.47 |  | 0
3 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14 | m2 | 1047 |  | 0
4 |  | Bentonitinis paklotas Voltex pamatų hidroizoliacijai | m2 | 1151.7 |  | 0
5 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo k8=1.14 | m2 | 1047 |  | 0
6 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 10.47 |  | 0
7 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 8.701 |  | 0
8 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 300.00 mm | 100m2 | 10.47 |  | 0
9 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 1047 |  | 0
10 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 10.47 |  | 0
11 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 3.131 |  | 0
|  | Skyriuje 16 |  |  |  | 0
| 17 | Grindų detalė GR-2-3
1 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 0.41 |  | 0
2 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm | 100m2 | 0.41 |  | 0
3 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14 | m2 | 41 |  | 0
4 |  | Bentonitinis paklotas Voltex pamatų hidroizoliacijai | m2 | 45.1 |  | 0
5 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo k8=1.14 | m2 | 41 |  | 0
6 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 0.41 |  | 0
7 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.341 |  | 0
8 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 300.00 mm | 100m2 | 0.41 |  | 0
9 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 41 |  | 0
10 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 0.41 |  | 0
11 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.123 |  | 0
12 |  | Hidroizoliacijos įrengimas drėgnose patalpose (kaučiukinė tepamoji hidroizoliacija) | m2 | 41 |  | 0
|  | Skyriuje 17 |  |  |  | 0
| 18 | Grindų detalė GR-2-4
1 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 3.13 |  | 0
2 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm | 100m2 | 3.13 |  | 0
3 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14 | m2 | 313 |  | 0
4 |  | Bentonitinis paklotas Voltex pamatų hidroizoliacijai | m2 | 344.3 |  | 0
5 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo k8=1.14 | m2 | 313 |  | 0
6 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 3.13 |  | 0
7 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 2.601 |  | 0
8 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 300.00 mm | 100m2 | 3.13 |  | 0
9 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 313 |  | 0
10 |  | Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm (be armavimo darbų) k8=1.06 | 100m2 | 3.13 |  | 0
11 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.936 |  | 0
|  | Skyriuje 18 |  |  |  | 0
| 21 | Sienų detalė SN-2-4
1 |  | Išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas | 100m2 | 0.45 |  | 0
2 |  | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui , kai profilių skerspjūvis L | 100m | 1.12 |  | 0
|  | Skyriuje 21 |  |  |  | 0
| 22 | Sienų detalė SN-2-1
1 |  | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , prilydant ritininę dangą, gruntuojant* 2 sluoksniai k4=2.000,k9=1.15 | m2 | 905 |  | 0
2 |  | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 300.00 mm k9=1.15 | 100m2 | 9.05 |  | 0
3 |  | Ekstruzinis polistireninis putplastis "Penoplex" | m3 | 282.36 |  | 0
4 |  | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 905 |  | 0
|  | Skyriuje 22 |  |  |  | 0
| 23 | Sienų detalė SN-2-2
1 |  | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 10.54 |  | 0
2 |  | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 320.00 mm | 100m2 | 10.54 |  | 0
3 |  | Sienų vėjo izoliacinių plokščių montavimas (sluoksnis 30 mm , kai įrengti metaliniai karkasai) | 100m2 | 10.54 |  | 0
4 |  | Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis | 100vnt | 42.16 |  | 0
5 |  | Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui , tvirtinant dviem sraigtais | vnt. | 4743 |  | 0
6 |  | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui , kai profilių skerspjūvis T | 100m | 21.8 |  | 0
|  | Skyriuje 23 |  |  |  | 0
| 24 | Sienų detalė SN-2-3
1 |  | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 4.2 |  | 0
2 |  | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 260 mm | 100m2 | 4.2 |  | 0
3 |  | Sienų vėjo izoliacinių plokščių montavimas (sluoksnis 30 mm , kai įrengti metaliniai karkasai) | 100m2 | 4.2 |  | 0
4 |  | Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis | 100vnt | 16.8 |  | 0
5 |  | Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui , tvirtinant dviem sraigtais | vnt. | 2100 |  | 0
6 |  | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui , kai profilių skerspjūvis T | 100m | 16.8 |  | 0
|  | Skyriuje 24 |  |  |  | 0
| 25 | Stogo detalė ST-2-1
1 |  | Denginių daugiasluoksnių plokščių montavimas | 100m2 | 17.5 |  | 0
2 |  | Daugiasluoksnė stoginė plokštė TERMOS STG 1000x200 su EPS užpildu | m2 | 1750 |  | 0
3 |  | Plonasienių montavimo Omega profilių montavimas | 100m | 35 |  | 0
4 |  | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm) | 100m | 68 |  | 0
|  | Skyriuje 25 |  |  |  | 0
| 26 | Cokolio detalė COK-2-1, COK-2-2, COK-2-3, COK-2-4
1 |  | COK-2-1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio profilių montavimas sienų šiltinimui | 100m | 1.24 |  | 0
3 |  | Cokolių šiltinamosios izoliacijos vėdinamo tarpo uždengimas perforuotais skardos profiliais | 100m | 1.24 |  | 0
4 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas elastinėmis išsiplečiančiomis juostomis | 100m | 1.24 |  | 0
5 |  | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | 100m | 1.24 |  | 0
6 |  | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 124 |  | 0
7 |  | COK-2-2 |  | 0
8 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas elastinėmis išsiplečiančiomis juostomis | 100m | 0.42 |  | 0
9 |  | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | 100m | 0.42 |  | 0
10 |  | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 42 |  | 0
11 |  | COK-2-3 |  | 0
12 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas elastinėmis išsiplečiančiomis juostomis | 100m | 0.82 |  | 0
13 |  | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | 100m | 0.82 |  | 0
14 |  | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 82 |  | 0
15 |  | COK-2-4 |  | 0 |  | 0
16 |  | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | 100m | 0.03 |  | 0
|  | Skyriuje 26 |  |  |  | 0
| 27 | Stogo detalė ST-2-2
1 |  | Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas | 100m2 | 1.76 |  | 0
2 |  | Profiliuotas paklotas T130M-75L-930 | m2 | 176 |  | 0
3 |  | Denginių pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių | 100m2 | 1.76 |  | 0
4 |  | Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm (EGGER) | m2 | 184.8 |  | 0
5 |  | Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės) | m3 | 8.8 |  | 0
6 |  | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis | 100vnt | 7.04 |  | 0
|  | Skyriuje 27 |  |  |  | 0
| 28 | Stogo detalė ST-2-3
1 |  | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 0.44 |  | 0
2 |  | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 320 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 0.44 |  | 0
3 |  | Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių ( polistireninio putplasčio plokštės) | m3 | 2.2 |  | 0
4 |  | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas | 100vnt | 1.76 |  | 0
|  | Skyriuje 28 |  |  |  | 0
| 29 | Parapeto mazgas PR-2-1
1 |  | Pastatų išorinių paviršių aptaisymas statybinėmis plokštėmis ant įrengto karkaso , kai karkasas metalinis k9=1.15 | m2 | 53 |  | 0
2 |  | Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm (EGGER) | m2 | 54.59 |  | 0
3 |  | Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga (PVC danga) k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 0.53 |  | 0
4 |  | Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant sandūras | 100m2 | 0.53 |  | 0
5 |  | Stiklo pluoštai IPS-T-1000 | m2 | 58.3 |  | 0
6 |  | Papildomas stogo tvirtinimas profiliais ( lengvi profiliai, pagrindas skarda) | 100m | 0.53 |  | 0
|  | Skyriuje 29 |  |  |  | 0
| 30 | Karnizo mazgas KAR-2-1, KAR-2-2
1 |  | KAR-2-1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas ( skardos profiliai) | 100m | 1.08 |  | 0
3 |  | Karnizų lentos RA9BEF (Ruukki 30) | m | 113.4 |  | 0
4 |  | Stogų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 1.08 |  | 0
5 |  | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 1.08 |  | 0
6 |  | Daugiasluoksnės plokštės užbaigimo profilis | m | 111.24 |  | 0
7 |  | KAR-2-2 |  | 0
8 |  | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas ( skardos profiliai) | 100m | 0.46 |  | 0
9 |  | Karnizų lentos RA9BEF (Ruukki 30) | m | 48.3 |  | 0
10 |  | Stogų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 0.46 |  | 0
11 |  | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 0.46 |  | 0
12 |  | Daugiasluoksnės plokštės užbaigimo profilis | m | 47.38 |  | 0
|  | Skyriuje 30 |  |  |  | 0
| 31 | Sąlajos mazgas SL-2-1
1 |  | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas , kai jungtys skardos profilių | 100m | 0.21 |  | 0
2 |  | Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas ( mineralinės vatos apvadėlis) | 100m | 0.21 |  | 0
3 |  | Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas , kai jungtys dviejų sluoksnių bituminės dangos k8=1.07,k9=1.15 | 100m | 0.21 |  | 0
|  | Skyriuje 31 |  |  |  | 0
| 32 | Kita
1 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai,kai smėlio sluoksnio storis 300 mm | 100m2 | 1.19 |  | 0
2 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm | 100m2 | 1.19 |  | 0
3 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo k8=1.14 | m2 | 119 |  | 0
4 |  | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100.00 mm | 100m2 | 1.19 |  | 0
5 |  | Betono mišiniai C12/15 | m3 | 12.138 |  | 0
6 |  | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 18.5 |  | 0
7 |  | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 18.5 |  | 0
8 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=24.000 | 100m3 | 18.5 |  | 0
9 |  | Pamatų sijų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu k9=1.15 | m3 | 1540 |  | 0
10 |  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 1.5 |  | 0
|  | Skyriuje 32 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 14 Šildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo dalis
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 3 | Vedinimo sistemos AHU-3, AHU-4, AHU-5, AHU-6, AHU-7, AHU-8, OT-1, VS-2, DS-1,2,3, OS-WC-1,2, GI-1,2,3
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt | 1 |  | 0
3 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4t, montavimas, atliekant reviziją | vnt | 1 |  | 0
5 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,8t, montavimas, atliekant reviziją | vnt | 3 |  | 0
6 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4t, montavimas, atliekant reviziją | vnt | 3 |  | 0
9 |  | Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm | vnt. | 2 |  | 0
10 |  | Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo daugiau 710 mm iki 1000 mm | vnt. | 5 |  | 0
11 |  | Oro šalinimo stogelis 1200x800 mm su apsauginiu tinkleliu | vnt. | 1 |  | 0
12 |  | Oro šalinimo stogelis 600x400 mm su apsauginiu tinkleliu | vnt. | 1 |  | 0
13 |  | Oro šalinimo stogelis 500x400 mm su apsauginiu tinkleliu | vnt. | 2 |  | 0
14 |  | Oro šalinimo stogelis 1000x500 mm su apsauginiu tinkleliu | vnt. | 1 |  | 0
15 |  | Oro šalinimo stogelis d125 mm su apsauginiu tinkleliu | vnt. | 2 |  | 0
16 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm | m | 6 |  | 0
17 |  | Oro paemimo kaminas 3000x1000 | kompl. | 2 |  | 0
18 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 6,5m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 2 |  | 0
19 |  | Lauko grotos su apsauga nuo krituliu ir apsauginiu tinkleliu | kompl. | 2 |  | 0
20 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=1.10 | m | 4 |  | 0
21 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm k1=1.10 | m | 5 |  | 0
22 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm k1=1.10 | m | 5 |  | 0
23 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm k1=1.10 | m | 12 |  | 0
24 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | m | 14 |  | 0
25 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 54 |  | 0
26 |  | Cinkuotos skardos ortakis, dn 125 mm | m | 4 |  | 0
27 |  | Cinkuotos skardos ortakis, dn 250 mm | m | 5 |  | 0
28 |  | Cinkuotos skardos ortakis, dn 400 mm | m | 5 |  | 0
29 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 500x400 mm | m | 8 |  | 0
30 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 600x400 mm | m | 6 |  | 0
31 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 800x400 mm | m | 6 |  | 0
32 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 1000x500 mm | m | 8 |  | 0
33 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 1200x400 mm | m | 6 |  | 0
34 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 1200x600 mm | m | 4 |  | 0
35 |  | Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 1200x800 mm | m | 50 |  | 0
36 |  | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.5 |  | 0
37 |  | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 1.9 |  | 0
38 |  | Šilumine izoliacija su aliuminio folija, storis 50 mm | m2 | 50 |  | 0
39 |  | Šilumine izoliacija su aliuminio folija, storis 100 mm | m2 | 140 |  | 0
40 |  | Priegaisrine izoliacija EI60 | m2 | 50 |  | 0
41 |  | Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm | 100m2 | 1.9 |  | 0
42 |  | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | kompl. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | VĖDINIMO KAMERŲ ŠILDYMO KALORIFERIŲ APRIŠIMAS (Vanduo+etilengliukolis40% 60/40oC)
1 |  | Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms | vnt. | 1 |  | 0
3 |  | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m | 16 |  | 0
4 |  | Plieninis vandens-duju vamzdis Dn40 | m | 16 |  | 0
5 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais | 100m | 0.16 |  | 0
6 |  | Akmens vatos kevalais, ä=40 mm dn 40 | m | 16 |  | 0
7 |  | Metalinių paviršių dažymas emale EP-140, teptuku | 100m2 | 0.019 |  | 0
8 |  | Metalinių paviršių gruntavimas gruntu CHS-068, purkštuvu | 100m2 | 0.019 |  | 0
9 |  | Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas | vnt | 1 |  | 0
10 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš vienos pusės, paklojus vamzdžius | vnt | 1 |  | 0
11 |  | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17 | vnt | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | 1 POETAPIS - LAUKO DARBAI
1 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt. | 2 |  | 0
2 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 12 |  | 0
17 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 455 |  | 0
18 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) | m | 270 |  | 0
19 |  | Varinis vamzdelis dn 9.52, izoliuotas 13mm antikondensacine izoliacija | m | 90 |  | 0
20 |  | Varinis vamzdelis dn 15.88, izoliuotas 13mm antikondensacine izoliacija | m | 160 |  | 0
21 |  | Varinis vamzdelis dn 19.05, izoliuotas 13mm antikondensacine izoliacija | m | 205 |  | 0
22 |  | Varinis vamzdelis dn 28.58, izoliuotas 13mm antikondensacine izoliacija | m | 110 |  | 0
23 |  | Varinis vamzdelis dn 31.8, izoliuotas 13mm antikondensacine izoliacija | m | 60 |  | 0
24 |  | Varinis vamzdelis dn 34.9, izoliuotas 13mm antikondensacine izoliacija | m | 100 |  | 0
25 |  | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 9 |  | 0
26 |  | Triakiu komplektas | kompl. | 9 |  | 0
27 |  | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 9 |  | 0
28 |  | Freonas sistemu papildymui | kg | 118 |  | 0
29 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens pneumatinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 7.25 |  | 0
30 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš vienos pusės, paklojus vamzdžius | vnt. | 14 |  | 0
31 |  | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 220 mm | vnt. | 14 |  | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Sistema I-1
1 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4t, montavimas, atliekant reviziją | vnt | 1 |  | 0
3 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 2 |  | 0
4 |  | Nerudijančio plieno ortakis, O250 (plieno marke AISI – 316) | m | 2 |  | 0
5 |  | Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Sistema I-2
1 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4t, montavimas, atliekant reviziją | vnt | 1 |  | 0
3 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 2 |  | 0
4 |  | Nerudijančio plieno ortakis, O250 (plieno marke AISI – 316) | m | 2 |  | 0
5 |  | Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Sistema I-3
1 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4t, montavimas, atliekant reviziją | vnt | 1 |  | 0
3 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 2 |  | 0
4 |  | Nerudijančio plieno ortakis, O250 (plieno marke AISI – 316) | m | 2 |  | 0
5 |  | Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Sistema T-1
1 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Lauko grotos su apsauga nuo krituliu ir apsauginiu tinkleliu bei pajungimo deže L=600 m3/h, 800x200 mm | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Sistema T-2
1 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Lauko grotos su apsauga nuo krituliu ir apsauginiu tinkleliu bei pajungimo deže L=600 m3/h, 800x200 mm | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
| 11 | Sistema T-3
1 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Lauko grotos su apsauga nuo krituliu ir apsauginiu tinkleliu bei pajungimo deže L=600 m3/h, 800x200 mm | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 11 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 14 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 14 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 24 Elektrotechnika
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Skydai
1 |  | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Įvadinis magistralinis paskirstymo skydas su įranga metalinis IP65, montuojamas ant žemės. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. MPS | kompl. | 1 |  | 0
3 |  | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 36 vnt. | vnt | 2 |  | 0
4 |  | Apšvietimo skydas AS-0 | kompl. | 1 |  | 0
5 |  | Jėos skydas JS-0 | kompl. | 1 |  | 0
6 |  | Stacionarinių rūgštinių akumuliatorių baterijų formavimas ir kontrolinis įkrovimas-iškrovimas (vienas formavimas) k8=1.17 | vnt | 2 |  | 0
7 |  | Avarinio apšvietimo centrinė baterija su akumuliatoriais, Ethernet prievadu, montuojama ant žemės. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis | kompl. | 2 |  | 0
8 |  | Dėžės su kirtikliu ir jungikliais, iki 400 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt | 2 |  | 0
9 |  | Kirtiklis 400V 20A IP55 su pavirš.dėžute | kompl. | 2 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Šviestuvai
1 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt | 77 |  | 0
2 |  | Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas | vnt | 648 |  | 0
3 |  | Signalinių žibintų su užrašu Įėjimas, Išėjimas ir pan. montavimas | 100vnt | 0.22 |  | 0
4 |  | Šviestuvas p/t 13W 1370lm | vnt | 77 |  | 0
5 |  | Šviestuvas n/t 35W 4370lm | vnt | 8 |  | 0
6 |  | Šviestuvas n/t 19W 2943lm | vnt | 36 |  | 0
7 |  | Šviestuvas n/t 22W 3020lm | vnt | 22 |  | 0
8 |  | Švietuvas n/t 11W 1135 lm | vnt | 411 |  | 0
9 |  | Švietuvas n/t 10W 1135 lm | vnt | 148 |  | 0
10 |  | Švietuvas n/t 35W 2415 lm | vnt | 23 |  | 0
11 |  | Evakuaciniai ir avariniai šviestuvai | vnt | 22 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Jungikliai, kištukiniai lizdai
1 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.98 |  | 0
2 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | 100vnt | 0.98 |  | 0
3 |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo | 100vnt | 0.17 |  | 0
4 |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų | 100vnt | 0.54 |  | 0
5 |  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo) | 100vnt | 0.15 |  | 0
6 |  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų) | 100vnt | 0.12 |  | 0
7 |  | Kištukinis lizdas viengubas įleidžiamas į sieną | vnt | 6 |  | 0
8 |  | Kištukinis lizdas dvigubas įleidžiamas į sieną | vnt | 54 |  | 0
9 |  | Kištukinis lizdas viengubas įleidžiamas į sieną IP44 | vnt | 8 |  | 0
10 |  | Kištukinis lizdas įleidžiamas į sieną 3F 16A | vnt | 1 |  | 0
11 |  | Kištukinis lizdasįleidžiamas į sieną 3F 32A | vnt | 2 |  | 0
12 |  | Jungiklis 1 klavišo, įleidžiamas | vnt | 13 |  | 0
13 |  | Jungiklis 2 klavišų, įleidžiamas | vnt | 4 |  | 0
14 |  | Perjungiklis 1 klavišo, įleidžiamas | vnt | 2 |  | 0
15 |  | Perjungiklis 2 klavišų, įleidžiamas | vnt | 8 |  | 0
16 |  | Spindulinės sistemos visų tipų daviklių tvirtinimas ant sienų arba stulpų | vnt | 22 |  | 0
17 |  | Judesio jutiklis 360° paviršinis/jleidžiamas | vnt | 14 |  | 0
18 |  | Būvio davikliai įleidžiami/paviršiniai 360° IP20 | vnt | 8 |  | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Kabeliai, laidai
1 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose *(instaliacija) | 100 m | 33 |  | 0
2 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 33 |  | 0
3 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 33 |  | 0
4 |  | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 (b/h) behalogeninis (Cca) | m | 1000 |  | 0
5 |  | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 (b/h) behalogeninis (Cca) | m | 1200 |  | 0
6 |  | Kabelis Cu 4x1,5 mm2 (b/h) behalogeninis (Cca) | m | 1100 |  | 0
7 |  | Varžų matavimo protokolai | kompl. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 24 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 24 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 27 Elektroniniai ryšiai
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Elektroniniai ryšiai
1 |  | Komunikacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt | 2 |  | 0
2 |  | Komutacinė ryšių spinta 19” 42U | kompl. | 1 |  | 0
3 |  | Komutacinė ryšių spinta 19” 16U | kompl. | 1 |  | 0
4 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt | 20 |  | 0
5 |  | Optinės panelės montavimas | vnt | 2 |  | 0
6 |  | Optinė panelė komplekte su optiniais adapteriais, pigteilais, keitikliais, suvirinimo kasetėmis, optiniais jungiamaisiais laidais | kompl. | 2 |  | 0
7 |  | Komutacinė panelė 24 jungčių 1U ekranuota | vnt | 10 |  | 0
8 |  | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais *pritaikytas | vnt. | 13 |  | 0
9 |  | Kabelių paskirstymo panelė 1U su žiedais | vnt | 13 |  | 0
10 |  | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas potinkinėje dėžutėje* pritaikyta | vnt. | 2 |  | 0
11 |  | 4 ventiliatorių blokas su termostatu | vnt | 2 |  | 0
12 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas* pritaikytas | vnt. | 2 |  | 0
13 |  | Maitinimo panelė 8 lizdų su jungikliu | vnt | 2 |  | 0
14 |  | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais *pritaikytas | vnt. | 1 |  | 0
15 |  | Lentyna į komutacinę spintą | vnt | 1 |  | 0
16 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas *pritaikytas | vnt. | 2 |  | 0
17 |  | Įžeminimo panelė | vnt | 2 |  | 0
18 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt | 7 |  | 0
19 |  | Switch, 10/100/1000 Base-T Mbps 24; 4x1000/10G Base-X SFP+ | vnt | 5 |  | 0
20 |  | Switch, 10/100/1000 Base-T Mbps 24 PoE; 4x1000/10G Base-X SFP+ | vnt | 1 |  | 0
21 |  | Switch, 10/100/1000 Base-T Mbps 8 PoE+; | vnt | 1 |  | 0
22 |  | Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie lubų *pritaikytas | vnt. | 13 |  | 0
23 |  | Belaidis LAN perdavimas WiFi 2.4-5GHz | vnt | 13 |  | 0
24 |  | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt | 2 |  | 0
25 |  | Maitinimo šaltinis UPS | vnt | 2 |  | 0
26 |  | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas | vnt | 74 |  | 0
27 |  | Kištukinis lizdas 2xRJ45 su rėmeliu | kompl. | 70 |  | 0
28 |  | Kištukinis lizdas RJ45 su rėmeliu | kompl. | 4 |  | 0
29 |  | Vienos poros žemo dažnumo kabelio ar laido prijungimas prie aparatų gnybtų | 10 vnt. | 6.1 |  | 0
30 |  | 2xRJ45 modulis | vnt | 52 |  | 0
31 |  | RJ45 modulis | vnt | 9 |  | 0
32 |  | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas | vnt | 34 |  | 0
33 |  | HDMI lizdai | vnt | 34 |  | 0
34 |  | Vienos poros žemo dažnumo kabelio ar laido prijungimas prie aparatų gnybtų | 10 vnt. | 4.2 |  | 0
35 |  | HDMI moduliai | vnt | 42 |  | 0
36 |  | Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi | vnt | 42 |  | 0
37 |  | HDMI kabeliai | kompl. | 42 |  | 0
38 |  | Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 100 cm2, pramušant pneumat. plaktuk k8=1.17 | 100vnt | 0.44 |  | 0
39 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės stačiamkampės, iki 150x100 mm | 100vnt | 0.44 |  | 0
40 |  | Grindų dėžė 6 modulių RJ45 lizdams | vnt | 44 |  | 0
41 |  | Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi | vnt | 270 |  | 0
42 |  | Komutacinis kabelis Cat6 UTP RJ45-RJ45 | vnt | 270 |  | 0
43 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 11.65 |  | 0
44 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas metaliniais kanalais (kopėčiomis) | 100 m | 135.85 |  | 0
45 |  | UTP kabelis cat6 | m | 14700 |  | 0
46 |  | Optinis kabelis skaidulos OS1, 12 sk. singlmode | m | 50 |  | 0
47 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 11.65 |  | 0
48 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 11.65 |  | 0
49 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 10.5 |  | 0
50 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100 m | 1.15 |  | 0
51 |  | Plastikinis apsauginis vamzdis d 25mm2 | m | 550 |  | 0
52 |  | Plastikinis apsauginis vamzdis d 32mm2 | m | 500 |  | 0
53 |  | Plastikinis apsauginis vamzdis d 63 mm2 | m | 115 |  | 0
54 |  | Spintų kolektoriniams mazgams montavimas*pritaikyta | vnt | 4 |  | 0
55 |  | Revizinės durelės 30x30 šachtai tarp aukštų | vnt | 4 |  | 0
56 |  | Metalinių laidadėžių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100 m | 2.2 |  | 0
57 |  | Perforuotas metalinis kabelinis kanalas/kopėtėlės 300x60 | m | 100 |  | 0
58 |  | Perforuotas metalinis kabelinis kanalas/kopėtėlės 200x60 | m | 120 |  | 0
59 |  | Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametrų | vnt | 2 |  | 0
60 |  | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt | 257 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 27 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 27 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 29 Apsauginė signalizacija
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 2 | Praėjimo kontrolė
1 |  | Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Praėjimo kontrolės sistemos valdiklis su akumuliatoriumi, 12V-24V maitinimo šaltiniu, ir metaliniu korpusu, 2 durų | kompl. | 1 |  | 0
3 |  | Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas | vnt | 2 |  | 0
4 |  | Atstuminių kortelių skaitytuvas | vnt | 2 |  | 0
5 |  | Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje | 10 vnt. | 0.2 |  | 0
6 |  | Programuojamos praėjimo kortelės | vnt | 2 |  | 0
7 |  | Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose | vnt | 2 |  | 0
8 |  | Elektromagnetinės spynos (sklendės) | vnt | 2 |  | 0
9 |  | Durų atidarymo mygtukų montavimas | vnt | 2 |  | 0
10 |  | Išėjimo mygtukas | vnt | 2 |  | 0
11 |  | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 2 |  | 0
12 |  | Magnetinis kontaktas | vnt | 2 |  | 0
13 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 4 vnt.) | vnt | 10 |  | 0
14 |  | Relė 12V | vnt | 10 |  | 0
15 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt | 1 |  | 0
16 |  | Tinklo komutatorius PoE+, gigabaitinis, pilnai administruojamas | vnt | 1 |  | 0
17 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 3 |  | 0
18 |  | Kabeliai FTP cat 6 | m | 200 |  | 0
19 |  | Maitinimo kabelis 3x1,5 | m | 100 |  | 0
20 |  | Programinių arba loginių operacijų iki 2 išėjimo signalų valdymo sistemos derinimas | vnt | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Vaizdo stebėjimo sistema
1 |  | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt | 4 |  | 0
2 |  | Stacionari 4 Mpix vaizdo kamera, PoE, lauko sąlygomis | vnt | 4 |  | 0
3 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 0.5 |  | 0
4 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 2 |  | 0
5 |  | Kompiuterinio tinklo kabelis UTP cat 6 | m | 200 |  | 0
6 |  | Optinis kabelis SM 4 sk. | m | 50 |  | 0
7 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas* | vnt | 4 |  | 0
8 |  | Apsauga nuo višįtampių | vnt | 4 |  | 0
9 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1 |  | 0
10 |  | Techniniai vamzdžiai | m | 100 |  | 0
11 |  | 4 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo plokščių instaliavimas ir derinimas | vnt | 4 |  | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 29 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 29 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 30 Sklypo planas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Demontavimo darbai
1 |  | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100m2 | 4.79 |  | 0
2 |  | Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09,k9=1.15 | 100m3 | 1.196 |  | 0
3 |  | Metalinio tinklo tvoros *demontavimas, kai stulpai metaliniai k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | m | 64 |  | 0
4 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 298 |  | 0
5 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 298 |  | 0
6 |  | Demontuojamas pandusas | m2 | 14.95 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Betoninių trinkelių dangos įrengimas
1 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | 100m3 | 4.428 |  | 0
2 |  | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 4.4275 |  | 0
3 |  | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 4.4275 |  | 0
4 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 4.4275 |  | 0
5 |  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15 | t.m2 | 0.805 |  | 0
6 |  | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 2.415 |  | 0
7 |  | Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 29 cm) k9=1.15 | 100m2 | 8.05 |  | 0
8 |  | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15 | 100m2 | 8.05 |  | 0
9 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 8.05 |  | 0
10 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 8.05 |  | 0
11 |  | Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm | m2 | 805 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Asfalto dangos įrengimas
1 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | 100m3 | 4.014 |  | 0
2 |  | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 4.014 |  | 0
3 |  | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės | 100m3 | 4.014 |  | 0
4 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 4.014 |  | 0
5 |  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15 | t.m2 | 1.338 |  | 0
6 |  | Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu( I-II grupės gruntas) k9=1.15 | 100m3 | 4.014 |  | 0
7 |  | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio žvyro mišinio) k9=1.15 | 100m3 | 5.0844 |  | 0
8 |  | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 13.38 |  | 0
9 |  | 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.10,k2=1.15,k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 13.38 |  | 0
10 |  | 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.10,k2=1.15,k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 13.38 |  | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Apželdinimas
1 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.021 |  | 0
2 |  | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.21 |  | 0
3 |  | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės | 100m3 | 0.21 |  | 0
4 |  | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 2.1 |  | 0
5 |  | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15 | 100m2 | -2.1 |  | 0
6 |  | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 2.1 |  | 0
7 |  | Kietų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15 | 100vnt | 0.01 |  | 0
8 |  | Kietų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15 | 100vnt | 0.01 |  | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Kelio ženklų įrengimas
1 |  | Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15 | vnt | 5 |  | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Dviračių stovai
1 |  | Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 2 vnt) | vnt. | 13 |  | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 30 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 30 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 31 Lauko vandentiekio ir nuoteku šalinimo dalis
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | UKIO-BUITIES NUOTEKU TINKLAI
1 |  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 5.14 |  | 0
2 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 20 |  | 0
3 |  | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 20 |  | 0
4 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, nesutankinant k9=1.15 | m3 | 40 |  | 0
5 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 4.7 |  | 0
6 |  | Gamtinis smėlis | m3 | 470 |  | 0
7 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 4.7 |  | 0
8 |  | Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km) | t. m3 | 0.534 |  | 0
9 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 | m | 20 |  | 0
10 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15 | m | 5 |  | 0
11 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | m | 93 |  | 0
12 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN110x3,2 mm su fason. | m | 20 |  | 0
13 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN160x3,9 mm, su fason. | m | 5 |  | 0
14 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN200x4,9mm | m | 93 |  | 0
15 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 3.392 |  | 0
16 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 2.638 |  | 0
17 |  | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 6 |  | 0
18 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas | vnt | 6 |  | 0
19 |  | Komukacinis ženklas | kompl. | 6 |  | 0
20 |  | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 5 |  | 0
21 |  | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17 | vnt | 5 |  | 0
22 |  | Horizontalios riebalų gaudyklės, kurios našumas iki 2,5 l/s, montavimas | vnt | 1 |  | 0
23 |  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 1.18 |  | 0
24 |  | Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15 | 100m | 1.18 |  | 0
25 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15 | 100m | 0.2 |  | 0
26 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15 | 100m | 0.05 |  | 0
27 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | 100m | 0.93 |  | 0
28 |  | Vamzdynų d 100 mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.02 |  | 0
29 |  | Vamzdynų d 150 mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.005 |  | 0
30 |  | Vamzdynų d 200 mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.093 |  | 0
31 |  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.7 |  | 0
32 |  | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k9=1.15 | 100m3 | 5.75 |  | 0
33 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, nesutankinant k9=1.15 | m3 | 575 |  | 0
34 |  | Tipinių gelžbetonio didelių 24 kanalų šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15 | vnt | 25 |  | 0
35 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 144 |  | 0
36 |  | Iki 100 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus) | 100m | 2.5 |  | 0
37 |  | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15 | vnt | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | LIETAUS IR DRENAŽO NUOTEKU TINKLAI
38 |  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 9 |  | 0
39 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 30.6 |  | 0
40 |  | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 30.6 |  | 0
41 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant | m3 | 120 |  | 0
42 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 7.5 |  | 0
43 |  | Gamtinis smėlis | m3 | 660 |  | 0
44 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100m3 | 7.5 |  | 0
45 |  | Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km) | t. m3 | 0.84 |  | 0
46 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15 | m | 97 |  | 0
47 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | m | 130 |  | 0
48 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15 | m | 69 |  | 0
49 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN160x3,9 mm, su fason. | m | 97 |  | 0
50 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN200x4,9mm su fason. | m | 130 |  | 0
51 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN315x7,7mm, su fason. | m | 69 |  | 0
52 |  | PE100 DN600 deklo įrengimas | m | 21 |  | 0
53 |  | Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250 - 315 mm k9=1.15 | m | 21 |  | 0
54 |  | PVC lauko nuoteku moviniai vamzd˛iai N klases DN315x7,7mm, su fason. | m | 21 |  | 0
55 |  | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15 | vnt. | 14 |  | 0
56 |  | PVC šulinys DN425 | kompl. | 14 |  | 0
57 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 0.848 |  | 0
58 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 10.556 |  | 0
59 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas | vnt | 19 |  | 0
60 |  | Komukacinis ženklas | kompl. | 19 |  | 0
61 |  | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 1 |  | 0
62 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm | vnt. | 20 |  | 0
63 |  | liukeliu irengimas dn160 | kompl. | 20 |  | 0
64 |  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 3.17 |  | 0
65 |  | Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15 | 100m | 3.17 |  | 0
66 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15 | 100m | 0.97 |  | 0
67 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | 100m | 1.3 |  | 0
68 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 350 mm k9=1.15 | 100m | 0.9 |  | 0
69 |  | Vamzdynų d 150 mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.097 |  | 0
70 |  | Vamzdynų d 200 mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.13 |  | 0
71 |  | Vamzdynų d 350 mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.09 |  | 0
72 |  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 2.5 |  | 0
73 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 3.5 |  | 0
74 |  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 5 |  | 0
75 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 5 |  | 0
76 |  | Tipinių gelžbetonio didelių 24 kanalų šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15 | vnt | 25 |  | 0
77 |  | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 | m | 230 |  | 0
78 |  | Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas ( pagrindų medžiaga skalda) k9=1.15 | m3 | 100 |  | 0
79 |  | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 2.5 |  | 0
80 |  | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15 | vnt. | 24 |  | 0
81 |  | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm k9=1.15 | vnt. | 2 |  | 0
82 |  | PVC šulinys DN315 | kompl. | 24 |  | 0
83 |  | PVC šulinys DN600 | kompl. | 2 |  | 0
84 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas | vnt | 26 |  | 0
85 |  | Komukacinis ženklas | kompl. | 26 |  | 0
86 |  | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 31 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 31 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 112 Mokslo paskirties pastato, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo ir priestatų statybos projektas. II ETAPAS
Statinys 1 I poetapis
Žiniaraštis 32 Lauko apšvietimas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Lauko apšvietimas
1 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 2.15 |  | 0
2 |  | Laidų tiesimas į atramą* | 100 m | 1.12 |  | 0
3 |  | Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 5x4 mm2 | m | 248 |  | 0
4 |  | Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm2 | m | 79 |  | 0
5 |  | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.1935 |  | 0
6 |  | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0.0215 |  | 0
7 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100 m | 2.15 |  | 0
8 |  | Gofr.vamzdis d75 | m | 215 |  | 0
9 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1 vnt. | km | 0.215 |  | 0
10 |  | Kabelių signalinė juosta | m | 215 |  | 0
11 |  | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.0215 |  | 0
12 |  | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.1935 |  | 0
13 |  | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant duobes, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5 m | vnt | 9 |  | 0
14 |  | Plieninė karštai cinkuota konusinė atrama h=4m, su įleistomis durelėmis (su apsaugine guma atramoms) | vnt | 4 |  | 0
15 |  | Plieninė karštai cinkuota konusinė atrama h=8m, su įleistomis durelėmis (su apsaugine guma atramoms) | vnt | 5 |  | 0
16 |  | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt | 9 |  | 0
17 |  | LED šviestuvas 27W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu | vnt | 4 |  | 0
18 |  | LED šviestuvas 53W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu | vnt | 5 |  | 0
19 |  | G/b pamatas apšvietimo atramai | vnt | 9 |  | 0
20 |  | Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio | kompl. | 9 |  | 0
21 |  | Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti | m | 36 |  | 0
22 |  | Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti | m | 81 |  | 0
23 |  | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt | 9 |  | 0
24 |  | Įžeminimas, apšvietimo atramoms: -įžeminimo strypas 17,2/2,5 m - 6 vnt. -sujungimo mova - 5 vnt. -plieninis antgalis - 1 vnt. - įkalimo galvutė - 1 vnt. -miltelinis terminis suvirinimas-1kompl. - kryžminė jungtis-1vnt -kontrolinė dėžutė-1vn | kompl. | 9 |  | 0
25 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 9 |  | 0
26 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 9 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 32 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 32 |  |  |  | 0