## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (10588)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) lietuvių kalba ir/arba anglų kalba. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Objekto nr. | Perkamos prekės pavadinimas, techninė specifikacija | Matavimo vienetai | Preliminarus perkama kiekis | PVM % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Vnt. įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 |  | Pagalbinių priemonių komplektas Quantum Cell Expansion sistemai arba jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta adhezinių ląstelių kultivavimui, veikianti vienkartinio uždaro pratekančio bioreaktoriaus principu, kurio naudingas paviršiaus plotas, skirtas ląstelių auginimui ne mažesnis kaip 2 m2. Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės turi būti suderintos tarpusavyje.
1.1 |  | Vienkartinis ląstelių auginimo rinkinys suderinamas su Quantum Cell Expansion sistema. Rinkinyje turi būti bent šie elementai: bioreaktorius, kurio paviršiaus plotas ne mažesnis nei 2 m2, dujų perdavimo modulis ir derliaus nuėmimo pakuotė. | vnt. | 60
1.2 |  | Vienkartinis maišelis reagentams ir ląstelėms, kurio talpa ne mažesnė nei 500 ml. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 360
1.3 |  | Panaudotos terpės surinkimo maišas, kurio talpa ne mažesnė nei 4 l. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 350
1.4 |  | Vienkartinis maišelis su 0,2 um filtru tirpalų filtravimui peristaltinės pompos pagalba. Maišelio talpa ne mažesnė nei 5 l. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 300
1.5 |  | Rinkinys analitinio mėginio paėmimui iš bioreaktoriaus. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 50
1.6 |  | 200 mikronų filtras sistemai, skirtas pašalinti kietąsias daleles iš ląstelių (pvz. kaulų nuolaužos kaulų čiulpų mėginiuose). Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 50
Suma:
2 |  | Pagalbinių priemonių komplektas Lovo Automated Cell Processing sistemai arbai jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta ląstelių kultūrų terpės keitimui ir ląstelių koncentravimui, galimas pradinės medžiagos tūrio intervalas bent 200 - 1000 ml, galimas galutinio produkto tūrio intervalas bent 50 - 300 ml, yra galimybė vartotojui kurti ir išsaugoti naujus apdorojimo protokolus, prietaisas turi programinę įrangą, kuri leidžia gauti, laikyti bei perduoti informaciją apie atliktas procedūras ir atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus, įrenginiui atliekamas instaliavimo bei veikimo kvalifikavimas.
|  | Vinkartinis rinkinys ląstelių produktų plovimui ir formulavimui. Rinkinys turi turėti bent šias dalis: besisukančią membraną, produkto prijungimo liniją, tirpalų linijas, dvi pakuotes kurių tūris bent 700 ml ir vieną pakuotę kurios tūris bent 2000 ml. Visos rinkinyje esančios pakuotės turi turėti liniją mėginio paėmimui. Pilnai suderinamas su LOVO Automated Cell Processing sistemi arbai jai lygiaverte, kuri suteikiama panaudos būdu. | vnt. | 60
1 |  | Reagentai PTVP molekulinei analizei
| 1 | Sumuštinio tipo ELISA rinkinys, skirtas nustatyti žmogaus IDO1 serume, plazmoje arba supernatante . Jautrumas ne aukštesnis nei 1 ng/ml, testo intervalas ne mažesniame intervale nei 1 - 150 ng/ml, testui atlikti reikia ne daugiau nei 100 ul mėginio. Rinkinį sudaro testui paruoštos (iš anksto padengtos, pre-coated) plokštelės, plėvelės plokštelėms, standartas, tirpalas skiedimui, tirpalas plovimui, biotilinti detekcijos antikūnai, streptavidino-krienų peroksidazės konjugatas, chromogeninis substratatas krienų peroksidazei, chromogeninės reakcijos stabdymo tirpalas. Rinkinyje pakankamai reagentų ištirti 5 96 šulinėlių plokšteles. | rinkinys | 3 | 21
| 2 | Penicilino (10,000 U/mL) ir Streptomicino (10,000 ug/mL) antibiotikų tirpalas, skirtas išvengti ląstelių kultūrų užkrato, sterilus. Pakuotėje 20 - 25 mL tirpalo. | ml | 200 | 21
| 3 | Ląstelių proliferacijos nustatymo rinkinys, paremtas dažo koncentracijos mažėjimu dalijantis ląstelėms. Nudažytos ląstelės detektuojamos tėkmės citometrijos metodu, emisija - 405/450. Rinkinyje du komponentai: liofilizuotas dažas ir DMSO tirpalas dažo ištirpinimui. Rinkinyje ne mažiau nei 150 reakcijų | rinkinys | 3 | 21
| 4 | Ląstelių proliferacijos nustatymo rinkinys, paremtas dažo koncentracijos mažėjimu dalijantis ląstelėms. Nudažytos ląstelės detektuojamos tėkmės citometrijos metodu, emisija - 488 nm. Rinkinyje du komponentai: liofilizuotas dažas ir DMSO tirpalas dažo ištirpinimui. Rinkinyje ne mažiau nei 150 reakcijų | rinkinys | 3 | 21
| 5 | Antibiotiko gentamicino tirpalas 50 mg/mL, skirtas išvengti ląstelių kultūrų užkrato, sterilus. Pakuotėje 10 - 15 ml | ml | 200 | 21
| 6 | Rinkinys vieno žingsnio qRT-PCR rekcijoms naudojant fluorogeninius zondus, skirtas genų ekspresijos tyrimams, tinkamas naudoti kai tiriama matrica yra bendra RNR arba informacinė RNR. Kopijinės DNR sintezė ir kiekybinis PGR atliekama viename mėgintuvėlyje naudojant genui specifinius pradmenis. Rinkinio sudėtyje atvirkštinė transkriptazė, pritaikyta kopijinės DNR sintezei esant sudėtingoms RNR antrinėms struktūroms, polimerazė su karšto starto technologija specifiškumu pagerinti ir atskiras mėgintuvėlis ROX referentinio dažo. Reakcijai tinkamas naudoti bendros RNR kiekis ne siaresniame nei 1 pg - 0,1 ug intervale. Rikinyje pakankamai reagentų 100 50 ul tūrio reakcijų. | rinkinys | 20 | 21
| 7 | 0,5 M EDTA vandeninis tirpalas, filtruotas per 0.22 μm membraną. Tinkamas naudoti molekulinės biologijos testų metu kaip chkelatorius dvivalenčiams katijonams. Išfasuotas į mėgintuvėlius, kuyriuose tirpalo tūris 1 - 1,5 ml. | ml | 100 | 21
| 8 | Vanduo be nukleazių, filtruotas per 0.22 μm, tinkamas naudojimui molekulinės biologijos testams. Be endonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių, žmogaus DNR, bakterijų DNR. Išfasuotas į mėgintuvėlius, kuriuose vandens tūris 1 - 1,5 ml. | ml | 355 | 21
Bendra 1 pirkimo dalies suma be PVM, Eur:
21% PVM suma, Eur:
Bendra 1 pirkimo dalies suma su PVM, Eur:
2 |  | Reagentai PTVP kokybės tyrimų diegimui
| 1 | Mitybinės terpės be gyvūninės kilmės komponentų ir suplemento rinkinys, skirtas mezenchiminių ląstelių iš virkštelės audinio ekspansijai. Rinkinyje 500 ml terpės ir terpės priedas. | rinkinys | 15 | 21
| 2 | 200 mM L-glutamino tirpalas, skirtas ląstelių mitybinės terpės papildymui. Pakuotėje 50 - 100 ml. | ml | 1000 | 21
| 3 | 100 μm nailono membranos sieteliai ląstelių filtravimui. Tinkami naudoti su standartiniais 50 ml mėgintuvėliais, necitotoksiški. Tinkami kaulų čiulpų paruošimui tėkmės citometrijai. Sterilūs, individualiai supakuoti, pakuotėje ne daugiau nei 50 vnt. | vnt | 300 | 21
| 4 | 10 mg/ml blasticidino tirpalas, išfasuotas į pakuotes po 1 - 1,5 ml tirpalo. Antibiotikas, tinkamas darbui su bakterijų ir eukariotinių ląstelių kultūromis. | ml | 50 | 21
| 5 | Liuciferazės detekcijos sistema, pusėjimo trukmė 30 minučių, aukštas jautrumas, nereikalinga pašalinti terpės prieš pridedant reagentą. Reagentas išpisltytas po 50 ml arba 100 ml. | ml | 1000 | 21
| 6 | Reagento pakuotė, 20 ml talpos, vienkartinio naudojimo, sterilūs, individualiai supakuoti, pakuotėje ne daugiau nei 5 vnt. Užtikrina uždarą, sterilų skysčių kelią. | vnt | 200 | 21
| 7 | 3 vamzdelių linijų adapteris, vienkartinio naudojimo, sterilūs, individualiai supakuoti, pakuotėje ne daugiau nei 5 vnt. Užtikrina uždarą, sterilų skysčių kelią. | vnt | 100 | 21
| 8 | Adapteris, skirtas reagentų buteliuko prijungimui, vienkartinio naudojimo, sterilūs, individualiai supakuoti, pakuotėje ne daugiau nei 5 vnt. Užtikrina uždarą, sterilų skysčių kelią. | vnt | 100 | 21
| 9 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD5, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 500 | 21
| 10 | REA izotipo kontroliniai rekombinantiniai antikūnai, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 11 | REA izotipo kontroliniai rekombinantiniai antikūnai, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 12 | REA izotipo kontroliniai rekombinantiniai antikūnai, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 13 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-DR, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 14 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-DR, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 15 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-DR, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 16 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-ABC, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 17 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-ABC, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 18 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-ABC, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 19 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD40, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 20 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD40, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 21 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD54, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 22 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD54, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 23 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD106, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 24 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD106, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 25 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD106, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 26 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD120a, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 27 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD120a, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 28 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD80, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 29 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD80, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 30 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD86, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 31 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD86, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 32 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD86, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 33 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD274, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 34 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD274, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje bent 100 reakcijų | reakcija | 400 | 21
| 35 | CD22 CAR detektavimo reagentas, konjuguotas su biotinu. Leidžia detektuoti transdukuotus T limfocitus, ekspresuojančius CD22 - specifinį chimerinį antigeno receptorių (CAR) ląstelės paviršiuje. Pakuotėje ne mažiau nei 30 reakcijų, CD22 CAR transdukuotų T ląstelių dažymo efektyvumas, lyginant su palyginamuoju reagentu, ne mažiau nei 80%. | reakcija | 450 | 21
| 36 | CD19 CAR detektavimo reagentas, konjuguotas su PE. Leidžia detektuoti ląsteles, ekspresuojančias CD19 - specifinį chimerinį antigeno receptorių (CAR) ląstelės paviršiuje tėkmės citometrijos metodu. Pakuotėje ne mažiau nei 30 reakcijų. | reakcija | 400 | 21
Bendra 2 pirkimo dalies suma be PVM, Eur:
21% PVM suma, Eur:
Bendra 2 pirkimo dalies suma su PVM, Eur:
3 |  | Reagentai PTVP funkciniams testams
| 1 | Rekombinantinis žmogaus IL-2, pakuotė su PVC vamzdeliu, kurį galima prilydyti prie terpės išlaikant uždarą sistemą. Pakuotėje 150000 IU IL-2, grynumas ne mažiau nei 97 %, endotoksinų nei daugiau nei 5 EU/ ml, be mikoplazmų, filtruotas per 0.2 μm membraną | pak | 9 | 21
| 2 | Rekombinantinis žmogaus IL-7, pakuotė su PVC vamzdeliu, kurį galima prilydyti prie terpės išlaikant uždarą sistemą. Pakuotėje 10 ug IL-7, grynumas ne mažiau nei 97 %, endotoksinų nei daugiau nei 5 EU/ ml, be mikoplazmų, filtruotas per 0.2 μm membraną | pak | 9 | 21
| 3 | Rekombinantinis žmogaus IL-15, pakuotė su PVC vamzdeliu, kurį galima prilydyti prie terpės išlaikant uždarą sistemą. Pakuotėje 10 ug IL-15, grynumas ne mažiau nei 97 %, endotoksinų nei daugiau nei 5 EU/ ml, be mikoplazmų, filtruotas per 0.2 μm membraną | pak | 9 | 21
| 4 | Reagentas, skirtas tėkmės citometrijos metodu detektuoti žmogaus anti-CD22 monokloninius antikūnus, prijungtus prie dalelių. Pakuotėje 10 - 20 ug. | ug | 200 | 21
| 5 | DNR transpozonas (plazmidė), turintis eGFP (angl. enhanced Green Fluorescent Protein) seką, su ITR sekomis (angl. Inverted Terminal Repeats). Po ląstelių elektroporacijos kartu su transpozazės mRNR ląstelėse ekspresuojamas eGFP. Pakuotėje 50 arba 100 ug, reagentas suformuoluotas vandenyje be nukleazių. | ug | 100 | 21
| 6 | Monoklonininis antikūnas prieš transpozazę, nekojunguotas, skirtas detektuoti transpozazę Western Blot metodu. Liofilizuotas, pakuotėje 50 arba 100 ug | ug | 100 | 21
Bendra 3 pirkimo dalies suma be PVM, Eur:
21% PVM suma, Eur:
Bendra 3 pirkimo dalies suma su PVM, Eur:
4 |  | Reagentai adhezinių ląstelių kultivavimui
4.1 |  | Žmogaus fibronektinas, išskirtas iš žmogaus plazmos afininės chromatografijos metodu, filtruotas per 0.2µm ir liofilizuotas. Grynumas ne mažiau 95 %. Sertifikuotas be mikoplazmų ir bakterinio/grybų užteršimo. Pakuotėje 1 mg arba 5 mg fibronektino. | mg | 300
4.2 |  | DMEM ląstelių auginimo terpė, sterili, skysto pavidalo. Terpė papildyta gliukoze (ne mažiau nei ne mažiau 4500 mg/l), natrio piruvatu, stabilizuotu gliutaminu ir fenolio raudonuoju. Terpėje nėra HEPES. Terpė išpilstyta į buteliukus bent po 500 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras terpės tūris ne mažiau nei 5000 ml. | l | 1250
4.3 |  | Fosfatinis buferinis tirpalas ląstelių suspensijų plovimui ir skiedimui, sterilus, pH 7,3 - 7,5, osmoliariškumas 280 - 315. Sudėtyje nėra Ca ir Mg jonų ir fenolio raudonojo. Tirpalas išpilstytas į buteliukus bent po 500 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras tirpalo tūris ne mažiau nei 5000 ml. | l | 500
4.4 |  | Negyvulinės kilmės rekobinantinio fermento tirpalas, skirtas adhezinių žinduolių ląstelių disociacijai, sterilus. Tirpalas stabilus kambario temperatūroje. Reagentas inaktyvuojamas tūriu ir nėra reikalingi slopikliai. Reagento formuluotėje yra EDTA ir nėra fenolio raudonojo. Reagento pH 7,0 - 7,5, osmoliariškumas 270 - 300. Reagentas išpilstytas į buteliukus po 90 - 200 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras tirpalo tūris ne mažiau nei 1000 ml. | l | 20
Suma: