PATVIRTINTA

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“
Viešojo pirkimo komisijos
2025 m. _______ ___ d. protokolu Nr. __

UAB „KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“

„VAMZDŽIŲ KLOJIMO BETRANŠĖJINIU BŪDU DARBŲ„

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	13

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“	25

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	28

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	29

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms forma“	35

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	35

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	37

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“	39

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pirkimo sutarties projektas“	40

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“, juridinio asmens kodas 132684155, Ringuvos g. 59, Kauno m. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. PVM mokėtojo kodas LT326841515.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT skelbiamame elektroniniame kataloge nėra galimybės įsigyti pirkimo objektu siekiamų įsigyti statybos darbų ir prekių. 2025-10-27 kataloge arčiausiai viešojo pirkimo objekto atitinkančių darbų galima identifikuoti „šilumos tiekimo tinklų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbus“, tačiau tai yra darbai, kur CPO reikalinga įkelti projektus, o ir pats pirkimo objektas nėra susijęs su tinklų tiesimu. Ta pati situacija ir su prekėmis, kurios būtinos darbų vykdymui – kabelių apsaugos vamzdžiais. CPO kataloge nurodžius šiuos raktinius žodžius - nieko pašau kataloge nepavyksta surasti.

1.3. Perkančiojo organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5 Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos, galiojusio viešojo pirkimo paskelbimo metu) (toliau – Aprašas), 4.3 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Darbai (o ne prekės – kabelių apsaugos vamzdžiai) sudaro ~80 proc. viso pirkimo objekto, todėl, remiantis Aprašo 7 punktu, pirkimas laikomas žaliu.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Rinkos konsultacija skelbta nebuvo.

  - Pirkime Perkančiojo organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl techninių specifikacijų – Rolandas Drulia, tel. 067061637, dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis – Aurimas Abarius, tel. 062052774.

- Pirkimo objektas

  - Perkančiojo organizacija numato įsigyti vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbus Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose, kurie atliekami pagal išankstinį suformuluotą Perkančiosios organizacijos užsakymą (poreikį) (toliau – Darbai), taip pat, šių darbų atlikimui reikalingus kabelių apsaugos vamzdžius (toliau – Prekės). Darbų kodas pagal BVPŽ klasifikatorių 45232200-4 (pagalbiniai elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai), papildomas BVPŽ Prekėms – 44322100-4 (kabelių vamzdžiai).

  - Perkamų Darbų bei Prekių kiekiai, detalūs reikalavimai Darbams ir jiems atlikti reikalingų medžiagų bei Prekių techniniai parametrai nustatyti Techninėje specifikacijoje (specialiųjų konkurso sąlygų 2 priedas). Į siūlomų Darbų ir Prekių įkainius (teikiant pasiūlymą) turi būti įtrauktos visos su perkamais Darbais ir Prekėmis susijusios išlaidos ir visi susiję mokesčiai, įskaitant PVM, sąskaitų pateikimą SABIS, vamzdžių ir kitų medžiagų sandėliavimą ir kitas su pirkimo objektu susijusias išlaidas.

  - Maksimali pirkimui skiriama lėšų suma ir pradinė sutarties vertės visam sutarties galiojimo terminui yra 550.000,00 Eur be PVM. Pasiūlymo kaina, kuri viršys maksimalią pirkimui skiriamą vertę bus pripažinta per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Dar kartą pažymima, jog vienu kartu nėra perkamas visas pirkimo pasiūlyme nurodytas preliminarus Darbų ir Prekių kiekis – sutartis yra tęstinė – Darbai ir Prekės atliekami pagal išankstinį suformuluotą Perkančiosios organizacijos užsakymą (poreikį).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentas – nėra nustatyta tokia prievolė remiantis VPĮ 28 str. (atliekamas supaprastintas, o ne tarptautinis pirkimas), taip pat perkami Darbai ir Prekės savo pobūdžiu negali būti atliekami kelių tiekėjų dėl sudėtingo administravimo – perkamos baigtinės vamzdžių klojimo (prastūmimo) paslaugos kartu su vamzdžiais, iš kurių tikimasi tinkamo baigtinio rezultato visuose atliekamų darbų etapuose.

  - Darbų ir Prekių įsigijimą numatoma finansuoti iš UAB „Kauno gatvių apšvietimui“ skirto biudžeto (skiriamas savivaldybės).

  - Sutartis dėl Darbų pirkimo sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Neišnaudojus pirkimui skirtų maksimalių lėšų ir šalims pareiškus norą pratęsti sutartį, sutarties galiojimo terminas pratęsiamas gali būti pratęsiamas dar 12 mėn. laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis. Maksimali sutarties trukmė negali viršyti 24 mėn. laikotarpio. Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojamos pirkimui skirtos lėšos arba baigiasi sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

  - Šių pirkimo sąlygų pasiūlyme nurodyti Darbų ir Prekių kiekiai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymų vertinimui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso pasiūlyme nurodyto Darbų ir Prekių kiekio, jeigu tam nebus poreikio. Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali užsakyti didesnius ar mažesnius darbų ir prekių kiekius, nei preliminarūs, jeigu yra neišnaudotos  pirkimui skirtos lėšos (pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų, prekių įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.).

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančiojo organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančiojo organizacija nesuteiks galimybės apžiūrėti objektą (Darbų atlikimo vietą), nes pirkimo pobūdis apima tęstinį Darbų atlikimą pagal išankstinį užsakymą (prieš teikiant užsakymą yra nurodoma Darbų atlikimo vieta, kuri, viešojo pirkimo atlikimo metu, nėra tiksliai žinoma). Perkančioji organizacija planuoja užsakyti Darbus ir Prekes tik Kauno m. teritorijoje.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede, turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus bei privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiems reikalavimams patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD). EBVPD forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. EBVPD pasiekiamas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 prieduose išdėstytus reikalavimus. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams bei aplinkosauginiams reikalavimams). Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija netikrinama.

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius paskirtų asmenų teisę vykdyti priskirtas funkcijas.  Šio tiekėjo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju perkančioji organizacija vienašališkai nutrauks sutartį.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija nacionalinio saugumo reikalavimų, apibrėžtų VPĮ 45 straipsnio 21 netaiko.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - techniniai dokumentai, patvirtinantys siūlomų pakloti kabelių apsaugos vamzdžių (Prekės) atitiktį Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams (tai gali būti tiekėjų deklaracijos, Prekių gamintojų deklaracijos bei sertifikatai, gamintojų brošiūros, katalogų duomenys ir kiti dokumentai, kurie leidžia objektyviai įsivertinti, jog siūloma Prekė atitinka reikalaujamas reikšmes). Prieš teikiant pasiūlymą įsitikinkite, kad pasiūlymo lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite).

    - Deklaracija (-os) dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas) (deklaraciją teikia tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėją, tiekėjo ir kvazisubtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis asmens sutikimą ir tiekėjo ketinimą asmenį įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

    - kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik po 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą pagrindais, nustatytais Bendrųjų pirkimų sąlygų 18 skyriuje „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“, o taip pat, jeigu:

    - dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVPIS priemonėmis, arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (pvz., nepateikta(-os) užpildyta (-os) Pasiūlymo forma(-os) pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą;

    - dalyvis neatsakinėja į Perkančiosios organizacijos užklausimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

    - dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų;

    - dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.

  - Atliekant pasiūlymų vertinimą, siekiant išvengti reitingavimo paradokso, kai taikoma santykinė ekonominio naudingumo formulė, konstatuojama, jog atsitikus tokiai situacijai, kai jau buvo apskaičiuoti galutiniai tiekėjų pasiūlymams skiriami balai, ir reikalingas atlikti tiekėjų eilės perskaičiavimas dėl to, jog neliko vieno iš tiekėjų – pasiūlymų eilė bei balai nebus perskaičiuojami. Tokiu atveju galutiniai tiekėjams skirti pasiūlymų balai išlieka tokie, kokie ir buvo konstatuoti kaip galutiniai (iki pašalinant vieną ar kelis iš tiekėjų iš pasiūlymų eilės), nepriklausomai nuo to, jog neliko vieno (ar kelių) iš tiekėjų.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pirkimo sutarties projektas“.

___________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys Perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

________________________________________________________________________

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“

VAMZDŽIŲ KLOJIMO BETRANŠĖJINIU BŪDU DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Rangos darbai: vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbai Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose pagal poreikį (užsakymą).

2. Užsakovas: UAB „Kauno gatvių apšvietimas“.

3. Statybos darbų rangovas: konkurso būdu parinktas rangovas.

4. Statybos rūšys: nauja statyba, paprastasis remontas.

5. Statinio kategorijos: ypatingas statinys, nesudėtingas statinys.

6. Statybos darbai bus vykdomi dalimis pagal užsakovo pateiktus užsakymus, atsižvelgiant į užsakovo poreikius.

7. Statybos darbų užduotis:

7.1. Atlikti vamzdžių klojimą betranšėjiniu būdu iškasant ir užpilant duobes betranšėjiniam perėjimui bei sutankinant gruntą kasimo vietose:

7.1.1. Vamzdžio ø 50 mm klojimas betranšėjiniu būdu, preliminarus kiekis 2000 m;

7.1.2. Vamzdžio ø 63 mm klojimas betranšėjiniu būdu, preliminarus kiekis 6000 m;

7.1.3. Vamzdžio ø 75 mm  klojimas betranšėjiniu būdu, preliminarus kiekis 8000 m;

7.1.4. Vamzdžio ø 110 mm klojimas betranšėjiniu būdu, preliminarus kiekis 2000 m;

7.1.5. Prieš klojimą nusižymėti komunikacijas esančias betranšėjinio perėjimo vietoje.

7.2. Sutartis dėl vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbų atlikimo sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Neišnaudojus sutarčiai skirtų lėšų ir šalims pareiškus norą pratęsti sutartį, sutarties galiojimo terminas pratęsiamas dar 12 mėn. laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis. Maksimali sutarties trukmė negali viršyti 24 mėn. laikotarpio. Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojamos pirkimui skirtos lėšos arba baigiasi sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

7.3. Kartu su pirkimo pasiūlymu nurodyti Darbų bei Prekių kiekiai yra preliminarūs ir yra skirti pasiūlymų vertinimui. Sutarties galiojimo metu užsakovas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso pasiūlyme nurodyto vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu Darbų kiekio, taip pat ir Prekių jeigu tam nebus poreikio (plačiau žr. sutartį). Prekių Perkančioji organizacija įsigys ne mažiau kaip 10 proc. nuo nurodyto pasiūlyme preliminaraus kiekio.

7.4. Techniniai reikalavimai kabelių apsaugos vamzdžiams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 7.4.1. | Standartai | LST EN 61386-24 arba lygiavertis |
| 7.4.2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Sertifikato kopija |
| 7.4.3. | Medžiaga | PE arba PE100 arba HDPE arba lygiavertė |
| 7.4.4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| 7.4.5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 7.4.6. | Vamzdžio išorinis skersmuo | Nurodytas 7.1 punkte |
| 7.4.7. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 arba lygiavertį | ≥ 1250 N |
| 7.4.8. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 arba lygiavertį | Ne blogiau nei Normalus (angl. N – normal) |
| 7.4.9. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodyta | Žymėjimas, ne mažiau kaip: - Gamintojas - Standartas - Atsparumas gniuždymui - Vamzdžio diametras - Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis |
| 7.4.10. | Darbo temperatūra (gaminys gali būti ir geresnis, tačiau visais atvejais privalo rėžiai tenkinti (apimti) šį reikalavimą): | - 20 º C ... + 60 º C |
| 7.4.11. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 7.4.12. | Garantinis laikas | ≥ 2 metai |

8. Kiti reikalavimai Darbams:

8.1. Statybos darbai turi būti atlikti kokybiškai, atliekant darbus vadovautis 2022 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-549 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.2. Pagrindų sutankinimas priduodamas kontroliuojančiai institucijai;

8.3. Rangovas rūpinasi objekto aptvėrimu, užtikrina eismo saugumą ir darbų saugą pagal galiojančius STR nustatytus reikalavimus;

8.4. Gatvėse žiemos metu paklota asfaltbetonio danga pavasarį turi būti pakeista nauja, atitinkančia gatvės dangos konstrukciją ir asfalto markę;

8.5. Užbaigus įrengimo darbus Rangovas privalo:

8.5.1. sutvarkyti darbo vietą - nusišluoti važiuojamąją, pėsčiųjų dalį, atstatyti žaliąsias zonas ir pašalinti kitus trūkumus;

8.5.2. suteikti atliktiems darbams kokybės garantijos terminą, kuris turi būti ne trumpesnis (skaičiuojant nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) kaip 5 metai, o paslėptiems trūkumams ne trumpesnis kaip 10 metų.

9. Užsakyti Darbai turi būti atlikti ir perduoti užsakovui darbų užsakyme nurodytu terminu, bet ne vėliau, kaip per  30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.  Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis darbų atlikimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas, bet ne ilgiau, kaip papildomam 30 darbo dienų terminui.

10. Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų atitikties sertifikatus.

11. Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei išimant žemės kasinėjimo leidimus.

12. Ištaisyti visus aplinkos arba statinių, komunikacijų pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu.

13. Įrengti prie objektų visus reikalingus ženklinimus, užrašus, apsaugas.

14. Rangovas savo įsipareigojimams įvykdyti reikalingais energijos ištekliais (elektros energija, vandeniu ir kt.) apsirūpina pats.

15. Bendrieji reikalavimai statybos darbams:

15.1. Organizuoti statybos užbaigimo įforminimą aktu (jeigu privaloma) ir/arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis;

15.2. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei bendrovėje galiojančių Statybos taisyklių.

____________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi lentelėje nurodytiems subjektams.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdamas sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

  - pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros jei: | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Tiekėjo pašalinimo pagrindo buvimo/ nebuvimo aplinkybes patvirtinantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Perkančiosios organizacijos, Perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas Perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiąja organizacija arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 13. | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 14. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo patikimumo, turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas |

________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

1 lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Kvalifikacijos reikalavimo atitiktį įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos), pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs svarbiausių statybos darbų*, kurių vertė ne mažesnė kaip 225 000 Eur be PVM ir svarbiausių statybos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. *Svarbiausi statybos darbai: vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbai. 5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: Per pastaruosius 5 metus atliktų statybos darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede pateiktą formą, kartu su statybos darbų užbaigimą patvirtinančiais dokumentais arba užsakovų pažymomis, kuriose nurodomas svarbiausių statybos darbų* vykdytojas, kokie svarbiausi statybos darbai* buvo atlikti, kokia svarbiausių statybos darbų* vertė, kad svarbiausių statybos darbų* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Tiekėjo patirtį įrodančiuose dokumentuose turi būti išskirta, už kokią sumą eurais buvo įvykdyta svarbiausių statybos (vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu) darbų kiekviename deklaruojamame objekte. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti svarbiausi statybos darbai*, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jeigu iš pateiktos pažymos, kuri grindžia šį kvalifikacinį reikalavimą, nebus aiškiai suprantama kokią konkrečiai dalį tiekėjas atliko vykdant darbus savo jėgomis – perkančioji organizacija tokią pažymą laikys netinkama. *Svarbiausi statybos darbai: vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbai. | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimų atitiktį):

2 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (REIKALAVIMAS) | KURIOJE PIRKIMO DOKUMENTŲ DALYJE NUSTATOMAS REIKALAVIMAS | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliekamiems statybos/rangos darbams (pagal Aprašo 4.3. p.) |  |  |  |
| Perkamiems vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sistemą grindžiančiame dokumente turi būti nurodyta, kad sertifikatas apima statybos ir/arba rangos darbus. | Sutarties vykdymo sąlyga, pasiūlymo vertinimo metu. | Pasiūlymų vertinimo metu: pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (Aprašo 10 p.), o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis, kuriam numatyta pavesti vykdyti statybos darbus. Reikalavimas taikomas statybos darbus vykdysiantiems subtiekėjams (subrangovams), nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas remiasi jų pajėgumais. |

____________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (EBVPD) xml formatu pateikiamas atskiroje rinkmenoje, failas pavadinimu „espd-request“.

____________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Uždarajai akcinei bendrovei "Kauno gatvių apšvietimas"

PASIŪLYMAS

VAMZDŽIŲ KLOJIMO BETRANŠĖJINIU BŪDU DARBŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

1 lent.

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais nesiremiama:

2 lent.

| EilNr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų objektas ir dalis proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | (dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti) |
| 2. |  | … |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

3 lent.

| EilNr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų objektas ir dalis* proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | (dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti) |
| 2. |  | … |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Pastaba. Pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi pateikti informaciją (pažymą), kokias pirkimo sutarties dalis vykdytų ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjai, jeigu jie yra žinomi.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo kaina eurais, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

4 lent.

KAINA (C) – PIRMASIS KRITERIJUS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas/ reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (6.=4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Vamzdžio ø 50 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m | 2 000 |  |  |
| 2. | Vamzdžio ø 63 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m | 6 000 |  |  |
| 3. | Vamzdžio ø 75 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m | 8 000 |  |  |
| 4. | Vamzdžio ø 110 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m | 2 000 |  |  |
|  | Prekės pavadinimas/ reikalavimai |  |  |  |  |
| 5. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 50 mm | 1 m | 2 000 |  |  |
| 6. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 63 mm | 1 m | 6 000 |  |  |
| 7. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 75 mm | 1 m | 8 000 |  |  |
| 8. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 110 mm | 1 m | 2 000 |  |  |
| Suma be PVM, Viso: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Suma su PVM* VISO: |  |  |  |  |  |

*Pastabos:

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina; Kadangi pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų bei prekių ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus jų kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarių kiekių, suma (lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinis pasiskirstymas);

- Kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio;

- Pirkimui skiriamos lėšos ir maksimali pirkimo sutarties visam sutarties galiojimo terminui yra 550.000,00 Eur be PVM. Pasiūlymo kaina, kuri viršys maksimalią pirkimo sutarties vertę bus pripažinta per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ………………………………….Eur (nurodoma žodžiu).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro…………………..Eur (nurodoma žodžiu).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

PAPILDOMA GARANTIJA DARBAMS (T2) – ANTRASIS KRITERIJUS:

5 lent.

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Papildomas garantinis terminas metais (nurodoma žodžiu)** |
| --- | --- |
| Papildoma garantija Darbams (metais)* | (pildo tiekėjas)** |

* - ilgiausias (didžiausias) terminas, kurį gali įrašyti tiekėjas yra 5 (penki) metai. Papildoma garantija gali būti suteikiama (pratęsiama) dėl atliktų darbų, kurie apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 8.5.2. p. Tiekėjas, nurodydamas papildomą garantiją, ją pratęsia tik dėl atliktų darbų. Dėl paslėptų trūkumų ši garantija nėra pratęsiama.

** - turi būti nurodomas sveikas metų skaičius, pvz. “vienas”, “du”, “penki”. Jeigu bus nurodytas ne sveikas metų skaičius, tokio pasiūlymo garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), remiantis specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedo 3.5. p. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu bus įrašytas papildomas garantinis terminas ne žodžiu, o skaičiumi. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu tiekėjas paliks šią grafą neužpildytą.

Svarbios pastabos (dėl 6 lentelės pildymo):

- Pildydami perkančiosios organizacijos pateiktos techninės specifikacijos langelius („tiekėjo siūlomas reikšmes“), nurodykite konkrečias siūlomos Prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes. Plačiau kaip pildyti pasiūlymą yra nurodyta VPT rekomendacijose: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

- Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodytos techninių charakteristikų siūlomos reikšmės neatitiks perkančiosios organizacijos techninių charateristikų reikalaujamų reikšmių, tai toks pasiūlymas arba tokie Tiekėjo paaiškinimai, kurie netinkamą pasiūlymą paverstų tinkamu, bus atmestas, remiantis tuo, kad tiekėjas negali padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymas nėra atmetamas tuo atveju, jeigu iš tiekėjo pateiktų konkrečios Prekės charakteristikas apibūdinančių duomenų būtų galima aiškiai suprasti, jog Prekė atitinka reikalaujamas reikšmes arba tuo atveju, jeigu nėra keičiami kartu su pasiūlymu pateikti Konkurso sąlygų 2 priedo 6 lentelėje esantys duomenys).

- Su pasiūlymu reikalinga pateikti reikalaujamus Prekių savybes įrodančius dokumentus. Įsitikinkite, kad techninės specifikacijos lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias Prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite. Tinkamai Prekių savybes įrodančiais dokumentais gali būti tiekėjų deklaracijos, prekių gamintojų deklaracijos bei sertifikatai, gamintojų brošiūros, katalogų duomenys ir kiti dokumentai, kurie leidžia objektyviai įsivertinti, jog siūloma prekė atitinka reikalaujamas reikšmes.

- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo arba pasiūlymą teikiančio asmens parašu.

Patvirtiname, jog siūlomi kabelių apsaugos vamzdžiai yra pilnai sukomplektuoti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą Techninę specifikaciją. Siūlomų kabelių apsaugos vamzdžių techninės charakteristikos ir jas patvirtinantys techniniai dokumentai:

6 lent.

| Techninis reikalavimas | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo gaminio techninio parametro reikšmė | Techninio dokumento pavadinimas / pabraukta vieta, kurioje nurodyta siūlomo gaminio techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojo pavadinimas | Nurodo tiekėjas |  |  |
| Standartai | LST EN 61386-24 arba lygiavertis |  |  |
| Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Sertifikato kopija |  |  |
| Medžiaga | PE arba PE100 arba HDPE arba lygiavertė |  |  |
| Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |  |  |
| Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
| Vamzdžio išorinis skersmuo | Nurodytas Techninės užduoties 7.1 punkte (gamintojas turi gaminti visus išdėstytų gaminių diametrus. Jeigu vienas gamintojas to neužtikrina, pasiūlymą teikiantis tiekėjas nurodo skirtingus gamintojus ir reikalavimus tenkinančius dokumentus) |  |  |
| Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 arba lygiavertį | ≥ 1250 N |  |  |
| Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 arba lygiavertį | Normalus (angl. N – normal) |  |  |
| Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodyta, ne mažiau kaip ši info (žymėjimas): | - Gamintojas - Standartas - Atsparumas gniuždymui - Vamzdžio diametras - Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis |  |  |
| Darbo temperatūra (gaminys gali būti ir geresnis, tačiau visais atvejais privalo rėžiai tenkinti (apimti) šį reikalavimą): | - 20 º C ... + 60 º C |  |  |
| Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |
| Garantinis laikas | ≥ 2 metai |  |  |

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikoma) |  |
| 3. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą (jeigu taikoma) |  |
| 4. | Techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekių technines charakteristikas |  |
|  | Kiti dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1. p. |  |
| Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodoma konkretus lapas ar dokumento apimtis. ..... |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. _______ mėn. ________ d. Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų

_____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas daugiausiai naudingumo balų surinkęs pasiūlymas, kuris neviršys Perkančiosios organizacijos numatytų pirkimui skirtų lėšų sumos.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybiškai apskaičiuojamus kokybinius vertinimo kriterijus:

2.1. Pirmasis kriterijus – Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 95.

2.2. Antrasis kriterijus – papildoma garantija darbams (nurodoma tik papildomas terminas prie techninėje specifikacijoje nurodytos garantijos) (T2). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y2) yra 5

3.  Balų apskaičiavimas:

3.1. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

- 3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo antro kriterijaus – papildomo garantinio termino darbams (T2) apskaičiavimo tvarka:

- 3.2.1. Pasiūlymo T2 balas apskaičiuojamas pasiūlymui suteiktą balą T2 padalinus iš geriausios tarp visų tiekėjų analogiško balo reikšmės T2maks. ir padauginus iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Y2. Balo apskaičiavimui taikoma formulė T2=(T2p/T2maks.) Y2.

3.2.2. Papildomas taikomas garantinis terminas – tiekėjo suteikiamas papildomas darbų garantinis terminas, kuris aprašytas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 8.5.2. p. (Tiekėjas, nurodydamas papildomą garantiją, ją pratęsia tik dėl atliktų darbų. Dėl paslėptų trūkumų ši garantija nėra pratęsiam). Tai papildomas garantinis terminas, viršijantis privalomą tiekėjui nurodytą garantinį terminą, kuris yra 5 metai. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, balų neskirs daugiau kaip už 5 metų papildomo darbams taikomą garantinį terminą, t.y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo darbų garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų, jei nurodys papildomus 5 metų garantija arba daugiau, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų 5 metų papildomą darbų garantinį terminą.

3.2.3. Remiantis šiuo kriterijumi, po 1 (vieną) balą yra skiriama už kiekvienus papildomai skiriamus garantinio termino metus, pvz. jeigu tiekėjas nurodo, jog skiria papildomą 2 metų garantinį terminą, tokiu atveju jam yra skiriami 2 (du) balai. Daugiausia balų, kiek tiekėjas gali surinkti yra 5 balai, pvz. jeigu tiekėjas nurodo, jog skiria papildomą 6 metų garantinį terminą, tokiu atveju jam yra skiriami 5 balai. Balai nebėra skiriami nuo 6-tų metų (t.y. jeigu tiekėjas pasiūlymo lentelėje įrašys, jog suteikia, pavyzdžiui, papildomą 6 metų garantiją, jam bus skiriama 5 balai, kaip už 5 metus).

3.3. Tuo atveju, jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo atitinkamo kriterijaus reikmę lygią 0, aritmetiniams veiksmams atlikti formulėje naudojama reikšmė 0,00001.

3.4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę: E=C+T2

3.5. Jeigu tiekėjas, pildydamas T2 kriterijų pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 6 priedo 5 lent.) – grafą “Papildomas garantinis terminas metais” – neįrašys visiškai jokio papildomos garantijos termino, už šį kriterijų tiekėjui bus skiriama 0 balų. 0 balų taip pat bus skiriama, jeigu tiekėjas neįrašo sveiko metų skaičiaus, pvz., nurodo 4,5 metų. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu bus įrašytas papildomas garantinis terminas ne žodžiu, o skaičiumi.

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

** - deklaraciją teikia ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

- straipsnio 1 dalimi, yra:

  - Vienasmenis valdymo organas: vadovas, kuris yra: .................... (įrašyti vardą ir pavardę).

  - Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, kuris yra: .................... (įrašyti vardą ir pavardę).

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

IV. (jeigu taikoma) Kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (jeigu yra - įrašoma ir nurodomi asmenų vardai bei pavardės).

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino

(ūkio subjekto pavadinimas)

pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus*:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų* aprašymas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų* vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų* vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Statybos darbų užbaigimą patvirtinantys dokumentai arba užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai* buvo atlikti tinkamai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Svarbiausi statybos darbai: vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbai.

Pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad visi tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, perdavimo–priėmimo aktus ar pan. Perkančioji organizacija laikys lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų.

Pažymima, jog kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti yra reikalaujama atliktų darbų verčių įrodymo (kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami), o ne sutarčių sąrašo. Tai reiškia, jog tiekėjo patirtis bus vertinama ne pagal tai, kiek ir kokių sutarčių tiekėjas yra įvykdęs (t. y., ne dokumento forma), o kiek pagal šią sutartį panašiame į pirkimo objektą, darbų atliko. Tai reiškia, jog tiekėjas privalės pagrįsti šį kvalifikacinį reikalavimą aiškiai nurodydamas informaciją apie atliktus darbus, pvz., pateikti objektines sąmatas/aktus/sąskaitas, kurios atitinka svarbiausių statybos darbų įvardinimą, pateikti užsakovų pažymas, kurios aiškiai išdėsto už kokią sumą yra atlikta darbų ir pan.

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

____________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pirkimo sutarties projektas“

VAMZDŽIŲ KLOJIMO BETRANŠĖJINIU BŪDU DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025-___-___ Nr. ___________

Kaunas

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“, juridinio asmens kodas 132684115, buveinės adresas: Ringuvos g. 59, Kaunas, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama ___________

ir ________________________, juridinio asmens kodas _______________, buveinės adresas: _________________, toliau Sutartyje – „Rangovas“, atstovaujama ________________,

abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų sutartį dėl vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbų pirkimo ir kabelių apsaugos vamzdžių įsigijimo (toliau – „Sutartis“).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti vamzdžių klojimo betranšėjiniu būdu darbus Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose pagal Užsakovo pateiktą išankstinį užsakymą (poreikį) (toliau – Darbai), t taip pat, parduoti šių Darbų atlikimui reikalingus kabelių apsaugos vamzdžius. Darbai turi būti atliekami pagal techninės specifikacijos aprašymą (Sutarties 1 priedas) (toliau – Techninė specifikacija), kuri yra  neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodytas sąlygas.

1.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo faktinį poreikį, pateikus užsakymą Darbams atlikti (toliau – Užsakymas). Užsakymai bus teikiamos raštu (paštu arba faksu) ar el. paštu (patvirtinant gavimą). Užsakymus Užsakovas pateikia Rangovui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų prieš atsiradus poreikiui vykdyti Darbus. Į užsakymo turinį įeiną ir Prekių kiekis. Techninėje specifikacijoje aprašyti, o pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodyti Darbų ir Prekių kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso pasiūlyme nurodyto Darbų ir Prekių kiekio, jeigu tam nebus poreikio. Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali užsakyti didesnius ar mažesnius Darbų ir Prekių kiekius, nei preliminarūs, jeigu yra neišnaudotos  pirkimui skirtos lėšos (pradinės sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų, prekių įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.). Prekių Užsakovas įsigys ne mažiau kaip 10 proc. nuo nurodyto pasiūlyme preliminaraus kiekio.

1.3. Užsakyti Darbai turi būti atlikti ir perduoti Užsakovui Užsakyme nurodytu terminu, bet ne vėliau, kaip per 30 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Užsakyme nurodytas Darbų atlikimo terminas dėl nenumatytų aplinkybių gali būti vieną kartą pratęstas, bet ne ilgiau, kaip papildomam 30 darbo dienų terminui. Nenumatytoms aplinkybėms priskiriama:

1.3.1. pasikeitę teisės aktų reikalavimai, įtakojantys Darbų atlikimą;

1.3.2. nepalankios oro sąlygos, turinčios įtakos Darbų atlikimui ir jų kokybei;

1.3.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, dėl kurių nėra galimybės laiku užbaigti Darbus;

1.3.4. Užsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali atlikti Darbų iš dalies arba pilnai;

1.3.5. kai Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo darbų atlikimo terminams.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose pagal poreikį.

1.5. Darbų pagal Užsakymą atlikimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi Užsakyme numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

1.6. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Neišnaudojus Sutarčiai skirtų lėšų ir Šalims pareiškus norą pratęsti Sutartį, Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas dar 12 mėn. laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis. Maksimali Sutarties trukmė negali viršyti 24 mėn. laikotarpio. Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojama pradinės sutarties vertė arba baigiasi Sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, pagal 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2.2. Užsakymo kaina – Užsakyme numatytų ir faktiškai atliktų Darbų bei Prekių kiekis padaugintas iš įkainio.

2.2. Rangovas Darbų bei Prekės kainai apskaičiuoti taikys šiuos įkainius:

| Eil. Nr. | Darbų ar prekės pavadinimas/ reikalavimai | Mato vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 5. |
| 1. | Vamzdžio ø 50 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m |  |
| 2. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 50 mm | 1 m |  |
| 3. | Vamzdžio ø 63 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m |  |
| 4. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 63 mm | 1 m |  |
| 5. | Vamzdžio ø 75 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m |  |
| 6. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 75 mm | 1 m |  |
| 7. | Vamzdžio ø 110 mm klojimas betranšėjiniu būdu (be vamzdžio kainos). | 1 m |  |
| 8. | Kabelių apsaugos vamzdis ø 110 mm | 1 m |  |

2.3. Į Darbų bei Prekės įkainio dydį yra įtrauktos darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kainos, mokesčiai, draudimo, transportavimo, sandėliavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Darbų ir Prekių įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas per 10 darbo dienų po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuotas įkainis įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir taikomas po perskaičiavimo atliktiems Darbams bei Prekėms apmokėti. Dėl kitų mokesčių pakeitimo Sutarties įkainis nebus keičiamas.

2.5. Pradinė Sutarties vertė visam galiojimo terminui yra 550.000,00 Eur be PVM.

2.6. Darbų ir Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo atstovų. Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus ir parduodamas Prekes, iš karto po užsakymo atlikti darbus, gavimo – nurodo kiek, jo nuomone, konkrečiai metrų bus panaudota Darbų atlikimui bei Prekių pardavimui. Darbų vykdymo metu, atsiradus nenumatytų aplinkybių, dėl kurių gali padidėti arba pamažėti metrų skaičius – Rangovas informuoja Užsakovą. Jeigu kyla ginčas dėl Rangovo pateiktų aktuojamų metrų skaičiaus – gali būti samdomas nepriklausomas ekspertas.

2.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus ir Prekes pagal Sutartyje nurodytą įkainį su Rangovu atsiskaitys per 30 dienų nuo abiejų Sutarties šalių suderinto Darbų ir Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos.

2.8. Sąskaita–faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Sąskaita–faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei, kai be trūkumų/pastabų abiejų šalių suderintas ir pasirašytas Darbų ir Prekių priėmimo-perdavimo aktas (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, Užsakovo nurodytos Rangovui, jei tokių buvo).

2.9. Užsakovas už atliktus Darbus bei Prekes Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

2.10 Sutarties įkainis gali būti perskaičiuojamas:

2.10.1. bendro kainų lygio kitimo atveju bet kuri Sutarties šalis turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu vidutinis metinis kainos pokytis (k) - Vartojimo prekių ir paslaugų kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) apskaičiuotas pagal Suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) (%) palygintinas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, yra didesnis nei 10. Įkainių perskaičiavimas (keitimas) gali būti inicijuojamas ne dažniau kaip kas 6 mėn. nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos. Šalis, inicijuojanti įkainių keitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Pirkimo sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti įkainius, egzistavimą.

Perskaičiavimas atliekamas pagal  formulę:

A1 ═ A + (k / 100 x A), kur

A – Sutarties įkainis (Eur su PVM)) (jei buvo perskaičiuotas, tai po perskaičiavimo).

A1 – perskaičiuotas (pakeistas) Sutarties įkainis (Eur su PVM)

k – vidutinis metinis Vartojimo prekių ir paslaugų (kainos pokytis skelbiamas oficialioje statistikos departamento interneto svetainėje) kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas), apskaičiuotas pagal SVKI (%)

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties pasirašymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.10.2. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos šešių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Lietuvos Statistikos Departamentas pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „A“ nurodomas iki šešių skaitmenų po kablelio.

2.10.3. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.10.4. Susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo (keitimo) pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti įkainį gavimo dienos.

2.10.5. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius. Prekių kainos laikomos perskaičiuotos, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir Prekėms pateikti;

3.1.2. vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą;

3.1.3. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus bei Prekes;

3.1.4. už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus bei Prekes sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.2.2. Darbus atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais;

3.2.3. Darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

3.2.4. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

3.2.5. suteikti atliktiems Darbams garantiją – 5 metus atviriems Darbams (papildyti po pasiūlymo pateikimo, kai bus aišku kiek papildomos garantijos rangovas suteikė) ir 10 metų paslėptiems Darbams, medžiagoms – pagal Techninėje specifikacijoje ar teisės aktuose nustatytus terminus. Atsiradus Darbų defektams, pagal defektiniame akte nurodytą laiką, savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų defektiniame akte nurodytu terminu, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti ir reikalauti iš Rangovo Sutartyje numatyto dydžio netesybų. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovui suteikiama teisė pačiam ar pasitelkus trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų defektus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti Užsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo ir pan.;

3.2.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.2.7. Užsakymo apie Darbų atlikimą gavimo dieną, el. paštu patvirtinti Užsakovui apie jo gavimą.

3.2.8. Užtikrinti, jog viešojo pirkimo metu pateiktas dokumentas, pagrindžiantis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Kartu su pasiūlymu Užsakovui buvo pateiktas x (nurodyti po pirkimo) standartas, kuris galioja iki x (nurodyti po pirkimo) dienos.

3.2.9. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų viešojo pirkimo metu keltus reikalavimus.

3.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subrangovus, subtiekėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

3.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

3.5. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti Užsakovą ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, galimybe, prie šios sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame  nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir kitos sąlygos.

IV. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais bei bauda).

4.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.3. Jei Rangovas neatlieka Darbų Užsakyme nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.5 punkte nustatytos vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties 2.5 punkte nustatytos vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

4.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.4.2. nutraukti Sutartį.

4.5. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 3.2.8. p. reikalavimo, jam skiriama 1000 eurų bauda. Po dviejų įspėjimų Sutarties nutraukiama dėl esminio jos pažeidimo.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus arba neatlieka Sutartyje nustatytu garantiniu terminu atsiradusių darbų, Užsakovas surašo Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas taiko Rangovui 250 (du šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita. Jeigu po dviejų įspėjimų darbai nėra atliekami, Užsakovas turi teisė samdyti trečiają šalį šių darbų atlikimui, o Rangovas privalo šias išlaidas kompensuoti.

5.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. KITOS SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

6.2. Viešojo pirkimo dokumentai (Rangovo pateiktas pasiūlymas ir kt.) yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

6.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio aprašyto įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

6.5. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku šalių susitarimu.

6.6. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jei Užsakovas Sutarties nevykdo, vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei joje numatyta.

6.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.8. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

6.9. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.10. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Rangovui (tokiu atveju, jeigu sudaroma popierinė sutartis). Jeigu sutartis sudaroma elektroniniu būdu – tada el. paštu apsikeičiama Šalių elektroniniu būdu pasirašyta sutartimi.

6.11. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

6.12.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: _________________.

6.12.2. Rangovo paskirtas asmuo už Sutarties vykdymą: _________________.

6.13. Sutarties priedai: Techninė specifikacija (1 priedas);

Rangovo pasiūlymas (2 priedas).

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas                                                                	Rangovas

____________________

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.