BŪSTO, ADRESU V. RUOKIO G. 3-32, KAIŠIADORYS, KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Būsto, adresu V. Ruokio g. 3-32, Kaišiadorys, Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai. Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį (kiekiai preliminarūs), kuriame nurodyti reikalingi remonto darbai.

Kiekiai preliminarūs, Rangovas savarankiškai apsilanko vietoje, pasitikslina ir įsivertina visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.

Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.

Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga.

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė 25-03-01 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. butas, V. Ruokio g. 3-32, Kaišiadorys |  |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |

Apdailos darbai

| 1 |  | Durų varčių išėmimas |  | vnt |  | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus |  | vnt |  | 2,0 |
| 3 |  | Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m2 |  | m2 |  | 4,0 |
| 4 |  | Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas |  | m3 |  | 0,6 |
| 5 |  | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose |  | m3 |  | 0,01 |
| 6 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių iki 25 % |  | m2 |  | 10,3 |
| 7 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) |  | 100m2 |  | 0,042 |
| 8 |  | Pagrindo po grindimis iš betono išardymas |  | m3 |  | 0,2 |
| 9 |  | 50mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu, (suformuojant nuolidžius). |  | 100m2 |  | 0,045 |
| 10 |  | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles |  | 100m2 |  | 0,045 |
| 11 |  | Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) |  | t |  | 0,023 |
| 12 |  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas |  | 100m2 |  | 0,015 |
| 13 |  | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu |  | m2 |  | 1,8 |
| 14 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu |  | m2 |  | 3,5 |
| 15 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu |  | 100m2 |  | 0,045 |
| 16 |  | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant |  | m2 |  | 4,5 |
| 17 |  | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu |  | m2 |  | 2,0 |
| 18 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais (Betonkontakt) voleliu |  | 100m2 |  | 0,24 |
| 19 |  |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) |  | 100m2 | 0,12 |
| 20 |  |  | Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais |  | 100m | 0,09 |
| 21 |  |  | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant |  | m2 | 4,8 |
| 22 |  |  | .Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų |  | m2 | 19,0 |
| 23 |  |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais |  | m2 | 4,5 |
| 24 |  |  | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu |  | m2 | 4,5 |
| 25 |  |  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) |  | m2 | 1,0 |
| 26 |  |  | Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos |  | m | 10,0 |
| 27 |  |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  | t | 1,5 |
| 28 |  |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  | t | 1,5 |
|  |  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |

Elekrotechnika

| 1 |  |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m |  | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m |  | 0,2 |
| 3 |  |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt |  | 0,04 |
| 4 |  |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt |  | 0,02 |
| 5 |  |  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt |  | 0,03 |
| 6 |  |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m |  | 0,08 |
| 7 |  |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m |  | 0,08 |
| 8 |  |  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) | 100m |  | 0,08 |
| 9 |  |  | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt |  | 0,04 |
| 10 |  |  | 2 ir 3 polių iki 100 A paketinių jungiklių ir perjungiklių montavimas | vnt |  | 2,0 |
|  |  |  | Skyriuje 2 |  |  |  |
|  |  | Santechnikos darbai |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais |  | vnt. | 4,0 |
| 2 |  |  | Vonių nuėmimas |  | vnt | 1,0 |
| 3 |  |  | Klozeto nuėmimas |  | vnt | 1,0 |
| 4 |  |  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas |  | m | 6,4 |
| 5 |  |  | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas |  | m | 2,4 |
| 6 |  |  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas |  | m | 2,0 |
| 7 |  |  | Rankšluosčių džiovintuvo nuėmimas |  | vnt | 1,0 |
| 8 |  |  | 20 mm skersmens ventilių įrengimas |  | vnt. | 5,0 |
| 9 |  |  | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų |  | vnt | 1,0 |
| 10 |  |  | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų |  | vnt | 1,0 |
| 11 |  |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas |  | m | 6,4 |
| 12 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm |  | vnt. | 1,0 |
| 13 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm |  | vnt. | 4,0 |
| 14 |  |  | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose |  | m | 11,6 |
| 15 |  |  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles |  | kompl. | 1,0 |
| 16 |  |  | Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių |  | kompl. | 1,0 |
| 17 |  |  | Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik.plytelėm aptaisytų sienų |  | vnt. | 1,0 |
| 18 |  |  | Dušo maišytuvų montavimas |  | vnt | 1,0 |
| 19 |  |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos |  | vnt. | 1,0 |
| 20 |  |  | Dušo laikyklių - porankių montavimas |  | kompl. | 4,0 |
| 21 |  |  | Dušo užuolaidos montavimas |  | vnt. | 2,0 |
|  |  |  | Skyriuje 3 |  |  |  |
|  |  |  | žiniaraštyje 1 |  |  |  |
|  |  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |
|  |  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |