## Bendras sąrašas
Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis | Gamintojas | Vienos paslaugos kaina be PVM (2026-2027 laikotarpiui) | Ar turite kokių nors pasiūlymų konkursui, reikalavimams? | Etapas
1 | Kriosaugojimo sistema | 10 K | Taylor Wharton |  |  | IQOQPQ
2 | Kriosaugyklė su inventorine sistema | 24 K | Taylor Wharton |  |  | IQOQPQ
3 | -80 gilaus užšaldymo šaldiklis (ABLTS Nr.1) | MDF-DU702VH-PE | PHCBI |  |  | IQOQPQ
4 | -150 ŠALDIKLIS | MDF-C2156VAN-PE | PHCBI |  |  | IQOQPQ
5 | Kriosaugyklė kriopr.ląstel.prep.saugoji | V-3000AB | Custom BioGenic Systems |  |  | IQOQPQ
6 | Gilaus šaldymo šaldiklis | MDF-DU 700VH-PE | PANASONIC |  |  | IQOQPQ
7 | Šaldytuvas | LIEBHERR LKV 3913 | LIEBHERR |  |  | IQOQPQ
8 | šaldytuvas kraujo komponentų saugojimui | BBR 625 w xPRO | Evermed |  |  | IQOQPQ
9 | Šaldymui kraujo komponentų saugojimui TEFCOLD SE40-45 | TEFCOLD SE40-45 | TEFCOLD |  |  | IQOQPQ
10 | FRIGERA Greito plazmos nek. tipo užšal.šaldiklis -NZKP 48/80 VK (V067_0221) | NZKP 48/80 VK | FRIGERA |  |  | IQOQPQ
11 | Horizontalus šaldiklis (nr.20) WHIRPOOL W1N3111 | WHIRPOOL W1N3111 | WHIRLPOOL |  |  | IQOQPQ
12 | Šaldytuvas nr. 21 (kraujo komp.saugojimui) ARCTICO LTFE 515 | LTFE515 | ARCTICO |  |  | IQOQPQ
13 | Laboratorinis šaldiklis nr. 16 (plazmos saugojimui) TEFCOLD SE 40-45 | SE40-45 | TEFCOLD |  |  | IQOQPQ
14 | Šaldytuvas nr.17 vitrina | SNAIGĖ CD350 | SNAIGĖ |  |  | IQOQPQ
15 | Laboratorinis šaldiklis nr.19 | SE40-45 | TEFCOLD |  |  | IQOQPQ
16 | Laboratorinis šaldiklis -80C su inventorine sistema Panasonic | MDF-DU700VH-PE | Panasonic |  |  | IQOQPQ
17 | Šaldiklis -80 C 2 ml mėgintuvėliams | Šaldiklis | TBD |  |  | IQOQPQ
18 | Šaldiklis -150 C PHCbi | MDF-C2156VAN-PE | PHCbi |  |  | IQOQPQ
19 | Šaldiklis -80 PL PHCbi | MDF-DU702VH-PE | PHCbi |  |  | IQOQPQ
20 | Šaldiklis -80 nr. 1 Sanyo | MDF-U73V | SANYO |  |  | IQOQPQ
21 | Šaldiklis -80 nr. 2 Sanyo | MDF-073v | SANYO |  |  | IQOQPQ
22 | Šaldiklis -80 nr. 3 dr DAIREI | DAIRE UPUL 500 | PHCb |  |  | IQOQPQ
23 | Šaldiklis -80 nr. 4 Panasonic | KM-DU73Y1 | PANASONIC |  |  | IQOQPQ
24 | Šaldiklis -80 nr. 5 Panasonic | MDF-DU 700VH-PE | PANASONIC |  |  | IQOQPQ
25 | Šaldiklis -20 Atlant M-7204-181 | Atlant M-7204-181 | Atlant |  |  | IQOQPQ
26 | Kraujo plazmos šaldiklis | NZKP 18/80 VK | FRIGERA |  |  | IQOQPQ
27 | Programuoto šaldymo įrenginys ICECUBE | IceCube 14M | SYNLAB |  |  | IQOQPQ
28 | Ląstelių apdorojimo sistema LOVO | LOVO 6R4900C | Fresenius |  |  | IQOQPQ
29 | Kraujo komp.maišų vamzd.sulydymo įrenginys Weldematic | WELDmatic | WELDmatic |  |  | IQOQPQ
30 | Vandens distiliavimo sistema ADRONA SIA Q-Front 5 EDI Trace | Q-Front 5 EDI Trace ADRONA SIA | ADRONA |  |  | IQOQPQ
31 | Ląstelių inkubatorius - robotas BioSpa8 Agilent | BioSpa 8 | BIOTEK |  |  | IQOQPQ
32 | Ląstelių skaičiuotuvas CellDrop FL DeNovix | Cell drop FL | DeNovix |  |  | IQOQPQ
33 | Vaizdinis citometras Cellometer Spektrum | Cellometer Spektrum | Nexcelom Bioscience |  |  | IQOQPQ
34 | Vaizdinis citometras Cellometer Spektrum | Cellometer Spektrum | Nexcelom Bioscience |  |  | IQOQPQ
35 | Šaldymo patalpa 1 (KC) | Plazmos laikymui |  |  |  | PQ
36 | Šaldanti centrifuga | ROTIXA 50S/RS (E006A) | HETTICH |  |  | IQOQPQ
37 | Stalinė centrifuga (šaldanti) SIRENA 2VNT | Sirena C060R-E | AFI INSTRUMENTS |  |  | IQOQPQ
38 | Universali stalinė šaldanti centrifuga LISA AFI Group | AFI Group LISA | AFI INSTRUMENTS |  |  | IQOQPQ
39 | QuantStudio 5 Real Time PCR sistema | QuantStudio 5 | Applied Biosystems ¦ Thermo Fisher Scientific - US |  |  | OQIPV
40 | Centrifuga Megafuge 16R Thermo Fisher Scientific | MEGAFUGE 16R | Applied Biosystems ¦ Thermo Fisher Scientific - US |  |  | IQOQPQ
41 | Tėkmės citometras MACSQUANT Analyzer 16 | MACSQUANT Analyzer 16 | Miltenyi Biotec |  |  | IQOQPQ
42 | Įrenginys ląstelių selekcijai CliniMACS Prodigy | CliniMACS Prodigy | Miltenyi Biotec
43 | Sterilaus sujungimo įrenginys TSCD-Q | TSCD-Q | Terumo Corporation |  |  | IQOQPQ
44 | Sterilaus sujungimo įrenginys TSCD II | TSCD II | Terumo Corporation |  |  | IQOQPQ
45 | Separatorius kraujo ląstelių TRIMA ACCEL | TRIMA ACCEL | Gambro |  |  | IQOQPQ
46 | Automatinės kraujo svarstyklės-maišyklės | T-RAC II | Terumo Corporation |  |  | IQOQPQ
47 | Automatinis plazmoferezės aparatas | Scinomed iPCM | Scinomed Ltd |  |  | IQOQPQ
48 | Automatinė donorų kraujo apdorojimo sistema | REVEOS | Terumo Corporation |  |  | IQOQPQ
49 | Vamzdelių nubraukėjas BTS Automatic Blood Tube Stripper | BTS Automatic Blood Tube Stripper | BTS (Blood Tube Stripper) |  |  | IQOQPQ
50 | Atstovavinmas audite | NT | Terumo Corporation |  |  | IQOQPQ
51 | Laminarinė spinta BioWizard Kojair tech Oy | BioWizard Kojair | Kojair |  |  | IQOQPQ
52 | Laminarinio srauto spinta ALPINA BIO 190 cyto | BIO 190 CYTO | ALPINA |  |  | IQOQPQ