## Remontas
Eil. Nr. sąrašo | Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis/Tipas | Gamintojas | Ar esate vienintelis remonto paslaugų tiekėjas Lietuvoje? | Jei esate vienintelis remonto paslaugos tiekėjas ar turite gamintojo dokumentą, kuris tai patvirtina? | Ar dalyvautumėte remonto konkurse per CPO? | Jeigu dalyvautumėte per CPO - kuriame modulyje? | Jeigu nedalyvausite pirkime per CPO, kokios priežastys? | Jeigu priežastis yra mažas valandinis įkainis, tai koks jis turėtų būti, jog dalyvautumėte CPO pirkime su išlaidų atlyginimo kainodara? | Jeigu dalyvautumėte CPO pirkime su detalių sąrašu, koks turėtų būti valandinis įkainis, jog pereitumėte į išlaidų atlyginimo kainodara? | Remiantis gamintojo dokumentais, šį prietaisą gali prižiūrėti tik gamintojo apmokyti asmenys?
210 | 1 | Žemos temperatūros sterilizatorius/aeratorius | STERI-VAC 8XL | 3MHEALTHCAR
211 | 2 | Žemos temperatūros sterilizatorius-aeratorius | 3M™ Steri-Vac™ GS8 | 3MHEALTHCAR
381 | 3 | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | Mars MS 1000, 2000, 3000, Mars MS 600 ir kiti šio gamintojo | Ablerex
102 | 4 | Aktigrafas | ActiGraph GT9X Link | ActiGraph
318 | 5 | DPV aparatai | Acutronic | Acutronic
42 | 6 | Dirbtinio kvėpavimo aparatas naujagimiui 2 | FabiaN HFO | Acutronic Medical Systems
139 | 7 | Vandens distiliavimo sistema | Q-Front 5 EDI Trace ADRONA SIA | Adrona
382 | 8 | Vandens gryninimo sistema | CB-2103 ir kiti šio gamintojo | ADRONA SIA
327 | 9 | Elektrochirurginiai peiliai-koaguliatoriai | Nelson deluxe | Aesculap
328 | 10 | Mažų apsukų grąžtai su integruotu aparatu kaulų pjovimui ir gręžimui | Microspeed | Aesculap
329 | 11 | Jėgos instrumentai kaulų pjovimo-gręžimo | Acculan | Aesculap
220 | 12 | Medicinos atliekų smulkinimo ir nukenksminimo,sterilizuojant garu, įrenginys | AKR 500 L | AKARMAK
337 | 13 | Oftalmologine įranga | Infinity / Consellation | Alcon
314 | 14 | Echoskopai | Prosoud, SSD | Aloka
123 | 15 | Laminarinė traukos spinta | K-700 | Alpina
140 | 16 | Laminarinė spinta | Alpina Bio 160 | Alpina
141 | 17 | Laminarinė spinta | Alpina Bio 190 Cyto | Alpina
142 | 18 | Laminarinė spinta | Alpina Bio 190 A2 | Alpina
247 | 19 | Laminarinis boksas REM nou 2025/11 | Alpina BIO130-IIBSC | Alpina
143 | 20 | Realaus laiko PGR | Quantstudio 5 | Applied Biosystems
144 | 21 | Termocikleris | Veriti | Applied Biosystems
145 | 22 | Tiesioginės nukleorūgščių sekos analizės sistema | 3500 Genetic analyzer | Applied Biosystems
146 | 23 | Termocikleris | Proflex | Applied Biosystems
179 | 24 | Genetinis Analizatorius | Seqstudio flex 24 | Applied Biosystems
23 | 25 | Genetinis analizatorius | ABI 3500 | Applied Biosystems/Singap
215 | 26 | Slaugos priemonių ir basonų plovimo mašina su priedais | CLINOX 3A AUTO | Arcania
95 | 27 | Laboratoriniai šaldytuvai, šaldikliai | LF 300, PER 500, LFF 660, ULUF450 ir kiti šio gamintojo | ARCTIKO
124 | 28 | Laminarinė spinta | ASALAIR 700 | ASAL s.r.l.
225 | 29 | Elektrokardiografas | ASCARD GREY 07.305 | ASPEL
122 | 30 | Daugiakamerinis inkubatorius | CUBE AD-3100 ASTEC | Astec
91 | 31 | Ekstrakorporinė kraujo valymo sistema | MARS | B.Braun
89 | 32 | Hemodializės aparatas | DIAPACT CRRT | B.Braun Melsungen
213 | 33 | Užlydymo siūlėtuvas | Belseal Pouchmaker 80 V | Belimed AG
237 | 34 | Plovimo-dezinfek.mašina | INNOVA | BHT Hygienetechnik GmbH
344 | 35 | LOR gražtas | Osseoduo Apex | Bien Air
325 | 36 | Chirurginė konsolė | Chiropro Plus | BienAir
244 | 37 | Termostatas inkubatorius | BD23 | BINDER
356 | 38 | Amino rūgščių analizatorius | BIOCHROM 30+ | BIOCHROM
256 | 39 | Inokuliatorius | Retro C80 | BIOMERIEUX
258 | 40 | Drumstomatis | DENSIMAT | BIOMERIEUX
352 | 41 | Analizatorius imunologinis | miniVidas | BioMerieux
147 | 42 | Realaus laiko PGR | Biorad CFX 96 | Biorad
148 | 43 | Absorbcinio spinduliavimo fotometras | Smartspec | Biorad
75 | 44 | Purtyklės ir laboratorinės centrifugos, maceratoriai | Vortex ir kitos šio gamintojo | Biosan
241 | 45 | Centrifūga | MSC-6000 | Biosan SIA
254 | 46 | Densitometras | BIOSAN DEN-1B | Biosan SIA
374 | 47 | PCR laminarinis boksas | UVT-S-AR | BIOSANSIA
149 | 48 | Daugiafunkcinis ląstelių vaizdinimo aparatas | Cytation 7 | Biotek
150 | 49 | Ląstelių inkubatorius - robotas | BioSpa 8 | Biotek
151 | 50 | Liuminometras su plokštelių plautuvu | SYNERGY 2 | Biotek
295 | 51 | RECIKLERIS 9700 ProCykler Plus | ProCykler Plus | BRINSTRUMEN
333 | 52 | Operaciniai stalai | Genius | Brumaba
379 | 53 | UV lempa su apsauga | CAMA 040.2000 | CANAG
313 | 54 | DPV aparatai | Vela, Avea, Pulmonetics, HFOV, Sensormedics ir kiti šio gamintojo | CareFusion (buv. Viasys)
324 | 55 | Mikroskopas | OPMI PENTERO, OPMI Visu 201/S88 | Carl Zeiss
96 | 56 | Mikroskopas | ZEISS PRIMO STAR | Carl Zeiss AG
153 | 57 | Integruota ląstelių paruošimo sistema | Sepax C-pro | Cytiva
82 | 58 | Sternotomai | HALL | Conmed Linvatec Corp.
93 | 59 | paciento šildymo čiužiniai |  | CuroCell
154 | 60 | Hibridizacijos kamera | Hybridizer | Dako
155 | 61 | Ląstelių skaičiuotuvas | Cell drop FL | Denovix
7 | 62 | Anestezijos sistemos | Fabius, Primus | Drager
8 | 63 | DPV aparatai | Carina, Evita. Oxylog, Savina | Drager
10 | 64 | Monitoriai ir monitoravimo sistemos | Infinity, SC | Drager
129 | 65 | Kūdikių šildymo lovelės, inkubatoriai | Babytherm, Isolette | Drager
99 | 66 | Elektroencefalografas / Polisomnografas | Be plus pro standard, Belight, Sandman, Basis BE | EB Neuro S.P.A
212 | 67 | Medicininių atliekų nukenksminimo ir perdirbimo uždaroje kombinuitoje sistemoje, atliekas smulkinant ir sterilizuojant garu įranga | ECODAS T300 | ECODAS
362 | 68 | Chloro jonų prakaite titratorius | MODEL 3400 | ELITECH GROUP
363 | 69 | Prakaito mėginio stimuliavimo priemonė | MODEL 3710 SYS | ELITECH GROUP
195 | 70 | MRT aušinimo sistema | Emerson šalčio mašina | Emerson Network Power S.r.i
156 | 71 | Aktyvaus mikrobiologinio užterštumo matavimo įrenginys | P100 | EMTEC
236 | 72 | Fizioterapijos aparatas | Curaplus | Enraf-Nonius
98 | 73 | Šaldiklis | CRYOCUBE F580-86 | Eppendorf
116 | 74 | Automatinė pipetė | Įvairaus tūrio | Eppendorf
157 | 75 | Termocikleris | Mastercycler | Eppendorf
358 | 76 | Centrifuga | 5810, 5424, 5804R ir kiti šio gamintoja | EPPENDORF
298 | 77 | Objektinių stiklelių ženklinimo/ brūkšninių kodų sistema | SLIDEMATE PRO | Epredia
317 | 78 | Echoskopai | Picus, MyLab, ArtLab | Esaote
367 | 79 | Laminaras | AHC, PCR,LHC ir kiti šio gamintojo | ESCO
378 | 80 | Termostatas | OFA-54-8 | ESCO
24 | 81 | Kaulinio audinio pjaustymo prietaisas | Exakt-312 | Exakt Technologies
245 | 82 | CO2 inkubatorius | EXCELLA ECO-170 | EXCELLA
223 | 83 | Pakuotės sandarinimo siūlėtuvas su konvejeriu | FAMOS PROTEC 220DEP- | FAMOS
398 | 84 | Lazerinis histologinių kasečių markiravimo modulis | VEGA Duo | FA-TECH
130 | 85 | Naujagimių reanimaciniai stalai | CosyCot | Fisher Paykel
312 | 86 | Drėkintuvai | Visų modelių Fisher&Paykel | Fisher Paykel
158 | 87 | Ląstelių suspensijų formulavimo sistema | LOVO 6R4900C | Fresenius
110 | 88 | Vandens valymo įranga | Aqua WTU 125 | Fresenius Medical Care
111 | 89 | Dializės įranga, vandens valymo sistema | Fresenius 5008, AQUAWTU, SleepSafe ir kt. šio gamintojo modeliai | Fresenius Medical Care
61 | 90 | Hemodializės aparatas | Prismaflex | Gambro Lundia AB
39 | 91 | Monitoriai ir monitoravimo sistemos | Įvairūs modeliai | GE Healthcare
194 | 92 | Rentgeno aparatas | Discovery XR656 HD | GE Healthcare
35 | 93 | EKG aparatai | Įvairūs | GE Healthcare
36 | 94 | Gama kameros | Infinia | GE Healthcare
38 | 95 | Kompiuteriniai tomografai | LightSpeed VCT | GE Healthcare
205 | 96 | Automatiniai švirkštai | Ulrich | GE Healthcare
246 | 97 | CO2 inkubatorius | SAFEGROW188 | GE Healthcare
316 | 98 | Ultragarso aparatai(echoskopai) | Įvairūs | GE Healthcare
72 | 99 | Monitoravimo sistemos | Cardiac, Cardiosys | GE Healthcare
136 | 100 | Kardiotokografai | Visų modelių Corometrics | GE Healthcare
137 | 101 | Naujagimių inkubatoriai | Giraffe | GE Healthcare
32 | 102 | DPV aparatai | Įvairūs modeliai (Engstrom, Carescape ir kiti) | GE Healthcare/Datex
33 | 103 | Anestezijos aparatai | Įvairūs | GE Healthcare/Datex
231 | 104 | Instrumentų ir chirurginių sistemų pirminio nukenksminimo, plovimo, dezinfekcijos įrenginys | S-607 | Getinge
233 | 105 | Sterilizatorius | GSS67H | Getinge
126 | 106 | Šildomas blokas | QBD2 | Grant Instruments
159 | 107 | 2D skaitytuvų komplektas su priedais | Bio-one | Greiner
30 | 108 | Rotacinis siūlėtuvas | HM 3010, HM 800 | HAWO
229 | 109 | Rotacinis užlydymo prietaisas | 850DC | HAWO
222 | 110 | Siulėtuvas su karpimo peiliu | HAWO HM8000 | HAWOGMBH, HM 3010, HAWO HM3010 DC-V
88 | 111 | Narkozės aparatas | LEON | Heinen lowenstein
240 | 112 | Centrif su rotor ir 4 krepšeliais | LABOFUGE 400R | Heraeus Instruments
216 | 113 | Lokalios fototerapijos įranga | UV 182 | HERBERTWALD
218 | 114 | Viso kūno fototerapijos sistema | WALDMANN UV 7002 | HERBERTWALD
359 | 115 | Centrifuga | Universal, ROTOFIX, ROTINA ir kitos šio gamintojo | HETTICH
403 | 116 | Ultragarso aparatas | Arietta, Prosoud | Hitachi
348 | 117 | Siurblys | Bodyjet Evo | Human med
47 | 118 | Antipraguliniai čiužiniai | Nimbus | Huntleight
160 | 119 | DNR mikrogardelių skaitytuvas su programine įranga | Iscan | Illumina
189 | 120 | Kompiuterinis tomografas | KAVO OP 3D VISION | Imaging Sciences (KaVo Dental GmbH)
190 | 121 | Panoraminis rentgenas | KAVO ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D PAN | Imaging Sciences (KaVo Dental GmbH)
339 | 122 | Intraoperacinio neuromonitoravimo sistema | ISIS | Inomed
120 | 123 | Naujagimio priežiūros stalelis | LifeStart | Inspiration Healthcare Group plc
161 | 124 | Pipetavimo robotas | Viaflo 384 | Integra
343 | 125 | Ultragarsinis siurblys / destruktorius Cusa Clarity su priedais |  | Integra
373 | 126 | Pagalbinis pilstymo aparatas | ASSIST PLUS | INTEGRABIOS
350 | 127 | Harmoninis skalpelis | GEN 11 | J J
375 | 128 | Spektrofotometras | GENOVA | JENWAY
248 | 129 | Laminarinis boksas | MSC 9 STANDART | JOUAN SA
134 | 130 | Naujagimio lovytė su šildymo įranga | BabyBed BB300, BB400, BW4 | Kanmed
| 131 | paciento šildymo sistemos |  | Kendall
376 | 132 | Svarstyklės | visi modeliai šio gamintojo | KERN
253 | 133 | PH-metras | 911 | KNICK
370 | 134 | Laminarinė spinta | BW-130 | KOIJAIRTECH
242 | 135 | Automatinė pipetė | įvairių tipų | LABSYSTEMS
162 | 136 | Stiklelių hibridizatorius | Thermobrite s500 | Leica
269 | 137 | Mikropreparatų dengimo automatas Leica CV5030 | LEICA CV5030 | Leica
270 | 138 | Histologinių/citologinių prepparatų dažymo automatas | ST4040 | Leica
271 | 139 | Histologinių liejimo kaseč. ir stik.s. IP-C/IP-S | IP-C/IP-S | Leica
272 | 140 | Mikropr.dažymo,ojekt.stikl.deng. sistema | ST 5020 | Leica
273 | 141 | Rotacinis mikrotomas | LEICA RM2145 | Leica
274 | 142 | Pusiau automatinis mikrotomas | LEICA RM2245 | Leica
275 | 143 | Rotacinis (pusiau automatinis) mikrotomas | HISTOCORE MULTICUT | Leica
276 | 144 | Kriotomas | LEICA CM1860 UV | Leica
277 | 145 | Didelio pajėgumo mikropreparatų skeneris | Aperio AT2 | Leica
278 | 146 | Ultramikrotomas | EM UC6 | Leica
279 | 147 | Stalelis parafininiams blokams šaldyti | EG 1150C | Leica
280 | 148 | Parafininių blokų formavimo sistema | HISTOCORE ARCADIA HEATING | Leica
281 | 149 | Parafininių blokų formavimo sistema | HISTOCORE ARCADIA COOLONG | Leica
371 | 150 | Mikroskopas | DMI 3000, DMI IL ir kiti šio gamintojo | Leica
266 | 151 | Automatizuota dažymui sistema | HistoCore SPECTRA | Leica
267 | 152 | Dažymo modulis | HistoCore SPECTRA CV | Leica
268 | 153 | Stiklelių dengimo modulis | HistoCore SPECTRA ST | Leica
214 | 154 | Basonų plovimo mašina | GEYSIR CDD 1090 BASIC | Lischka
230 | 155 | Slaugos priemonių, basonų, plovimo mašina su priedais | Geysir CDD 1050 | Lischka
163 | 156 | Mikrosferų aktyvuotų paviršiumi detekcijos sistema | LX200 | Luminex
355 | 157 | Citometras | Luminex 2000 | Luminex
347 | 158 | Operaciniai mikroskopai | Leica | M525
15 | 159 | DPV aparatai | Servo | Maquet
334 | 160 | Operaciniai stalai | Alphamaxxx | Maquet
112 | 161 | Elektroninės svarstyklės | M-300 ir kitos šio gamintojo | Marsden
60 | 162 | Kraujo apšvitinimo prietaisas | Gammacell 3000 ELAN | MDS Nordion inc.
346 | 163 | pjezochirurginis prietaisas | PIEZOSURGERY WHITE, PIEZOSURGERY PLUS | Mecton
342 | 164 | Siubliai | Dominant ir kt | Medela
262 | 165 | Analizatorius | SQA-V | Medical Electronic System
56 | 166 | Deguonies šaltinis, dozav., drėkin. Priemonės | EASY BLENDER ir kt. šio gamintojo modeliai | Medin Medical Innovations
133 | 167 | CPAP aparatai-sistemos | Sindi, Medin ir kt. | Medin Medical Innovations
219 | 168 | Fototerapijos sistema | MEDISUN 250 | MEDISUN
87 | 169 | EKMO sistema | XENIOS, DELTA STREAM ir kt | MEDOS Medizintechnik AG
322 | 170 | Jėgos perforatorius | IPC | Medtronic
21 | 171 | Defibriliatoriai | Lifepak | Medtronic (Physio-Control)
326 | 172 | Sterilizatorius | Vacuclav | Melag
243 | 173 | Termostatas inkubatorius, Sterilizatorius karšto oro | MEMMERT BE500, INB200, IN110,INB500,INB600, SLE500 | MEMMERT
283 | 174 | Termostatas | IN 55 | MEMMERT
284 | 175 | Termostatas | INB 200 | MEMMERT
377 | 176 | Termostatas | IP P55, INB 200, INB 500, BE800 ir kt. | MEMMERT
386 | 177 | Vandens vonelė | WB 7 | MEMMERT
296 | 178 | Vandens dejonizavimo sistema | ELIX ESSENTIAL 15 UV | Merck Millipore
83 | 179 | Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | PG 8536 ir kt. | Miele
232 | 180 | Chirurginių instrumentų plovimo mašina | G7882CD | Miele
257 | 181 | Lab. indų plovimo ir dezinfekavimo mašina | G7883CD | MIELE
293 | 182 | Audinių paruošimo sistema laikymui ultra žemos temperatūros šaldiklyje | FlashFREEZE | Milestone Srl.
294 | 183 | Fiksavimo ir dekalcinavimo sistema kauliniams audiniams: susideda iš DecalMATE (2 vnt.) | DecalMATE | Milestone Srl.
387 | 184 | Skaitmeninis mikroskopas | Macro Path D | Milestone Srl.
388 | 185 | Mikrobanginis histoprocesorius | RHS-1 | Milestone Srl.
389 | 186 | Automat. Histol. preparatų dažymo sistema | Presto | Milestone Srl.
390 | 187 | Įrenginys greitam audinių užšaldymui | PrestoChill | Milestone Srl.
391 | 188 | Mėginių fiksav., paruoš. archyvav. sistema | SealSAFE | Milestone Srl.
392 | 189 | Stalai su trauka biolog. Mėg. Paruošimui | Egross pro-x | Milestone Srl.
393 | 190 | Mikrobanginių audinių procesorius | PATHOS DELTA | Milestone Srl.
394 | 191 | Vakuminis procesorius FFPI paruošimui | Logos | Milestone Srl.
263 | 192 | Sistema su membraniniais filtrais | MIAC01P01 | MILLIPORE
380 | 193 | Vandens gryninimo sistema | ELIX 15, Milli-Q ir kiti šio gamintojo | MILLIPORE
125 | 194 | Operacinis stalas suaugusiajam | HYBASE 8300 | Mindray
340 | 195 | Ultragarsinis aspiratorius | SONASTAR | Misionix
341 | 196 | Ultragarsinis aspiratorius | BONE SCALPEL BCM-GN | Misionix
234 | 197 | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Uniclean PLII15-2EL | MMM
372 | 198 | Mikroskopas binokuliarinis šviesinis | BM2000,NE620 ir kiti šio modelio | NANJINGJIAN
209 | 199 | EKG | PVM-4763 Vismo, ECG-1150, ECG-2350, ECG-3350 ir kiti šio gamintojo mod | NIHON KOHD EN,
76 | 200 | Defibriliatoriai | TEC | Nihon Kohden
100 | 201 | Video-elektroencefalografas | EEG-1200 | NIHON KOHDEN
115 | 202 | Encefalografai | EEG, Neuropack, MEK | Nihon Kohden
251 | 203 | Mikroskopas | NIKON ECLIPSE E600,E400,E80I,Esi,E50i,YS100 | NIKON
364 | 204 | Mikroskopas | NIKON ECLIPSE ir kiti šio gamintojo | NIKON
165 | 205 | Mikroskopas | Eclipse TS100-F | Nikon
166 | 206 | Mikroskopas | ECLIPSE 80I | Nikon
167 | 207 | Skaitmeninė nespalvoto vaizdo kamera | cv-m4 | Nikon
168 | 208 | Šviesos šaltinis | C-SHG1 | Nikon
128 | 209 | Šildomas transportinis mėgintuvėlių blokas | TUBE WARMER | Nordic Cell
169 | 210 | Citometras | Spectrum-120 | Novanatura
170 | 211 | CO2 Inkubatorius | NU-5720E | Nuaire
368 | 212 | Inkubatorius | NU-5500E | NUAIRE
64 | 213 | Endoskopijų aparatai, endoskopai, bronchoskopai, laparoskopiniai bokštai, elektropeiliai, endoskopų plovyklos, šviesos šaltiniai, video centrai, monitoriai ir kita šio gamintojo medicinos įranga | Visų tipų ir modelių | Olympus
250 | 216 | Mikroskopas | OLYMPUS CH30, CX31,CX41RF, BX51TF,BX40CYF2,CX21FS1, BX40F,CH40 | OLYMPUS
171 | 219 | Mikroskopas | IM-3 | Optikamicro
338 | 220 | Otolaringologo darbo vieta | Otopront | ORL3003
357 | 221 | Azoto separatorius | INFINITY | PEAK
117 | 222 | Fibrobronchoskopas | FB-15V | PENTAXCO
119 | 223 | Vaizdobronchoskopas au vaizdo sistema ir priedais, komplektuojamas su papildomu vaizdobronchoskopu | EPK-3000 | PENTAXCO
366 | 224 | Šaldikliai | MDF ir kiti šio gamintojo | PHCBI
14 | 225 | Angiografas | Azurion 7 M12 | Philips
16 | 226 | Angiografas | Allura Xper FD20 | Philips
17 | 227 | EKG aparatai | PageWriter | Philips
132 | 228 | Kardiotokografai | Avalon | Philips
193 | 229 | Rentgeno aparatas | DigitalDiagnost C90 | Philips
201 | 230 | Magnetinis rezonansas | Achieva 3TX | Philips
202 | 231 | Operacinis mobilus rentgenoskopas (C lankas) | BV Endura | Philips
320 | 232 | Echoskopai | Affiniti, EPIQ | Philips healthcare
221 | 233 | Monitorius pacientų stebėjimo sistema | PHILIPS INTELLIVUE MP5 | Philips Medical Systems
235 | 234 | Fizioterapiniai aparatai | Hivamat, LAS expert, Physiodin, Physiomed, Physiovac, Physioterm, Vocastim, Ionoson ir kt. | Physiomed
412 | 235 | Odontolog.kėdė su vandens-oro pad.sistem | PLANMECA COMPACT I | Planmeca Oy
260 | 236 | Sterilizatorius garinis | PS-QVA-EH100,PS-QCS-EH100 | PRIORCLAVE
81 | 237 | Monitorius | PM-12 ir kiti šio gamintojo | Promed Group Co., Ltd
94 | 238 | Lazerių | Vitra 810 | Quantel
121 | 239 | Mikromanipuliatorius (ICSI darbo vieta) | INTEGRA 3 | Research Instruments Limited
185 | 240 | Urologinis-chirurginis lazeris | Megapulse ir kiti šio gamintojo | Richard Wolf
118 | 241 | Nelankstus pleuroskopas su vaizdo sistema | LOGIC HD | RICHARDWOLF
131 | 242 | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | MDT15, MLT60, MLT80 | Riello
80 | 243 | Tikro laiko PGR aparatas | LighCycler 480 | Roche
127 | 244 | Vakuuminis siurblys | ROCKET CRAFT DUO -VAC | Rocket Medical Plc
196 | 245 | MRT UPS 300kVA | SLC X-TRA | Salicru
345 | 246 | Generatoriai | Sutter, Soring, | Salmeda
226 | 247 | Elektrokardiografas | CARDOVIT AT-104 | SCHILLER
217 | 248 | Viso kūno fototerapijos sistema | Medisun 2800 Innovation | SCHULZEBOHM
172 | 249 | Termocikleris | Labcycler | Sensoquest
65 | 250 | CO2 monitorius (Kapnometras) | CH4106 Ther Will ir kiti šio gamintojo modeliai | Sentec
173 | 251 | CO2 Inkubatorius | Shelcon 2424 | Shel
369 | 252 | Inkubatorius CO2 | 3517-2 | SHELLAB
103 | 253 | Gyvybinių funkcijų monitorius | Benevision N12 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Elektronics CO.LTD
1 | 254 | Angiografas | Trinias B12 | Shimadzu
191 | 255 | Mob. skaitmeninis rentgeno aparatas | MobileDart EvolutionMX8c | Shimadzu
197 | 256 | Videofluoroskopas | Sonialvision Safire | Shimadzu
198 | 257 | Stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas | RADSPEED PRO | Shimadzu
239 | 258 | Centrifūga | SIGMA 3-16K | SIGMA
360 | 259 | Centrifūga | SIGMA | SIGMA
138 | 260 | Gilaus šaldymo įrenginys | Ice-Cube 14M | Sylab
101 | 261 | Garų sterilizatorius, autoklavas | DE-90, HX-150-2D | systec
259 | 262 | Sterilizatorius garinis | VX-95 | SYSTEC GMBH
188 | 263 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | GREEN POWER 2.0 | Socomec
206 | 264 | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | MAS4BC360T, Masterys BC 40, MAS4BC340M, MAS4BC 80, MAS4BC+100-00 | Socomec
66 | 265 | Celebralinės ir regioninės oksigenacijos sistema | INVOS ir kiti šio gamintojo | Somanetics
86 | 266 | Dirbtinės kraujo apytakos aparatas | S5, C5 ir kt. | Sorin group
192 | 267 | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-SPECT CARDIO | Spectrum Dynamics Medical
238 | 268 | PGR paruošimo boksas | Air Clean 600 | StarLab
186 | 269 | Litotriptoriai, endourologinė įranga | Starmedtec | Starmedtec
207 | 270 | Mobilus rentgeno aparatas | Movix ir kiti šio gamintojo modeliai | Stephanix
6 | 271 | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos | Hamo Vision, Vision multichamber | Steris
208 | 272 | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | HAMO VISION TM | STERIS
227 | 273 | Dūmų surinkėjas (Filtrai) | BF9 SET-D | TBH GmbH
152 | 274 | Integruota ląstelių auginimo sistema | Quantum cell expansion system | Terumo
174 | 275 | Vamzdelių sulydimo aparatas | TSCD II/Q | Terumo
249 | 276 | Laminaras | HERASAFE KS12 | Thermo Fisher Scientific
261 | 277 | Šaldiklis, gilaus šaldymo | THERMO SCIENTIFIC 50086FV FDE,8950086V, 40086V | Thermo Fisher Scientific
396 | 278 | Dejonizatorius | Pacific TII7 / GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC | Thermo Fisher Scientific
97 | 279 | Šaldiklis | ULT1786-6V46, EXF 32086-V-CO2 | Thermo Scientific
265 | 280 | Transmisinis elektroninis mikroskopas | Talos L120C | Thermo Scientific
301 | 281 | Bekiuvetis spektrofotometras | NANODROP 2000 | Thermo Scientific
255 | 282 | Vandens distiliatorius | PD-8R | Thermo/Lauda/ GFL
361 | 283 | Centrifuga šaldanti | MEGAFUGE | THERMOFISHE
164 | 284 | Spektrofotometras | Nanodrop 2000/8000/onec | Thermofisher
176 | 285 | Fluorometras | Fluoroskan | Thermofisher
177 | 286 | Plokštelių skaitytuvas | Varioskan LUX | Thermofisher
178 | 287 | CO2 Inkubatorius | Vios 160i | Thermofisher
180 | 288 | Plokštelių plovyklė | Wellwash 1x8 | Thermofisher
181 | 289 | Termocikleris | Simplyamp | Thermofisher
365 | 290 | Didelio greičio centrifuga | Pico 21 | THERMOSCIEN
67 | 291 | DPV aparatai | PB | Tyco Healthcare
113 | 292 | Šildymo-šaldymo technika | Warm Touch | Tyco Healthcare
399 | 293 | TISSUEFAX programinė įranga FISH metodu atliktų | TISSUEFAX SU ZEISS AXIO MIKROSKOPU | TissueGnostics GmBh
319 | 294 | Echoskopai | Aplio, Xario | Toshiba, Cannon
84 | 295 | Operacinis stalas | Mars, Saturn, TRUSYSTEM ir kt. | Trumpf Medizin Systeme
85 | 296 | Operacinis šviestuvas | iLED, TRULIGHT ir kt. | Trumpf Medizin Systeme
175 | 297 | Oro kietųjų dalelių monitorius | Aerotrak a100-50a | TSI
404 | 298 | Baktericidinė UV spindulių lempa | NBVE 2x30 | Ultra Viol
69 | 299 | Elektrochirurgijos aparatai | Valleylab | Valleylab
203 | 300 | Mobilus operacinis rentgeno aparatas | Arcovis 2000S | Villa Sistemi Medicali
199 | 301 | Rentgeno aparatas su C lanku mobilus | Vision RFD, Vision RFD 3D | Ziehm Imaging
200 | 302 | Fluoroskopas C lankas | Ziehm 8000 | Ziehm Imaging
413 | 303 | Defibriliatorius | ZOLL | ZOLL
29 | 304 | Medicininės konsolės | Sieninės ir lubinės
52 | 305 | Chirurginiai instrumentai (renovacija)
321 | 306 | Echoskopo davikliai | Visi
332 | 307 | NĖRA SUTARČIŲ
349 | 308 | IKS monitoriai | ICP, Pressio
351 | 309 | Codman produkcija
419 | 310 | Paterizatorius | PAS10001
998 | 311 | Automatinis angiografinis švirkštas | ACIST CVI | ACISTMEDICA
| 312 | Elektrokardiografas | AT-104PC | SCHILLERAG
| 313 | EKG įvykių fragmentinio monitoravimo įranga | CARDIOCALL VS20 | DEMARREYNOL
| 314 | Trimatė elektroanatominė elektrofiziologinė sistema | CARTO 3 | JOHNSONJOHN
| 315 | Kontrapulsacijos aparatas | CS300 | DATASCOPECO
| 316 | Veloergometras eBike | EBIKE CARDIOSOFT | GEMEDICALSY
| 317 | Ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginys | Eclipse Pro | SPACELABSHE
| 318 | HOLTER 3 kanalų 24val. 7 parų skaitmeninis EKG registravimo įrenginys. | EDAN SE2003 | EDANINSTRUM
| 319 | Trimatė elektrofiziologinė navigacinė sistema | ENSITE VELOCITY | STJUDE
| 320 | EKG įvykių fragmentinio monitoravimo analizes sistema | EVENT STATION | DEMARREYNOL
| 321 | Angiografas | INNOVA IGS 520 | GEHEALTHCAR
| 322 | Atsiurbėjas | MEDELA DOMINANT 50 | MEDELA
| 323 | Išorinės navigacijos sistema | STEREOTAXIS NIOBE | STEREOTAXIS
| 324 | Stalas pasyvios ortostazes mėginiui | TASK FORCE MONITOR 3040 | CNSYSTEMS
| 325 | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V MAX ENCORE 229 | VIASYSHEALT
| 326 | Gaivinimo sistema | ZOLL AUTOPULSE | ZOLLMEDICAL
| 327 | Skaitmeninis encefalografas | EEG-1200K | NIHONKOHDEN
| 328 | Portatyvinis elektroencefalografas su video monitoravimo įranga | EEG-120K | NIHONKOHDEN
| 329 | Daugiafunkcinis kombinuotos terapijos (impulsinių srovių – ultragarso, kt.) aparatas | EU-921 | ITO
| 330 | Kombinuotos terapijos prietaisas EU-921 ir Vakuuminis modulis SU-520 | EU-951/SU-520 BK | ITO
| 331 | Funkcinės elektrostimuliacijos įranga IVES | GD-611 | OGWELLNESS
| 332 | Funkcinės elektrostimuliacijos įranga IVES | GD-612 | OGWELLNESS
| 333 | Elektromiografas | MEB-2300 | NIHONKOHDEN
| 334 | Elektrostimuliacijos kompleksas su grįžtamuoju ryšiu | MYO-200 | GYMNALUNIPH
| 335 | Elektromiografas | NEUROPACK MEB-9200K | NIHONKOHDEN
| 336 | Elektromiografas | 'NEUROPACK 2' MEB-7102K | NIHONKOHDEN
| 337 | Stimuliacinės srovės terapijos prietaisas | VOCASTIM MASTER | PHYSIOMEDME
| 338 | Šaldytuvai, šaldikliai | Įvairūs | LIEBHERR
| 339 | Šaldytuvai, šaldikliai | Įvairūs | DAIREIEUROP
| 340 | Šaldytuvai, šaldikliai | Įvairūs | ARCTIKO
| 341 | Ilgalaikio monitoravimo komplektas | ALICE 6 LDXN | PHILIPSRESP
| 342 | šaldytuvas kraujo komponentų saugojimui | BBR 625 w xPRO | EVERMED
| 343 | Basonų plovimo mašina su priedais | CLINOX 3A AUTO | ARCANIA
| 344 | Reabilitacijos sistema su vienu veloergonometru | EC-5000 TOUCH | CUSTOMEDGMB
| 345 | Elektrochirurginis prietaisas | ERBE ICC 200 | ERBEELEKTRO
| 346 | Basonų plovimo mašina | FD1600 | GETINGE
| 347 | ėjimo įvertinimo ir lavinimo komplektas | FDM-THM-M-2i | ZEBRISMEDIC
| 348 | Basonų plovimo mašina | GEYSIR CCD 1050 BASIC | LISCHKA
| 349 | Slaugos priemonių, basonų, plovimo mašina su priedais | GEYSIR CDD 1050 | LISCHKA
| 350 | Slaugos priemonių, basonų plovimo mašina su priedais | GEYSIR CDD 1050 BASIC | LISCHKA
| 351 | Trombocitų masės kratyklės su inkubatorium | HELMER PC3200I/PF96I | HELMER
| 352 | Trombocitų masės inkubatorius | HELMER PC900 | HELMER
| 353 | Robotizuota ėjimo lavinimo sistema | Indego Therapy
| 354 | Rankų ir kojų treniruoklis | Keiser Functional trainer 003020BP
| 355 | Intermituojančios kompresijos aparatas | KENDALL SCD700 | COVIDIEN
| 356 | Aktyvių ir pasyvių judesių terapinis treniruoklis gulintiems pacientams | MOTOMED Įvairūs | RECKTECHNIK
| 357 | Trombocitų masės inkubatorius | PCI1200I | HELMER
| 358 | Neinvazinė kraujagyslių ištyrimo sistema, periferinei kraujotakai vertinti | PERIFLUX 6000 | PERIMED
| 359 | Trombocitų masės kratyklė | PF96I | HELMER
| 360 | Triombocitų kratyklė HELMER | PFS42 | HELMER
| 361 | Kraujo apšvytinimo aparatas | RS3400 | RADSOURCETE
| 362 | Instrumentų ir chirurginių sistemų pirminio nukenksminimo, plovimo, dezinfekcijos įrenginys | S-607 | GETINGE
| 363 | Vamzdelių nulydymo aparatas | SEALmatic M | LMB
| 364 | Maceratorius | Vortex plus 2040ZA00 | VERNACARE
| 365 | Periferinių venų navigatorius | VS400 | BLZTECHNOLO
| 366 | CuroCell paciento šildymo čiužiniai