Specialiųjų pirkimo sąlygų

7 priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „MEDICINOS SRITIES REIKMENYS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

III SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS

BENDRA INFORMACIJA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos keturių skaičių po kablelio tikslumu. Jei penktas skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, ketvirtasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei penktas skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, ketvirtąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14154 suapvalinus iki dešimt tūkstantųjų bus 3,1415. Suapvalinus 3,11536 iki dešimt tūkstantųjų bus 3,1154.

ANTRAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Adata (A tipo) | vnt. | 48 000 | 0,012 |  |  | 5,0 |
| 2. | Adata (B tipo) | vnt. | 48 000 | 0,012 |  |  | 5,0 |
| 3. | Adata (C tipo) | vnt. | 24 000 | 0,065 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Siurbimo antgalis | vnt. | 10 000 | 1,300 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

5 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Pleistras(A tipo) | vnt. | 82 000 | 0,0470 |  |  | 5,0 |
| 2. | Pleistras(B tipo) | vnt. | 78 000 | 0,0855 |  |  | 5,0 |
| 3. | Pleistras(C tipo) | vnt. | 46 000 | 0,2350 |  |  | 5,0 |
| 4. | Pleistras(D tipo) | vnt. | 10 200 | 0,6550 |  |  | 5,0 |
| 5. | Bintas | vnt. | 48 000 | 0,1610 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

6 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Konteineris(A tipo) | vnt. | 6 000 | 0,5404 |  |  | 5,0 |
| 2. | Konteineris(B tipo) | vnt. | 15 600 | 0,6665 |  |  | 5,0 |
| 3. | Konteineris(C tipo) | vnt. | 19 200 | 0,5050 |  |  | 5,0 |
| 4. | Konteineris(D tipo) | vnt. | 2 000 | 0,4000 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

7 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Pincetas | vnt. | 6 000 | 0,1514 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

SEPTINTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

8 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vata | g | 720 000 | 0,0269 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

AŠTUNTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

9 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Nosies kaniulė | vnt. | 200 000 | 0,2219 |  |  | 5,0 |
| 2. | Aukštos deguonies koncentracijos kaukė suaugusiems | vnt. | 86 400 | 1,7575 |  |  | 5,0 |
| 3. | Aukštos deguonies koncentracijos kaukė vaikams | vnt. | 6 000 | 1,9950 |  |  | 5,0 |
| 4. | Vaistų purkštuvas su kauke ir vamzdeliu suaugusiems (kaukė su nosies fiksatoriumi) | vnt. | 8 000 | 1,4250 |  |  | 5,0 |
| 5. | Vaistų purkštuvas su kauke ir vamzdeliu vaikams (kaukė su nosies fiksatoriumi) | vnt. | 4 400 | 1,5010 |  |  | 5,0 |
| 6. | Kvėpavimo filtras | vnt. | 30 600 | 0,8075 |  |  | 5,0 |
| 7. | Deguonies kaukė be PVC suaugusiems su deguonies vamzdeliu | vnt. | 43 200 | 0,9025 |  |  | 5,0 |
| 8. | Deguonies kaukė be PVC vaikams su deguonies vamzdeliu | vnt. | 10 000 | 0,9026 |  |  | 5,0 |
| 9. | Įkišikliai pravedėjai bužams | vnt. | 1 200 | 4,9400 |  |  | 5,0 |
| 10. | Įkišikliai pravedėjai stiletams | vnt. | 7 200 | 2,7930 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

DEVINTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

10 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai suaugusiems | vnt. | 30 000 | 10,4500 |  |  | 5,0 |
| 2. | Vienkartiniai viršgerkliniai vamzdeliai | vnt. | 5 000 | 11,4500 |  |  | 5,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

11 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Adatai (A tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Sterili. |  |  |
|  | 2. Dydis 21G. |  |  |
|  | 3. Supakuota po vieną. |  |  |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Adatai (B tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Sterili. |  |  |
|  | 2. Dydis 23G. |  |  |
|  | 3. Supakuota po vieną. |  |  |
| 3. | Minimalūs reikalavimai Adatai (C tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Sterili. |  |  |
|  | 2. „Drugelio“ tipo arba lygiavertis. |  |  |
|  | 3. Dydis 23G. |  |  |
|  | 4. Supakuota po vieną. |  |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

12 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Siurbimo antgaliui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Siurbimo antgalis „Yankauer“ tipo arba lygiavertis. |  |  |
|  | 2. Sterilus.Siurbimo antgalio diametras ne mažiau kaip 7 mm ir ne daugiau kaip 9 mm. |  |  |
|  | 3. Supakuota po vieną. |  |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

13 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Pleistrui (A tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Sterilus. |  |  |
|  | 2. Neaustinio pluošto. |  |  |
|  | 3. Ilgis ne mažiau kaip 5 cm ir ne daugiau kaip 9 cm. |  |  |
|  | 4. Plotis ne mažiau kaip 3 cm ir ne daugiau kaip 7 cm. |  |  |
|  | 5. Supakuota po vieną. |  |  |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Pleistrui (B tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Sterilus. |  |  |
|  | 2. Neaustinio pluošto. |  |  |
|  | 3. Ilgis ne mažiau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm. |  |  |
|  | 4. Plotis ne mažiau kaip 6 cm ir ne daugiau kaip 10 cm. |  |  |
|  | 5. Supakuota po vieną. |  |  |
| 3. | Minimalūs reikalavimai Pleistrui (C tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Neaustinio pluošto. |  |  |
|  | 2. Ruloninis. |  |  |
|  | 3. Ilgis ne mažiau kaip 9 m ir ne daugiau kaip 9,2 m. |  |  |
|  | 4. Plotis ne mažiau kaip 2,4 cm ir ne daugiau kaip 2,6 cm. |  |  |
| 4. | Minimalūs reikalavimai Pleistrui (D tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Šilko pagrindu. |  |  |
|  | 2. Ruloninis. |  |  |
|  | 3. Ilgis ne mažiau kaip 9 m ir ne daugiau kaip 9,2 m. |  |  |
|  | 4. Plotis ne mažiau kaip 2,4 cm ir ne daugiau kaip 2,6 cm. |  |  |
| 5. | Minimalūs reikalavimai Bintui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Marlinis. |  |  |
|  | 2. Sterilus. |  |  |
|  | 3. Ilgis ne mažiau kaip 4,9 m ir ne daugiau kaip 5,1 m. |  |  |
|  | 4. Plotis ne mažiau kaip 9,5 cm ir ne daugiau kaip 10,5 cm. |  |  |
|  | 5. Supakuota po vieną. |  |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

14 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Konteineriui (A tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Plastikinis. |  |  |
|  | 2. Pažymėtas ženklu - pavojingoms atliekoms. |  |  |
|  | 3. Su dvigubu dangteliu. |  |  |
|  | 4. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. |  |  |
|  | 5. Talpa ne mažiau kaip 0,45 l ir ne daugiau kaip 0,55 l. |  |  |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Konteineriui (B tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Plastikinis. |  |  |
|  | 2. Pažymėtas ženklu – pavojingoms atliekoms. |  |  |
|  | 3. Su dvigubu dangteliu. |  |  |
|  | 4. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. |  |  |
|  | 5. Talpa ne mažiau kaip 0,65 l ir ne daugiau kaip 0,75 l. |  |  |
| 3. | Minimalūs reikalavimai Konteineriui (C tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Plastikinis. |  |  |
|  | 2. Pažymėtas ženklu - pavojingoms atliekoms. |  |  |
|  | 3. Su dvigubu dangteliu. |  |  |
|  | 4. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. |  |  |
|  | 5. Talpa ne mažiau kaip 0,95 l ir ne daugiau kaip 1,05 l. |  |  |
| 4. | Minimalūs reikalavimai Konteineriui (D tipo) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Plastikinis. |  |  |
|  | 2. Pažymėtas ženklu – pavojingoms atliekoms. |  |  |
|  | 3. Su dvigubu dangteliu. |  |  |
|  | 4. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. |  |  |
|  | 5. Talpa ne mažiau kaip 0,20 l ir ne daugiau kaip 0,30 l. |  |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

15 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Pincetui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Plastikinis. |  |  |
|  | 2. Sterilus. |  |  |
|  | 3. Ilgis ne mažiau kaip 12 cm ir ne daugiau kaip 14 cm. |  |  |
|  | 4. Supakuota po vieną. |  |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

16 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Vatai | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Sterili. |  |  |
|  | 2. 100 % medvilnė. |  |  |
|  | 3. Higroskopinė. |  |  |
|  | 4. Supakuota ne mažiau kaip po 20 g ir ne daugiau kaip 55 g. |  |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

17 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Nosies kaniulei | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Nosies kaniulės skirtos suaugusiems. |  |  |
|  | 2. Nosies kaniulė su nuo 1,8 m iki 2,2 m ilgio vamzdeliu. |  |  |
|  | 3. Nosies kaniulė pagaminta iš latekso arba polivinilchlorido (toliau – PVC). |  |  |
|  | 4. Su atšakėles fiksuojančia atramėle. |  |  |
|  | 5. Deguonis į atšakėles tiekiamas ne mažiau kaip dviem skirtingais vamzdeliais. |  |  |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Aukštos deguonies koncentracijos kaukei suaugusiems | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Aukštos deguonies koncentracijos kaukė su deguonies vamzdeliu skirta suaugusiems. |  |  |
|  | 2. Deguonies vamzdelio abu galai turi būti su kūginės formos jungtimis (konektoriais). |  |  |
|  | 3. Gaminio sudėtyje neturi būti PVC. |  |  |
|  | 4. Turi būti ne mažiau kaip 0,95 l ir ne daugiau kaip 1,05 l. talpos permatomas rezervuaras. |  |  |
|  | 5. Su integruotu apsauginiu vožtuvu. |  |  |
| 3. | Minimalūs reikalavimai Aukštos deguonies koncentracijos kaukei vaikams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Aukštos deguonies koncentracijos kaukė su deguonies vamzdeliu skirta vaikams. |  |  |
|  | 2. Deguonies vamzdelio abu galai turi būti su kūginės formos jungtimis (konektoriais). |  |  |
| 4. | Minimalūs reikalavimai Vaistų purkštuvui su kauke ir vamzdeliu suaugusiems (kaukė su nosies fiksatoriumi) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vaistų purkštuvus su kauke ir vamzdeliu suaugusiems (kaukė su nosies fiksatoriumi). |  |  |
|  | 2. Kaukės jungtis 22M. |  |  |
|  | 3. Vaistų purkštuvo jungtis 22F. |  |  |
|  | 4. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC. |  |  |
|  | 5. Vaistų purkštuvo našumas ne mažiau kaip 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 min (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). |  |  |
| 5. | Minimalūs reikalavimai Vaistų purkštuvui su kauke ir vamzdeliu vaikams (kaukė su nosies fiksatoriumi) | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vaistų purkštuvus su kauke ir vamzdeliu vaikams (kaukė su nosies fiksatoriumi). |  |  |
|  | 2. Kaukės jungtis 22M. |  |  |
|  | 3. Vaistų purkštuvo jungtis 22F. |  |  |
|  | 4. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. |  |  |
|  | 5. Vaistų purkštuvo našumas ne mažiau kaip 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 min (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). |  |  |
| 6. | Minimalūs reikalavimai Kvėpavimo filtrui | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Kvėpavimo filtrai turi būti testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje ne trumpiau kaip 24 val. |  |  |
|  | 2. Turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę. |  |  |
|  | 3. Efektyvumas ne mažiau kaip 99,99 %. |  |  |
|  | 4. Kai srautas ne mažesnis kaip 60 l/min, pasipriešinimas ne didesnis kaip 1,9 cm H2O. |  |  |
|  | 5. Kai srautas ne mažesnis kaip 30 l/min, pasipriešinimas ne didesnis kaip 0,8 cm H2O. |  |  |
|  | 6. Tūris ne mažesnis kaip 58 ml ir ne didesnis kaip 60 ml. |  |  |
|  | 7. Svoris ne didesnis kaip 41 g. |  |  |
|  | 8. Minutinis iškvėpimo tūris ne mažesnis kaip 200 ml. |  |  |
| 7. | Minimalūs reikalavimai Deguonies kaukėms be PVC suaugusiems su deguonies vamzdeliu | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. |  |  |
|  | 3. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 199 cm ir ne daugiau kaip 201 cm. |  |  |
|  | 4. Deguonies vamzdelio galai su kūginė formos konektoriais abiejuose galuose. |  |  |
|  | 5. Deguonies vamzdeliai steriliai supakuoti po 1 vnt. |  |  |
| 8. | Minimalūs reikalavimai Deguonies kaukėms be PVC vaikams su deguonies vamzdeliu | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. |  |  |
|  | 3. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 199 cm ir ne daugiau kaip 201 cm. |  |  |
|  | 4. Deguonies vamzdelio galai su kūginė formos konektoriais abiejuose galuose. |  |  |
|  | 5. Deguonies vamzdeliai steriliai supakuoti po 1 vnt. |  |  |
| 9. | Minimalūs reikalavimai Įkišikliams pravedėliams bužams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Steriliai supakuoti. |  |  |
|  | 3. Pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo. |  |  |
|  | 4. Atrauminiai – metalas užlietas plastiku. |  |  |
|  | 5. Dydžio 15FR, ilgis ne mažiau kaip 690 mm ir ne daugiau kaip 710 mm. |  |  |
|  | 6. Dydžio 10FR, ilgis ne mažiau kaip 690 mm ir ne daugiau kaip 710 mm. |  |  |
|  | 7. Dydžio 6FR, ilgis ne mažiau kaip 520 mm ir ne daugiau kaip 540 mm. |  |  |
| 10. | Minimalūs reikalavimai Įkišikliams pravedėliams stiletams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Steriliai supakuoti. |  |  |
|  | 3. Dydžio 6FR, ilgis ne mažiau kaip 265 mm ir ne daugiau kaip 285 mm. |  |  |
|  | 4. Dydžio 10FR, ilgis ne mažiau kaip 330 mm ir ne daugiau kaip 350 mm. |  |  |
|  | 5. Dydžio 14FR, ilgis ne mažiau kaip 330 mm ir ne daugiau kaip 350 mm. |  |  |

AŠTUNTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

18 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniams viršgerkliniams vamzdeliams suaugusiems | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Supakuoti sterilioje pakuotėje. |  |  |
|  | 3. Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero. |  |  |
|  | 4. Dydžiai 3, 4, 5. |  |  |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniams viršgerkliniams vamzdeliams | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | 1. Vienkartinio naudojimo. |  |  |
|  | 2. Supakuoti sterilioje pakuotėje. |  |  |
|  | 3. Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero. |  |  |
|  | 4. Dydžiai 1, 1,5, 2, 2,5. |  |  |

V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

19 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.