VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ

Nepriklausomybės g. 2, LT- 86179 Kelmė, tel.(8 427) 69200, faksas (8 427) 69201, el. p. info@kelmesligonine.lt  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162730167

Tiekėjams                                                                                                    2025-10-28

CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PIRKIMO PROCEDŪRŲ 25 IR 58 PIRKIMO DALYSE NUTRAUKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė gavo iš tiekėjų paklausimus dėl vykdomo supaprastino viešojo pirkimo „Vienkartinės medicininės priemonės“ pirkimo Nr. 4808561  sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo.

Tiekėjo klausimas 1 (tekstas neredaguotas):

„Prašome patikslinkite Pirk.d. nr. 25 „Tinklelis išvaržos plastikai“.
Ar Jums reikia šioje pozicijoje plokščių polipropileno tinklelių ar gaubtų 3D kairės/ dešinės?

25.1 10x15 cm galėtume pasiūlyti BARD 3D MAX Light gaubtus, dešinės, kairės.
25.2 15x20 cm kirkšnies tinklelių nebūna. Jie būna skirti pooperacinių pilvo išvaržų plastikai.

Kadangi abi pozicijos po Pirk.d.Nr. 25 eina kartu, nebus gamintojo, kuris galės pasiūlyti abi pozicijas.“

Atsakymas 1:

Perkančioji organizacija atsižvelgdama į pateiktus pastabas tikslins 25 pirkimo dalies techninę specifikaciją. Kadangi techninė specifikacija bus tikslinama, pirkimo procedūros 25 pirkimo dalyje nutraukiamos.

Tiekėjo klausimas 2 (tekstas neredaguotas):

„Susipažinę su pirkimo technine specifikacija, atkreipiame dėmesį į reikalavimą, Pirkimo dalies Nr. 58.3, kad EKG gelis būtų „rausvos spalvos“.
Norėtume pasiteirauti, kokiu pagrindu nustatytas šis kriterijus — ar rausvos spalvos reikalavimas yra būtinas dėl funkcinių ar saugos priežasčių, ar tai tik rekomendacinio pobūdžio požymis.
Pažymėtina, kad rinkoje yra daugybė hipoalergiškų, laidžių ir bekvapių EKG gelių, kurie atitinka visus kitus nurodytus parametrus, tačiau yra bespalviai arba skaidrūs. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 2 d. nuostatą, kad techninė specifikacija turi būti susijusi su pirkimo objektu ir nediskriminuoti tiekėjų, prašome patikslinti, ar leidžiama siūlyti gelį, kuris atitinka visus funkcinius reikalavimus, tačiau nėra rausvos spalvos.“

Atsakymas 2:

Perkančioji organizacija atsižvelgdama į pateiktus pastabas tikslins 58 pirkimo dalies techninę specifikaciją. Kadangi techninė specifikacija bus tikslinama, pirkimo procedūros 58 pirkimo dalyje nutraukiamos.

Tiekėjo klausimas 3 (tekstas neredaguotas):

„Skaitydami sąlygas pastebėjome, kad specialiųjų sąlygų 11 punkte nurodoma, kad "11.1 Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per 3 darbo dienas", tačiau terminų lentelėje nurodoma "Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius Pasiūlymų vertinimo metu, perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas". Prašome patikslinti, per kiek dienų bus prašoma pateikti prekių pavyzdžius, per 3 ar 5 darbo diena?“

Atsakymas 3:

Dėkojame už paklausimą. Atsakome, kad prekių pavyzdžiai teikiami per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai paprašius.

Tiekėjo klausimas 4 (tekstas neredaguotas):

„Skaitydami sąlygas pastebėjome, kad priede "Pirkimo sąlygų 2.2. priedas" prie kai kurių dalių yra nurodoma, kad reikia pateikti prekių pavyzdžius. Prašome patikslinti, ar toms dalims prekių pavyzdžius reikia pateikti kartu su pasiūlymu (iki pateikimo termino) ar bendra tvarka bus prašoma jau vertinimo metu?“

Atsakymas 4:

Dėkojame už paklausimą. Atsakome, kad prekių pavyzdžiai bendra tvarka teikiami per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai paprašius.

Tiekėjo klausimas 5 (tekstas neredaguotas):

„Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad dėl nedidelių prekių vienetų kainų susidaro tokia situacija, kai nurodant vieneto kainą be PVM eurais, ji tampa lygi vieneto kainai su PVM, o tam tikrais atvejais ir „susiapvalina“ iki nulio. Todėl esant labai mažoms prekių vienetų kainoms, apvalinimas iki šimtųjų (paliekant tik du skaitmenis po kablelio) neleidžia teisingai apskaičiuoti prekių kainų. Siekdami išvengti apvalinimo metu atsirasiančių netikslumų, prašome leisti vieneto kainas (įkainius) rašyti 4 skaičius po kablelio.“

Atsakymas 5:

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.4 punkte nustatyta:

„6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Atsižvelgdama į pirkimo objekto ypatumus  gali būti nustatytos ir kitokios taisykles dėl atskirų įkainių tikslumo ir apvalinimo.“

Papildome pirkimo sąlygų 6.4. punktą. „Siekdami išvengti apvalinimo metu atsirasiančių netikslumų, vieneto įkainis gali būti išreikštas ne daugiau, kaip  4 skaičiai po kablelio.“

Tiekėjo klausimas 6 (tekstas neredaguotas):

„Laba diena, norime pasiteirauti dėl pavyzdžių pateikimo. Specialiosiose sąlygose rašoma tiekėjui paprašius pateikti pavyzdžius, o pirkimo sąlygų 2.2. priede kokybės ir techniniai reikalavimai prie pirkimo dalies nr. 52, kaip reikalavimo atitikimas rašoma pateikti pavyzdį. Ar visgi pavyzdžius pateikti tik tiekėjui paprašius?“

Atsakymas 6:

Prekių pavyzdžiai teikiami per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai paprašius.

Viešojo pirkimo komisija informuoja, kad 25 ir 58 pirkimo dalyse pirkimo procedūros nutraukiamos, kadangi bus tikslinamos pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pirkimas 25 ir 58 pirkimo dalyse pasibaigė, nes yra nutrauktos pirkimo procedūros ir pranešame, kad bus vykdomas naujas pirkimas šioms priemonėms įsigyti.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygų paaiškinimai turi būti pateikti tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo terminio dienos, nukeliamas pasiūlymo pateikimo terminas iš 2025-10-31 10:00 val. į 2025-11-04 10:00 val.

Viešojo pirkimo komisija