BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Kiti inžineriniai statiniai |  |  |  |
| 1. Paviljonas (Nauja statyba) |  |  | Su stogine |
| 1.1. Ilgis | m | 4,5 |  |
| 1.2. Plotis | m | 2,0 |  |
| 1.3. Plotas* | m2 | 9,0 | Plotas aikštelės |

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Kiti inžineriniai statiniai |  |  |  |
| 2. Paviljonas (Nauja statyba) |  |  | Be stoginės |
| 2.1. Plotas* | m2 | 7,6 | Plotas aikštelės |

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| 1. kelias: Nr.TR0419 Unik. Nr. 4400-5449-7795 (Kapitalinis remontas) |  |  |  |
| 1.1. kategorija |  | IIv | ESAMAS |
| 1.2. ilgis | km | 0,021 | ESAMAS |
| 1.3. važiuojamosios dalies plotis | m | 4,50 | ESAMAS |
| 1.4. eismo juostų skaičius | vnt. | 1 | ESAMAS |
| 1.5. eismo juostos plotis | m | 4,50 | ESAMAS |
| 1.6. šaligatvio plotis | m | 1,50 | PROJEKTUOJAMAS |
| 1. Keliai (gatvės), pėsčiųjų dviračių takas, Unik. Nr. 4400-3914-1630 (Paprastasis remontas) |  |  |  |
| 1.1. kategorija |  | - |  |
| 1.2. ilgis | km | 0,009 | ESAMAS |
| 1.3. plotis | m | 1.50 | ESAMAS |
| II. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| Gatvės apšvietimas |  |  |  |
| 2.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 1.1.1. 0,4 kV KL 1.1.2. 0,23 kv | km km | 0,145 0,050 |  |
| 2.2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 1.2.1. 0,4kV kabelių linijos; | m | 1 | po 1m į kiekvieną pusę |
| 2.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 1.3.1. 0,4 kV KL 1.3.2. 0,23 kV | vnt.; mm2 vnt.; mm2 | Al-4x35; Al-4x70; Al-5x50: Cu-3x1,5 |  |

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.